## Slide 1
PRESENTADO POR:
Rubén D. Vélez O.
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA UNA COCINA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

## Slide 2
CONTENIDO
Antecedentes
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas y Resultados
Análisis Financiero y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
Transición energética en la cual el Ecuador se acople a las nuevas tendencias mundiales del uso de Energías Renovables.
Dependencia de combustibles fósiles, la explotación producen contaminación, la destrucción de la naturaleza, el cambio climático.
El uso de Energías Renovables en Ecuador cambiará la matriz productiva mediante el desarrollo de proyectos a largo plazo que reemplazarán progresivamente la dependencia energética de origen fósil.
El reemplazo de Cocinas a Gas Licuado de Petróleo (GLP) por Cocina de Inducción Magnética eliminará el uso del GLP como fuente para la generación de energía y en su reemplazo utilizarán electricidad.
El proyecto tiene como propósito la integración de una cocina de inducción magnética de 1300 watts monofásica, a un sistema de alimentación fotovoltaica.
ANTECEDENTES
Notes: NUEVAS TENDENCIAS MUNDIALES
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES FÓSILES
MATRIZ PRODUCTIVA – PROYECTOS USO RECURSOS RENOVABLES
REEMPLAZO DE COCINAS GLP POR INDUCCIÓN
DISEÑO PARA UNA COCINA DE 1300 WATTS

## Slide 4
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas y Resultados
Análisis Financiero y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 5
Objetivo General
Realizar el diseño y simulación de un sistema de generación eléctrica solar fotovoltaica con y sin sistema de almacenamiento para una cocina de inducción magnética.
Objetivos Específicos
Dimensionar el sistema de generación eléctrica fotovoltaica para una cocina de inducción magnética de 1300 watts monofásica.
Diseñar los convertidores de potencia para el sistema de generación eléctrico fotovoltaico con y sin sistema de almacenamiento de energía.
Simular el sistema de generación eléctrica fotovoltaica con y sin sistema de almacenamiento de energía aplicado a una cocina de inducción magnética.
Objetivos

## Slide 6
Objetivos Específicos
Comparar los sistemas de generación de energía fotovoltaica con y sin sistema de almacenamiento de energía.
Analizar el impacto ambiental del sistema de almacenamiento de energía eléctrica para el sistema de generación fotovoltaica.
Objetivos

## Slide 7
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas y Resultados
Análisis Financiero y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones
Notes: ES LA BASE TEÓRICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

## Slide 8
Fundamentos Teóricos
Panel Fotovoltaico
Interconexión Serie – Paralelo de células
Estructura Física
Módulos comerciales de 12v y 24v (36 a 72 células)

## Slide 9
Fundamentos Teóricos
Panel Fotovoltaico
Corriente de Corto Circuito
Características eléctricas
Tensión de Circuito Abierto
Voltaje y Corriente Máxima
Potencia Máxima
MPP
Curvas Características

## Slide 10
Fundamentos Teóricos
Panel Fotovoltaico
Circuito Eléctrico: Células Fotovoltaicas
Modelo Simplificado
Modelo General

## Slide 11
Fundamentos Teóricos
Panel Fotovoltaico
Circuito Eléctrico: Panel Fotovoltaico
Modelo Simplificado
Modelo General

## Slide 12
Fundamentos Teóricos
Panel Fotovoltaico
Modelo Comercial : ISOFOTON I165

## Slide 13
Fundamentos Teóricos
Convertidores de Potencia
Convertidor Elevador
Tensión superior a la salida
Presenta 2 estados ON – OFF en el interruptor
Características
Elevación de voltaje en función del ciclo de trabajo
Notes: 5 ELEMENTOS

## Slide 14
Fundamentos Teóricos
Convertidores de Potencia
Convertidor Reductor
Tensión inferior a la salida
Presenta 2 estados ON – OFF en el interruptor
Características
Reducción de voltaje en función del ciclo de trabajo

## Slide 15
Fundamentos Teóricos
Convertidores de Potencia
Inversor Monofásico Tipo Puente Completo
Entrada DC salida AC
Control de Interruptores mediante modulación SPWM.
Características
Filtro Pasabajo

## Slide 16
Fundamentos Teóricos
Convertidores de Potencia
Modulación SPWM
Señal de Refencia: Información de Amplitud y Frecuencia
Señal Portadora
Características
Comparador

## Slide 17
Fundamentos Teóricos
Tensión Nominal
Capacidad Nominal
Profundidad Máxima de Descarga
Sobrecarga
Sistema de Almacenamiento
Batería: Características Eléctricas ULTRACELL UCG 150 - 12

## Slide 18
Fundamentos Teóricos
Cocina de Inducción
Potencia: 1300 Watts
Voltaje: 120 Vac , Corriente: 21.6 A
Características
Kalley
1 foco de cocción

## Slide 19
Fundamentos Teóricos
Topologías de Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas Híbridos
Dos o mas sistemas de generación de fuentes renovables
Con o sin sistema de acumulación, conectados a la red eléctrica.
Características

## Slide 20
Fundamentos Teóricos
Topologías de Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas conectados a la red eléctrica
Autoconsumo
Con o sin sistema de acumulación, conectados a la red eléctrica
Características

## Slide 21
Fundamentos Teóricos
Topologías de Sistemas Fotovoltaicos
Sistemas Aislados a la red eléctrica
(a) Sistema sin sistema de almacenamiento
(b) Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento
Características

## Slide 22
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas y Resultados
Análisis Financiero y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 23
La cocina de inducción: P=1300[W], V=120[V] y f= 60 [Hz], sistema monofásico.
El uso diario de cocina inducción: 2 horas 45 minutos al día.
La ubicación geográfica: Quito-Ecuador.
Referencia de modelos comerciales de paneles fotovoltaicos y batería.
Sistema de almacenamiento con autonomía 1 día.
Similar diseño de Inversor DC-AC para los sistemas.
Hipótesis de partida
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos

## Slide 24
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Hipótesis de partida
Análisis de la Carga
Consumo diario 2 horas con 45 minutos.
Demanda diaria: 3.9Kwh/dia
Consumo de corriente 21.6 A
Análisis de Radiación Solar
En función de la radiación solar en Quito.
Las peores condiciones para los meses de Abril, Mayo y Junio. (4800 Wh/m2 al día)
Datos obtenidos del CONECEL

## Slide 25
DISEÑO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
1 modelo para S.F. sin sistema de almacenamiento
2 modelos para S.F. con sistema de almacenamiento

## Slide 26
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Arreglo de paneles solares abastecen de energía a la carga.
Característica del sistema

## Slide 27
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
9 paneles, 3 conectados en serie con 3 conectados en paralelo.
Potencia: 1485 W, Voltaje: 52 V, Corriente: 28 A
Característica del arreglo de paneles

## Slide 28
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 52 Vdc, Voltaje de salida 200 Vdc
Inductor L=829 uH, I= 27.27 A
Característica del convertidor Elevador DC - DC
Capacitor C=200 uF, V=200.55 V

## Slide 29
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Característica del convertidor Elevador DC – DC, controlador
Ziegler-Nichols para la sintonización de controladores PID
Criterio de Ruth- Hurwitz

## Slide 30
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 200 Vdc, Voltaje de salida 120 Vac
Señal Moduladora: f=60 Hz , Amplitud= 200 Vp
Inversor
Señal Portadora: f=20 KHz , Amplitud= 240 Vp (20% Señal Moduladora)

## Slide 31
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Análisis en frecuencia, frecuencia de corte 1Khz
Salida filtrada
Filtro Pasabajo

## Slide 32
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Arreglo de paneles solares entregan energía únicamente al sistema de almacenamiento.
Característica del sistema
Sistema de almacenamiento, abastece a la carga de la energía requerida

## Slide 33
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
4 paneles conectados paralelo.
Potencia: 632.5 W, Voltaje: 16.7 V, Corriente: 37.8 A
Característica del arreglo de paneles
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo

## Slide 34
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
4 baterías conectadas en paralelo, 472 Ah
Autonomía de 1 día.
Característica del sistema de almacenamiento
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo
Tiempo de Carga: 12.44 horas
Tiempo de Descarga: 22 horas

## Slide 35
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 120 Vdc, Voltaje de salida 200 Vdc
Inductor L=900 uH, I= 21.56 A
Característica del convertidor Elevador DC - DC
Capacitor C=1000 uF, V=200.55 V
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo

## Slide 36
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Característica del convertidor Elevador DC – DC, controlador
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo

## Slide 37
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 12 Vdc, Voltaje de salida 120 Vdc
Inductor L=290 uH, I= 21.56 A
Característica del convertidor Reductor Elevador DC - DC
Capacitor C=500 uF, V=200.55 V
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo

## Slide 38
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Característica del convertidor Reductor Elevador DC – DC, controlador
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, primer modelo

## Slide 39
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Arreglo de paneles solares y sistema de almacenamiento entregan energía a la carga.
Característica del sistema
Sistema de almacenamiento, abastece a la carga de la energía requerida

## Slide 40
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
6 paneles conectados paralelo.
Potencia: 938.2 W, Voltaje: 16.5 V, Corriente: 56.88 A
Característica del arreglo de paneles
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 41
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
4 baterías conectadas en paralelo, 472 Ah
Autonomía de 1 día.
Característica del sistema de almacenamiento
Tiempo de Carga: 8.29 horas
Tiempo de Descarga: 22 horas
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 42
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 17 Vdc, Voltaje de salida 80 Vdc
Inductor L=300 uH, I= 21.55 A
Característica del convertidor Elevador DC - DC
Capacitor C=520 uF, V=79.75 V
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 43
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 80 Vdc, Voltaje de salida 200 Vdc
Inductor L=1090 uH, I= 21.63 A
Característica del convertidor Elevador DC - DC
Capacitor C=400 uF, V=200.02 V
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 44
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Característica del convertidor Elevador DC – DC, controlador
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 45
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Voltaje de entrada 12 Vdc, Voltaje de salida 200 Vdc
Inductor L=325 uH, I= 21.75 A
Característica del convertidor Reductor Elevador DC - DC
Capacitor C=650 uF, V=195.7 V
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 46
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Característica del convertidor Reductor Elevador DC - DC
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento, segundo modelo

## Slide 47
CONTENIDO
Introducción
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas
Análisis Económico y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 48
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Carga Nominal
Simulación y Pruebas

## Slide 49
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Carga Nominal
Simulación y Pruebas

## Slide 50
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Carga Nominal
Simulación y Pruebas

## Slide 51
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Variación de radiación
Simulación y Pruebas

## Slide 52
Sistema fotovoltaico sin sistema de almacenamiento.
Variación de radiación
Simulación y Pruebas

## Slide 53
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Carga nominal
Simulación y Pruebas

## Slide 54
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Carga nominal
Etapa de Carga
Simulación y Pruebas

## Slide 55
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Carga nominal
Etapa de Carga
Simulación y Pruebas

## Slide 56
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Carga nominal
Etapa de Descarga
Simulación y Pruebas

## Slide 57
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Carga nominal
Etapa de Descarga
Simulación y Pruebas

## Slide 58
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Carga nominal
Etapa de Descarga
Simulación y Pruebas

## Slide 59
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Energización mediante arreglo de paneles fotovoltaicos
Simulación y Pruebas

## Slide 60
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Energización mediante arreglo de paneles fotovoltaicos
Simulación y Pruebas

## Slide 61
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Energización mediante sistema de almacenamiento
Simulación y Pruebas

## Slide 62
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Energización mediante sistema de almacenamiento
Simulación y Pruebas

## Slide 63
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Primer modelo
Variación de radiación
Etapa de Carga
Simulación y Pruebas

## Slide 64
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Etapa de Descarga
Simulación y Pruebas

## Slide 65
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Etapa de Descarga
Simulación y Pruebas

## Slide 66
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Variación de radiación
Energización mediante arreglo de paneles fotovoltaicos
Simulación y Pruebas

## Slide 67
Sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento. Segundo modelo
Carga nominal
Energización mediante sistema de almacenamiento
Simulación y Pruebas

## Slide 68
Eficiencia
Simulación y Pruebas

## Slide 69
Eficiencia
Eficiencia total
S.F. sin sistema de almacenamiento 89.44%
S.F. con sistema de almacenamiento, primer modelo 85.53%
S.F. con sistema de almacenamiento, segundo modelo 86.66%
Simulación y Pruebas

## Slide 70
CONTENIDO
Introducción
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas
Análisis Económico y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 71
Análisis Económico
Costos Totales
Análisis Económico y Ambiental

## Slide 72
Análisis Económico
Consumo mensual, anual de energía
Tiempo de retorno
$14.76
Análisis Económico y Ambiental

## Slide 73
Análisis Ambiental
Factores Ambientales
Clima: Emisión de CO2 nulas
Suelo: Erosión nula
Flora y Fauna: Destrucción de vegetación nula
Ruido: Ruido nulo
Análisis Económico y Ambiental

## Slide 74
Análisis Ambiental
Sistemas de Almacenamiento – Efectos nocivos para la salud
Batería Plomo - Acido
Piel, puede producir enrojecimiento
Inhalación, quemazón, tos, dificultad respiratoria
Ingestión, quemaduras de boca, garganta y estómago.
Batería Níquel - Cadmio
Fallos en el sistema reproductivo
Daño al sistema nervioso central
Daño en el ADN o desarrollo de cáncer.
Análisis Económico y Ambiental

## Slide 75
Análisis Ambiental
Sistemas de Almacenamiento – Efectos nocivos para el medio ambiente
Batería Plomo - Acido
Derrame en agua acidificación
Toxicidad por medio de la disolución.
Batería Níquel - Cadmio
Afecta principalmente al suelo
Ecosistema del suelo.
Análisis Económico y Ambiental

## Slide 76
CONTENIDO
Introducción
Justificación e Importancia
Objetivos
Fundamento Teórico
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos
Simulación, Pruebas
Análisis Económico y Ambiental
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 77
Conclusiones
Se diseñó dos topologías de sistemas fotovoltaicos sin conexión a la red, los cuales difieren entre sí en la inclusión de un sistema de almacenamiento de energía.
El dimensionamiento de los dispositivos están diseñados para abastecieran la demanda de energía que consume la cocina de inducción.
El diseño de los dispositivos de potencia, satisfacen los parámetros de diseño propuestos, comprobados mediante simulaciones.
El S.F. sin sistema de almacenamiento presenta limitantes para la generación de energía, sistema menos productivo.
La batería de plomo-acido, que se escogió, cumple los criterios de capacidad de almacenamiento, rendimiento y vida útil, de acuerdo al criterio de costo-beneficio.
Sistemas diseñados

## Slide 78
Conclusiones
El S.F. sin sistema de almacenamiento tiene una eficiencia del 89.44 %, este es el sistema más eficiente en comparación a los dos modelos con sistema acumulación. dentro de estos el segundo modelo presenta una eficiencia del 86.66%. El segundo modelo es el mas practico, por abastecer de energía a cualquier momento del día.
EL sistema de almacenamiento representa un beneficio al momento de requerir energía a cualquier momento.
Mediante simulaciones, se puede determinar el comportamiento de los sistemas fotovoltaicos diseñados, a partir de variaciones de radiación solar y perturbaciones.
Sistemas diseñados

## Slide 79
Conclusiones
La diferencia en costos entre los dos modelos, es la inclusión de más baterías, la adición de una batería a cualquiera de estos dos modelos incrementa el valor entre un 12% y 15% del valor total de los dispositivos comerciales.
El tiempo de recuperación de la posible inversión, esta sobre los 20 años, al tener en cuenta que los sistemas fotovoltaicos tienen una vida útil de 35 a 40 años.
Análisis económico

## Slide 80
Conclusiones
Los sistemas fotovoltaicos diseñados son una alternativa para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de energía renovable, por lo que no alteran el medio ambiente como el clima, suelo, flora, fauna, ruido.
Los sistemas de almacenamiento de energía en base a baterías de plomo-acido, no presentan efectos nocivos al ambiente puesto que al terminar su vida útil son sujetos a un debido tratamiento de desechos, en comparación de sistemas de almacenamiento con baterías de níquel-cadmio.
Análisis ambiental

## Slide 81
Recomendaciones
Se recomienda la implementación del sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento en su segundo modelo, debido a que representa la mejor opción considerando el costo-beneficio que ofrece este sistema.
Los valores obtenidos en el diseño de las etapas de potencia de cada sistema fotovoltaico, son valores teóricos, se recomienda usar valores de componentes aproximados a los calculados en este trabajo para la implementación del sistema sugerido.

## Slide 82
Recomendaciones
La etapa de inversión DC-AC diseñada en este proyecto corresponde para un sistema monofásico, se recomienda el diseño de un inversor bifásico para la adaptación de una cocina de inducción que ofertan las casas comerciales en Ecuador y que se encuentren dentro de la potencia que genera el sistema fotovoltaico.
En trabajos futuros mediante la implementación del sistema sugerido, se puede realizar la medición de parámetros de calidad de energía AC, los cuales brindaran información para posibles cambios en el diseño de los dispositivos que ayuden a mejorar el rendimiento del sistema.

## Slide 83
GRACIAS POR LA ATENCIÓN

## Slide 87
Eficiencia entre sistemas de cocción

## Slide 90
Ziegler-Nichols

## Slide 91
Ruth- Hurwitz