## Slide 1
“ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN CAÑA GUADÚA, COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE UNA APLICACIÓN PRÁCTICA”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
Francisco Andrés Tenorio Tacuri
Codirector:
Ing. Estuardo Peñaherrera
Director:
Dr. Pablo Caiza
Junio, 2015.

## Slide 2
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Hacienda “Las Delicias”, San Placido, Portoviejo, Manabí

## Slide 3
OBJETIVOS
ELABORAR DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN CAÑA GUADÚA, COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE UNA APLICACIÓN PRÁCTICA
Detallar generalidades
Ensayos experimentales
Modelo analítico
Análisis de resultados
Metodología de construcción

## Slide 4: FASES DE CRECIMIENTO
MARCO TEÓRICO
Guadua angustifolia kunth

## Slide 5
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Tabla 1
Tabla 2
Contenido de humedad:
10% < CH < 19%
Densidad: 800 Kg/m3

## Slide 6
CONSIDERACIONES DEL DISEÑO
Deflexiones
Solicitudes Simples
Momento resistente < F´b
Esfuerzo de corte < F´v
Esfuerzo de aplastamiento < F´p
Tracción Axial < F´t
Compresión Axial < F´c
Estabilidad lateral
Esbeltez
Solicitudes Compuestas
Flexo tracción
Flexo compresión

## Slide 7
ESPECTROSCOPIA
Acelerograma
Espectro de Frecuencias

## Slide 8
ENSAYOS EXPERIMÉNTALES
Ensayo Carga Estática

## Slide 9
RESULTADOS CARGA ESTÁTICA

## Slide 10
ENSAYOS EXPERIMÉNTALES
Ensayo Carga Dinámica

## Slide 11
RESULTADOS CARGA DINÁMICA
Ensayos experimentales

## Slide 12
MODELO ANALÍTICO ENSAYO CARGA ESTÁTICA
Importación dibujo desde AutoCAD
Definición de materiales
Definición de secciones simples y compuestas
Definición de Áreas
Asignación de apoyos
Definición tipos de carga
Asignación de cargas
Correr análisis
Deflexiones
Carga Estática

## Slide 13
RESULTADOS MODELO CARGA ESTÁTICA

## Slide 14
MODELO ANALÍTICO ENSAYO CARGA DINÁMICA
Asignación cargas dinámicas
Asignación funciones periódicas
Asignación fuente de masas
Definición casos de carga
Asignación árbol casos de carga
Correr análisis
Periodo de Vibración
Carga Dinámica

## Slide 15
RESULTADOS MODELO CARGA DINÁMICA
DEFORMACIÓN DE ESTRUCTURA
CARGA DINÁMICA CADA 0.5 S
f = 2.80771 Hz
T = 0.35616 s
CARGA ESTÁTICA + DINÁMICA CADA 0.5 S
f = 16.35297 Hz
T = 0.06115 s
CARGA ESTÁTICA + DINÁMICA CADA 1.0 S
f = 0.88038 Hz
T = 1.13587 s
CARGA DINÁMICA CADA 1.0 S
f = 0.85301 Hz
T = 1.17231 s

## Slide 16
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
PREPARATIVOS INICIALES
CIMIENTOS
ANCLAJE DE GAK EN LOS CIMIENTOS
UNIONES
VIGAS COMPUESTAS
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS
CERCHA
ESTRUCTURA DE PISO
CUBIERTA
MANTENIMIENTO

## Slide 17: Tipos de corte:
Corte Recto Corte Pico de Flauta Corte Boca de Pez

## Slide 18: Vigas compuestas

## Slide 19: Cercha Prefabricada

## Slide 20: Cubierta

## Slide 21
CONCLUSIONES
Material liviano y sismo-resistente
Material para cerchas
Gran elasticidad de la estructura
Reacomodamiento de juntas
Sustentabilidad, renovación y bajo costo
Sin demanda, sin proveedores
Inmunización y secado
No se excedió el limito L/500
Período crítico
Material sin tratamiento
Mantenimiento
Se valida la estructura

## Slide 22
RECOMENDACIONES
Mantenimiento sobre puente de GAK
Uso de NSR-10

## Slide 23
OBSERVACIONES
Elementos Shell thin
Apoyos fijos
Sin nudos rígidos
Casos de análisis
Fuentes de masas
Resultados

## Slide 24
AGRADECIMIENTOS
Dr. Pablo Caiza
Ing. Estuardo Peñaherrera
Abg. Marcelo Farfán