## Slide 1: TEMA: “DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS PARA FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REDES ÓPTICAS PASIVAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”
AUTOR:
JEREZ PÉREZ JORGE JAVIER
PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN INGENIERÍA

## Slide 2: PON (PASIVE OPTICAL NETWORK)
Es una red de acceso diseñada bajo estructura punto-multipunto
No tienen elementos electrónicos activos en la red de distribución
Ofrece varios servicios bajo la misma estructura

## Slide 3: OLT (Optical Line Terminal )
Es el elemento activo situado en la central del proveedor
Coordinar la multiplexación de los canales ascendente y descendente
Realiza las funciones de control en la red de distribución: control de las potencias emitidas y recibidas, corrección de errores e interleaving.

## Slide 4: ONT (Optical Network Terminal)
Equipo de usuario
Es el elemento encargados de recibir y filtrar la información destinada a un usuario procedente de un OLT
Cumple con la función de encapsula la información procedente de un usuario y la envía en hacia el OLT de cabecera

## Slide 5: Splitter
Es un elemento pasivo
Permite la conexión punto a multipunto
Son dispositivos bidireccionales
Al ser un elemento totalmente pasivo no requiere energización externa

## Slide 6: PROTOCOLOS DE PRUEBAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REDES ÓPTICAS PASIVAS
NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN 2011 (NEC – 11), CAPITULO 15 (INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS)
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 293
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 022
  MANUAL TÉCNICO PARA INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y DE CONECTIVIDAD LMU-40

## Slide 7: PROTOCOLOS DE PRUEBAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REDES ÓPTICAS PASIVAS
PLANTA EXTERNA
  REDES CANALIZADAS
  REDES AÉREAS
PLANTA INTERNA
  CABLEADO ESTRUCTURADO
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
  INSPECCIÓN VISUAL
  PRUEBAS DE CONECTIVIDAD
  MEDICIÓN DE ATENUACIÓN

## Slide 8: REDES CANALIZADAS / REDES ENTERRADAS

## Slide 9: REDES CANALIZADAS / REDES ENTERRADAS

## Slide 10: REDES CANALIZADAS / REDES ENTERRADAS

## Slide 11: REDES CANALIZADAS / REDES ENTERRADAS

## Slide 12: REDES CANALIZADAS / REDES ENTERRADAS

## Slide 13: REDES CANALIZADAS / REDES ENTERRADAS

## Slide 14: REDES AÉREAS

## Slide 15: PLANTA INTERNA

## Slide 16: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE UNA PON

## Slide 17: CONCLUSIONES
El presente documento recoge un conjunto de normas y recomendaciones que son dirigidas al personal técnico para el establecimiento de un criterio común para realizar el proceso de fiscalización de Redes Ópticas Pasivas, considerando cada una de las etapas necesarias para este propósito
Este documento se puede utilizar como guía de apoyo, para que los especialistas puedan orientarse del proceso de instalación y las normativas ecuatorianas que se debe manejar y tener en cuenta al momento de la instalación de una PON
Debido al crecimiento tecnológico en nuestro país, es necesario generar lineamientos de trabajo para cada área técnica responsable de la instalación de redes de fibra óptica. El establecer estas directrices permitirá guiar y mejorar las capacidades técnicas y cognoscitivas del personal, generando los resultados requeridos por la empresa.

## Slide 18: CONCLUSIONES
La concordancia de toda la información en procedimientos, permitirá la normalización de los trabajos, indistintamente del personal asignado a su ejecución, tanto para las áreas de diseño, construcción, instalación y recepción de enlaces de fibra óptica,
El checklist es una herramienta importante para el Fiscalizador, debido a que le permite registrar en sitio todas las observaciones y novedades dl proceso de instalación, realizar un análisis de posibles inconvenientes que se podrían presentar y evaluar posibilidades para evitar dichos inconvenientes o caso contrario solucionarlos.
La aplicación de normativa en el proceso de instalación de una red óptica pasiva es fundamental, debido a que no solo beneficiará al proyecto que se esta realizando sino a proyectos futuros, ya que tendrán una visión clara de la infraestructura existente y con esto se reducirá el riesgo de afectación de los servicios ya instalados

## Slide 19: CONCLUSIONES
La actualización de los conocimientos de personal técnico que realizará la ejecución del proyecto permitirá una mejor entendimientos entre el Fiscalizador y los trabajadores, permitiendo así reducir el tiempo de Fiscalización del enlace
Debido a que el Distrito Metropolitano de Quito es Patrimonio Cultural de la Humanidad para la toma de una decisión tendrá mayor prioridad las normativas urbanísticas sobre las normativas técnicas

## Slide 20: RECOMENDACIONES
Es importante indicar que durante el proceso de instalación de una red óptica pasiva el Fiscalizador tiene la potestad de tomar decisiones que crea pertinente, las mismas que se deben basar en las normativas vigentes, criterio técnico para que estas no incumplan con las indicaciones del Manual Técnico para Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº022. Y de la NEC-11 y tomando en cuenta las ordenanzas urbanísticas del sector donde se esta realizando la instalación

## Slide 21: RECOMENDACIONES
Al existir infraestructura instalada con otras normativas antiguas, es importante señalar que en caso de no existe una solución en que la instalación cumpla la normativa vigente o de haberla afecte al presupuesto establecido para el proyecto, el Fiscalizador, en conjunto con el contratista y especialistas de campo debe analizar los posibles cambios que se puede realizar y presentarla ante el dueño del proyecto para su aprobación y debido procedimiento de legalización.
Al aparecer un nuevo procedimiento o método de instalación que no se presente en este documento, este será ser revisado por personal técnico capacitado, para su modificación y/o actualización del documento

## Slide 22
GRACIAS