## Slide 1: Estudio de vigas de sección compacta incrementando su capacidad a flexión con atiesadores y bloques de hormigón con cuesco.
Autores
David Sánchez
Sebastián Arroyo
Ing. Patricio Quezada Ing. Patricio Riofrío Dr. Marcelo Mejía
DELEGADO DIRECTOR DOCENTE DESIGNADO SECRETARIO ACADÉMICO
CARRERA
Notes: OBTENER INFORMACION ATIESADORES VIGA SECCION COMPACTA

## Slide 2: Objetivo General
Notes: No existe información atiesadores
Especificación AISC 360

## Slide 3: Objetivo General
Determinar si el uso de atiesadores y bloques de hormigón con cuesco incrementan la capacidad de resistencia a la flexión de una viga de sección compacta.
Notes: No existe información atiesadores
Especificación AISC 360

## Slide 4: Objetivos Específicos

## Slide 5: Objetivos Específicos
Determinar las dimensiones de una viga compacta.

## Slide 6: Objetivos Específicos
Determinar las dimensiones de una viga compacta.
Determinar la distancia óptima entre atiesadores simulando en un programa de elementos finitos.

## Slide 7: Objetivos Específicos
Determinar las dimensiones de una viga compacta.
Determinar la distancia óptima entre atiesadores simulando en un programa de elementos finitos.
Comparar los resultados teóricos con los experimentales.

## Slide 8: Objetivos Específicos
Determinar las dimensiones de una viga compacta.
Determinar la distancia óptima entre atiesadores simulando en un programa de elementos finitos.
Comparar los resultados teóricos con los experimentales.
Comparar los resultados de resistencia a la flexión de los diferentes casos ensayados.

## Slide 9: Objetivos Específicos
Determinar las dimensiones de una viga compacta.
Determinar la distancia óptima entre atiesadores simulando en un programa de elementos finitos.
Comparar los resultados teóricos con los experimentales.
Comparar los resultados de resistencia a la flexión de los diferentes casos ensayados.
Determinar si la sección compuesta incrementa o no la resistencia a flexión de la viga y en qué proporción.

## Slide 10: ¿Qué se realizó en el estudio?
Notes: Zona elastica
Laboratorio

## Slide 11: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 12: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Evaluación de vigas
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 13: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Evaluación de vigas
  Viga Armada
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 14: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Evaluación de vigas
  Viga Armada
  Viga Laminada
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 15: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Evaluación de vigas
  Viga Armada
  Viga Laminada
Estudio de la mejor configuración de atiesadores
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 16: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Evaluación de vigas
  Viga Armada
  Viga Laminada
Estudio de la mejor configuración de atiesadores
Reemplazo de agregado grueso por cuesco en hormigón.
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 17: ¿Qué se realizó en el estudio?
Zona elástica
Evaluación de vigas
  Viga Armada
  Viga Laminada
Estudio de la mejor configuración de atiesadores
Reemplazo de agregado grueso por cuesco en hormigón.
Ensayo viga compuesta
Notes: Cuesco
Reemplazo agregado fino
10 - 40%
Hormigón

## Slide 18: Condiciones iniciales

## Slide 19: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Notes: Elementos más comunes
En estructuras

## Slide 20: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Distancia entre apoyos:
Notes: 2,3m
RESTRICCIÓN LABORATORIO
2,7m.
DIMENSIONES NORMALIZADAS
PLANCHAS

## Slide 21: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Distancia entre apoyos:
  Armada: 2,3m
Notes: 2,3m
RESTRICCIÓN LABORATORIO
2,7m.
DIMENSIONES NORMALIZADAS
PLANCHAS

## Slide 22: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Distancia entre apoyos:
  Armada: 2,3m
  Laminada: 1,8m
Notes: 2,3m
RESTRICCIÓN LABORATORIO
2,7m.
DIMENSIONES NORMALIZADAS
PLANCHAS

## Slide 23: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual.
Distancia entre apoyos:
  Armada: 2,3m
  Laminada: 1,8m
Pórtico: 8,5 Ton

## Slide 24: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Distancia entre apoyos:
  Armada: 2,3m
  Laminada: 1,8m
Pórtico: 8,5 Ton
Material: A36
Notes: MÁS UTILIZADOS
DISPONIBILIDAD

## Slide 25: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Distancia entre apoyos:
  Armada: 2,3m
  Laminada: 1,8m
Pórtico: 8,5 Ton
Material: A36
  Armada: 248 Mpa
Notes: MÁS UTILIZADOS
DISPONIBILIDAD

## Slide 26: Condiciones iniciales
Simplemente apoyada con carga puntual
Distancia entre apoyos:
  Armada: 2,3m
  Laminada: 1,8m
Pórtico: 8,5 Ton
Material: A36
  Armada: 248 MPa
  Laminada: 285MPa
Notes: MÁS UTILIZADOS
DISPONIBILIDAD

## Slide 27: Modelo de elementos Finitos

## Slide 28: Modelo de elementos finitos
Notes: MISMAS CARACTERISTICAS
Viga armada
Condiciones del modelo

## Slide 29: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 30: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 31: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
    Sección
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 32: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
    Sección
    Material
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 33: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
    Sección
    Material
Material acero estructural
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 34: Modelo de elementos finitos
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 35: Modelo de elementos finitos
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 36: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
Material acero estructural
Mallado
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 37: Modelo de elementos finitos
Tipo de elemento
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 38: Modelo de elementos finitos
Tipo de elemento
  Tetraedro
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 39: Modelo de elementos finitos
Tipo de elemento
  Tetraedro
Restricción tamaño
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 40: Modelo de elementos finitos
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 41: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
Material acero estructural
Mallado
Cargas
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 42: Modelo de elementos finitos
Gravedad
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 43: Modelo de elementos finitos
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 44: Modelo de elementos finitos
Gravedad
Carga puntual
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 45: Modelo de elementos finitos
Gravedad
Carga puntual
Desplazamiento en los apoyos
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 46: Modelo de elementos finitos
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 47: Modelo de elementos finitos
Modelo CAD
  Mismas características
Material acero estructural
Mallado
Cargas
Resultados
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 48: Modelo de elementos finitos
Notes: MODELO
MISMAS CARACTERISTICAS
SECCIÓN

## Slide 49: Modelo de elementos finitos
Mayor momento
Notes: MODELO
MISMAS CARACTERISTICAS
SECCIÓN

## Slide 50: Validación del modelo
Convergencia del mallado viga armada
Notes: DISMINUIR ERROR <5%
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño
120 mm
Hasta 10 mm
FLUENCIA

## Slide 51: Validación del modelo
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 52: Validación del modelo
120 mm
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 53: Validación del modelo
1228 elementos
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 54: Validación del modelo
236 MPa
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 55: Validación del modelo
4,8 %
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 56: Validación del modelo
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 57: Validación del modelo
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
120 mm - 236 Mpa - 4,91%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 241 Mpa - 3186 elem. - 2,82%

## Slide 58: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 60 mm
Notes: VALIDA Modelo frente a los cálculos teóricos

## Slide 59: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 60 mm
  Elementos: 3168
Notes: VALIDA Modelo frente a los cálculos teóricos

## Slide 60: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 60 mm
  Elementos: 3168
  Esfuerzo modelo: 241 MPa
Notes: ERROR PEQUEÑO

## Slide 61: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 60 mm
  Elementos: 3168
  Esfuerzo modelo: 241 MPa
  Esfuerzo teórico: 248 MPa
Notes: ERROR PEQUEÑO

## Slide 62: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 60 mm
  Elementos: 3168
  Esfuerzo modelo: 241 MPa
  Esfuerzo teórico: 248 MPa
  Error: 2,82%
Notes: VALIDADO MODELO
CALCULOS TEÓRICOS
< 5%
PROGRAMA RESULTADOS VALEDEROS

## Slide 63: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 60 mm
  Elementos: 3168
  Esfuerzo modelo: 241 MPa
  Esfuerzo teórico: 248 MPa
  Error: 2,82%
Valida el modelo frente a cálculos teóricos
< 5 %
Notes: VALIDADO MODELO
CALCULOS TEÓRICOS
< 5%
PROGRAMA RESULTADOS VALEDEROS

## Slide 64: Validación del modelo
Convergencia del mallado viga armada
Convergencia del mallado viga laminada
Notes: DIMINUIR ERROR
TEÓRICO – SIMULACIÓN
Tamaño del elemento
Optimizar el costo computacional
Inicio 120 mm
Disminución cada 10mm
Hasta 10 mm

## Slide 65: Validación del modelo
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
130 mm - 2038 - 269,5 Mpa - 4,73%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 284,71 Mpa - 4897 elem. - 0,1%

## Slide 66: Validación del modelo
130 mm
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
130 mm - 2038 - 269,5 Mpa - 4,73%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 284,71 Mpa - 4897 elem. - 0,1%

## Slide 67: Validación del modelo
2038 elementos
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
130 mm - 2038 - 269,5 Mpa - 4,73%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 284,71 Mpa - 4897 elem. - 0,1%

## Slide 68: Validación del modelo
269,5 MPa
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
130 mm - 2038 - 269,5 Mpa - 4,73%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 284,71 Mpa - 4897 elem. - 0,1%

## Slide 69: Validación del modelo
Error: 4,73%
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
130 mm - 2038 - 269,5 Mpa - 4,73%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 284,71 Mpa - 4897 elem. - 0,1%

## Slide 70: Validación del modelo
Notes: Se inicia con un tamaño de elemento de
130 mm - 2038 - 269,5 Mpa - 4,73%
El modelo es validado
Converge
60 mm - 284,71 Mpa - 4897 elem. - 0,1%

## Slide 71: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 50 mm
Notes: VALIDA Modelo frente a los cálculos teóricos

## Slide 72: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 50 mm
  Elementos: 4897
Notes: VALIDA Modelo frente a los cálculos teóricos

## Slide 73: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 50 mm
  Elementos: 4897
  Esfuerzo modelo: 284,71 MPa
Notes: VALIDA Modelo frente a los cálculos teóricos

## Slide 74: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 50 mm
  Elementos: 4897
  Esfuerzo modelo: 284,71 MPa
  Esfuerzo teórico: 285 MPa
Notes: VALIDA Modelo frente a los cálculos teóricos

## Slide 75: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 50 mm
  Elementos: 4897
  Esfuerzo modelo: 284,71 MPa
  Esfuerzo teórico: 285 MPa
  Error: 0,1%
Notes: VALIDADO MODELO
CALCULOS TEÓRICOS
< 5%
PROGRAMA RESULTADOS VALEDEROS

## Slide 76: Validación del modelo
Convergencia del mallado
  Tamaño: 50 mm
  Elementos: 4897
  Esfuerzo modelo: 284,71 MPa
  Esfuerzo teórico: 285 MPa
  Error: 0,1%
Error menor al 5%
Notes: VALIDADO MODELO
CALCULOS TEÓRICOS
< 5%
PROGRAMA RESULTADOS VALEDEROS

## Slide 77: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
Notes: 1000 kg objetivo se tensen las fibras
Distribuyan mejor los esfuerzos
Hasta 2300 kg
Donde se obtuvo la falla de la viga

## Slide 78: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
  Ensayo
    Precarga
Notes: 1000 kg
FIBRAS

## Slide 79: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
  Ensayo
    Precarga
      Tensar fibras
Notes: 1000 kg
FIBRAS

## Slide 80: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
  Ensayo
    Precarga
      Tensar fibras
      Mejor distribución de esfuerzos
Notes: 1000 kg
FIBRAS

## Slide 81: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
  Ensayo
    Precarga
    Carga
Notes: 2300 kg
FALLA

## Slide 82: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
  Ensayo
    Precarga
    Carga
      Cada 100 kg
Notes: 2300 kg
FALLA

## Slide 83: Modelo de elementos finitos
Notes: Amarillo
Azul

## Slide 84: Modelo de elementos finitos
Notes: Amariilo
LINEAL 2200
ERROR PROM 1,87%
MAX 2,92%
FALLA 2300 kg

## Slide 85: Modelo de elementos finitos
2200 kg
Notes: Amariilo
LINEAL 2200
ERROR PROM 1,87%
MAX 2,92%
FALLA 2300 kg

## Slide 86: Modelo de elementos finitos
Error
Max: 2,92%
Notes: Amariilo
LINEAL 2200
ERROR PROM 1,87%
MAX 2,92%
FALLA 2300 kg

## Slide 87: Modelo de elementos finitos
Error
Prom: 1,87%
Notes: Amariilo
LINEAL 2200
ERROR PROM 1,87%
MAX 2,92%
FALLA 2300 kg

## Slide 88: Modelo de elementos finitos
Notes: PERMANENTE
FALLA TORSIÓN
63% CARGA 3670kg

## Slide 89: Modelo de elementos finitos
Falla
2300 kg
Notes: PERMANENTE
FALLA TORSIÓN
63% CARGA 3670kg

## Slide 90: Modelo de elementos finitos
63% de la carga
Notes: PERMANENTE
FALLA TORSIÓN
63% CARGA 3670kg

## Slide 91: Modelo de elementos finitos
Deformación Unitaria
40 * 10-6 mm
Notes: PERMANENTE
FALLA TORSIÓN
63% CARGA 3670kg

## Slide 92: Falla de la viga

## Slide 93: Falla de la viga

## Slide 94: Falla de la viga
Alma delgada

## Slide 95: Falla de la viga
Alma delgada
Esfuerzos Residuales – Soldadura

## Slide 96: Falla de la viga
Alma delgada
Esfuerzos Residuales – Soldadura
Pandeo en el alma

## Slide 97: Falla de la viga
Alma delgada
Esfuerzos Residuales – Soldadura
Pandeo en el alma
Notes: ANALOGÍA
COLUMNA

## Slide 98: Falla de la viga
Alma delgada
Esfuerzos Residuales – Soldadura
Pandeo en el alma
Efecto P - delta
Notes: MODELO
MISMAS CARACTERISTICAS
SECCIÓN

## Slide 99: Efecto P- Delta
Notes: SOBRE ESFUERZOS

## Slide 100: Efecto P- Delta
Sobre esfuerzos elementos reticulares
Notes: ESTUDIA ESFUERZOS
GENERADOS
ELEMENTOS RETICULARES

## Slide 101: Efecto P- Delta
Sobre esfuerzos elementos reticulares
Ángulo de deformación
Notes: EXPLICA
ANGULO
PREVIO APLICAR CARGA TRANSVERSAL
CARGA LATERAL

## Slide 102: Efecto P- Delta
Sobre esfuerzos elementos reticulares
Ángulo de deformación
Notes: EXPLICA
ANGULO
PREVIO APLICAR CARGA TRANSVERSAL
CARGA LATERAL

## Slide 103: Efecto P- Delta
Sobre esfuerzos elementos reticulares
Ángulo de deformación
Carga Lateral
Notes: POSTERIOR FALLO VIGA
FALLA TORSIÓN

## Slide 104: Efecto P- Delta
Sobre esfuerzos elementos reticulares
Ángulo de deformación
Carga Lateral
Sobre esfuerzo
Notes: POSTERIOR FALLO VIGA
FALLA TORSIÓN

## Slide 105: Efecto P- Delta
Sobre esfuerzos elementos reticulares
Ángulo de deformación
Carga Lateral
Sobre esfuerzo
Torsión
Notes: FALLA TORSIÓN
CARGA MENOR

## Slide 106: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo viga armada
Validación modelo frente al ensayo viga laminada
Notes: 2000kg PRECARGA
8000kg CARGA

## Slide 107: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
    Precarga
    Carga
Notes: 8000 kg

## Slide 108: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
    Precarga
    Carga
      8000 kg
Notes: 8000 kg

## Slide 109: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
    Precarga
    Carga
      8000 kg
      Cada 100 kg
Notes: 8000 kg

## Slide 110: Modelo de elementos finitos
Notes: CADA 100 kg
TENDENCIA LINEAL
FLUYE MANERA ADECUADA
NO EXISTE TORSIÓN
APROX 170 MPa
RESTRICCIÓN LABORATORIO
NO LLEVAR FLUENCIA
CORROBORAR EFECTIVIDAD PROGRAMA PARA ESTUDIO

## Slide 111: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
      Tendencia Lineal
Notes: 8000 kg

## Slide 112: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
      Tendencia Lineal
      Error promedio: 1%
Notes: 8000 kg

## Slide 113: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
      Tendencia Lineal
      Error promedio: 1%
      Error máximo: 3,2%
Notes: 8000 kg

## Slide 114: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
      Tendencia Lineal
      Error promedio: 1%
      Error máximo: 3,2%
Error menor al 5 %
Notes: 8000 kg

## Slide 115: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
      Tendencia Lineal
      Error promedio: 1%
      Error máximo: 3,2%
Error menor al 5 %
El programa otorga valores acordes a la realidad
Notes: 8000 kg

## Slide 116: Modelo de elementos finitos
Validación modelo frente al ensayo
  Ensayo
      Tendencia Lineal
      Error promedio: 1%
      Error máximo: 3,2%
Error menor al 5 %
El programa otorga valores acordes a la realidad
Uso de viga laminada
Notes: 8000 kg

## Slide 117: ATIESADORES

## Slide 118
Atiesadores
Notes: Simétricos en los dos lados de la viga.

## Slide 119: Atiesadores
AISC, Relación de esbeltez,
Notes: RESTRINGE EL USO PARA ESBELTEZ MENOR A 260

## Slide 120: Atiesadores
AISC, Relación de esbeltez,
No existe información.
Notes: Sobre atiesadores transversales en vigas de sección compacta.

## Slide 121: Atiesadores
AISC, Relación de esbeltez,
No existe información.
Investigación del proyecto.

## Slide 122: Atiesadores
AISC, Relación de esbeltez,
No existe información.
Investigación del proyecto.
  Geometría óptima.

## Slide 123: Atiesadores
AISC, Relación de esbeltez,
No existe información.
Investigación del proyecto.
  Geometría óptima.
  Distribución adecuada.

## Slide 124: Atiesadores
AISC, Relación de esbeltez,
No existe información.
Investigación del proyecto.
  Geometría óptima.
  Distribución adecuada.
  Incremento de resistencia a flexion.

## Slide 125: Atiesadores
Variables

## Slide 126: Atiesadores
Variables
  Geometría

## Slide 127: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor
      min. 3 mm
Notes: MENOR MATERIAL DISPONIBLE.
MAYOR AL ESPESOR DEL ALMA.

## Slide 128: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor
      min. 3 mm
      máx. 8 mm
Notes: MENOR MATERIAL DISPONIBLE.
MAYOR AL ESPESOR DEL ALMA.

## Slide 129: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor
      min. 3 mm
      máx. 8 mm
      incremento 1 mm.
Notes: MENOR MATERIAL DISPONIBLE.
MAYOR AL ESPESOR DEL ALMA.

## Slide 130: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura
    min.120 mm
Notes: Altura mínima, Hendly e Iles propone separación promedio de 5 espesores del alma entre el atiesador y el patín inferior.
Altura máxima distancia entre patín superior e inferior.
Ancho de atiesador se mantiene constante; mayor área de sección transversal.

## Slide 131: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura
    min.120 mm
    máx. altura total
Notes: Altura mínima, Hendly e Iles propone separación promedio de 5 espesores del alma entre el atiesador y el patín inferior.
Altura máxima distancia entre patín superior e inferior.
Ancho de atiesador se mantiene constante; mayor área de sección transversal.

## Slide 132: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura
    min.120 mm
    máx. altura total
    incremento 10 mm.
Notes: Altura mínima, Hendly e Iles propone separación promedio de 5 espesores del alma entre el atiesador y el patín inferior.
Altura máxima distancia entre patín superior e inferior.
Ancho de atiesador se mantiene constante; mayor área de sección transversal.

## Slide 133: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura (min.120 mm; máx. altura total) incremento 10 mm.
  Distribución

## Slide 134: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura (min.120 mm; máx. altura total) incremento 10 mm.
  Distribución
    Separación
      min. 20 mm
Notes: MENOR MINIMA DISTANCIA
MAXIMA ALTURA DEL ALMA

## Slide 135: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura (min.120 mm; máx. altura total) incremento 10 mm.
  Distribución
    Separación
      min. 20 mm
      máx. 160 mm
Notes: MENOR MINIMA DISTANCIA
MAXIMA ALTURA DEL ALMA

## Slide 136: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura (min.120 mm; máx. altura total) incremento 10 mm.
  Distribución
    Separación
      min. 20 mm
      máx. 160 mm
      incremento 20 mm.
Notes: MENOR MINIMA DISTANCIA
MAXIMA ALTURA DEL ALMA

## Slide 137: Atiesadores
Variables
  Geometría
    Espesor (min. 3 mm; máx. 8 mm) incremento 1 mm.
    Altura (min.120 mm; máx. altura total) incremento 10 mm.
  Distribución
    Separación (min. 20 mm; máx. 160 mm) incremento 20 mm.
    Número de atiesadores (Disminuidos desde los extremos).

## Slide 138: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 139: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 140: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 141: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 142: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 143: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 144: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 145: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 146: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 147: Atiesadores
Configuraciones
Configuración | Modelo Computacional | Variable
1ª | 1º | Atiesador Coincidente
 | 2º | Atiesador No Coincidente
2ª | 1º | Altura 130 mm
 | 2º | Altura 140 mm
 | 3º | Altura 150 mm
 | 4º | Altura 160 mm
 | 5º | Altura 170 mm
 | 6º | Altura 200 mm (Total)
3ª | 1º | Número de atiesadores

## Slide 148: Atiesadores
Primera configuración

## Slide 149: Atiesadores
Primera configuración
  Primer modelo computacional

## Slide 150: Atiesadores
Primera configuración
  Primer modelo computacional
    Análisis de esfuerzo

## Slide 151: Atiesadores
Notes: Para los espesores 3,4,5 el esfuerzo es mayor al esfuerzo de la viga sin atiesadores
Por lo que no es relevante en el estudio
Separación de 120 esfuerzo mayor a 286

## Slide 152: Atiesadores
Notes: Para los espesores 3,4,5 el esfuerzo es mayor al esfuerzo de la viga sin atiesadores
Por lo que no es relevante en el estudio
Separación de 120 esfuerzo mayor a 286

## Slide 153: Atiesadores
284,71 MPa
Notes: Para los espesores 3,4,5 el esfuerzo es mayor al esfuerzo de la viga sin atiesadores
Por lo que no es relevante en el estudio
Separación de 120 esfuerzo mayor a 286

## Slide 154: Atiesadores
Notes: Para los espesores 3,4,5 el esfuerzo es mayor al esfuerzo de la viga sin atiesadores
Por lo que no es relevante en el estudio
Separación de 120 esfuerzo mayor a 286

## Slide 155: Atiesadores
Notes: La separación de 20 mm rigidiza a la viga con un espesor de 8mm por lo que reduce el esfuerzo significativamente
Dado que la fabricación no es viable, y el aumento del peso es extremadamente desfavorable este valor se desprecia

## Slide 156: Atiesadores
Primera configuración
  Primer modelo computacional
    Análisis de esfuerzo
    Análisis de deflexión

## Slide 157: Atiesadores

## Slide 158: Atiesadores

## Slide 159: Atiesadores
Primera configuración
  Segundo modelo computacional

## Slide 160: Atiesadores
Primera configuración
  Segundo modelo computacional
    Análisis de esfuerzo

## Slide 161: Atiesadores

## Slide 162: Atiesadores

## Slide 163: Atiesadores
Primera configuración
  Segundo modelo computacional
    Análisis de esfuerzo
    Análisis de deflexión

## Slide 164: Atiesadores

## Slide 165: Atiesadores

## Slide 166: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo

## Slide 167: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo
      Esfuerzo (286 a 288 MPa)

## Slide 168: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo
      Esfuerzo (286 a 288 MPa)
      Deflexión (4,4 a 4,5 mm)

## Slide 169: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo
      Esfuerzo (286 a 288 MPa)
      Deflexión (4,4 a 4,5 mm)
    Segundo modelo
      Esfuerzo (282 a 284 MPa)

## Slide 170: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo
      Esfuerzo (286 a 288 MPa)
      Deflexión (4,4 a 4,5 mm)
    Segundo modelo
      Esfuerzo (282 a 284 MPa)
    1,4% menor

## Slide 171: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo
      Esfuerzo (286 a 288 MPa)
      Deflexión (4,4 a 4,5 mm)
    Segundo modelo
      Esfuerzo (282 a 284 MPa)
      Deflexión (4,3 mm)

## Slide 172: Atiesadores
Primera configuración
  Análisis
    Primer modelo
      Esfuerzo (286 a 288 MPa)
      Deflexión (4,4 a 4,5 mm)
    Segundo modelo
      Esfuerzo (282 a 284 MPa)
      Deflexión (4,3 mm)
    4,4% menor

## Slide 173: Atiesadores
Segunda configuración
  Primer modelo computacional

## Slide 174: Atiesadores
Segunda configuración
  Primer modelo computacional
    Altura (130 mm)

## Slide 175: Atiesadores
282,69

## Slide 176: Atiesadores
Segunda configuración
  Segundo modelo computacional

## Slide 177: Atiesadores
Segunda configuración
  Segundo modelo computacional
    Altura (140 mm)

## Slide 178: Atiesadores
279,48

## Slide 179: Atiesadores
Segunda configuración
  Tercer modelo computacional

## Slide 180: Atiesadores
Segunda configuración
  Tercer modelo computacional
    Altura (150 mm)

## Slide 181: Atiesadores
279,4

## Slide 182: Atiesadores
Segunda configuración
  Cuarto modelo computacional

## Slide 183: Atiesadores
Segunda configuración
  Cuarto modelo computacional
    Altura (160 mm)

## Slide 184: Atiesadores
275,72

## Slide 185: Atiesadores
Segunda configuración
  Quinto modelo computacional

## Slide 186: Atiesadores
Segunda configuración
  Quinto modelo computacional
    Altura (170 mm)

## Slide 187: Atiesadores
275,72

## Slide 188: Atiesadores
Segunda configuración
  Sexto modelo computacional

## Slide 189: Atiesadores
Segunda configuración
  Sexto modelo computacional
    Altura (200 mm)

## Slide 190: Atiesadores
270,31

## Slide 191: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis de esfuerzos

## Slide 192: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis de esfuerzos
    Curva condensa menores esfuerzos, altura.

## Slide 193: Atiesadores

## Slide 194: Atiesadores

## Slide 195: Atiesadores
270,31,

## Slide 196: Atiesadores
270,31,

## Slide 197: Atiesadores
284,71
270,31,

## Slide 198: Atiesadores
284,71
270,31,
5,1%

## Slide 199: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis de deflexión.

## Slide 200: Atiesadores

## Slide 201: Atiesadores
4,27

## Slide 202: Atiesadores
4,58
4,27

## Slide 203: Atiesadores
4,58
4,27
6,9%

## Slide 204: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis
    Espesor (7 mm)

## Slide 205: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis
    Espesor (7 mm)
    Separación (100 mm)

## Slide 206: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis
    Espesor (7 mm)
    Separación (100 mm)
    Altura (200 mm)

## Slide 207: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis
    Espesor (7 mm)
    Separación (100 mm)
    Altura (200 mm)
    Esfuerzo (284,71 MPa a 270,31 MPa; 5,1%)

## Slide 208: Atiesadores
Segunda configuración
  Análisis
    Espesor (7 mm)
    Separación (100 mm)
    Altura (200 mm)
    Esfuerzo (284,71 MPa a 270,31 MPa; 5,1%)
    Deflexión (4,58 mm a 4,27 mm; 6,9%)

## Slide 209: Tercera Configuración
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 210: Tercera Configuración
Hipótesis
Notes: VIGA ATIESADORES TODA LONGITUD
SE VA A QUITAR DESDE LOS EXTREMOS

## Slide 211: Resultados
Notes: ANALIZAR DIAGRAMA MOMENTO VIGA SIMPLEMENTE APOYADA

## Slide 212: Resultados
Notes: Momento máximo

## Slide 213: Tercera Configuración
Hipótesis
Variables
Notes: VIGA ATIESADORES TODA LONGITUD
SE VA A QUITAR DESDE LOS EXTREMOS

## Slide 214: Tercera Configuración
Hipótesis
Variables
  Número de atiesadores
Notes: VIGA ATIESADORES TODA LONGITUD
SE VA A QUITAR DESDE LOS EXTREMOS

## Slide 215: Modelo Inicial
Notes: A PARTIR DE LOS EXTREMOS

## Slide 216: Resultados
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 217: Modelo Inicial
285 MPa
Viga sin atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 218: Modelo Inicial
270,31 MPa
Notes: ATIESADORES EN TODA SU LONGITUD

## Slide 219: Modelo Inicial
269,77 MPa
Notes: MENOR VALOR

## Slide 220: Modelo Inicial
269,77 MPa
285 MPa

## Slide 221: Modelo Inicial
269,77 MPa
285 MPa
Disminución del 5,34%

## Slide 222: Modelo Final
Notes: Demostrar como se hizo la disminución

## Slide 223: Resultados
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 224: Resultados
Disminución del esfuerzo
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 225: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 285 MPa
  Final: 269,77 MPa
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 226: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 285 MPa
  Final: 269,77 MPa
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 227: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 285 MPa
  Final: 269,77 MPa
  Disminución 5,34%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 228: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 285 MPa
  Final: 269,77 Mpa
  Disminución 5,34%
Influencia atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 229: Modelo Inicial
Notes: Demostrar como se hizo la disminución

## Slide 230: Modelo Inicial
300 mm
Notes: Demostrar como se hizo la disminución

## Slide 231: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 285 MPa
  Final: 269,77 MPa
Influencia atiesadores
  300 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 232: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 285 MPa
  Final: 269,77 MPa
Influencia atiesadores
  300 mm
  15% longitud total viga
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 233: Resultados
Notes: Momento máximo

## Slide 234: Resultados
Notes: Momento máximo

## Slide 235: Resultados
Disminución del esfuerzo
  Inicial: 284,71 MPa
  Final: 269,77 MPa
Influencia atiesadores
  300 mm
  15% longitud total viga
Atiesadores influyen en la zona donde existe el momento máximo en la viga.

## Slide 236: Resultados
Mejor configuración
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 237: Resultados
Mejor configuración
  Separación: 100mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 238: Resultados
Mejor configuración
  Separación: 100 mm
  Espesor: 7 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 239: Resultados
Mejor configuración
  Separación: 100 mm
  Espesor: 7 mm
  Altura: de patín a patín
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 240: Resultados
Mejor configuración
  Separación: 100 mm
  Espesor: 7 mm
  Altura: de patín a patín
  Número de atiesadores: 4 atiesadores en el centro
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 241: Resultados
Mejor configuración
  Separación: 100 mm
  Espesor: 7 mm
  Altura: de patín a patín
  Número de atiesadores: 4 atiesadores en el centro
Esfuerzo: 269,77 Mpa
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 242: Resultados
Mejor configuración
  Separación: 100 mm
  Espesor: 7 mm
  Altura: de patín a patín
  Número de atiesadores: 4 atiesadores en el centro
Esfuerzo: 269,77 Mpa
Deflexión: 4,2831 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 243: Validación viga atiesadores
Simulación viga con atiesadores a distintas cargas
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 244: Validación viga atiesadores
Simulación viga con atiesadores a distintas cargas
Ensayo de viga con atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 245: Validación viga atiesadores
Simulación viga con atiesadores a distintas cargas
Ensayo de viga con atiesadores
  Espesor: 7 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 246: Validación viga atiesadores
Simulación viga con atiesadores a distintas cargas
Ensayo de viga con atiesadores
  Espesor: 7 mm
  No existe en el mercado
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 247: Validación viga atiesadores
Simulación viga con atiesadores a distintas cargas
Ensayo de viga con atiesadores
  Espesor: 7 mm
  No existe en el mercado
  Espesor: 6 mm
Notes: OBJETIVO VALIDAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LOS RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

## Slide 248: Validación viga atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 249: Validación viga atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 250: Validación viga atiesadores
270,64 MPa
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 251: Validación viga atiesadores
Ensayo
  8000 kg
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 252: Validación viga atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 253: Validación viga atiesadores
Ensayo
  8000 kg
  Tendencia Lineal
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 254: Validación viga atiesadores
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 255: Validación viga atiesadores
Ensayo
  8000 kg
  Tendencia Lineal
  Error promedio: 2,7%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 256: Validación viga atiesadores
Ensayo
  8000 kg
  Tendencia Lineal
  Error promedio: 2,7%
  Error máximo: 3,2%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 257: Validación viga atiesadores
Ensayo
  8000 kg
  Tendencia Lineal
  Error promedio: 2,7%
  Error máximo: 3,2%
Se valida el modelo frente a los resultados de el software de elementos finitos
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 258: Resultados
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 259: Resultados
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 260: Resultados
Esfuerzo
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 261: Resultados
Esfuerzo
  Disminución promedio: 6,5%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 262: Resultados
Esfuerzo
  Disminución promedio: 6,5%
Capacidad
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 263: Resultados
Esfuerzo
  Disminución promedio: 6,5%
Capacidad
  Incremento
    De 13,82 Ton
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 264: Resultados
Esfuerzo
  Disminución promedio: 6,5%
Capacidad
  Incremento
    De 13,82 Ton
    A 14, 72 Ton
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 265: Resultados
Esfuerzo
  Disminución promedio: 6,5%
Capacidad
  Incremento
    De 13,82 Ton
    A 14, 72 Ton
Deflexión
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 266: Resultados
Esfuerzo
  Disminución promedio: 6,5 %
Capacidad
  Incremento
    De 13,82 Ton
    A 14, 72 Ton
Deflexión
  Disminución en 7 %
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 267: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 268: Viga de sección compuesta
Se realizaron probetas de cilindros a compresión
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 269: Viga de sección compuesta
Se realizaron probetas de cilindros a compresión
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 270: Viga de sección compuesta
Se realizaron probetas de cilindros a compresión
Se realizaron reemplazos del cuesco por el agregado fino en el hormigón.
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 271: Viga de sección compuesta
Se realizaron probetas de cilindros a compresión
Se realizaron reemplazos del cuesco por el agregado fino en el hormigón.
Resistencia mínima hormigón 21MPa
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 272: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 273: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 274: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 275: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante

## Slide 276: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector

## Slide 277: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector
    Diámetro ()

## Slide 278: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector
    Diámetro ()
    Área de sección transversal ()

## Slide 279: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector
    Diámetro ()
    Área de sección transversal ()
    Altura ()

## Slide 280: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector
    Diámetro ()
    Área de sección transversal ()
    Altura ()
  Propiedades del concreto

## Slide 281: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector
    Diámetro ()
    Área de sección transversal ()
    Altura ()
  Propiedades del concreto
    Resistencia a compresión ()

## Slide 282: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Geometría del conector
    Diámetro ()
    Área de sección transversal ()
    Altura ()
  Propiedades del concreto
    Resistencia a compresión ()
    Módulo de elasticidad ()

## Slide 283: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC

## Slide 284: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC

## Slide 285: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC

## Slide 286: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC
  Número de conectores

## Slide 287: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC
  Número de conectores

## Slide 288: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC
  Número de conectores
    10

## Slide 289: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC
  Número de conectores
    10
  Separación

## Slide 290: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC
  Número de conectores
    10
  Separación
    Conectores intermedios (190 mm)

## Slide 291: Viga de sección compuesta
Conectores tipo cortante
  Resistencia nominal ecuación I.8.2.a AISC
  Número de conectores
    10
  Separación
    Conectores intermedios (190 mm)
    Conectores extremos (145 mm)

## Slide 292: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores

## Slide 293: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018

## Slide 294: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018
    Proceso SMAW

## Slide 295: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018
    Proceso SMAW
  Concreto
    Pesar elementos 1:3:2:1/2

## Slide 296: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018
    Proceso SMAW
  Concreto
    Pesar materiales 1:3:2:1/2
    Mezcla de elementos

## Slide 297: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018
    Proceso SMAW
  Concreto
    Pesar materiales 1:3:2:1/2
    Mezcla de elementos
    Previo encofrado

## Slide 298: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018
    Proceso SMAW
  Concreto
    Pesar materiales 1:3:2:1/2
    Mezcla de elementos
    Previo encofrado
    Fundición concreto

## Slide 299: Viga de sección compuesta
Fabricación
  Soldadura en conectores
    Electrodo E7018
    Proceso SMAW
  Concreto
    Pesar materiales 1:3:2:1/2
    Mezcla de elementos
    Previo encofrado
    Fundición concreto
    Fraguado 7 días

## Slide 300: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 301: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 302: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 303: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 304: Viga de sección compuesta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 305: Resultados
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 306: Resultados
Reemplazo del 30% de cuesco
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 307: Resultados
Reemplazo del 30% de cuesco
Homogeneidad
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 308: Resultados
Reemplazo del 30% de cuesco
Homogeneidad
Construcción compuesta no presenta problemas
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 309: Resultados
Reemplazo del 30% de cuesco
Homogeneidad
Construcción compuesta no presenta problemas
Solución problemática desechos
  Aceite palma africana
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 310: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 311: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 312: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 313: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
  Espesor patín: 6.35 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 314: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
  Espesor patín: 6.35 mm
  Ancho del patín: 50.8 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 315: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
  Espesor patín: 6.35 mm
  Ancho del patín: 50.8 mm
  Peralte: 212,7 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 316: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
  Espesor patín: 6.35 mm
  Ancho del patín: 50.8 mm
  Peralte: 212,7 mm
Restricción de fabricación
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 317: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
  Espesor patín: 6.35 mm
  Ancho del patín: 50.8 mm
  Peralte: 212,7 mm
Restricción de fabricación
  Esfuerzo residual, proceso de soldadura
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 318: Conclusiones
Dimensiones mínimas viga compacta
  Espesor alma: 3 mm
  Altura del alma: 200 mm
  Espesor patín: 6.35 mm
  Ancho del patín: 50.8 mm
  Peralte: 212,7 mm
Restricción de fabricación
  Esfuerzo residual, proceso de soldadura
  Deformación alma
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 319: Conclusiones
Sección laminada
  Mejor distribución de esfuerzos
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 320: Conclusiones
Sección laminada
  Mejor distribución de esfuerzos
  Esfuerzos residuales mínimos
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 321: Conclusiones
Sección laminada
  Mejor distribución de esfuerzos
  Esfuerzos residuales mínimos
Atiesadores eficaces
  Zona de momento máximo
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 322: Conclusiones
Sección laminada
  Mejor distribución de esfuerzos
  Esfuerzos residuales mínimos
Atiesadores eficaces
  Zona de momento máximo
  15% longitud
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 323: Conclusiones
La geometría optima del atiesador es:
  Agujero de ratón
  Espesor = Espesor alma
  Separación = Mitad peralte viga
  Altura de patín superior al patín inferior
  Utilizando 4 atiesadores en el centro
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 324: Conclusiones
La geometría optima del atiesador es:
  Agujero de ratón
  Espesor = Espesor alma
  Separación = Mitad peralte viga
  Altura de patín superior al patín inferior
  Utilizando 4 atiesadores en el centro
Incremento de la capacidad de la viga
  Incremento 6,5%
  Inicial: 13,82 Ton
  Final: 14,72 Ton
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 325: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 326: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 327: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
    5,8%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 328: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
    5,8%
  Viga atiesadores en toda la longitud separación 100 mm
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 329: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
    5,8%
  Viga atiesadores en toda la longitud separación 100 mm
    7%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 330: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
    5,8%
  Viga atiesadores en toda la longitud separación 100 mm
    7%
Incremento en peso
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 331: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
    5,8%
  Viga atiesadores en toda la longitud separación 100 mm
    7%
Incremento en peso
  Atiesador: 0,31 kg
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 332: Conclusiones
Disminución de la deflexión.
  Viga 4 atiesadores separación 100 mm
    5,8%
  Viga atiesadores en toda la longitud separación 100 mm
    7%
Incremento en peso
  Atiesador: 0,31 kg
  4,7%
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 333: Conclusiones
Reemplazo 30 % cuesco por agregado grueso
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 334: Conclusiones
Reemplazo 30 % cuesco por agregado grueso
  23 MPa
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 335: Conclusiones
Reemplazo 30 % cuesco por agregado grueso
  23 MPa
  28 días
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 336: Conclusiones
Reemplazo 30 % cuesco por agregado grueso
  23 MPa
  28 días
Los conectores son eficaces en la transmisión de la carga.
Notes: VIGA LAMINADA CALIENTE
MEJOR DISTRIBUCIÓN ESFUERZOS
MENORES ESFUERZOS RESIDUALES

## Slide 337: Recomendaciones
Fabricación, viga de alma delgada.

## Slide 338: Recomendaciones
Fabricación, viga de alma delgada.
Atiesadores, zona plástica

## Slide 339: Recomendaciones
Fabricación, viga de alma delgada.
Atiesadores, zona plástica
Utilizar cuesco seco y limpio

## Slide 340: Recomendaciones
Fabricación, viga de alma delgada.
Atiesadores, zona plástica
Utilizar cuesco seco y limpio
Precarga en ensayos

## Slide 341
Muchas Gracias