## Slide 1: “Diseño y construcción de un biorreactor tipo Batch, para la producción de bacterias ácido-lácticas aisladas a partir de hojarasca de la parroquia Mindo, Provincia de Pichincha, Ecuador”
Elaborado por:
Jaramillo Dávila, Lennin Stiwar
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Director: Ing. Vargas Verdesoto, Rafael Eduardo
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Biotecnología

## Slide 2: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 3: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 4: Introducción
Degradación Materia Orgánica
Suelo de Calidad
Suelo infértil
Suelo Fértil
Agroquímicos
Microorganismos de montaña
SUELO
Microorganismos de montaña
Sustrato sólido
Suero Lácteo
Sustrato líquido
APLICACIÓN
Bacterias ácido-lácticas Nativas

## Slide 5: Introducción
Taxonomía
Características
Clasificación General
Clasificación según su Temperatura
Medio de Cultivo AGAR Man, Rogosa, Sharpe (MRS)
Lactobacillus rhamonosus (Claes , Schoofs , Regulski , et al, 2012)
BACTERIAS ÁCIDO-LÁCTICAS (BAL)

## Slide 6: Introducción
USD 934,5 millones en 2016
proyección a USD 1399,6 millones en 2022
BACTERIAS ÁCIDO-LÁCTICAS
Probióticos
Bioingredientes
Cultivos iniciadores
Biopreservantes
Mercado Mundial
Aplicaciones
Fermentación en Biorreactores
BAL
Fermentación Láctica
Cambios fisicoquímicos y organolépticos
Biorreactor tipo Batch

## Slide 7: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 8: Objetivos
Diseñar y construir un biorreactor tipo Batch para la producción de bacterias ácido-lácticas aisladas a partir de hojarasca de la parroquia Mindo, provincia de Pichincha Ecuador.
Objetivo General

## Slide 9: Objetivos
Aislar e identificar bacterias ácido-lácticas asociadas a la microbiota de hojarasca de la parroquia Mindo, mediante pruebas bioquímicas y cultivo en medio selectivo Man, Rogosa, Sharpe (MRS).
Producir a escala piloto un consorcio de bacterias ácido-lácticas en una solución con melaza al 20 % p/v.
Dimensionar y construir el biorreactor y determinar las condiciones óptimas de fermentación variando parámetros de temperatura vs. tiempo.
Objetivos Específicos

## Slide 10: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 11: Materiales y Métodos
Zona de estudio
Bosque Protector Mindo-Nambillo.
Fermentación en sustrato
130 g arrocillo, 12 g melaza, 20 mL agua, 260 g hojarasca.
Aislamiento de bacterias ácido-lácticas
Diluciones seriadas.
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
Agar MRS.
Fermentación por 21 días.
Coordenadas 0°04´02.8″ Sur, 78°45´01.9″ Oeste
Figura 1. Ubicación del sitio de muestro

## Slide 12: Materiales y Métodos
Morfología colonial
Pigmentación
Forma
Identificación bioquímica
Tinción Gram
Prueba Catalasa
Consorcio bacteriano y escalado
1 mL de caldo MRS.
50 mL -> 1 L -> 10 L
Aspecto
Elevación
Prueba Oxidasa

## Slide 13: Materiales y Métodos
Cálculo | Fórmula | Donde:
Volumen útil del tanque de fermentación |  | 
Volumen total cámara de cultivo |  | 
Altura de la cámara de cultivo |  | 
Diámetro de la cámara de cultivo |  | 
Ancho del agitador |  | 
Longitud del agitador |  | 
Distancia agitador-base del tanque |  | 
Anchura alabe |  | 
Cálculo | Fórmula | Donde:
Volumen útil del tanque de fermentación |  | 
Volumen total cámara de cultivo |  | 
Altura de la cámara de cultivo |  | 
Diámetro de la cámara de cultivo |  | 
Ancho del agitador |  | 
Longitud del agitador |  | 
Distancia agitador-base del tanque |  | 
Anchura alabe |  | 
Cálculo | Fórmula | Donde:
Longitud alabe |  | 
Diámetro del tanque de calentamiento |  | 
Altura del tanque de calentamiento |  | 
Número de Reynolds |  | 
Número de Potencia |  | Se calculará gráficamente: relación entre el Numero de Reynolds y el número de potencia en función de la forma de la paleta del agitador.
Potencia suministrada |  | 
Cálculo | Fórmula | Donde:
Longitud alabe |  | 
Diámetro del tanque de calentamiento |  | 
Altura del tanque de calentamiento |  | 
Número de Reynolds |  | 
Número de Potencia |  | Se calculará gráficamente: relación entre el Numero de Reynolds y el número de potencia en función de la forma de la paleta del agitador.
Potencia suministrada |  | 
Tabla 1. Cálculos utilizados para el dimensionamiento del biorreactor

## Slide 14: Materiales y Métodos
EVALUACIÓN DE LA CINETICA MICROBIANA
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
BAL/mL
Kolmogórov-Smirnov (prueba de normalidad)
Bartlett test (homogeneidad de varianzas)
Welch’s test (prueba F heterocedástica)
Función logística (cinética de crecimiento)
Modelamiento del biorreactor
Figura 2. Cámara de Neubauer
Conteo bacteriano

## Slide 15: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 16: Resultados y Discusión
Zona de Muestreo | T (°C) | pH | Altura (m.s.n.m.) | Coordenadas
1 | 22.6 | 6.3 | 1350 | 0°04’59’’S 78º46’17’’W
2 | 22.4 | 6.0 | 1351 | 
3 | 21.9 | 6.1 | 1348 | 
Figura 3. Hojarasca en descomposición
Figura 4. Sustrato en fermentación
Tabla 2. Datos de las distintas zonas de muestreo.
(Feijoo, 2016)
(Castro, 2014)
(Campo, Rosa, Morales, & Alonso, 2014)

## Slide 17: Resultados y Discusión
Cepa | Forma | Pigmentación | Aspecto | Elevación
1BAL | Puntiforme | Blanquecino | Brillante | Plana
2BAL | Puntiforme | Blanquecino | Opaca | Elevada
3BAL | Circular | Blanquecino | Opaca | Plana
4BAL | Irregular | Blanquecino | Opaca | Plana
5BAL | Puntiforme | Blanquecino | Opaca | Convexa
6BAL | Circular | Amarillento | Opaca | Convexa
Figura 5. Cepas bacterianas aisladas
Tabla 3. Morfología colonial de las distintas cepas aisladas en Agar MRS.
(De Man, Rogosa, & Sharpe, 1960)

## Slide 18: Resultados y Discusión
Cepa | Tinción Gram | Prueba Catalasa | Prueba Oxidasa
1BAL | + | - | -
2BAL | + | - | -
3BAL* | + | + | -
4BAL | + | - | -
5BAL | + | - | -
6BAL* | + | + | -
*: Descartados análisis posterior
Cepa | Morfología | Longitud Media (µm)
1BAL | Bacilo | 4.146
2BAL | Bacilo | 5.189
4BAL | Bacilo | 2.184
5BAL | Bacilo | 3.234
a)
b)
Figura 5. Tinción Gram de la Cepa “2BAL”
Figura 6. a) Consorcio bacteriano, b) Escalado a biorreactor.
Tabla 4. Pruebas bioquímicas sometidas a las cepas bacterianas aisladas.
Tabla 5. Morfología y longitud media de BAL aisladas.
(Parrott-Sheffer , 2010)
(American Society for Microbiology , 2013)

## Slide 19: Resultados y Discusión
(Perry, 2006)

## Slide 20: Resultados y Discusión
Figura 7. Gráfico de curvas que relaciona el número de potencia (Np) con el número de Reynolds (Re).
(Ossa, Venegas, & Badillo, 2010)

## Slide 21: Resultados y Discusión
(A) Tanque de Fermentación.
(B) Tanque de calentamiento.
(C) Motor 25W.
(D) Motorreductor.
(E) Resistencia de calentamiento conectada.
(F) Timer GE.
(G) Termohigrómetro con sonda.
(H) Entrada agua.
(I) Salida de producto.
(J) Salida agua.
Figura 8. Biorreactor tipo Batch construido y ensamblado.

## Slide 22: Resultados y Discusión
Figura 9. Cuadrado Secundario Central (40X), a distintas horas de fermentación.
Figura 10. Gráfico de interacción respecto a la producción de BAL (bacterias ácido-lácticas)
Concentración mínima de inóculo de BAL/mL

## Slide 23: Resultados y Discusión
300 conteos bacterianos
Kolmogórov-Smirnov
Bartlett Test
(Tiempo)
Bartlett Test
(Temperatura)
Welch´s Test
P-valor: 2.649e-15
Prueba de normalidad
P-valor: 2.2e-16
Prueba de homocedasticidad
P-valor: 0.733
Prueba de homocedasticidad
P-valor: 9.214e-158
Factor tiempo
P-valor: 0.631
Factor temperatura
(Sainani, 2012)
(Nist/Sematech, 2013)
(Vallejo, Fernández, & Rojas, 2010)
P-valor>0.05 (no existe diferencia significativa)
P-valor<0.05 (existe diferencia significativa)

## Slide 24: Resultados y Discusión
Parámetro | Sigla | T: 25°C | T: 35°C
r (tasa de crecimiento) | b |  | 
No (población inicial) | c |  | 
K (capacidad de carga) | d |  | 
t_mid (tiempo medio) | f |  | 
Parámetro | Sigla | T: 25°C | T: 35°C
r (tasa de crecimiento) | b |  | 
No (población inicial) | c |  | 
K (capacidad de carga) | d |  | 
t_mid (tiempo medio) | f |  | 
Figura 11. Modelo de regresión logística.
Tabla 6. Parámetros obtenidos del modelo logístico.
(Atlas & Barthe, 2002)
(Ulloa Ibarra, 2010)

## Slide 25: Resultados y Discusión
Fases de crecimiento | Horas (25°C) | Horas (35°C)
Fase de retraso | 0-4 | 0-5
Fase de aceleración positiva | 4-13 | 5-13
Fase de crecimiento logarítmico | 13-26 | 13-24
Fase de desaceleración o retardo | 26-42 | 24-42
Fase estacionaria | 42-66 | 42-66
Fase de declinación o muerte | 66-72 | 66-72
Tabla 7. Fases de crecimiento a distintas horas de fermentación.
(Ortiz, y otros, 2008)
(Corral, Morales, & Pazos, 2012)

## Slide 26: Resultados y Discusión
Figura 12. pH vs tiempo a diferentes temperaturas.
.

## Slide 27: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 28: Conclusiones
El aislamiento mediante medio diferencial Agar MRS a partir de la microbiota de hojarasca de la parroquia Mindo, determinó 6 cepas bacilos Gram positivos, 4 de ellas identificadas como bacterias ácido-lácticas después de realizar los análisis de identificación bioquímica.
El dimensionamiento del biorreactor determinó un volumen útil de 10000 mL y un volumen total de 14200 mL. Además, una potencia de 1.017 W para el agitador tipo compuerta para el mezclado en el tanque de fermentación. Por otra parte, se acopló un motorreductor junto con un termohigrómetro con sonda de temperatura para mejorar el manejo del equipo.
El consorcio generado con las 4 cepas se cultivó en una solución con melaza al 20 % p/v en un volumen de 50 mL, el cual posteriormente fue escalado al volumen útil del biorreactor de 10000 mL. Mediante recuentos en cámara de Neubauer se determinó una concentración mínima de inóculo de BAL/mL.

## Slide 29: Conclusiones
El análisis estadístico determinó que no existe diferencia significativa en el crecimiento a diferentes temperaturas (pvalor: 0.6308), por lo que se concluye que el crecimiento de bacterias ácido-lácticas es similar a 25°C y 35°C.
Los costos energéticos son un factor fundamental al momento de estudiar un bioproceso. Por lo tanto, al no encontrar diferencia significativa entre ambas temperaturas, se eligió una temperatura óptima de crecimiento a 25°C.
La cinética de crecimiento mediante la función logística permitió determinar que el tiempo óptimo para llegar a la fase estacionaria de crecimiento, respecto a ambas temperaturas es de 42 horas. Además, se obtuvo una máxima producción sostenible de BAL/mL y BAL/mL para 25°C y 35°C respectivamente.

## Slide 30: Contenido
Introducción
Objetivos
Conclusiones
Materiales y métodos
Recomendaciones
Resultados y discusión

## Slide 31: Recomendaciones
La asepsia del biorreactor debe ser controlada para llevar un correcto control de calidad, esto se puede realizar limpiando constantemente el equipo, evitando así contaminación cruzada.
Programar correctamente el “timer” que está conectado a la resistencia de calentamiento, para evitar daños en el equipo por sobrecalentamiento. Además, mantener un control de agitación para evitar sobrecarga de energía en el motor, lo recomendado por el fabricante es trabajar con intervalos de “ON” por 30 minutos y “OFF” por 10 minutos.
Emplear otros tipos de identificación ya sea molecular (secuenciación) o bioquímica (API 50 CHL) de las cepas aisladas, para corroborar con qué tipo de bacterias ácido-lácticas estamos trabajando y así mejorar el estudio del crecimiento de estas.

## Slide 32: Agradecimientos
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Lourdes Karina Ponce M. Sc.
Ing. Rafael Vargas

## Slide 33
GRACIAS POR SU ATENCIÓN