## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA
TEMA: “Estandarización de la prueba del anticuerpo neutralizante unido a una peroxidasa (NPLA) para la detección de anticuerpos contra el Virus de Peste Porcina Clásica.”
Elaborado por:
Karen Lisbeth Jimenez Poma
Director(es) del Proyecto:
Maldonado Alexander, Ing
De la Torre Euclides, Mgs
Armando Reyna, Ph.D

## Slide 2: Introducción
(F. I. Wang & Chang, 2020)

## Slide 3
(Wengler,1991)
El virus de la Peste Porcina Clásica (PPC) se caracteriza por ser un virus ARN perteneciente al género Pestivirus, familia Flaviviridae (OIE, 2011).
Características del virus
.Tamaño de 40-60 nm de diámetro.
El genoma ARN que lo constituye es de cadena sencilla de polaridad positiva
No produce efecto citopatico

## Slide 4
Transmisión
Cianosis y eritema del hocico
Cianosis y eritema de la cara
Cianosis distal en orejas
Conjuntivitis catarral
Sintomatología
Cerdos sanos
Contacto directo
Enfermos o portadores asintomáticos
Vectores
Vías de entrada al organismo
(Weesendorp, Stegeman, & Loeffen, 2009).
Fetos momificados

## Slide 5
Métodos para el diagnóstico de PPC
Aislamiento del virus
Virus
Proteínas y ácido nucleico
Reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR)
PCR Tiempo Real (RT-qPCR)
Secuenciación
Enzimoinmunoensayo ELISA (antígeno)
Anticuerpos
ELISA (anticuerpo)
Prueba de neutralización vírica con anticuerpos fluorescentes (FAVN)
Prueba del anticuerpo neutralizante unido a peroxidasa (NPLA)
Es la prueba Gold Standar para el diagnóstico de PPC para el caso de las serologías.
(OIE,2019)

## Slide 6: Ensayo de neutralización ligada a peroxidasa (NPLA)

## Slide 7: Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
.
Estandarizar la prueba del anticuerpo neutralizante unido a una peroxidasa (NPLA) para la detección de anticuerpos contra el virus de Peste Porcina Clásica.
Obtener la curva de crecimiento de la línea celular PK-15
Cultivar el virus de Peste Porcina Clásica en la línea celular de Riñón de Cerdo (PK-15).
Calcular el título viral.
Detectar mediante la prueba de neutralización ligada a peroxidasa (NPLA) la presencia de anticuerpos neutralizantes en suero.
Determinar la especificidad y sensibilidad analítica de la prueba.

## Slide 8: Metodología
Cultivo celular
Preparación del medio
Descongelación de la línea celular
100 uL de penicilina y estreptomicina
50 uL Gentaminica
100 uL Anfotericina
Subcultivo celular
Incubación a 37C y 5% CO2
Conteo celular
Congelación

## Slide 9
Curva de crecimiento
200 μl DMEM
Conteo celular
Incubación a 37°C y 5% CO2
Hemocitómetro Neubauer
10 μL de las células resupendidas
10 μL azul de Tripán
Viabilidad celular

## Slide 10
Replicación del virus
Subcultivo celular
Incubación a 37C y 5% CO2
Congelación–descongelación
-80°C a 37°C
Filtro de 0.5 μm
108.

## Slide 11
Titulación
1800 ul DMEM al 10% SFB
200 ul Virus
12x103 células/pocillo
100 ul del virus en cada pocillo
Se incuba por 72h a 37°C a 5%Co2
Las diluciones se congelan a -80°C
El titulo viral se calcula por el método de Reed & Muench

## Slide 12
Ensayo de Neutralización (NPLA)
Distribución de placa para 96 pocillos,
Los sueros son inactivados a 56°C ± 2°C durante 30 minutos
Diluciones en base 2 de los sueros.
Inoculación del virus con 100 DICT50/50 µL
Incubación 5% CO2 durante 1 hora a 37 ° C.
Inoculación de células PK-15 (12x103 células /pocillo).
Incubación 5% CO2 durante 72 horas a 37 ° C
Tinción con inmunoperoxidasa
Solución de trabajo

## Slide 13
Sensibilidad y especificidad analítica
Se utilizó 4 sueros con títulos de anticuerpos mayores a 1:640
Especificidad Analítica
Virus de Diarrea viral Bovina (VDVB)
Circovirus Porcino Tipo II (PCV2)
Estomatitis vesicular (VEV)
Síndrome Reproductivo y Respiratorio del cerdo (PRRS).
Sensibilidad analítica
Control de dosis viral
Diluciones en base 10
Número de cavidades con tinción x 0.125(Peso unitario de cada pocillo) – 0.5 (título 50%) x 0.3 ()
Spaerman Karber (1931)

## Slide 14: Resultados y discusión
Curva de crecimiento
12x103 células/pocillo
La tasa máxima de crecimiento de las células se encuentra en la fase exponencial.
Stanbury, Whitaker, & Hall (2017)
1x104 células/pocillo
Zhou N. (2015) y Zhu et al. (2019)

## Slide 15
Inoculación del VPPC en la línea celular PK-15 y dosis infectiva
Nota. Observación realizada con objetivo 10x de las células preformadas PK-15 (A) Células sin el virus a las 72 horas (B) células infectadas con el virus a las 72 horas.
Replicación del virus tiene lugar en el citoplasma
(Gray & Nettleton, 1987)
No° Diluciones | Título (DICT50/mL) | Dilución | DICT50
stock viral | 10 ^8,26 | 1 | 181970085,86
1 | 10 ^7,26 | 1:10 | 18197008,59
2 | 10 ^6,26 | 1:100 | 1819700,86
3 | 10 ^5,26 | 1:1000 | 181970,09
4 | 10 ^4,26 | 1:10000 | 18197,01
5 | 10 ^3,26 | 1:100000 | 1819,70
6 | 10 ^2,26 | 1:1000000 | 181,97
7 | 10 ^1,26 | 1:10000000 | 18,20
8 | 10 ^0,26 | 1:1000000000 | 1,82
108.26
El título por la replicación y propagación de VPPC en líneas celulares cultivadas in vitro suele ser bajo.
(Yin et al.,2020)
108

## Slide 16
Anticuerpos neutralizantes mediante NPLA
Título de anticuerpos neutralizantes (log10) | Cepa Alfort 187-VPPC | 
 | Total | %
Sueros con títulos <1 | 4 | 13,33
Sueros con títulos Entre 1 y 2.85 | 4 | 13,33
Sueros con títulos >2.85 | 22 | 73,33
Total | 30 | 100
Nota: Los sueros con títulos <1 se consideran negativos.
El índice de neutralización (IN) es el log 10 del factor de dilución del anticuerpo (recíproco de la dilución) cuando el 50% de los pocillos están protegidos de la infección
(N. Chen et al., 2010)
Los animales con títulos de anticuerpos neutralizantes mayores a una dilución 1:100 - 2(log 10 ) se consideran altos
(Pérez et al.,2012)
1.3 a 3.7 (log10)
1.85 a 7.85 (log10),
(Terpstra, Bloemraad, & Gielkens,1984)
4 a 10 (log10)
Reportado 
(Jelsma et al.,2021)

## Slide 17
Anticuerpos neutralizantes mediante NPLA y ELISA
% IP | PrioCHECK®Ab | 
 | Total | %
Sueros <30 | 5 | 16,67
Sueros entre >30 y <50 | 1 | 3,33
Sueros >50 | 24 | 80,00
Total | 30 | 100
 | PrioCHECK®Ab | % | NPLA | %
Positivos | 20 | 66,66 | 26 | 86,66
negativos | 10 | 33,33 | 4 | 13,33
Total | 30 | 100 | 30 | 100
Nota: Títulos de anticuerpos positivos contra el VPPC se midieron por valor de IP (≥ 50% positivo) usando el ELISA PPC Ab y títulos (log10), mediante el ensayo de NPLA
Nota: Los sueros <30 se consideran negativos, entre 30 y <50 sospechosos, >50 positivos.
El ensayo de NPLA por ser una prueba altamente sensible y específica para la detección de anticuerpos neutralizantes,
(Gauger & Vincent, 2020)
Los sueros negativos por NPLA pertenecen al mismo grupo de negativos por ELISA.

## Slide 18
Sensibilidad y especificidad analítica
Los títulos de 7.85 (log10) son capaces de neutralizar el virus hasta una dilución 1:1280.
NPLA no neutralizó el virus en ninguna cavidad de los anticuerpos de las diferentes enfermedades.
DVB no existió reactividad cruzada
Dilución Viral | Número de cavidades no protegidas | Dosis calculada (log10) | Anti log DICT50/cavidad
1 | 16 | 1.50 | 31.62
2 | 17 | 1.62 | 42.16
Control de dosis viral
30 a 300 DICT50/50 µL
Rango de aceptación
100 DICT50/50 µL
Dosis recomendada

## Slide 19: Conclusiones
Se obtuvieron curvas de crecimiento del número total de células y viabilidad celular que permitieron determinar la fase exponencial para la inoculación del virus de PPC. La densidad celular empleada para los ensayos fue de 12x103células/pocillo y se debe realizar la fijación-tinción con inmunoperoxidasa a las 72 horas.
El titulo viral después de 4 subcultivos fue de 108.26 DICT50/mL. Mediante en el ensayo de NPLA se detectó títulos de anticuerpos neutralizantes altos entre 1.8 y 7.85 (log10). El ensayo obtuvo mayor porcentaje de sueros positivos comparación al enzimoinmunoensayo indirecto (ELISA) debido que el ensayo NPLA es más sensible y específica a pruebas serológicas.
En sensibilidad y especificidad analítica se determinó que los sueros con títulos de 7.85 (log10) son capaces de neutralizar el virus hasta una dilución 1:1280 y que el ensayo de NPLA para la detección contra el VPPC es muy específica.
La dosis infectiva para el 50% de los cultivos celulares utilizada en los ensayos fue baja en comparación a la dosis recomendada, pero está dentro del rango de aceptación por la OIE.
La estandarización del ensayo de neutralización viral permite la detección de anticuerpos neutralizantes contra el virus de Peste Porcina Clásica.

## Slide 20: Recomendaciones
Se recomienda realizar el mismo estudio con animales que estén vacunados contra a cepa C en Ecuador, para determinar el título de anticuerpos neutralizantes y comparar con los resultados de animales no vacunados obtenidos en la investigación.
Realizar más estudios para la obtención y estabilidad del virus para su almacenamiento.
Filtrar el virus después del proceso de congelación-descongelación para descartar desechos, toxinas o células muertas.

## Slide 21: Agradecimientos
Colaboradores:
Ing. Alexander Maldonado Orbe
Responsable laboratorio de cultivo celular-AGROCALIDAD
Bedia Banegas MVZ.
Laboratorio Virología-AGROCALIDAD
Jorge Espinoza MVZ
Laboratorio Virología-Agrocalidad
Euclides De la Torre MVZ
Director de Diagnostico Animal-Agrocalidad

## Slide 22
GRACIAS