## Slide 1: DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE “LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN DE LA UCEM, EN LA CIUDAD DE AZOGUES”.

## Slide 2: Tabla de contenido
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CONCEPTOS CLAVE
  EMPRESA GUAPAN
  NORMA A IMPLEMENTAR
  PROCESOS
DIAGNÓSTICO INICIAL
  ANÁLISIS EXTERNO
  ANÁLISIS INTERNO
ISO 17025 -2017
  CAPÍTULOS DE LA NORMA
  NO CONFORMIDADES
  RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: OBJETIVOS TRABAJO DE TITULACIÓN

## Slide 4
GENERAL
Analizar la situación actual de los procedimientos químicos y físicos del Laboratorio de Control de Calidad de la Planta Industrial Guapán, en la ciudad de Azogues.
ESPECÍFICOS
  Diagnosticar el estado actual de la documentación de los procedimientos físicos y químicos dentro del laboratorio de Control de Calidad.
  Analizar y evaluar conformidades y no conformidades. (Informes de auditoría)
  Optimizar los procedimientos vigentes dentro del laboratorio de control de calidad, minimizando los que son necesarios dentro del mismo.
  Documentar los procedimientos actuales del laboratorio de control de calidad según requerimientos del proceso.

## Slide 5: Conceptos clave

## Slide 6: Empresa guapan
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN ACTUAL
2200 sacos de 50 Kg/hora, empresa moderna con procesos controlados.
Desde 1962 se inició la construcción de las instalaciones de la planta cementera y en el año de 1965 se da por finalizada completamente la instalación de la misma.
La planta se inauguró oficialmente en el año de 1966, usando para la producción de cemento la tecnología de reproceso por vía húmeda con una capacidad nominal de 250 toneladas métricas por día de Clinker (Materia Prima rica en porcentaje de Calcio elevado) para el cemento.
INICIO OPERACIÓN

## Slide 7: Norma a implementar
NORMA | A QUE SECTOR APLICA
ISO 9001 | Todos los sectores
ISO TS 16949 | Automoción
ISO / IEC 15504 | Calidad del Software
ISO / IEC 17025 | Laboratorios de ensayo y calibración
ISO / IEC 20000 | Calidad de los Servicios TI

## Slide 8: procesos

## Slide 9: Diagnóstico inicial análisis foda

## Slide 10: Análisis Externo
OPORTUNIDADES
Incremento de los ingresos al aprovechar el crecimiento de la demanda de servicios, en la actualidad ha crecido el mercado de la construcción a nivel nacional; por tanto, la producción de cemento debe aumentar de manera exponencial para cubrir esta necesidad.
Incremento de los ingresos y satisfacción de los clientes a través de un Plan de fidelización para clientes, se puede generar de manera continua promociones y facilidad de compra con la finalidad de mantener activo el mercado.
Incremento de los ingresos a través de nuevos clientes aprovechando las redes sociales, esta nueva era tecnológica ha permitido que la información llegue de varias maneras al usuario final.
AMENAZAS
Incremento de los costos y gastos por constantes Regulaciones ambientales y normativas, constantemente la normativa es modificada, lo cual genera gastos constantes a la organización para cumplir con las exigencias solicitadas por los organismos de control, esto se traduce en costos que deben ser transferidos al usuario final.
Incremento de los costos e insatisfacción de los clientes por los procesos logísticos, los costos y demoras en los procesos logísticos necesarios para la adquisición de equipos e insumos para la producción del cemento generan costos adicionales y demoras en el proceso de producción.
Reducción de los ingresos por incremento de la Competencia, existen empresas privadas que elaboran productos similares a los que provee la empresa, lo cual
Retrasos en la producción por el externo mantenimiento de equipos, la empresa depende de servicios externos para el mantenimiento preventivo y correctivo, procesos que deben ser contratados a través de procesos complejos lo cual demora en obtener el servicio y por tanto retraso en la producción.

## Slide 11: Análisis interno
FORTALEZAS
Amplias y adecuadas instalaciones, aptas para la operación completa de la planta que incluye la parte administrativa, técnica y producción, ubicadas de manera estratégica en la zona austral del país.
Sistema de gestión de calidad, la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad debidamente aprobado por la Alta Dirección que sirve de insumo indispensable en la operación de la empresa, la consecuencia de mantener un SGC garantiza contar con personal entrenado, competente, efectivo y comprometido con la calidad.
Imagen empresarial, la historia que ha escrito la empresa ha generado en los clientes una imagen de respeto y confianza al producto que se genera.
Equipos con tecnología adecuada, la empresa se esfuerza de manera constante en mantener equipos de alta gama, que garantizan calidad en el producto final.
DEBILIDADES
Capacidad limitada de producción, el equipamiento tecnológico tiene una capacidad definida para la producción diaria, lo cual en ocasiones limita cumplir con la necesidad de los clientes.
Atención al usuario deficiente, la empresa no ha desarrollado un sistema de manejo de quejas de los usuarios, lo cual se convierte en un obstáculo para la aplicación de la mejora continua.
Desorden en el manejo de la documentación, las dependencias mantienen una organización vertical que genera inconvenientes en el archivo y organización de la documentación y trabajo en general.
Poco conocimiento de la norma ISO 17025:2017, este documento normativo es aplicable a laboratorios y no ha sido entregada a los miembros de la organización, esto genera desconocimiento de su gestión y aplicación.

## Slide 12: ISO 17025-2017

## Slide 13: CAPÍTULOS DE LA NORMA
REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
REQUISITOS DEL PROCESO
ALCANCE
REQUISITOS GENERALES
REFERENCIAS NORMATIVAS
TERMINOS Y DEFINIDIONES
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION

## Slide 14: Análisis de no conformidades - CRITERIOS
NO APLICA:
CUMPLE:
CUMPLE PARCIALMENTE:
NO CUMPLE:
Al ser un Laboratorio interno para verificar la calidad de los productos previo a la venta, es decir, contacto con el usuario final, se determinó que ciertos numerales no deben ser considerados de cumplimiento obligatorio, razón por la cual no serán tomados en cuenta para la verificación de evidencia documental.
El Laboratorio presenta evidencia que cumple con la totalidad de lo descrito en el numeral que exige la norma.
El Laboratorio presenta evidencia que cumple parcialmente con la totalidad de lo descrito en el numeral que exige la norma, es decir, la documentación debe ser modificada o actualizada.
El Laboratorio NO cumple, es decir, no presenta evidencia alguna que demuestre el cumplimiento del numeral que exige la norma.
SEGUNDO PROYECTO

## Slide 15: RESULTADOS DE NO CONFORMIDADES
Chart: CUMPLIMIENTO DE NORMA ISO/IEC 17025:2017
| CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE
 | 0.54945 | 0.20879 | 0.24176

## Slide 16: CONCLUSIONES

## Slide 17
La documentación desarrollada para los procedimientos físicos y químicos cumple con los parámetros establecidos por la Norma ISO/IEC 17025:2017
La empresa Guapán cuenta con Sistema de Gestión de Calidad, debidamente implementado, basado en la Norma ISO 9001:2015, lo cual facilita la implementación de la Norma ISO/IEC 17025:2017, puesto que los dos cuerpos normativos se complementan de manera correcta garantizando al usuario final productos de calidad.
El Laboratorio de Calidad de la empresa Guapán cumple con el 55 % de los requisitos definidos como obligatorios por la Norma ISO/IEC 17025:2017

## Slide 18: recomendacioNES

## Slide 19
Definir e implementar un plan de acción para subsanar el 24% de No Conformidades detectadas, logrando de esta manera cumplir con todos los requerimientos solicitados por la Norma ISO/IEC 17025:2017
Definir e implementar un plan de acción para subsanar 21 % de los requisitos que al momento ha sido identificado como cumplimiento parcial
Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa actualizado constantemente, de manera que se pueda controlar el estricto cumplimiento de los procedimientos físicos y químicos del Laboratorio de Calidad.
Realizar capacitaciones constantes al personal relacionado al manejo del SGC y a la aplicación de la información documentada, logrando un empoderamiento de los actores del sistema y se genera una cultura de calidad que mantenga el sistema a largo plazo.

## Slide 20: Gracias!
Lorena Paola Pazmiño Altamirano
Mariela Alexandra Veloz Santillán