## Slide 1: Estudio experimental y computacional de la transferencia de calor de un intercambiador tipo tubos concéntricos de aire – agua implementando generadores de vórtice
Autor:
Kevin Francisco Altamirano Acosta
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE MECÁNICA
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
Ing. Luis Miguel Carrión Matamoros, Director

## Slide 2: CONTENIDO
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVO GENERAL
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. METODOLOGÍA
5. SIMULACIÓN NUMÉRICO

## Slide 3: CONTENIDO
6. INSTRUMENTACIÓN
7. EXPERIMENTACIÓN
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS
10. CONCLUSIONES
11. RECOMENDACIONES

## Slide 4
GENERALIDADES

## Slide 5: Objetivo General

## Slide 6: Objetivos Específicos
Realizar un estudio bibliográfico de generadores de vórtice y sus geometrías utilizadas en la industria
Modelar el proceso de convección forzada para un flujo rotacional en régimen turbulento implementando generadores de vórtice
Desarrollar el modelo computacional CFD mediante ANSYS, de un flujo rotante aplicado a la transferencia de calor por convección en un intercambiador de calor mediante las ecuaciones de Navier-Stokes, de continuidad y de la energía.

## Slide 7: Metodología
Definición del problema
Planteamiento modelo matemático
Resolución Numérica
Simulación
Adquisición de
datos
Desarrollo experimental
Adquisición de
datos
Contrarrestar
Resultados
Conclusiones
Análisis de resultados

## Slide 8: Modelo Matemático
Modelo | Ecuación | Consideraciones
Dittus-Boelter |  | Correlación empírica que se utiliza comúnmente para calcular el coeficiente global
Reynolds |  | Utilizar la velocidad media del fluido en el tubo interno
Prandtl |  | Valores típico de Cp [J/kg K ]y la conductividad térmica [W/m K ]
Coeficiente global de transferencia de calor |  | kair y kwater son las conductividades térmicas del aire y el agua, respectivamente.
Tasa de transferencia de calor |  | Los resultados obtenidos a través de estas ecuaciones pueden variar en función de las condiciones específicas del intercambiador de calor y las propiedades de los fluidos
Modelo | Ecuación | Consideraciones
Dittus-Boelter |  | Correlación empírica que se utiliza comúnmente para calcular el coeficiente global
Reynolds |  | Utilizar la velocidad media del fluido en el tubo interno
Prandtl |  | Valores típico de Cp [J/kg K ]y la conductividad térmica [W/m K ]
Coeficiente global de transferencia de calor |  | kair y kwater son las conductividades térmicas del aire y el agua, respectivamente.
Tasa de transferencia de calor |  | Los resultados obtenidos a través de estas ecuaciones pueden variar en función de las condiciones específicas del intercambiador de calor y las propiedades de los fluidos

## Slide 9: Metodología – Características Térmicas

## Slide 10: Modelo Numérico – Mallado flujo interno

## Slide 11: Modelo Numérico – Condiciones Inlet

## Slide 12: Modelo de turbulencia
Convergencia

## Slide 13
Contorno temperaturas intercambiador de calor sin winglets

## Slide 14
Contorno temperaturas intercambiador de calor con winglets 3c

## Slide 17: VORTICIDAD

## Slide 18
Contorno temperaturas intercambiador de calor con winglets 5tr

## Slide 21: VORTICIDAD

## Slide 22: Instrumentación

## Slide 23: Instrumentación
Variable por medir | Sensor | Resolución | Precisión
Temperatura | Termocupla tipo J | -40 °C a 750 °C | +/- 0.1°C
Temperatura | Termocupla tipo K | -270 °C a 1300 °C | +/- 0.7 °C
Temperatura | DS18B20 encapsulado | -55 °C a 125 °C | +/- 0.5 °C
Caudal | FS300A | 1-60 litros/minuto | +/- 0.5 litros/minuto

## Slide 24: Adquisición de datos

## Slide 25: Experimentación

## Slide 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 27: Intercambiador de calor sin winglets
Datos | Exp 1 | Exp 2 | Exp 3 | Exp 4
RPM | 2504 | 2504 | 3519 | 3519
CAUDAL AGUA | 8 [l/min] | 6 [l/min] | 8 [l/min] | 6 [l/min]
VELOCIDAD GAS | 6.52 [m/s] | 6.52 [m/s] | 6.92 [m/s] | 6.92 [m/s]
Chart: Perfíl de temperaturas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Exp 1 | 20.92 | 20.89 | 20.83 | 20.8 | 20.76 | 20.71 | 20.63 | 20.57 | 20.46 | 20.29
Exp 2 | 21.67 | 21.31 | 21.22 | 20.99 | 20.96 | 20.61 | 20.51 | 20.41 | 20.17 | 20.07
Exp 3 | 22.56 | 22.37 | 22.06 | 21.94 | 21.8 | 21.39 | 21.08 | 20.62 | 20.5 | 20.27
Exp 4 | 22.96 | 22.68 | 22.23 | 22.12 | 22.08 | 21.61 | 21.54 | 20.93 | 20.83 | 20.77
Chart: Temperaturas fluido frío
Entrada | 20.19 | 20 | 20.12 | 20.19
Salida | 21.06 | 21.76 | 22.86 | 23.12
Chart: Temperaturas fluido caliente
Entrada | 201.75 | 199.75 | 225.5 | 221.75
Salida | 35 | 36.5 | 42.75 | 40.5

## Slide 28: Intercambiador de calor con winglets 3c
Datos | Exp 1 | Exp 2 | Exp 3 | Exp 4
RPM | 2504 | 2504 | 3519 | 3519
CAUDAL AGUA | 8 [l/min] | 6 [l/min] | 8 [l/min] | 6 [l/min]
VELOCIDAD GAS | 6.50 [m/s] | 6.50 [m/s] | 6.95[m/s] | 6.95 [m/s]
TURBULADOR | winglet 3c | winglet 3c | winglet 3c | winglet 3c
Chart: Perfil de temperaturas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Exp 1 | 22.06 | 21.62 | 21.33 | 21.24 | 21.08 | 20.91 | 20.86 | 20.47 | 20.35 | 20.29
Exp 2 | 22.39 | 22.12 | 21.79 | 21.68 | 21.58 | 21.24 | 21.03 | 20.89 | 20.62 | 20.29
Exp 3 | 23.86 | 23.51 | 23.07 | 22.93 | 22.41 | 22.03 | 21.57 | 21.06 | 20.58 | 20.32
Exp 4 | 24.92 | 24.5 | 24.23 | 23.96 | 23.48 | 22.74 | 22.16 | 21.35 | 20.89 | 20.74
Chart: Temperaturas fluido frío
Entrada | 20.19 | 20.06 | 20.12 | 20.31
Salida | 22.37 | 23.06 | 24.23 | 26.06
Chart: Temperaturas fluido caliente
Entrada | 202.5 | 199.75 | 246.5 | 242.75
Salida | 26 | 27 | 28.75 | 29.25

## Slide 29: Intercambiador de calor con winglets 5tr
Datos | Exp 1 | Exp 2 | Exp 3 | Exp 4
RPM | 2504 | 2504 | 3519 | 3519
CAUDAL AGUA | 8 [l/min] | 6 [l/min] | 8 [l/min] | 6 [l/min]
VELOCIDAD GAS | 6.55 [m/s] | 6.55 [m/s] | 6.92[m/s] | 6.92 [m/s]
TURBULADOR | winglet 3c | winglet 3c | winglet 3c | winglet 3c
Chart: Perfíl de temperaturas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Exp 1 | 22.74 | 22.61 | 22.33 | 22.16 | 21.72 | 21.47 | 21.34 | 21.07 | 20.23 | 20.1
Exp 2 | 23.29 | 23.2 | 22.93 | 22.79 | 22.75 | 22.09 | 21.73 | 20.93 | 20.65 | 20.57
Exp 3 | 26.49 | 26.35 | 25.91 | 25.61 | 25.16 | 24.91 | 23.47 | 21.8 | 20.98 | 20.78
Exp 4 | 29.47 | 29.13 | 28.73 | 28.38 | 27.33 | 26.29 | 23.99 | 22.75 | 21.96 | 21.86
Chart: Temperaturas fluido frío
Entrada | 20 | 20.06 | 20.12 | 20.59
Salida | 22.97 | 23.76 | 26.86 | 31.06
Chart: Temperaturas fluido caliente
Entrada | 202.5 | 199.5 | 239.5 | 242.5
Salida | 26 | 27.5 | 31.5 | 35

## Slide 30
Salida
Chart: Fluido Frío VS Experimentaciones
Experimento 1 | 20.19 | 21.06 | 20.19 | 22.37 | 20 | 22.97
Experimento 2 | 20 | 21.76 | 20.06 | 23.06 | 20.06 | 23.76
Experimento 3 | 20.12 | 22.86 | 20.12 | 24.23 | 20.12 | 26.86
Experimento 4 | 20.19 | 23.12 | 20.31 | 26.06 | 20.59 | 31.06
Sin winglets
Winglets 3C
Winglets 5TR
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida

## Slide 31: Análisis de Resultados
Chart: RESULTADOS
| Experimento [°C] | Simulacion [°C]
Entrada | 20.59 | 20
Salida | 31.06 | 29
FLUIDO FRÍO | Experimento [°C] | Simulación [°C]
Entrada | 20.59 | 20
Salida | 31.06 | 29
∆T | 10.47 | 9
Error [%] | 14.04 | 

## Slide 32: Análisis de Resultados
FLUIDO FRÍO | Sin Winglets [°C] | Con Winglets [°C]
Entrada | 20.19 | 20.59
Salida | 23.12 | 31.06
∆T | 2.93 | 10.47
Chart: RESULTADOS
| Sin Winglets [°C] | Con Winglets [°C]
Entrada | 20.19 | 20.59
Salida | 23.12 | 31.06

## Slide 33: Conclusión
Se logró desarrollar un estudio experimental y computacional de la transferencia de calor por convección en un intercambiador de calor de tubos concéntricos implementando generadores de vórtice y se pudo demostrar que la implementación de generadores de vórtice en un intercambiador de calor de tubos concéntricos de aire-agua permitió incrementar la transferencia de calor en el intercambiador.
Se logró obtener datos experimentales de la transferencia de calor por convección en diferentes condiciones de flujo y geometrías de los generadores de vórtice, lo que permitió validar el modelo computacional

## Slide 34: Recomendaciones
Se sugiere que se reemplacen las termocuplas tipo J utilizadas en la investigación por otras de mayor calidad y precisión, y que sean digitales para mejorar la facilidad de adquisición de datos. Las termocuplas digitales modernas suelen tener una mayor precisión y estabilidad en la medición de temperatura, lo que ayudaría a reducir la incertidumbre en las mediciones experimentales. Además, al utilizar termocuplas digitales, se facilita la adquisición y el almacenamiento de datos, lo que puede ahorrar tiempo y evitar posibles errores de registro de datos
Atraer a más estudiantes interesados en el tema, para fomentar una mayor colaboración y un mayor intercambio de ideas. Además, que contar con un equipo de investigación más grande permitiría realizar estudios más completos y exhaustivos, lo que podría llevar a descubrimientos significativos en el campo de la transferencia de calor y la eficiencia de los intercambiadores de calor.