## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIER CIVIL
TEMA: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE TRES ESTRUCTURAS DE PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO DE DIFERENTE ALTURA DE LA EDIFICACIÓN DISEÑADOS CONFORME A LA NEC-15, USANDO ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL”
DR. ANTONIO CANDO L.
AUTORES:
TUTOR:
SANGOLQUÍ, ENERO 2023
GÁLVEZ ORTIZ, KATHERINE ANABELLA
ZAPATA PEÑA, CRISTHOPER JOEL

## Slide 2
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
EDIFICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO
MODELACIÓN NO LINEAL DE LOS EDIFICIOS DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
En Ecuador, los pórticos se utilizan ampliamente en edificios residenciales.
En los edificios de hormigón armado es común utilizar pórticos con vigas banda y pórticos con vigas descolgadas.
Vigas banda
Vigas descolgadas

## Slide 4
Los edificios de pórticos de HA generalmente no se han desempeñado bien durante sismos pasados
Sismo de Bahía de Caráquez, Mw 7.1, 1998
Sismo de Pedernales, Mw 7.8, 2016
ANTECEDENTES
Pérdidas: 3 mil millones de dólares (Instituto Geofísico EPN, 2020)
Edificios que fallaron: 1125 edificios (OCHA, 2016).
Tipo de fallas: conexión viga-columna, golpeteo, piso débil y acero insuficiente (Pulamarin, 2017)
Pérdidas: 30 millones de dólares (Aguiar, Edwin, & Javier, 2010)
Edificios que fallaron: 22 edificios (Argudo, 2011)
Tipo de fallas: columnas cortas, piso blando, falta de acero de confinamiento (Aguiar, Edwin, & Javier, 2010)

## Slide 5
Varios estudios de evaluación del desempeño sísmico de edificios de pórticos de HA se han efectuado en nuestro medio.
Estas investigaciones se focalizan en edificios específicos de una sola altura de la edificación.
No analizan, ¿Cuál es el desempeño sísmico de edificios de diferente altura?
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Jaramillo y Zumba (2021): Evaluaron el desempeño sísmico de un edificio de 4 pisos, utilizando la norma NEC (2015), ATC 40 (1996) y FEMA 356 (2000), mediante un análisis dinámico no lineal.
Calcina (2017): Realizó un análisis por desempeño de un edificio residencial de 11 pisos de pórticos de HA, usando análisis estático y dinámico no lineal en base a la metodología del FEMA 273 (1997) y del ATC 40 (1996).

## Slide 6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es el desempeño sísmico de los edificios de pórticos de HA de diferente altura de la edificación diseñados con la norma NEC-15 cuando se someten a sismos de mediana intensidad y de gran intensidad?

## Slide 7
HIPÓTESIS
En los niveles de amenaza sísmica (BSE-1) y (BSE-2) los edificios estudiados se encuentran en los niveles de desempeño de seguridad de la vida (LS) y prevención del colapso (CP) independientemente de su altura de edificación.
Los factores de ductilidad de desplazamiento y de sobrerresistencia no se ven afectados al variar la altura de la edificación.

## Slide 8
objetivos
Objetivo General
Evaluar el desempeño sísmico de tres estructuras de pórticos de hormigón armado de diferente altura de edificación diseñados conforme a la NEC-15 mediante análisis no lineal estático.
Verificar si para el nivel de amenaza sísmica con un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años (BSE-2) las tres estructuras se encuentran en el nivel de desempeño de prevención del colapso (CP).
Verificar si para el nivel de amenaza sísmica con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (BSE-1) las tres estructuras se encuentran en el nivel de desempeño de seguridad de la vida (LS).
Evaluar el efecto de la altura de edificación en el factor de ductilidad de desplazamiento y el factor de sobrerresistencia.
Objetivos Específicos

## Slide 9
METODOLOGÍA
Evaluación del desempeño sísmico (FEMA 356)
Modelación no lineal de los edificios de estudio
Diseño estructural (NEC-15)
Definición de los modelos

## Slide 10
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
EDIFICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO
MODELACIÓN NO LINEAL DE LOS EDIFICIOS DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 11
Disposiciones de la norma NEC-15 para la evaluación del desempeño
La norma ASCE 41 está basada en la norma FEMA 356.
La rehabilitación sísmica de edificios se ejecutará de acuerdo a la norma ASCE 41
Objetivo básico de seguridad
k+p

## Slide 12
Disposiciones de la norma FEMA 356 para la evaluación del desempeño
Daño muy leve
Daño moderado
Daño severo
Daño leve
Nivel Operacional
Nivel de Ocupación Inmediata
Nivel de Seguridad de Vida
Nivel de Prevención del Colapso

## Slide 13
ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL
Formación de mecanismos de falla
Factor de Ductilidad
Factor de Sobrerresistencia
Factor de sobrerresistencia
Factor de ductilidad de desplazamiento
Rotaciones de las rótulas plásticas

## Slide 14
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
EDIFICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO
MODELACIÓN NO LINEAL DE LOS EDIFICIOS DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 15
DEFINICIÓN de Los edificios estudio
Vista en planta
Vista en elevación
Edificio 2 pisos
Edificio 4 pisos
Edificio 8 pisos

## Slide 16
DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES y Materiales
Losa alivianada de 20 cm
Dimensiones preliminares de vigas y columnas
Edificio | Piso | Columnas Exteriores | Columnas Interiores | Vigas
2 pisos | 1 | 30x30 | 30x30 | 30x40
 | 2 | 30x30 | 30x30 | 30x40
4 pisos | 1 | 40x40 | 40x40 | 30x40
 | 2 | 40x40 | 40x40 | 30x40
 | 3 | 40x40 | 40x40 | 30x40
 | 4 | 40x40 | 40x40 | 30x40
8 pisos | 1 | 60x60 | 70x70 | 40x65
 | 2 | 60x60 | 70x70 | 40x65
 | 3 | 50x50 | 60x60 | 40x65
 | 4 | 50x50 | 60x60 | 40x60
 | 5 | 45x45 | 50x50 | 40x60
 | 6 | 45x45 | 50x50 | 40x55
 | 7 | 40x40 | 45x45 | 40x55
 | 8 | 40x40 | 45x45 | 40x45
fy=4200 kg/cm2
Materiales
Inercias reducidas
Columnas: 0.8 Ig
Vigas: 1.0 Ig

## Slide 17
CARGAS APLICADAS
Tipo de Carga | Valor | Unidad | Observaciones
Carga Muerta |  |  | 
Peso propio |  |  | Software Etabs
Peso terminados | 70 |  | NEC-15
Peso mampostería | 150 |  | NEC-15
Carga Viva | 200 |  | NEC-15 (Residencial)
Tipo de Carga | Valor | Unidad | Observaciones
Carga Muerta |  |  | 
Peso propio |  |  | Software Etabs
Peso terminados | 70 |  | NEC-15
Peso mampostería | 150 |  | NEC-15
Carga Viva | 200 |  | NEC-15 (Residencial)
Parámetro | Variable | Valor | Unidad
Factor de importancia | I | 1 | s.u
Factor de reducción de respuesta | R | 8 | s.u
Zonificación Sísmica |  | V | 
Factor de aceleración de la zona sísmica | Z | 0,4 | s.u

## Slide 18
Análisis modal
De acuerdo a la norma NEC-15 las derivas de piso deben ser menores al 2%
Edificio | H (m) | T (s) | W (Tn) | V (Tn) | Δ (%)
2 pisos | 6.60 | 0.469 | 438.09 | 65.19 | 0.81
4 pisos | 12.80 | 0.875 | 928.36 | 138.14 | 1.63
8 pisos | 25.20 | 1.205 | 2400.51 | 200.96 | 1.15
Chart: Deriva de piso (%)
| 4.9740000000000001E-3 | 5.7540000000000004E-3 | 0
Edificio 2 pisos | 2 | 1 | 0
Edificio 4 pisos | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Edificio 8 pisos | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 19
DISPOSICIONES DE LA NEC-15 PARA EL DISEÑO DE VIGAS Y COLUMNAS
Vigas
Columnas

## Slide 20
DISPOSICIONES DEL ACI-ASCE352 PARA EL DISEÑO DE conexiones
Adherencia
Corte
Confinamiento
Ubicación rótulas plásticas
Anclaje
Adherencia
Corte
Confinamiento
Ubicación rótulas plásticas
Anclaje
Corte
Confinamiento
Ubicación rótulas plásticas

## Slide 21
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
EDIFICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO
MODELACIÓN NO LINEAL DE LOS EDIFICIOS DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 22
Modelación no lineal
Masa sísmica
W=D+0.25L
(FEMA 356)
Diafragma rígido

## Slide 23
RÓTULAS PLÁSTICAS EN VIGAS
Ubicación de las rótulas: 5% y 95%

## Slide 24
RÓTULAS PLÁSTICAS EN COLUMNAS
Ubicación de las rótulas: 5% y 95%

## Slide 25
Cargas laterales
Edificio 2 pisos
Edificio 4 pisos
Edificio 8 pisos
La carga lateral fue proporcional al primer modo de vibración de acuerdo con (ATC 40, 1996)

## Slide 26
Cálculo del Desplazamiento Objetivo
Edificio | Desempeño Objetivo | Te (s) | C0 | C1 | C2 | C3 | Sa | δt (mm)
2 pisos | LS | 0.469 | 1.20 | 1.162 | 1.14 | 1.00 | 1.190 | 104
 | CP | 0.469 | 1.20 | 1.162 | 1.26 | 1.00 | 1.190 | 114
4 pisos | LS | 0.875 | 1.35 | 1.000 | 1.10 | 1.00 | 0.768 | 217
 | CP | 0.875 | 1.35 | 1.000 | 1.20 | 1.00 | 0.768 | 237
8 pisos | LS | 1.205 | 1.46 | 1.000 | 1.10 | 1.00 | 0.558 | 323
 | CP | 1.205 | 1.46 | 1.000 | 1.20 | 1.00 | 0.558 | 353

## Slide 27
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
EDIFICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO
MODELACIÓN NO LINEAL DE LOS EDIFICIOS DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 28
Resultados del análisis no lineal
Nivel de Seguridad de Vida
Edificio 2 pisos
Edificio 4 pisos
Edificio 8 pisos

## Slide 29
Mecanismo de colapso
Nivel de Seguridad de Vida

## Slide 30
Resultados del análisis no lineal
Nivel de Prevención del Colapso
Edificio 2 pisos
Edificio 4 pisos
Edificio 8 pisos

## Slide 31
Mecanismo de colapso
Nivel de Prevención del Colapso

## Slide 32
Revisión del objetivo de seguridad básico
Nivel de Prevención del Colapso
Nivel de Seguridad de Vida
Las rotaciones calculadas en las articulaciones plásticas son menores que las rotaciones máximas estipuladas en el (FEMA 356, 2000)
Cumple con el objetivo de rehabilitación k
Cumple con el objetivo de rehabilitación p

## Slide 33
Revisión del objetivo de seguridad básico
Los edificios cumplen con el nivel de desempeño de seguridad de vida
Los edificios cumplen con el nivel de desempeño de prevención del colapso
∴ Cumple con el objetivo de seguridad básico k+p

## Slide 34
FACTORES DE DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y SOBRERRESISTENCIA
Edificio 2 pisos
Edificio 4 pisos
Edificio 8 pisos
μ=7.74
Ω=2.18
μ=6.79
Ω=1.48
μ=6.84
Ω=1.53

## Slide 35
Comparación FACTORES DE DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y SOBRERRESISTENCIA
Edificio | Δu x (mm) | Δu y (mm) | Δy x (mm) | Δy y (mm) | Ductilidad (μx) | Ductilidad (μy)
2 pisos | 139 | 147 | 18 | 19 | 7.72 | 7.74
4 pisos | 286 | 294 | 42 | 43 | 6.81 | 6.84
8 pisos | 347 | 355 | 52 | 53 | 6.67 | 6.70
Edificio | Vu x (Tn) | Vu y (Tn) | Vd (Tn) | Sobrerresistencia (Ωx) | Sobrerresistencia (Ωy)
2 pisos | 144.07 | 142.30 | 65.19 | 2.21 | 2.18
4 pisos | 214.12 | 210.94 | 138.14 | 1.55 | 1.53
8 pisos | 301.17 | 298.13 | 200.96 | 1.50 | 1.48

## Slide 36
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
EDIFICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO
MODELACIÓN NO LINEAL DE LOS EDIFICIOS DE ESTUDIO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 37
Conclusiones
El análisis modal espectral mostró que cuando se aumenta la altura de la edificación, el período fundamental de las estructuras aumenta y disminuye las fuerzas sísmicas.

## Slide 38
Conclusiones
2. En el análisis modal espectral los edificios de estudio presentaron derivas de piso del 0.81% para el edificio de 2 pisos, 1.63% para el edificio de 4 pisos y 1.15% para el edificio de 8 pisos, por lo que cumplen con los requisitos de deriva de piso permitidos por la norma NEC-15, en el cual menciona que las derivas máximas de piso deben ser menores al 2%.
Chart: Deriva de piso (%)
| 4.9740000000000001E-3 | 5.7540000000000004E-3 | 0
Edificio 2 pisos | 2 | 1 | 0
Edificio 4 pisos | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Edificio 8 pisos | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
NEC-15 | 0 | 9

## Slide 39
3. El diseño estructural de los edificios de estudio fue realizado de acuerdo con la NEC-15. Sin embargo, las dimensiones fueron insuficientes para cumplir con los requerimientos del código ACI-ACSE 352.
Conclusiones
Edificio 2 pisos
Fue necesario incrementar las secciones de los edificios de 2 pisos y 4 pisos

## Slide 40
Conclusiones
4. En los tres edificios de estudio, las rotaciones en las articulaciones plásticas fueron menores que las rotaciones máximas indicadas en el FEMA 356 (FEMA 356, 2000) para los niveles de seguridad de vida y prevención del colapso, por lo que, se concluye que los edificios de estudio cumplen con el objetivo básico de seguridad establecido en las normas NEC-15 (2015) y FEMA 356 (2000).

## Slide 41
Conclusiones
5. Los resultados del análisis pushover mostraron que cuando la altura de la edificación aumenta el factor de ductilidad de desplazamiento disminuye.

## Slide 42
Conclusiones
6. Los resultados del análisis pushover mostraron que cuando aumenta la altura de la edificación, el factor de sobrerresistencia disminuye.

## Slide 43
Recomendaciones
1. Se recomienda dar mayor énfasis a la revisión de la conexión viga-columna en la etapa de dimensionamiento, ya que en nuestro medio, por lo general, se hace caso omiso a este requerimiento.

## Slide 44
Recomendaciones
2. Se recomienda analizar el comportamiento estructural de los edificios pórticos de hormigón armado incorporando estos elementos como mampostería y gradas en el modelamiento para verificar el cumplimiento del objetivo básico de seguridad.

## Slide 45
Recomendaciones
3. En esta investigación se analizó únicamente los pórticos de hormigón armado con vigas descolgadas, por lo que se recomienda analizar el desempeño sísmico, los factores de ductilidad de desplazamiento y factores de sobrerresistencia de pórticos de hormigón armado con vigas banda para comprobar el cumplimiento del objetivo básico de seguridad