## Slide 1
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN FOTOBIOREACTOR PILOTO PARA EL CRECIMIENTO DE LA MICROALGA Chlorella sp EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO”
ELABORADO POR:
MARÍA ALEXANDRA SANDOVAL RIOFRÍO
ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Previa a la obtención de Grado Académico o Título de:
INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Chlorella sp
Microalgas
Fotosíntesis
Aplicaciones
Suelo
Agua
Endosimbiontes
Sexual
Asexual :
Fisión binaria Autoesporas
( 8-24 h)
Esféricas o elipsoidales
2 a 12 µm
Proteínas
Vitaminas
Lípidos
poli-instaurados no polares (triglicéridos)

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Clasificación científica de la Chlorella sp
Dominio: Eukaryota
Reino: Plantae
Subreino: Viridaeplantae
Filo: Chlorophyta
Clase: Trebouxiophyceae
Orden: Chlorellales
Familia: Chlorellaceae
Género: Chlorella
Fuente: EOL (2010)
Hibridación de ADN
Diversidad genética
Especies no están estrechamente relacionadas
(Hoek et al, 1995).

## Slide 4: INTRODUCCIÒN
Fuente: Santa Rosa Junior College (2012)
Rubisco
FSI
FSII
Fijar CO2
Fase Oscura
Ciclo de Calvin
Hexosa
Fotosíntesis(Boussingault & Sachs, 1864)
Fase luminosa
Fotones
(400- 700 ηm)
Clorofila -a y b
Xantofilas
β-carotenos
Bioquímica de la Chlorella sp
Producción de lípidos
Ácidos grasos poli-instaurados (6 dobles enlaces)
Ensamblaje de Triacilglicéridos
(Retículo endoplasmático)
Síntesis de novo de ácidos grasos
(plastidios)
Empaquetamiento de triacilglicéridos
Liposomas
Membrana:
Fosfolípidos
Proteínas (oleosinas)

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Condiciones óptimas de cultivo
No axénico
salinidad
Temperatura
Medio de cultivo
N
P
Aireación
CO2
pH óptimo
Iluminación
Fotoperíodo

## Slide 6
Reproducibilidad
Control
Menor espacio
Biodiésel
de
microalgas
Puntos de fusión bajos
Degrada 5 veces más rápido
Extensas áreas terreno
Biocombustibles
Hasta el 40 %
lípidos
Ácidos grasos
Biosorción de metales pesados
(Rodríguez, 1998)
Remoción N y P
Sistema inmunitario
Desintoxicación
Fuente de proteínas, lípidos y carbohidratos
(Quevedo, 2011)
Biorremediación
Medicina suplemento
nutricional
Diésel fósil
Sistemas
Abiertos
Cerrados
(fotobioreactores)
Transesterificación
Discontinuo (95%)
Aplicaciones de la Chlorella sp
INTRODUCCIÓN

## Slide 7: INTRODUCCIÓN
Ecuaciones
de diseño
Dinámica de fluidos
Densidad celular
Automatización flujo de gases
Nutrientes
Biología
Parámetros
de
diseño
Contenedor biológico artificial
Condiciones ambientales controladas
Microorganismos, células o tejidos fotosintéticos
Fotobioreactor
(Acuña, 2011)
Fotosíntesis
Fotobioreactores

## Slide 8: INTRODUCCIÓN
Cinética de crecimiento
CO2 (6 %)
Intensidad de luz
Reflexión y refracción
Geometría
Densidad celular
Escalamiento
Fases de crecimiento
Aprovechamiento de la energía luminosa
Semicontinuos
488126 cél.mL-1
(Robles, 2003)
Fuente: FAO (2006)
Cultivo de Chlorella sp

## Slide 9: OBJETIVOS
  Objetivo general:
Construir y operar un fotobioreactor para evaluar el crecimiento de biomasa a través de un cultivo semicontinuo de la microalga Chlorella sp en el laboratorio de Biotecnología y Energías Renovables de la Empresa Eléctrica Quito, ubicado en el sector de Cumbayá-Quito.
  Objetivos específicos:
Diseñar un fotobioreactor cerrado para el cultivo semicontinuo de Chlorella sp según las condiciones ambientales en el laboratorio de Biotecnología y Energías Renovables de la Empresa Eléctrica Quito.
Construir un fotobioreactor cerrado en base a los parámetros del diseño establecido.
Elaborar la curva de crecimiento de la Chlorella sp en base al volumen escalado del fotobioreactor.
Medir la cantidad de biomasa producida en función de la densidad celular para determinar la eficiencia del fotobioreactor.
Cuantificar los lípidos totales provenientes de la biomasa cultivada en el fotobioreactor para evaluar el porcentaje lipídico producido por cada miligramo de microalga cosechado.
Evaluar la densidad celular promedio obtenida durante la operación del fotobioreactor.

## Slide 10: SISTEMA DE HIPÓTESIS
Si se diseña y construye un fotobioreactor piloto que somete a la microalga Chlorella sp a condiciones de crecimiento con parámetros de control: Temperatura (23 ± 2 °C), pH (7- 8), salinidad (< 15 ppm), fotoperíodo (12 h:12 h), iluminancia (3000 lux) y dosificación (0,03 % de CO2) entonces se obtendrá una significativa densidad celular promedio (al menos 70 x 106 células por mililitro de medio cultivado).
Hipótesis

## Slide 11: MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de la cepa Chlorella sp, cultivo y conservación del inóculo
DISERLAB (PUCE)
Nayón
Inóculo puro
500 mL
1 x 106 células por mililitro
Frasco ámbar
Condiciones normales (P y T)
Fuente: Google maps (2012)
500 mL
inóculo inicial
Densidad celular 1 x 106 cél/mL
250 mL inóculo + 50 mL (F/2)
1 x 106 cél/mL
250 mL inóculo + 50 mL (F/2)
1 x 106 cél/mL
1 x 106 cél/mL
Incubación
8 días
Escalamiento
18-22 °C
100 luxes
Aireación continua
pH 7,5 - 8
Laboratorio de Biotecnología y Energías Renovables-EEQ
18-22 °C
100 luxes
Aireación continua
pH 7,5 - 8

## Slide 12: MATERIALES Y MÉTODOS
Escalamiento del cultivo
300 mL
2,5 L
Esterilizó y desinfectó recipientes
800 mL
Etapa 2
Etapa 3
Microbiológico
Parámetros cinéticos
12 L
X = 1 g/L
15 L
Dimensiones del prototipo
Semejanza geométrica cilíndrica
Etapa 1
Donde:
Gramos por litro de biomasa (g/L)

## Slide 13: MATERIALES Y MÉTODOS
Donde:
Concentración inicial de microorganismos (células / mL)
Volumen de inóculo puro (mL)
Concentración final (células /mL)
Volumen funcional de medio cultivo (mL)
Volumen de medio fresco (Vmf)=Vf -Vi = 12500 mL
Volumen funcional = 15 L
F = 1,026 L/d
Caudal volumétrico
Srmin1,358 g N/L
Sustrato limitante mínima
Xf Tiempo de 3 días
Concentración de biomasa teórica
Diagrama de flujo del proceso

## Slide 14: MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del fotobioreactor
Bioreactores de columna de burbujeo
Agitación mecánica es remplazada por la inyección de gas
3D SolidWorks versión 2009
Diseño del fotobioreactor en 3D
Fuente: Sandoval (2012)
Transferencia de masa de CO2
Iluminación
Cosecha

## Slide 15: MATERIALES Y MÉTODOS
Sistema de administración de CO2 a través de aireación
Tubo plástico
170 orificios
1 mm diámetro
= 4,014 x 10-6 m/s
Donde:
Coeficiente de transferencia de masa de CO2 (m/s)
Concentración de saturación del gas en solución (g/m3)
A = Área a través de la cual se difunde el gas (mm2)
V = Volumen a través del cual se difunde el gas (L)
= Potencia del compresor (kW)
N = 1,9604 x 10-4 kg/s
19,96 W

## Slide 16: MATERIALES Y MÉTODOS
Sistema de iluminación
3000 lux 58 μmol quanta/m2.s
Fuente: Sandoval (2012)
Sistema de alimentación del medio fresco al fotobioreactor
Donde:
Potencia de la bomba hidráulica (kW)
Densidad agua (kg/m3)
Caudal de liquido (m3/s)
Altura de bombeo (m)
0,00327 W

## Slide 17: MATERIALES Y MÉTODOS
Construcción del fotobioreactor
Instalación del compresor
compresor de 20 W (acuario)
Instalación de la bomba hidráulica
Bomba hidraúlica 5 W (acuario)
manguera plástica (½”)
Altura 1 m
Ensamblaje del sistema de iluminación
4 lámparas 20 W (flourescente)
1 foco 65 W luz blanca
3000 lux
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 18: MATERIALES Y MÉTODOS
Cuantificación de la biomasa obtenida
Sistema de cosechado de la microalga y reservorio de la biomasa
Fuente: Sandoval (2012)
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 19: MATERIALES Y MÉTODOS
Cosechada (filtrada)
Secado directo al sol
Almacenamiento de la biomasa
Día 0
(inicial)
Filtrado
Día 7
Día 11
Día 14,5
Cuantificación de los lípidos
10 mg
500 mg
1300 mg
3000 mg
12 L a 15 L
(volumen funcional)
Laboratorio de Química de Alimentos (UCE)
MAL-03/AOAC 991.36
24 horas
Fuente: Sandoval (2012)
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 20: MATERIALES Y MÉTODOS
Rendimiento del fotobioreactor construido
Análisis estadístico de los datos obtenidos
28 datos
(3 repeticiones)
Densidad celular
Distribución t-student
(95 %)
Prueba de hipótesis
Porcentaje de lípidos/ mg de biomasa
Modelo de regresión polinómico
12 datos
(3 repeticiones)
4 tratamientos
DCA
mg biomasa /
volumen cosechado
(día)
Microsoft Excel versión 2010
InfoStat/Estudiantil versión 2011

## Slide 21: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Observación, cultivo y conservación de la cepa de microalga Chlorella sp
Fuente: Sandoval (2012)
Tabla 3.1 Parámetros cinéticos de la cepa escogida “Chlorella sp”.
Tg = 2,3 d-1 Chlorella sp
(Anitha & Sriman, 2012)
Fase de latencia
Fase exponencial
Fase estacionaria
(Barsanti, 2006)
Chlorella sp vista al microscopio (40 X)
Fuente: Sandoval (2012)
NO
Fase de declinación
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 22: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diseño y construcción del fotobioreactor piloto para el crecimiento de Chlorella sp
Fuente: Sandoval (2012)
Tabla 3.2 Razones nL de proporcionalidad geométrica.
Fuente: Sandoval (2012)
Semejanza geométrica
Modelo Prototipo
*Lm = longitud del recipiente modelo (cm), D= diámetro del recipiente (cm)
Lp = longitud del recipiente del prototipo (cm).

## Slide 23: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sistema de iluminación
Perpendicular
Disminuir reflexión y refracción
(Andersen, 2005)
Fuente: Sandoval (2012)
Blanca
Espectro visible 400-700 ηm
(Barsanti, 2006).
Tubos fluorescentes
Eficiencia luminosa 8-11,5 %
(Bulbs Gluehbirne: Philips Standard Lamps, 2012)
Luz
3000 lux
Fotoperíodo 12:12 L/O
Reproducción celular
(Andersen, 2005)
Sistema de administración de CO2 a través de aireación
Burbuja 1 mm
Facilitar difusión de CO2
(Geakoplis, 1998)
Fuente: Sandoval (2012)
Tabla 3.3 Parámetros para la construcción del sistema de aireación.
Flujo homogéneo
Velocidad superficial baja
(Doran, 1995)
NO CO2 adicional
(Hernández et al., 2009)

## Slide 24: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sistema de cosechado, reservorio de biomasa y alimentación de medio de cultivo fresco al tanque del fotobioreactor
Fuente: Sandoval (2012)
Filtración convencional
Petrusevski et al. (1995)
Fuente: Sandoval (2012)
0,00327 W
Altura = 1 m
NO cálculo pérdida de carga
Mott (2005)
Tabla 3.4 Parámetros para la construcción del sistema de recirculación del medio de cultivo fresco.
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 25: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Almacenamiento de la biomasa
Puesta en marcha del fotobioreactor construido: rendimiento y sistemas acoplados
Porcentaje de rendimiento = 85,25 %
Altamente eficiente y funcional
Optimizar modificando el sustrato
(Pulz, 2001).
1 g/L biomasa
Experimental
1,173 g/L biomasa
Teórico
Fuente: Sandoval (2012)
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 26: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis estadístico: Curva de crecimiento de la Chlorella sp
Ajuste polinomial
R2 = 0,981
Media densidad celular
Alta correlación entre variables
p< 1,716 x 10-23
  Aceptó Ha
Ajuste polinomial
(por cuadrante)
R2 = 0,975
Cinética de microorganismos
(González González ,2010)
Fuente: Sandoval (2012)
Fuente: Sandoval (2012)
Tabla 3.5 Prueba de hipótesis para la verificación del modelo a través de la prueba t-student
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 27: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parásitos
3 por cada 1’450000 (Repetición 2)
5 por cada 1’375000 (repetición 3)
Comportamiento del microalga
Escala intermedia-industrial
Semicontinuo
Concentraciones celulares
> 70 x 106 de células por mililitro de medio cultivado
Después del día 12,5
Tabla 3.6 Prueba de hipótesis aplicando la distribución t-student para la validación de la hipótesis científica del proyecto.
3 Repeticiones

## Slide 28: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis estadístico: Cuantificación de lípidos
Tabla 3.7 Resultados de la cuantificación de lípidos por miligramo de volumen cosechado.
Fuente: Sandoval (2012)
5-58 %
Inducida bioquímicamente
(Jaramillo , 2011)
Tabla 3.8 Diseño completamente aleatorio (DCA)
aplicado para la cuantificación de lípidos.
Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos
p < 0,005
Aceptó Ha
Método químico
Fase del cultivo
Método de filtración
Fuente: Sandoval (2012)

## Slide 29: CONCLUSIONES
El fotobioreactor semicontinuo fue eficiente para el crecimiento de Chlorella sp manteniendo estable el cultivo durante operación del prototipo.
El rendimiento del prototipo fue del 85,25 %, pudiéndose incrementar este porcentaje al modificar los nutrientes en el medio de cultivo para satisfacer al máximo los requerimientos de la microalga.
La cepa de Chlorella sp escogida posee un tiempo de generación (2,63 d-1), posee un corto tiempo de generación, capacidad de adaptación y parámetros de cultivo no exigentes, es susceptible de ser cultivada a escala industrial.
El análisis estadístico corroboró la alta correlación existente entre la densidad celular y el tiempo de operación del fotobioreactor (R2 de 98,1) aplicado en la cinética de crecimiento de la Chlorella sp.
El porcentaje de lípidos presente en la biomasa seca de Chlorella sp fue en promedio del 4,11 %; haciéndola una candidata potencial para ser materia prima en la producción de biodiesel.

## Slide 30: RECOMENDACIONES
Se debería:
Inducir la producción de mayor porcentaje de lípidos en las microalgas a través de la activación de otras vías metabólicas.
Optimizar el medio de cultivo para incrementar la biomasa producida y alcanzar un porcentaje de rendimiento más cercano al ideal.
Aplicar métodos más específicos para la extracción y cuantificación de lípidos.
Continuar con la investigación de esta cepa de Chlorella sp puede ser aprovechada para la elaboración de biocombustibles y además ser empleada en otros campos de la biotecnología.
Perfeccionar el método de cosecha con técnicas de microfiltración de membrana y ultrafiltración.

## Slide 31: BIBLIOGRAFÍA
Andersen, R. (2005). Algal culturing techniques. 1°(Ed.). Elsevier Academic Press. (pp. 33-55,323).
Arredondo, B. O. & Voltolina, D. (2007). Métodos y herramientas analíticas en la evaluación de la biomasa microalgal. CIBNOR, USA. (pp. 47-51).
Barsanti, L. (2006). Algae, Anatomy ,biochemistry & Biotechnology. 2°(Ed). CRC Press. (pp. 15-23, 56-72).
Chacón, C. Andrade, C. Cárdenas, C. Araujo, I. & Morales, E. (2004). Uso de Chlorella sp. Y Scenedesmus sp. en la remoción de nitrógeno, fósforo y DQO de aguas residuales urbanas de Maracaibo, Venezuela. Boletín de Investigaciones Biológicas de La Universidad del Zulia. Vol. 38. No. 2. (pp.94 – 108).
Mora R., Moronta, R., Ortega, J. & Morales, E. (2005). Crecimiento y producción de pigmentos de la microalga nativa Chlorella sp. Aislada de la Represa de Tulé, Municipio Zulia. Extraído el 29 de septiembre, del 2012, del sitio Web de la Universidad de Zulia: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182006000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0378-7818.
Morales, E. (2012). Tecnologías de producción de biomasa. Bioprocesos con microalgas y cianobacterias. Curso de Biotecnología Algal. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

## Slide 32
MUCHAS GRACIAS