## Slide 1
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE TEMPERATURAS, PRESIONES Y NIVELES DEL MOTOR GENERADOR 3 NIIGATA DE 3.2 MW EN LA PLANTA LAFARGE CEMENTOS OTAVALO
Presentado por:
Carlos Leonardo Gallegos Correa

## Slide 2: OBJETIVO
General
Diseñar e implementar un sistema de control y protección de temperaturas, presiones y niveles del motor Generador 3 Niigata de 3.2 MW en la planta Lafarge Cementos Otavalo.

## Slide 3: OBJETIVOS
Objetivo Especifico
Analizar las características y especificaciones técnicas del funcionamiento de los instrumentos de monitoreo, control, comunicación para la automatización del motor generador
Determinar los parámetros del funcionamiento según los requerimientos del sistema para el control y protección del motor generador.
Estimar un diseño para un sistema de adquisición de datos, que permita lograr una mejor operación y monitoreo del motor generador.
Comprobar el funcionamiento del motor generador mediante un protocolo de pruebas del sistema eléctrico, sistema de control y del sistema SCADA.

## Slide 4: Introducción
Seguridad
Seguridad Industrial.
Areas confinadas.

## Slide 5: Introducción
Proyecto
Analizador de red
  Temperatura.
  Presiones.
  viscocidad

## Slide 6: Introducción
Proyecto
Medidores analogicos
  Presiones.
  Viscocidad.

## Slide 7: Introducción
Proyecto
Indicadores luminosos
  Pre-lubricación.
  Arranque.
  Parada.
  Averia grande (disparo).
  Averia pequeña (alarma)

## Slide 8: Introducción
Proyecto
Pulsadores y selectores
  Tacometro.
  Pulsadores para arranque/parada.
  Pulsador para pre-lubricacion.
  Pulsador para retablecer alarma.
  Selector para combustible.
  Prueba de luces.

## Slide 9: Introducción
Proyecto
Circuito de control
  Reles.
  temporizadores.

## Slide 10: Introducción
Proyecto
Tablero de control
  Balizas.
  Sirena 250 decibeles.
  14 entradas de 4 a 20 ma.
  27 sensores RTD (PT100)
  18 sensores termocupla tipo K

## Slide 11: Implementación
Tablero de control
Voltajes
  440 Vac.
  220 Vac.
  120 Vac.
  125Vcc.
  24 Vcc.

## Slide 12: Implementación
Tablero de control
Equipos para protección

## Slide 13: Implementación
Tablero de control
Equipos de control
  PLC S7-300
    Modulo de comunicación Lean (CP 343-1)
    Módulo de interface (IM 153-1)
    14 Módulos de 8 entradas Analogicas configurables
    4 Módulos de 16 entradas discretas.
    2 Móludos de 16 salidas discretas
  44 reles.
  19 temporizadores.

## Slide 14: Implementación
Tablero de control
Señales de sensores
  Presión, viscosidad y temperatura del combustible (4-20ma).
  Temperaturas (termocuplas tipo k).
  Temperatura (PT100).

## Slide 15: Implementación
Tablero de control
Tablero de control

## Slide 16: Implementación
Tablero de control
Parte externa del tablero
  Luces indicadoras.
  Pulsadores y selectores
  Terminal de operador
  Tacometro.
  Balizas.
  Sirena.

## Slide 17: Implementación
Sistema SCADA
Arquitectura de RED

## Slide 18: Implementación
Sistema SCADA
Protocolos
  Profibus DP
  Insutrial Ethernet
  PLC S7-300.
  Módulo de comunicación CP 343-1 LEAN.
  Terminal de operador con Wincc Flex.
  PC Windos Servwer 2008 Con Wincc

## Slide 19: Implementación
Sistema SCADA
Terminal de operador.
  Alimentacion 24 Vcc.
  Comunicación Pofinet, Profibus.
  Pantallas de 10 Pulg.
  Conectores USB.
  Wincc Flex

## Slide 20: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Windows Server 2008 Standard .
  3 monitores.
  Tarjeta Matrox.
  Wincc

## Slide 21: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Inicio de la aplicación

## Slide 22: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Modos de Acceso

## Slide 23: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Señalización pantalla de Alarma

## Slide 24: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Señalización

## Slide 25: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Inicio

## Slide 26: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Navegación
  Menús

## Slide 27: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Navegación
  Tendencia

## Slide 28: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Navegación
  Pantallas de mediciones

## Slide 29: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Navegación
  Sistemas auxiliares

## Slide 30: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Navegación
  Pantalla de medición

## Slide 31: Implementación
Sistema SCADA
Interface HMI
  Sistemas auxiliares

## Slide 32: CONCLUSIONES
Mediante el sistema SCADA se logró mejorar el control la supervisión de las presiones, temperatura y niveles de todos los sistemas auxiliares del motor generador.
Se realizó el diseño de la interface HMI acorde con lo detallado por el operador y lo inspeccionado en campo, con esto se obtuvo una mejor interpretación y navegación del sistema SCADA por parte de los operadores.
Mediante el protocolo de pruebas se comprobó todos los parámetros de funcionamiento para el control y protecciones del motor. En las pruebas se corrigieron algunas fallas alcanzando un rendimiento eficiente del motor generador.

## Slide 33: CONCLUSIONES
El desempeño de la red Industrial Ethernet fue óptimo, ya que fue capaz de manejar el tráfico desde el PLC hacia la terminal de operador y la Interface HMI ubicada en el cuarto de control. Cabe recalcar que el PLC también transmite y recibe datos de los módulos de periferia descentraliza (ET 200M), mediante el protocolo Profibus, con esto se aprovechó al máximo el PLC.

## Slide 34: RECOMENDACIONES
La implementación del proyecto con la tarjeta Matrox de multi pantallas permitirá que a futuro se pueda utilizar las 3 pantallas instaladas para la monitorización de cada unidad en un monitor, es decir, supervisar los 3 motores a la vez.
Se recomienda utilizar históricos, ya que con estos podemos tener en una base de datos de todas las variables que influyen en el sistema, logrando realizar un análisis más detallado de las fallas.

## Slide 35: RECOMENDACIONES
El encendido del motor se realiza a través de la lógica de control por relés. Este encendido se podría cambiar para realizarlo directamente desde la interfaces HMI.