## Slide 1
TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
AUTORES:
GUERRERO ARIAS, ANDRÉS PABLO
MARTÍNEZ ZAMBRANO, GABRIEL ANTONIO
Dosificador de pH
TEMA: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA MÁQUINA DOSIFICADORA PARA CONTROLAR EL NIVEL DE PH DE SUBSTANCIAS UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE”
DIRECTOR: ING. MERCHÁN PEDRO
COODIRECTORA: TORRES MARBEL PhD.

## Slide 2
TEMARIO
INTRODUCCION, OBJETIVOS Y ALCANCE
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez
phMetro (Mettler Toledo, 2015)
Dosificación Nutrientes Tejidos Vegetales (Mettler Toledo, 2015)

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez
Controlador pH Piscinas(Direct Industry, 2014)

## Slide 6
OBJETIVOS
Diseñar un mecanismo de agitación y control de pH que funcione para cualquier tipo de matraz.
Diseñar un sistema de auto limpieza para impedir obstrucciones y mezclas indeseadas dentro del mecanismo.
Diseñar e implementar el prototipo de una máquina para controlar el nivel de pH, para el uso con soluciones en general.
Diseñar un interfaz que resulte fácil de entender y manejar para el usuario.
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 7
ALCANCE
Controlador de pH
Dosificador
Agitador
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez
pH-metro y agitador (Direct Industry, 2014)

## Slide 8
pH y sus aplicaciones
El nivel de pH del tejido de un medio, sea este vegetal o animal, debe ser tal que no dañe sus características.
En lo que al crecimiento vegetal se refiere, el pH de la solución nutriente puede afectar a la disponibilidad de los nutrientes.
El pH es una medida usada para mostrar el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia.
La forma de bajar el pH del agua de riego es la de eliminar los iones de bicarbonato, y ello se consigue con la adición de algún tipo de ácido.
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 9
Ácidos
Ácido clorhídrico (HCl)
Reacciona con la mayoría de metales desprendiendo hidrógeno.
Bases
Hidróxido de sodio (NaOH)
El NaOH corroe metales como Al, Zn y Sn.
El laboratorio de Biotecnología Utiliza concentración 1N
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 10
Sistema de control
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 11
Selección de componentes
Selección de Electrodo
Tipo | Material | Junta cerámica | Rellenable (Líquido) | Inteligente | Sensor de temperatura | Precio | 
HI 1615D | Plástico | Si | Si | Si | Si |  | 380
HI 1618D | Plástico | No | No | Si | Si |  | 300
HI 1230B | Vidrio | Si | Si | No | No |  | 150
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Electrodo HI1230B (Hanna Instruments, 2015)

## Slide 12
Selección de componentes
Sistema de dosificación
Potencia aplicable: DC 12v
Ambiente de trabajo: Temperatura 0-40 grados centígrados
Caudal:0-200ml/min
Tubo de silicona
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Bombas Peristálticas (Van Walt, 2012)

## Slide 13
Selección de componentes
Selección de la interfaz
PANTALLA GLCD
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Pantalla Gráfica (Coldfire-Electronica, 2012)

## Slide 14
Diseño mecánico
 | Diámetro de la base (cm) | Diámetro int. de la boca (cm) | Altura (cm)
Matraz de 250ml | 8,5 | 45 | 14,5
Matraz de 2000ml | 17 | 45 | 27
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 15
Diseño mecánico
Soporte del electrodo
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Vista Isométrica Soporte Electrodo(Solidworks,2013)

## Slide 16
Diseño mecánico
Soporte de envases
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Vista Isométrica Soporte de Envases (Solidworks,2013)

## Slide 17
Diseño mecánico
 | Aluminio | Vinil
Magnético | no | no
Reaccionante con las sustancias | si | no
Espesor | 1.5 mm | 2.5 mm
Deformación debido al peso soportado | si | no
Base del agitador
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Vista Isométrica Base Agitador (Solidworks,2013)

## Slide 18
Diseño mecánico
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Vista Superior Dosificador de pH (Solidworks,2013)
Vista Isométrica Dosificador Elementos Utilizados (Solidworks,2013)

## Slide 19
Sistema de Dosificación
Bombas Dosificación
Agitador
Electrodo
Sistema de Control
Interfaz
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Diseño electrónico

## Slide 20
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Fuente de alimentación

## Slide 21
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Circuito de acondicionamiento

## Slide 22
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Circuitos de control

## Slide 23
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Circuito de potencia

## Slide 24
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Asignación de entradas y salidas
Microcontrolador

## Slide 25
PANTALLAS PRINCIPALES | FUNCION
Pantalla Principal | Muestra un Menú con las opciones disponibles de la máquina.
Pantalla Calibración | Se usa para calibrar el electrodo de pH, se debe utilizar ph4, ph7 y ph10
Pantalla Control pH | Se usa para controlar el pH de diferentes sustancias, ingresando Volumen y pH requerido
Pantalla Soluciones | Se utiliza para limpiar bombas dosificadoras y revisar niveles de NaOH y HCl en la máquina
Pantalla Acerca de | Visualización de información de la máquina
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Diseño de interfaz de usuario

## Slide 26
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Algoritmo de control de pH

## Slide 27
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Diseño PCB

## Slide 28
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Dosificador de pH
Andres Guerrero – Gabriel Martinez

## Slide 29
Calibración:
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Programa en ambiente de prueba
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Voltaje | 0.39869 | 0.66667 | 0.93464 | 1.2026 | 1.4706 | 1.7386 | 2.0065 | 2.2745 | 2.5425 | 2.8105 | 3.0784 | 3.3464 | 3.6144 | 3.8824 | 4.1503

## Slide 30
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Velocidades Agitador
Chart: 
| 250 | 500 | 1000 | 2000
Velocidad(RPM) | 180 | 192 | 211.2 | 259.2

## Slide 31
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Dosificación Ácido y Base
Chart: Dosificación Ácido
| 1.96 | 1.57 | 0.98 | 0.59 | 0.15
Caudal (ml/s) | 0.786 | 0.629 | 0.393 | 0.236 | 0.06

## Slide 32
Función | Motor Soporte (revoluciones) | Altura(cm)
Limpieza | 4,5 | 17,1
Calibración | 5 | 19
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Posicionamiento del electrodo
Chart: 
| 2000 | 1000 | 500 | 250
Altura(cm) | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 16.34

## Slide 33
Rubro | Costo
Costo de materiales directos | $ 644.10
Costo de mano de obra directa | $ 339.60
Costo de materiales indirecta | $ 39.90
Costo de mano de obra indirectos | $ 595.00
Costos operativos | $ 250.00
Costo total | $ 1.868.60
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Análisis económicos
Descripción | Precio
Sistema Dosificador en el mercado | $ 2.190.00
Sistema de Automatización | $ 1.000.00
Sistema Dosificador TOTAL | $ 3.190.00
Sistema Dosificador Mecatrónica | $ 1.868.60
Ahorro | 70.71%

## Slide 34
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Funcionamiento

## Slide 35
Maquina para controlar el nivel de pH de cualquier solución que se requiera siempre y cuando su volumen se encuentre entre 125ml a 2000ml.
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Conclusiones

## Slide 36
Tolerancias de +/- 0.05 en nivel de pH, gracias a una previa calibración con buffers de ph4, ph7 y ph10, dosificacion de ácido (HCl) o base (NaOH) mediante una dosificación exacta y precisa.
Se implementó una etapa de limpieza del sistema el cuál va a cuidar la precisión del equipo como su vida útil.
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Conclusiones

## Slide 37
Se recomienda que se realice una calibración del sensor de pH cada
Se les recomienda el agregar un sistema de bypass para que las limpiezas de los sistemas sean automáticas sin necesidad de la intervención humana,
Agregar un sensor de temperatura para la compensación de esta dentro de las lecturas de pH en el sistema.
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Recomendaciones

## Slide 38
Incluir un mayor rango de matraces menores a 125ml o mayores a 2000ml.
Utilizar fuentes separadas para la etapa de control y la de potencia
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez
Recomendaciones

## Slide 39
Gracias por su atención
Dosificador de pH
Andrés Guerrero – Gabriel Martinez