## Slide 1: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL Diseño de un control predictivo basado en modelo (MPC) para un inversor de potencia monofásico, aplicado a un generador fotovoltaico
AUTOR:
Alex Wladimir Suquillo Gualotuña
DIRECTOR:
Dr. Diego Gustavo Arcos Avilés
SANGOLQUÍ
2019

## Slide 2: Contenidos
Introducción
Justificación y Objetivos
Diseño y control del inversor
Resultados y conclusiones
01
02
03
04

## Slide 3
1
INTRODUCCIÓN

## Slide 4
Petróleo
Gas
Carbón
Gas
Petróleo
Carbón
2014
65%
FÓSILES
23%
RENOVABLES
12%
NUCLEAR

## Slide 5
Solar
Biomasa
Hídrica
Eólica
Geotérmica
2040
54%
FÓSILES
34%
RENOVABLES
12%
NUCLEAR

## Slide 6
A nivel mundial la instalación de sistemas fotovoltaicos ha aumentado
Global
Energía libre de contaminación e ilimitada.
Sostenible
Reducción del 50% en 5 años de los costos en tecnología para sistemas fotovoltaicos
Costos

## Slide 7
Recepta mayor y constante cantidad de radiación
4.575
35,3 Gwh/año
0.15%
Energía solar en el Ecuador
Ecuador tiene un gran potencial de energía solar, sin embargo no es bien aprovechado.

## Slide 8: Energía solar en el Ecuador
Establecer las condiciones para el desarrollo, implementación y participación de consumidores que cuenten con sistemas de microgeneración fotovoltaica hasta 100kW de capacidad nominal instalada, ubicados en techos, superficies de viviendas o en edificaciones para las categorías residencial y general
ARCONEL

## Slide 9: Sistema fotovoltaicos

## Slide 10: Sistema fotovoltaicos aislados
Controlar el voltaje que se suministra a la carga.
1
Garantizar la forma de onda, amplitud y frecuencia del voltaje.
2
Garantizar calidad de energía con un valor de THD<5% según IEC61727.
3

## Slide 11: Control de Inversores
Tipos de control de inversores
Histeresis
Control Lineal
Control de corriente
DTC
DPC
Modo deslizante
PI
PR
Inteligencia artificial
Predictivo
Deat Beat
MPC
Difusa
Redes Neuronales
Neurodifusa

## Slide 12
2
Justificación y Objetivos

## Slide 13: Justificación
Diseñar una estrategia de control GPC robusta y de bajo costo computacional
para un inversor monofásico que opera en modo isla.
1
Garantizar la calidad de energía suministrada a la carga con un valor de THD<5%
2
Se busca fomentar la investigación en las áreas de Electrónica de potencia, Control Automático Avanzado y Energias renovables, dadas las necesidades actuales del país.
3

## Slide 14: Objetivos
Objetivo general
Diseñar un controlador predictivo basado en modelo (MPC) para un inversor de potencia monofásico aplicado a un generador fotovoltaico
Objetivos específicos
Realizar el diseño en pequeña señal AC del inversor monofásico en Puente H.
Diseñar el algoritmo de control predictivo generalizado (GPC).
Implementar el algoritmo de control en la plataforma Simulink.
Analizar el controlador por GPC en régimen permanente y transitorio.
Comparar el rendimiento del controlador con GPC con un control PI.
Analizar el THD y el comportamiento del sistema ante variaciones de carga.

## Slide 15
3
Diseño y Control del inversor

## Slide 16: Esquema de control

## Slide 17: Modelo promediado

## Slide 18: Modelo promediado

## Slide 19: Especificaciones

## Slide 20: Estrategía de control GPC

## Slide 21: Model Predictive Control (MPC)
se calcula en cada instante t, hasta un horizonte N
𝑦 ̂(𝑡+𝑘|𝑘) se calcula en cada instante t, hasta un horizonte N
es calculada en base a una optimización
𝑢(𝑡+𝑘|𝑡) es calculada en base a una optimización
actúa en el instante actual basado en la predicción
𝑢(𝑡│𝑡) actúa en el instante actual basado en la predicción

## Slide 22: Control GPC
Modelo de proceso
Modelo CARIMA
Modelo de predicción
Ecuación Diofantina
Modelo de predicción
:

## Slide 23: Modelo de predicción
Para un horizonte de predicción N=6 se obtiene la matriz de respuesta forzada:
Al resolver la ecuación Diofantina y encontrar los polinomios

## Slide 24: Modelo de predicción
Para la respuesta libre del inversor se tiene las matrices:

## Slide 25: Ley de control
A partir de la optimización de la función objetivo cuando no se tiene restricciones, se encuentra una solución de la forma:
Para

## Slide 26: Ley de control
Es posible encontrar una función de trasferencia en lazo cerrado:

## Slide 27: Simulación de GPC
Simulación de función de transferencia:

## Slide 28: Simulación de GPC
Se realizan simulaciones para valores :

## Slide 29: Simulación de GPC
Se realizan simulaciones para valores de

## Slide 30: Criterio de selección
Se utiliza un criterio de selección paramétrico

## Slide 31: Criterio de selección
Se utiliza un criterio de selección paramétrico

## Slide 32
4
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

## Slide 33: CIRCUITO
Se realiza la simulación del circuito:

## Slide 34: SEGUIMIENTO DE REFERENCIA ESCALÓN

## Slide 35: PERTURBACIÓN EN EL VOLTAJE DE ENTRADA

## Slide 36: SEGUIMIENTO A REFERENCIA SINUSOIDAL

## Slide 37: SEGUIMIENTO A REFERENCIA SINUSOIDAL

## Slide 38: SEGUIMIENTO A REFERENCIA SINUSOIDAL

## Slide 39: COCLUSIONES
Conclusiones
El modelo lineal en pequeña señal AC del inversor monofásico en MCC es fundamental para el diseño del control GPC, este modelo ha sido obtenido mediante el método de promediado en el espacio de estados. De acuerdo a los resultados presentados en este trabajo el modelo obtenido tiene una buena aproximación al circuito simulado que se utilizó para realizar las pruebas, fue posible implementar un controlador de voltaje tanto para GPC como para PI y con ello se obtuvieron resultados favorables en ambos casos.
Los resultados demuestran que la estrategia de control GPC es robusta ante perturbaciones, de acuerdo a los resultados en comparación a un controlador convencional PI presenta un mejor desempeño, de manera que se garantiza un voltaje adecuado para la carga. En todas las pruebas el valor de THD fue menor al 5% con lo cual se cumple la norma de calidad de la energía

## Slide 40
5
ANEXOS

## Slide 41: Modelo de proceso
Al discretizar la función de transferencia para un periodo de muestreo Ts=0.5.
Función de transferencia discreta
2
Al multiplicar por delta a toda la ecuación y si no se considera perturbaciones
Modelo CARIMA
1
3

## Slide 42: Modelo promediado
Variables de estado
2
Promediado de las variables de estado mediante la relación con el ciclo de trabajo d(t):
Promediado
Estado estable
1
3
Durante los estados de conmutación dTs y (1-d)Ts.
La derivada de los elementos de es cero.

## Slide 43
En un punto de operación
Perturbar y linealizar
5
Pequeña señal AC
4
A partir del modelo es posible obtener las funciones de transferencia en pequeña señal AC
Modelo lineal en pequeña señal AC

## Slide 44: Modelo promediado
Durante dTs
Durante (1-d)Ts

## Slide 45: Modelo promediado

## Slide 46: Modelo de predicción
Al aplicar la ecuación Diofantina:

## Slide 47: Modelo de predicción
Se obtiene la respuesta forzada del inversor :