## Slide 1
“Diseño e Implementación de una Red de Sensores Inalámbricos Fijos y Móviles para la Monitorización de la Calidad de Aire y Condiciones Ambientales en Espacios Interiores”
Autores: Edison Fernando Mena Rueda
David Mateo López Meza
Director: Ing. Andrés Ricardo Arcentales Viteri, PhD.
Sangolquí, 2021

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción.
1
Sistemas de monitorización en espacios interiores
Diseño e Implementación de las plataformas multisensado.
3
Plataformas fijas y móviles
Configuración de la red inalámbrica.
4
Protocolo de comunicación MQTT
Pruebas y Resultados.
5
Mapas de calor de las concentraciones medidas
Conclusiones y Recomendaciones.
6
Objetivos.
2
General y Específicos

## Slide 3
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
80%
Colegios, Oficinas, Viviendas y Fábricas
20%
Otras actividades
Antecedentes
Notes: Según últimos estudios el 80% de las actividades que realizan las personas se realiza en espacios cerrados, esta cifra tiende a aumentar por causa de la pandemia, dándonos cuenta que lo mas importante es nuestra salud, de allí la importancia de realizar el análisis de las condiciones a las que estamos expuestos día a día

## Slide 4
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Procesos de
Combustión
Productos de
Limpieza
Mala
Ventilación
Materiales de
Construcción
Contamintantes
Notes: Las principales fuentes de contaminación se representan claramente en estas imágenes, tanto de origen exterior como interior, en relación a materiales de construcción, procesos de combustión en la cocina, calefactores, estufas a gas, madera, carbón

## Slide 5
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Afecciones
Contaminación Exterior
50-52%
Mala Ventilación
17-19%
Humo de tabaco y artículos de limpieza
11%
5%
Contaminación Microbiológica
3-4%
Materiales de Construcción
Distribución Porcentual de los Contaminantes en Interiores
Notes: En base a las afecciones

## Slide 6
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Sistemas de Medición
1 Concentrador y 3 nodos secundarios.
Medición de temperatura, presión barométrica y humedad.
Áreas limitadas de medición.
Robótica Cooperativa.
Medición de PM2.5.
Áreas de sensado mayores.
Interfaz web.
Estación Metereológica Newentor
Prototipo AirScope
Notes: En base a las afecciones

## Slide 7
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Diseñar e implementar una red de sensores inalámbricos fijos y móviles que permitan la monitorización, el sensado, transmisión, almacenamiento y procesamiento de los datos obtenidos sobre la calidad del aire y condiciones ambientales en espacios interiores.
Objetivo General.
Diseñar cuatro estaciones multisensado que permitan obtener datos sobre las condiciones ambientales, concentración de gases y calidad del aire.
Automatizar dos plataformas robóticas que permitan un desplazamiento autónomo en ambientes cerrados para el sensado en diferentes ubicaciones.
Implementar las cuatro estaciones multisensado en dos puntos estratégicos fijos, y dos sobre las plataformas robóticas móviles, para una mayor cobertura del área de sensado.
Objetivos Específicos.

## Slide 8
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Configurar una red inalámbrica para la comunicación, almacenamiento y manejo de los datos adquiridos por las estaciones fijas y móviles.
Diseñar una Interfaz Humano Máquina (HMI) para la visualización y procesamiento de los datos obtenidos del sistema de sensado.
Monitorizar la calidad de aire y condiciones ambientales en espacios interiores aplicando el sistema de sensado, verificando su funcionamiento.
Objetivos Específicos.

## Slide 9
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
MQ-7
SGP30
Analog Infrared Sensor
Si7021
MPL115A2
VEML7700
Luminosidad
Presión
Humedad Relativa
Temperatura
Monóxido de
Carbono
Total Compuestos Orgánicos Volátiles
Dióxido de
Carbono
Sensores Químicos
Sensores de Condiciones Ambientales
Selección de Variables
Notes: En base a las afecciones

## Slide 10
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Sensores De Óxido Metálico

## Slide 11
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Pruebas de Sistema de Ventilación

## Slide 12
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Comparación de la Lectura del Sensor MQ-7 con Filtro de Aire en Diferentes Contenedores

## Slide 13
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Comparación sel Sistema de Ventilación en Acrilico con Filtro VS Sin Filtro

## Slide 14
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Placa de Control

## Slide 15
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Diseño de la Estructura de la Plataforma Multisensado FIja

## Slide 16
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Sensor SGP30
Sensor MQ7
Ventilador 2
Ventilador 1
PCB principal
Sensor de CO2
PCB de sensores de condiciones ambientales

## Slide 17
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Plataforma Robótica
Chasis Metálico
4 Motores
Consumo de corriente 170mA
Suministro 9V
Velocidad 320 rpm a 7.2V
Torque 0.8 kg*cm
Plataforma Móvil DG012-Basic 4WD
(a)
(b)
(c)

## Slide 18
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Sistema de Desplazamiento

## Slide 19
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Detección de Punto de Sensado

## Slide 20
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Placa de Control

## Slide 21
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Posicionamiento de Componentes

## Slide 22
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Arquitectura

## Slide 23
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
MQTT
Protocolo ampliamente usado en IoT.
Modelo de mensajeria Publicador/Suscriptor ejecutado sobre la pila TCP/IP.
Manejo de QoS.
Consume pocos recursos de red.
Características MQTT

## Slide 24
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Topicos MQTT

## Slide 25
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Recepción de Información
Herramienta Open Source
Programación Visual
Integración de Servicios
Dashboard de visualización
Características Node - RED
Open Source
Integración de APIs
Almacenamiento de datos de series temporales
Acceso de datos en tiempo real
Escalabilidad
Características InfluxDB

## Slide 26
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Recepción de Información

## Slide 27
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Interfaz

## Slide 28
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Entorno de Prueba 1

## Slide 29
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Comparación del entorno y el mapa de calor

## Slide 30
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de CO del entorno de prueba 1

## Slide 31
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de CO2 del entorno de prueba 1

## Slide 32
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de TVOC del entorno de prueba 1

## Slide 33
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de Luminosidad del entorno de prueba 1

## Slide 34
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de Presión del entorno de prueba 1

## Slide 35
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de Humedad del entorno de prueba 1

## Slide 36
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Evolución de Temperatura del entorno de prueba 1

## Slide 37
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Resultados de la Monitorización del Entorno 1

## Slide 38
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Entorno de Prueba 2

## Slide 39
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.

## Slide 40
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Alado de la ventana
Resultados de la Monitorización del Entorno 2

## Slide 41
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.

## Slide 42
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
Los sensores de óxido metálico requieren un proceso estricto de medición y acondicionamiento para asegurar la tanto la precisión como la exactitud del mismo, por lo que es recomendable el uso de sensores ópticos en su lugar.
Como resultado tras realizar pruebas en un entorno controlado se determinó que la diferencia entre las medidas del sistema en acero inoxidable y el sistema en acrílico no presentaron diferencias considerables. Sin embargo, en pruebas a largo plazo y dependiendo de las concentraciones expuestas en los contenedores, el sistema con contenedor de acero inoxidable sería el más adecuado.
En cuanto al método de orientación y desplazamiento del robot, se realizó un estudio bibliográfico, determinando que el método de seguidor de línea era el más adecuado por los requerimientos del sistema debido a que se la necesidad del robot era realizar un desplazamiento sencillo, pero preciso un posicionamiento en puntos específicos dentro de una trayectoria predefinida.
Conclusiones y Recomendaciones.

## Slide 43
1. Introducción
2. Objetivos
3. Diseño e I.
4. Configuración
5. Pruebas
6. Conclusiones y R.
En relación con la estructura metálica, se recomienda que en trabajos futuros sea posible modificar la altura en la que se ubica la plataforma multisensado, permitiendo así realizar mediciones a diferentes alturas, obteniendo la capacidad de realizar análisis no solo en 2D, sino que también en 3D.
La implementación del protocolo MQTT permitió ordenar adecuadamente todos los mensajes provenientes de los nodos de medición. El uso de Wi-Fi permitió optimizar los procesos de ejecución de los algoritmos, y actualizar la versión del programa de forma inalámbrica y masiva. La implementación de un servidor web permitió el control, almacenamiento y transmisión de datos, juntos aseguraron el correcto funcionamiento del sistema y otorgaron gran escalabilidad al sistema.
Como resultado se obtuvo las concentraciones de las variables medias dentro de un rango normal en su mayoría, con valores de condiciones ambientales como Temperatura de 19°C, Humedad Relativa del 55%, Presión constante de 72.4kPa. En cuanto a las variables químicas, tanto el CO, como TVOC se mantuvieron en valores normales, llegando a picos de CO de 22.2 ppm y de TVOC de 234.6 ppb, mientras que los valores de CO2 presentaron un aumento considerable de la concentración, específicamente en el área del dormitorio, lugar donde permaneció un habitante durante el periodo de prueba, llegando a valores pico de CO2 de 1575 ppm ubicando a este valor en un rango de concentración peligroso para la salud.
Conclusiones y Recomendaciones.

## Slide 44: GRACIAS