## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Autor: Pablo Sebastián Mancheno Hidalgo
Director: María Augusta Chávez Larrea MVZ M. Sc.
Sangolquí, marzo 2021
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA
VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO, EN CULTIVO CELULAR, PARA EL AISLAMIENTO Y PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VIRUS DE LA ESTOMATITIS VESICULAR EN GANADO BOVINO

## Slide 2
INTRODUCCIÓN

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
1
Es una enfermedad del ganado causada por algunos miembros del género Vesiculovirus, pertenecientes a la familia rhabdoviridae
Qué es estomatitis vesicular (EV) ?
Wood, J. (2015). Vesicular stomatitis found in SD cattle | TSLN.com. Livestock News.
Clínicamente se manifiesta con ampollas, llagas y desprendimiento de piel en el hocico, lengua, orejas, y por encima de los cascos

## Slide 4
Virus estomatitis vesicular
(Whelan, S. P. J. (2008). Vesicular Stomatitis Virus. In Encyclopedia of Virology (pp. 291– 299). Elsevier Ltd.
INTRODUCCIÓN
2
Genoma | ARN monocatenario con sentido negativo no segmentado
Tamaño del genoma | 11 kb
Proteínas Codifica | 5
Clasificación Baltimore | Grupo V
Serotipos | New Jersey (VEV-NJ) e Indiana (VEVI-1).

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Transmisión
Rozo-Lopez, P., Drolet, B., & Londoño-Renteria, B. (2018). Vesicular Stomatitis Virus Transmission: A Comparison of Incriminated Vectors. Insects, 9(4), 190.
Mecánica
Biológica
Transovárica
Alimentación
Contacto y Fómites
Potencial/no probado
Saltamontes
Moscas comunes
Moscas mordedoras
Moscas de la arena
Moscas negras
Moscas hematófagas
Vectores
Vías de transmisión

## Slide 6
Epidemiología
INTRODUCCIÓN
Rodríguez, L. L. (2002). Emergence and re-emergence of vesicular stomatitis in the United States. Virus Research, 85(2), 211–219.
Endémica: desde México hasta norte de Sudamérica
Brotes esporádicos: sur de Estados unidos, norte y oeste de Brasil, norte de Argentina

## Slide 7
Diagnostico
INTRODUCCIÓN
Detección Agente Viral
Epitelio, líquido vesicular
Aislamiento Viral
RT-qPCR
ELISA
tipificación
Secuenciamiento
PANAFTOSA, L. de R. (2020). Método de Ensaio – MET Código: MET/LREF/034 - V.1

## Slide 8
INTRODUCCIÓN
Aislamiento Viral
Células Cultivo celular
Virus estomatitis vesicular
inoculación
Observación de efectos citopáticos: cambios morfológicos en la línea celular.
Replicación
Viral interior células
Capa preformada células en placa de 96 pocillos
siembra
Técnica de detección que busca la amplificación del virus a través de replicación del virus en células mantenidas en cultivo celular.

## Slide 9: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
7
OBJETIVO GENERAL:
Optimizar un método analítico de aislamiento viral en cultivo celular como prueba confirmatoria del virus de estomatitis vesicular en el ganado bovino.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Hacer la curva de crecimiento de la línea celular BHK-21, para el aislamiento del virus.
Describir los efectos citopáticos, causados por el virus de la estomatitis vesicular en las líneas celulares BHK-21 mediante la visualización de cambios morfológicos en la célula.
Confirmar el aislamiento del virus de estomatitis vesicular en la línea celular BHK-21 mediante la técnica de RT-PCR.

## Slide 10
MATERIALES Y MÉTODOS

## Slide 11: MATERIALES Y MÉTODOS
8
Banco Células BHK-21
Medio Eagle modificado por Dulbecco-DMEM
suplementado con 10% SFB y 10% de CTF.
enriquecido con gentamicina 50µg/ml, penicilina 10 U/ml, y anfotericina 50µg/ml
Preparación de medio crecimiento
37 °C
Medio DMEM, SFB, CTF, antibióticos

## Slide 12
MATERIALES Y MÉTODOS
Banco Células BHK-21
Descongelamiento de Células.
37 °C
Células BHK-21
37 °C y 5% de C02
1000 R.P.M.
10 minutos
Resuspendemos en 2 tubos Falcon que previamente contengan 2 ml medio crecimiento.
Descartamos sobrenadante
Resuspendemos en 1 ml. DMEM enriquecido
Transferimos a un flask que previamente contenga 4 ml. medio crecimiento.

## Slide 13
Banco Células BHK-21
MATERIALES Y MÉTODOS
Banco Células BHK-21
Subcultivo.
3 lavados con 2 ml PBS cada uno.
2 ml de tripsina al 0.05% y se incuba por 5 minutos a 37 °C.
Se añade 2 ml de medio suplementado para detener la reacción
Se transfiere a un tubo eppendorf
1000 r.p.m.
10 minutos
El pellet se resuspende en 1 ml de medio de crecimiento enriquecido
37 °C y 5% de C02

## Slide 14
MATERIALES Y MÉTODOS
Procesamiento Epitelios
Los epitelios fueron provistos por la agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario- Agrocalidad
5 gramos de epitelio
5 ml de medio DMEM no enriquecido
Se macera hasta obtener una sustancia homogénea
20 minutos
2500 r.p.m.
Se congela en nitrógeno líquido
Una vez descongelado, se almacena a -20 °C

## Slide 15: MATERIALES Y MÉTODOS
Curva de crecimiento
37 °C y 5% de C02
Lecturas de absorbancia cada 24 horas por 7 días
Representar los datos en una curva de crecimiento.
Pruebas estadísticas de Shapiro-Wilks y Tukey
A partir de las células BHK-21 obtenidas en subcultivo.

## Slide 16: MATERIALES Y MÉTODOS
Diluciones seriadas
37 °C y 5% de C02 por 72 horas
Diluciones seriadas de aislado viral a partir de una única muestra positiva para VEV
Capa preformada de células
BHK-21
Efecto Citopático
Sin Efecto Citopático
Dosis media infectiva viral
Sensibilidad Analítica

## Slide 17
MATERIALES Y MÉTODOS
Diluciones seriadas
Ensayo de Repetibilidad
M1
M1.1
M1.3
M1.2
Placas con capa células BHK-21
Muestras con mayor ECP se enviaron al laboratorio de biología molecular
RT-PCR
24 muestras positivas para VEV y 6 muestras negativas para VEV

## Slide 18
RESULTADOS

## Slide 19
RESULTADOS
Crecimiento línea celular BHK-21
Observación realizada con el objetivo 10x. (A) después de 48 horas en cultivo. (B) después de 72 horas en cultivo.

## Slide 20
RESULTADOS
Curva de Crecimiento
Prueba de Shapiro-Wilks.
Las curvas de crecimiento de las diferentes densidades celulares sembradas se ajustan a una distribución paramétrica.

## Slide 21
RESULTADOS
Pruebas estadísticas
Prueba ANOVA de doble vía
Prueba de Tukey
al menos uno de los tratamientos planteados, varía significativamente con respecto a los demás.
se encontró que únicamente el tratamiento de 1000 células/ml, varía significativamente con respecto a los demás tratamientos

## Slide 22
RESULTADOS
Efecto Citopático
Observación realizada con objetivo 40x del microscopio óptico invertido transcurridas (A) 24 horas, (B) 48 horas, (C) 72 horas después de la inoculación de VEV en la capa preformada de BHK-21

## Slide 23
RESULTADOS
Cálculo de la media infectiva en cultivo celular
DICT50, que cuantifica la cantidad de VEV que produce ECP en el 50% en la línea BHK-21, se encontró que DICT50/ml = o lo que es lo mismo, una DICT50/ml estará presente en una dilución 1:14791
Sensibilidad analítica. dilución después de la cual una identificación de respuesta positiva no fue confiable.

## Slide 24
RESULTADOS
Repetibilidad
Se obtuvo una concordancia del 93.33%, ya que de 30 tratamientos, en 28 de ellos se obtuvieron los mismos resultados en las 3 réplicas realizadas

## Slide 25
Análisis Molecular
Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%
Los resultados entregados por el laboratorio de Biología Molecular de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario-Agrocalidad, confirmaron que las muestras 15, 20, y 25 del ensayo de repetibilidad tenían presente el virus de la estomatitis vesicular.

## Slide 26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 27
CONCLUSIONES
El protocolo establecido en el laboratorio permitió obtener cultivos óptimos de la línea celular BHK-21 con un buen crecimiento y proliferación.
A partir de diferentes densidades celulares se obtuvieron curvas de crecimiento que permitieron determinar la fase exponencial para la inoculación del virus de estomatitis vesicular.
La densidad celular elegida para los ensayos fue de 3000 células/pocillo, además se determinó que el virus de estomatitis vesicular debe inocularse a los cultivos celulares a las 72 horas.
Los efectos citopáticos identificados mediante el microscopio óptico invertido en la línea celular BNK-21 fueron: redondeamiento celular, disminución de la densidad y agrupamiento en racimos.
Mediante la técnica de diluciones seriadas, y el método de Reed y Muench se determinó la dosis infectiva media en cultivo celular del virus de estomatitis vesicular en 10-4.17.
Mediante la técnica de diluciones seriadas se determinó la sensibilidad analítica de la prueba en 10-5.
El análisis de rt-PCR de las 3 muestras provenientes del ensayo de repetibilidad, evidenció que la prueba de aislamiento viral es más sensible que ELISA sándwich indirecto.

## Slide 28
RECOMENDACIONES
Para los ensayos a realizar es aconsejable trabajar con los pases iniciales de la línea celular BHK-21, mientras mayor sea el número de pases de la línea celular, aumenta la susceptibilidad de las células.
Antes de empezar con los ensayos de inoculación, es necesario disponer primero de un stock congelado de la línea celular lo suficientemente amplio, que nos permita ejecutar más ensayos de los proyectado.
En el protocolo para inocular el virus de estomatitis vesicular en la capa preformada de células BHK-21, los lavados con PBS se deben de realizar con mucha precaución, un exceso de fuerza al momento de depositar el PBS en los pocillos de la placa, puede despegar la capa preformada de células BHK-21.
En próximos estudios se recomienda completar el análisis molecular de las 30 muestras empleadas en el ensayo de repetibilidad.

## Slide 29
AGRADECIMIENTOS
Colaboradores:
Ing. Alexander Maldonado Orbe
Responsable laboratorio de cultivo celular-AGROCALIDAD
Nathaly Morales Granda MVZ , M.Sc.
Responsable laboratorio de cultivo celular-AGROCALIDAD
Ing. María Teresa Salinas Aponte M.Sc.
Laboratorio Virología-AGROCALIDAD
Jorge Espinoza MVZ
Laboratorio Virología-Agrocalidad
María Agusta Chávez MVZ, M.Sc.
Carrera de Ingeniería en Biotecnología Matriz Sangolquí - ESPE
30

## Slide 30
GRACIAS
GRACIAS