## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
“Verificación del método horizontal para la detección de Salmonella spp. basado en la ISO 6579 y del método horizontal para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos a 30 °C basado en la ISO 4833, en alimentos en el Laboratorio de Microbiología de Agrocalidad”
Elaborado por
Olga Cristina Cajas Rios
Sangolquí - 2021.
Directora del proyecto
Lic. Alma Rosel Koch Kaiser, M. Sc.
Director externo del proyecto
Jorge Irazábal.

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Contemplar los recursos del laboratorio usuario
Actividades de seguimiento
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Equipamiento
Control de calidad interno
(ISO, 2015), (Arriola, 2012), (ISO/IEC, 2017), (ISO Tv Intercontinental, 2019)
VERIFICACIÓN “Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos establecidos”
Requisitos
Demuestra el funcionamiento de un método validado en un laboratorio usuario.
1

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Etapas de la verificación
Verificación de implementación
Demuestra la competencia del laboratorio usuario para aplicar un método validado
Revisión de estudios de validación
Métodos cualitativos: Alimento incluido en estudio de validación
Métodos cuantitativos: Alimento incluido en el alcance de validación del método
(ISO, 2021)
2

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Etapas de la verificación
Verificación de productos
Demuestra la competencia del laboratorio usuario para aplicar el método en productos de rutina
Alcance de la validación | Número de productos
“Amplia gama de alimentos” | ≥ 5
“Gama limitada de alimentos” | ≤ 4
“Amplia gama de alimentos y otras categorías” | ≥ 5 + 1 producto de cada una de las otras categorías
“Gama limitada de alimentos y otras categorías” | ≤ 4 + 1 producto de cada una de las otras categorías
3
(ISO, 2021)

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Laboratorios con métodos acreditados
Organismo oficial de acreditación - Ecuador
¿Por qué verificar los métodos?
Actualización de las normas internacionales
(SAE, 2020), (Camaró Sala et al., 2013), (OMS, 2018), (OMS, 2020)
Inocuidad alimentaria
Salmonella spp.  enfermedades diarreicas Aerobios mesófilos  Condiciones de salubridad.
600 millones enfermos
420 000 mueren
$110 000 millones en pérdidas
4

## Slide 6
OBJETIVOS
Verificar la implementación del método horizontal para la detección de Salmonella spp. basado en la ISO 6579 y del método horizontal para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos a 30 °C basado en la ISO 4833, en alimentos en el Laboratorio de Microbiología de Agrocalidad.
Objetivo General
5

## Slide 7
OBJETIVOS
Objetivos Específicos
Implementar el método horizontal para la detección de Salmonella spp. basado en la ISO 6579-1 en diferentes alimentos.
Implementar el método horizontal para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos a 30 °C basado en la ISO 4833-1 en diferentes alimentos.
Determinar las características de desempeño de ambos métodos.
6

## Slide 8
Las características de desempeño obtenidas garantizan la verificación del método horizontal para la detección de Salmonella spp. basado en la ISO 6579 y del método horizontal para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos a 30 °C basado en la ISO 4833 aplicados en alimentos en el Laboratorio de Microbiología de Agrocalidad.
HIPÓTESIS
7

## Slide 9
METODOLOGÍA
Verificación de Equipos
Incubadoras, refrigeradores y congelador
Registro de temperaturas diarios (mañana y tarde)
Gráficos de control
Baño termostático
Distribución de calor
Cinco puntos, dos profundidades
(Olavarria, 2019), (Universidad Industrial de Santander, 2008)
Balanza
Repetibilidad: Cinco medidas por pesa patrón
Excentricidad: Seis medidas con una pesa patrón
8

## Slide 10
METODOLOGÍA
Solución salina
Verificación de Medios de Cultivo
TSA
TSA
Microorganismo | Cepa
Salmonella enterica | ATCC 51812
Escherichia coli | ATCC 4157
Staphylococcus epidermidis | ATCC 12228
TSB  35 °C ± 2 °C durante 18 h a 24 h
30 °C ± 1 °C durante 72 h ± 3 h
9
(UNE EN ISO, 2014)

## Slide 11
METODOLOGÍA
Agua Peptona Tamponada
Agar MSRV
Verificación de Medios de Cultivo
37 °C ± 1 °C durante 18 h ± 2 h
41,5 °C ± 1 °C durante 24 h ± 3 h
10
(UNE EN ISO, 2014), (ISO, 2017)

## Slide 12
METODOLOGÍA
Verificación de Medios de Cultivo
MKTTn
Agar urea
37 °C ± 1 °C 24 h ± 3 h
30 °C ± 1 °C; 72 h ± 3 h
37 °C ± 1 °C; 24 h ± 3 h
37 °C ± 1 °C; 24 h ± 3 h
11
(UNE EN ISO, 2014), (ISO, 2017)

## Slide 13
METODOLOGÍA
Control de Ambientes
Registro de temperaturas diarios (mañana y tarde)
Gráficos de control
Área de pesaje, preparación de medios y lavado.
Cabinas de flujo
12

## Slide 14
Tipo de verificación | Categoría de alimento | Tipo de alimento | Alimento
Verificación de implementación | Aves de corral crudas y productos de aves de corral listos para cocinar | Carnes frescas (sin procesar) | Cortes de carne
Verificación de alimento | Productos frescos y frutas | Hortalizas y frutas (sin procesar) no descritas anteriormente | Cultivos (frutillas y ajo)
 | Alimentos para mascotas y piensos | Alimentos secos (aw ≤ 0.7) | Piensos
METODOLOGÍA
Selección de matrices según ISO 16140-3
13
(ISO, 2021)

## Slide 15
Verificación de Implementación
(Método cuantitativo)
METODOLOGÍA
30 °C ± 1 °C; 72 h ± 3 h
14
(ISO, 2021)

## Slide 16
METODOLOGÍA
Verificación de Productos
(Método cuantitativo)
30 °C ± 1 °C; 72 h ± 3 h
15
(ISO, 2021)

## Slide 17
METODOLOGÍA
Verificación de Implementación y de Productos
(Método cualitativo)
37 °C ± 1 °C; 24 h ± 3 h
16
(ISO, 2021)

## Slide 18
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(UNE EN ISO, 2007), (Gutiérrez & De la Vara, 2009)
17

## Slide 19
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(UNE EN ISO, 2007), (Gutiérrez & De la Vara, 2009), (ISO, 2013), (ISO, 2017)
18

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Temperatura Requerida | Condición de ensayo | Resultado Temperatura |  |  | Acepto/ Rechazo
 |  | Min | Prom | Max | 
44 °C - 47 °C | Vacío | 44,1 | 44,9 | 45,4 | Aceptado
 | Con medio | 44,2 | 45,0 | 46,1 | Aceptado
47 °C - 50 °C | Vacío | 47,8 | 48,0 | 48,2 | Aceptado
 | Con medio | 47,5 | 48,1 | 48,7 | Aceptado
Baño termostático
(UNE EN ISO, 2007), (ISO, 2013), (ISO, 2017)
19

## Slide 21
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Peso patrón | Unidad | Promedio | Límite inferior | Límite superior | Criterio de Aceptación
100 | g | 99,99956 | 99,000000 | 101,0000 | Aceptado
50 | g | 50,00020 | 49,500000 | 50,5000 | Aceptado
20 | g | 20,00034 | 19,800000 | 20,2000 | Aceptado
10 | g | 9,99982 | 9,900000 | 10,1000 | Aceptado
5 | g | 5,00042 | 4,950000 | 5,0500 | Aceptado
1 | g | 0,99994 | 0,990000 | 1,0100 | Aceptado
0,5 | g | 0,50084 | 0,495000 | 0,5050 | Aceptado
0,1 | g | 0,10004 | 0,099000 | 0,1010 | Aceptado
0,05 | g | 0,05024 | 0,049500 | 0,0505 | Aceptado
0,01 | g | 0,01012 | 0,009900 | 0,0101 | Rechazado
0,005 | g | 0,00500 | 0,004950 | 0,0051 | Aceptado
0,002 | g | 0,00196 | 0,001980 | 0,0020 | Rechazado
Posición | Pesada | Error | EMP | Acepto/ Rechazo
1 | 50,0007 | 0,0007 | 0,0020 | Acepto
2 | 50,0001 | 0,0001 | 0,0020 | Acepto
3 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0020 | Acepto
4 | 50,0004 | 0,0004 | 0,0020 | Acepto
5 | 49,9997 | 0,0003 | 0,0020 | Acepto
1 | 50,0001 | 0,0001 | 0,0020 | Acepto
Error Máximo de Pesada |  | 0,0007 |  | 
Balanza analítica
Repetibilidad
Excentricidad
(UNE EN ISO, 2007), (NCh, 2001)
20

## Slide 22
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Micro organismo | Valor Inóculo | Prom t0 | Prom t1 | 30% conteo inicial | L. I. Aceptación | L. S. Aceptación | Aceptado/ Rechazado
Escherichia coli | 10-6 | 10 | 13 | 3 | 7 | 13 | Aceptado
 | 10-5 | 78 | 85 | 23,5 | 55 | 102 | Aceptado
 | 10-4 | 407 | 381 | 122,1 | 285 | 529 | Aceptado
Verificación de medios: Solución Salina
(UNE EN ISO, 2014)
21

## Slide 23
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de medios: Agua peptona tamponada
Valor | Nivel de turbidez
0 | Sin turbidez
1 | Medio turbio
2 | Muy turbio
(UNE EN ISO, 2014)
22

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de medios: Caldo MKTTn
(UNE EN ISO, 2014)
Salmonella enterica
Escherichia coli
23

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de medios: Agar MSRV
(UNE EN ISO, 2014)
Salmonella enterica
Escherichia coli
24

## Slide 26
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de medios: Agar Urea
(MEDIBAC LABORATORIO, 2015)
24 h
96 h
25

## Slide 27
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Control de ambientes
(UNE EN ISO, 2007), (FAO, 1992)
Bacterias = 3 UFC/placa Hongos = 2 UFC/placa
Pesaje, Medios y Lavado
Cabina de bioseguridad 1
Cabina de bioseguridad 2
26
Notes: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

## Slide 28
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No. | Resultado Operador A (xiA) UFC/g | Resultado Operador B (xiB) UFC/g | Resultado Log10 A yiA=log10(xiA) | Resultado Log10 B yiB=log10(xiB) | Diferencia Absoluta ¦yiA-yiB¦ | Diferencia al cuadrado ¦yiA-yiB¦2
1 | 8,8×104 | 2,8×105 | 4,9454 | 5,4400 | 0,4947 | 0,2447
2 | 1,1×105 | 7,5×104 | 5,0590 | 4,8777 | 0,1813 | 0,0329
3 | 1,6×105 | 2,0×105 | 5,1992 | 5,3050 | 0,1058 | 0,0112
4 | 1,1×105 | 2,0×105 | 5,0342 | 5,2951 | 0,2609 | 0,0681
5 | 2,1×105 | 2,0×105 | 5,3165 | 5,2910 | 0,0255 | 0,0007
6 | 2,6×105 | 5,0×105 | 5,4150 | 5,6918 | 0,2768 | 0,0766
7 | 1,1×105 | 3,2×105 | 5,0305 | 5,5027 | 0,4722 | 0,2230
8 | 2,3×105 | 2,9×105 | 5,3548 | 5,4610 | 0,1062 | 0,0113
9 | 1,4×105 | 2,8×105 | 5,1376 | 5,4400 | 0,3025 | 0,0915
10 | 1,6×105 | 2,1×105 | 5,2139 | 5,3146 | 0,1008 | 0,0102
11 | 1,9×105 | 1,9×105 | 5,2767 | 5,2704 | 0,0063 | 0,0000
12 | 2,7×105 | 3,0×105 | 5,4328 | 5,4811 | 0,0482 | 0,0023
Verificación de Implementación
(Método cuantitativo)
SIR < 2*SR
0,18 < 0,90
(UNE EN ISO, 2014), (ISO, 2021),
27

## Slide 29
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestra | Muestra de análisis | Resultado conteo UFC/g | Resultado conteo log10 UFC/g | Resultado promedio Alimento contaminado artificialmente log10 UFC/g | Alimento contaminado artificialmente log10 UFC/porción de ensayo | Conteo Inóculo UFC/ml | Suspensión de inóculo sin alimento log10 UFC/ml | eBias | Cumple criterios de aceptación
Frutilla | F10-2A | 1,1×106 | 6,0378 | 6,0046 | 7,0046 | 5,1×106 | 6,5088 | 0,4958 | Aceptado
 | F10-2B | 9,4×105 | 5,9714 |  |  |  |  |  | 
 | F10-4A | 1,0×103 | 3,0117 | 2,9312 | 3,9312 | 2,7×104 | 4,4299 | 0,4987 | Aceptado
 | F10-4B | 7,1×102 | 2,8507 |  |  |  |  |  | 
 | F10-6A | 8,0×101 | 1,9031 | 1,8010 | 2,8010 | 5,4×102 | 2,7324 | 0,0686 | Aceptado
 | F10-6B | 5,0×101 | 1,6990 |  |  |  |  |  | 
Ajo | A10-2A | 1,3×106 | 6,1259 | 5,8180 | 6,8180 | 5,1×106 | 6,5088 | 0,3092 | Aceptado
 | A10-2B | 3,2×105 | 5,5101 |  |  |  |  |  | 
 | A10-4A | 1,0×103 | 3,0078 | 2,9721 | 3,9721 | 2,7×104 | 4,4299 | 0,4578 | Aceptado
 | A10-4B | 8,6×102 | 2,9363 |  |  |  |  |  | 
 | A10-6A | 9,0×101 | 1,9542 | 1,9771 | 2,9771 | 5,4×102 | 2,7324 | 0,2447 | Aceptado
 | A10-6B | 1,0×102 | 2,0000 |  |  |  |  |  | 
Pienso | P10-3A | 1,6×104 | 4,2163 | 4,2210 | 5,2210 | 2,6×105 | 5,4073 | 0,1863 | Aceptado
 | P10-3B | 1,7×104 | 4,2258 |  |  |  |  |  | 
 | P10-4A | 6,6×102 | 2,8219 | 2,9317 | 3,9317 | 2,7×104 | 4,4299 | 0,4982 | Aceptado
 | P10-4B | 1,1×103 | 3,0414 |  |  |  |  |  | 
 | P10-5A | 2,1×102 | 2,3222 | 2,4670 | 3,4670 | 9,1×103 | 3,9586 | 0,4916 | Aceptado
 | P10-5B | 4,1×102 | 2,6118 |  |  |  |  |  | 
Verificación de productos (Método cuantitativo)
(ISO, 2021),
28

## Slide 30
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No. | Muestra | Combinación procedente | A.G. | G.G. | A.L. | A.S. | H2S | Urea | Lisina
1 | POControl | SS-MKTTn | + | - | - | - | - | - | -
2 | POB1 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
3 | POB2 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
4 | POB3 | XLD-MSRV | + | + | - | - | + | - | +
5 | POB4 | SS-MKTTn | + | + | + | + | + | - | -
6 | POM1 | XLD-MKTTn | + | - | - | - | + | - | -
7 | POM2 | XLD-MSRV | + | + | - | - | + | - | +/-
8 | POM3 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
9 | POM4 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +/-
10 | POA | XLD-MSRV | + | + | - | - | + | - | +
Verificación de implementación (Método cualitativo)
Identificación bioquímica
(ISO, 2017), (ISO, 2021)
POControl POB1 POB2 POB3 POB4
POM1 POM2 POM3 POM4 POA
29

## Slide 31
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de productos (Método cualitativo): ajo
Identificación bioquímica
No. | Muestra | Combinación procedente | A.G. | G.G. | A.L. | A.S. | H2S | Urea | Lisina
1 | AControl | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2 | AB1 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
3 | AB2 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
4 | AB3 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
5 | AB4 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
6 | AM1 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
7 | AM2 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
8 | AM3 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
9 | AM4 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
10 | AA | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
(ISO, 2017), (ISO, 2021)
AB1 AB2 AB3 AB4
AM1 AM2 AM3 AM4 AA
30

## Slide 32
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de productos (Método cualitativo): frutilla
Identificación bioquímica
No. | Muestra | Combinación procedente | A.G. | G.G. | A.L. | A.S. | H2S | Urea | Lisina
1 | FControl | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2 | FB1 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +/-
3 | FB2 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +/-
4 | FB3 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
5 | FB4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
6 | FM1 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
7 | FM2 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
8 | FM3 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
9 | FM4 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
10 | FA | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
FB1 FB2 FB3 FM1
FM2 FM3 FM4 FA
(ISO, 2017), (ISO, 2021)
31

## Slide 33
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Verificación de productos (Método cualitativo): pienso
Identificación bioquímica
No. | Muestra | Combinación procedente | A.G. | G.G. | A.L. | A.S. | H2S | Urea | Lisina
1 | PIControl | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2 | PIB1 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
3 | PIB2 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
4 | PIB3 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
5 | PIB4 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
6 | PIM1 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
7 | PIM2 | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
8 | PIM3 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
9 | PIM4 | SS-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
10 | PIA | XLD-MKTTn | + | + | - | - | + | - | +
PIB1 PIB2 PIB3 PIB4
PIM1 PIM2 PIM3 PIM4 PIA
32
(ISO, 2017), (ISO, 2021)

## Slide 34
Alimento | Nivel de inóculo alto | Nivel de inóculo intermedio | Nivel de inóculo bajo | Control
Pollo | 1/1 | 3/4 | 3/4 | 0/1
Ajo | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 0/1
Frutilla | 1/1 | 4/4 | 3/4 | 0/1
Pienso | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 0/1
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ajo - Pienso
Pollo
2,22 UFC/porción de ensayo < 8,8 UFC/porción de ensayo
<0,89 UFC/porción de ensayo < 4 UFC/porción de ensayo
0,44 UFC/porción de ensayo < 4 UFC/porción de ensayo
<0,89 UFC/porción de ensayo < 4 UFC/porción de ensayo
(ISO, 2021)
Frutilla
33

## Slide 35
CONCLUSIONES
La implementación de los métodos seleccionados utilizando diferentes alimentos en el laboratorio de Microbiología de Agrocalidad, se logró mediante la selección de los protocolos adecuados que forman parte de la norma ISO 16140-3, considerando el alcance de aplicación del laboratorio usuario.
El laboratorio de Microbiología de Agrocalidad cumple con los requisitos para llevar a cabo los métodos seleccionados, incluyendo: instalaciones, condiciones ambientales, personal y equipamiento.
Los valores de las características de desempeño determinadas en cada método cumplieron con los límites de aceptabilidad, garantizando su verificación y demostrando que el laboratorio cuenta con la competencia técnica para ejecutarlos de manera rutinaria.
34

## Slide 36
RECOMENDACIONES
Aplicar el ensayo completo para otras categorías de productos que formen parte del alcance del laboratorio, como parte de un proceso de control de calidad interno.
35

## Slide 37
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 13/12/11
VERSIÓN: 1.0
Alma Rosel Koch Kaiser, M. Sc.
Directora del proyecto
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Ecuador
Jorge Irazábal, Microbiólogo.
Director externo del proyecto
Agrocalidad – Tumbaco, Ecuador
Luis Jaramillo, Ing. Agr.
Analista el laboratorio de microbiología
Agrocalidad – Tumbaco, Ecuador
FAMILIA Y AMIGOS
AGRADECIMIENTOS
36