## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
“Diseño, construcción e implementación de un banco de pruebas, en estado estable, para superficies extendidas intercambiables, a utilizarse en el laboratorio de conversión de la energía”
Benalcázar Rojas, Fabricio Josué y Oña Farinango, Jenny Cecilia
Director: Ing. Villavicencio Poveda, Ángelo Homero MSc.
Sangolquí, Septiembre 2021
Notes: Proyecto de titulación, forma: Proyecto de investigación / Artículo académico indexado

## Slide 2: Contenido
Definición del problema
Objetivos
Metodología
Diseño térmico
Diseño eléctrico y electrónico
Construcción
Experimentación y análisis de resultados
Notes: Ordene mejor colores iguales letra sma grandes se ve mucho espacio vacio

## Slide 3
Definición del problema
Investigaciones
Variables
Geometría
Laboratorio de conversión de la Energía
Transferencia de calor
Notes: Ordene mejor colores iguales letra sma grandes se ve mucho espacio vacio

## Slide 4: OBJETIVOS
Objetivo General:
Realizar el diseño, construcción e implementación de un banco de pruebas en estado estable, para superficies extendidas intercambiables, a utilizarse en el laboratorio de conversión de la energía.
Analizar los resultados obtenidos experimentalmente de cada una de las superficies extendidas.
Realizar la descripción y selección de las superficies extendidas.
Desarrollar el diseño térmico, eléctrico y electrónico para las superficies extendidas.
Objetivos Específicos:

## Slide 5: METODOLOGÍA
Características
Diseño
Construcción
Datos experimentales
Análisis teórico
P
R
O
C
E
S
O
INVESTIGA
T
I
V
O
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA
ANALIZAR
INTERPRETAR

## Slide 6
Propiedades a 300 K | 
Densidad | 7 817
Calor específico | 446
Constante de conductividad térmica | 51,9
Propiedades a 300 K | 
 | 7 817
 | 446
 | 51,9
DISEÑO TÉRMICO
MATERIAL: ACERO A36
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
Material | Ponderación | Acero A36 | Acero de fundición | Acero inoxidable | Acero AISI 1020 | Cobre
Costo | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 5
Conductividad | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20
Disponibilidad en el mercado | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10
Maquinabilidad | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20
Soldabilidad | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3
Total | 100 | 95 | 52 | 55 | 45 | 58
  SELECCIÓN DEL MATERIAL
(Testo, 2010)

## Slide 7
  CONDICIONES DE LABORATORIO
Variable | Medida
Temperatura | 20°C
Presión absoluta | 1 atm
Análisis de diámetro y longitud óptima para la superficie extendida de sección circular
D=2cm, L=74cm
D=1cm, L=35cm
  CONDICIÓN DE TRABAJO DE LAS ALETAS
Variable | Medida
Temperatura de la base | 120°C
L en pasos 0,05m
Número de Raylight
Número de Nusselt
Coeficiente de convección.
m para aleta
Longitud Corregida
Área superficial
Eficiencia
Calor
Superficie extendida - CILÍNDRICA

## Slide 8
  ÁREA SUPERFICIAL
  Área Cilíndrica
D
  Área Rectangular
t
w
  Área Triangular
t
w
  Área Cónica
ÁREA SUPERCIAL
D = 0,020[m]

## Slide 9
  CÁLCULO DE COEFICIENTE DE CONVECCIÓN
1
2
[W/mK]
Rayleigh
Nusselt
3
4
Convección
Aleta cilíndrica
(Incropera & Dewitt p.941, 2011)

## Slide 10
Aleta rectangular
Diámetro hidráulico
1
2
3
[W/mK]
4
5
(Incropera & Dewitt p.941, 2011)

## Slide 11
  CÁLCULO DE COEFICIENTE DE CONVECCIÓN
Aleta triangular
Deducción
tan⁡〖(𝜃)=(𝑡∕2)/(𝐿−𝑚∗∆𝑥)〗
Área de conducción
𝐴_𝑐=𝑤[2(tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥])]
Perímetro
𝑃=2𝑤+2∗2∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]
Diámetro Húmedo
𝐷_ℎ=(4∗𝐴_𝐶)/𝑃_ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
𝐷_ℎ=(4∗𝑤∗2∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]))/(2𝑤+2∗2∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]))
𝑡=2∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]
Deducción
Área de conducción
Perímetro
Diámetro Húmedo
435 nodos
[8,78 ; 17,55]

## Slide 12
  CÁLCULO DE COEFICIENTE DE CONVECCIÓN
Aleta cónica
Deducción
tan⁡〖(𝜃)=𝑅/(𝐿−𝑚∗∆𝑥)〗
Área de conducción
𝐴_𝑐=𝜋(tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥])^2
Perímetro
𝑃=2𝜋∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]
Diámetro Húmedo
𝐷_ℎ=(4∗𝐴_𝐶)/𝑃_ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
𝐷_ℎ=(4∗𝜋∗(tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥])^2)/(2∗𝜋∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥])
𝑅=tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]
𝐷_ℎ=2∗tan⁡(𝜃) [𝐿−𝑚∆𝑥]
Deducción
Área de conducción
Perímetro
Diámetro Húmedo
235 nodos
[5,37 ; 15,62]

## Slide 13
  CÁLCULO DE LA EFICIENCIA Y CALOR
(Cengel & Ghajar p.171, 2011)
Cilíndrica
1
2
3
4
5
Rectangular
1
2
3
4
5
Triangular
1
2
3
4
5
6

## Slide 14
Cónica
1
2
3
4
5
6
 | EFICIENCIA | CALOR [W]
CILÍNDRICA | 0,309 | 3,723
RECTANGULAR | 0,293 | 2,470
TRIANGULAR | 0,422 | 2,630
CÓNICA | 0,720 | 4,670

## Slide 15
CILÍNDRICA
5,32 [W]
RECTANGULAR
3,41 [W]
TRIANGULAR
3,39 [W]
5,32 [W]
CÓNICA
  CALOR DE RADIACIÓN

## Slide 16
Material | Ponderación | Yeso | Cemento | Ladrillo Refractario
Costo | 30 | 30 | 10 | 10
Baja Conductividad | 10 | 10 | 10 | 10
Peso | 10 | 10 | 7 | 7
Disponibilidad en el mercado | 20 | 20 | 15 | 15
Maleabilidad | 20 | 20 | 15 | 15
Dureza | 5 | 3 | 5 | 5
Soporta altas temperaturas | 5 | 5 | 5 | 5
Total | 100 | 98 | 67 | 67
  Dimensionamiento de la caja de Soporte para las superficies extendidas
Longitud
Ancho
---------------------------------
---------------------------------
Longitud
Ancho

## Slide 17
Ecuaciones de las superficies extendidas
(Incropera & Dewitt p.140 y144, 2011)
radiación
Método general para aletas de sección constante
Método por diferencias finitas

## Slide 18
  DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS
Cilíndrica, Rectangular
Triangular
Cónica
Ecuaciones para el método de diferencias finitas
Se realiza la deducción de fórmulas para el método de diferencias finitas

## Slide 19
Cilíndrica y Rectangular
Número de nodos | 131
Condición de frontera | 
Número de nodos | 131
Condición de frontera | 

## Slide 20
Triangular
Número de nodos | 101
Condición de frontera | 
Número de nodos | 101
Condición de frontera | 

## Slide 21
Cónica
Número de nodos | 151
Condición de frontera | 
Número de nodos | 151
Condición de frontera | 

## Slide 22
Distancia [m] | CILÍNDRICA | RECTANGULAR
Distancia [m] | Temperatura °C | 
0 | 120,00 | 120,00
0,058 | 72,84 | 75,00
0,116 | 48,00 | 50,36
0,175 | 34,83 | 36,79
0,262 | 26,33 | 27,69
0,350 | 24,11 | 25,23
  ALETAS DE SECCIÓN CONSTANTE
  Método General
  Método de Diferencia Finitas
Distancia [m] | CILÍNDRICA | RECTANGULAR
Distancia [m] | Temperatura °C | 
0 | 120,00 | 119,78
0,058 | 73,90 | 69,162
0,116 | 49,00 | 44,507
0,175 | 36,00 | 32,325
0,262 | 27,00 | 24,761
0,350 | 25,00 | 22,860

## Slide 23
Tiempo de estabilización de las aletas
SUPERFICIE EXTENDIDA | TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN
CILINDRICA | 1 hora y 15 min
RECTANCULAR | 1 hora y 15 min
TRIANGULAR | 43 minutos
CÓNICA | 1 hora y 24 minutos
393
CILÍNDRICA
RECTANGULAR
TRIANGULAR
CÓNICA
Ecuaciones

## Slide 24
  Temperatura de la parte adiabática y placa base
𝑇_00 [℃]
CILÍNDRICA
138,41
RECTANGULAR
136,64
TRIANGULAR
131,40
CÓNICA
125,47
CILÍNDRICA
138,41
RECTANGULAR
136,64
TRIANGULAR
131,40
CÓNICA
125,47
  DIMENSIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA
DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

## Slide 25
CALOR TOTAL REQUERIDO
RESISTENCIA
CILÍNDRICA
RECTANGULAR
TRIANGULAR
CÓNICA
15,50 [W]
10,84 [W]
9,74 [W]
18,26 [W]
Resistencia calefactora debe ser mayor a 19 [W]
 | Resistencia eléctrica
 | Potencia: 20 [W]
 | Alimentación: 110 [V]
 | Dimensiones: 7 X 7 [cm]

## Slide 26
Tipo | Ponderación | Arduino Uno | Arduino Mega 2560 | Arduino Nano
Costo | 20 | 20 | 15 | 20
Número de Pines | 30 | 10 | 30 | 10
Memoria Flash | 20 | 10 | 20 | 10
Memoria SRAM | 20 | 10 | 20 | 5
Tamaño | 10 | 10 | 5 | 10
Total | 100 | 60 | 90 | 55
 | Microcontrolador: Mega 2560
 | Número de Pines Analógicos: 16 Digitales: 54
 | Memoria Flash: 1k byte
 | Memoria SRAM: 2k bytes
 | Tamaño: 101.52 X 53.3 [mm]
  Selección del Arduino y tipo de relé
 | Relé de estado sólido
 | Intensidad: 100A
 | Velocidad de reacción: Alta
 | Voltaje que soporta: 110 a 220V
 | Tiempo de vida: Alto
Tipo | Ponderación | Sólido | Electro-mecánico | Acción retardada
Costo | 20 | 15 | 20 | 5
Velocidad de reacción | 30 | 30 | 15 | 20
Voltaje que soporta | 20 | 20 | 20 | 20
Tiempo de vida | 20 | 20 | 15 | 15
Uso en Arduino | 10 | 10 | 10 | 5
Total | 100 | 95 | 80 | 65

## Slide 27
Selección del tipo de termocupla
Tipo | Ponderación | Tipo K | Tipo J | Tipo T
Costo | 20 | 20 | 20 | 10
Rango de temperaturas | 30 | 30 | 20 | 10
Rango de error | 20 | 15 | 15 | 20
Aplicaciones para Horno | 20 | 20 | 20 | 5
Uso en Arduino | 10 | 10 | 10 | 5
Total | 100 | 95 | 85 | 50
 | Termocupla tipo K
 | Rango de temperaturas: 0 – 400 [ºC]
 | Rango de error: 2%
 | Voltaje: 5 [V]
 | Acondicionador MAX6675
 | Voltaje de Operación: 5V DC.
 | Corriente de trabajo: 50mA.
 | Resolución Transmisor MAX6675: 12 bits (0ºC - 1023ºC)
 | Resolución de temperatura: 0.25ºC.

## Slide 28
Diagrama eléctrico

## Slide 29
Diagrama electrónico

## Slide 30: CONSTRUCCIÓN
Mecanizado de las aletas
Soporte de resistencia
Caja metálica de soporte
Caja de control electrónico
Estructura guía cables - termocuplas
Soporte de apoyo regulable

## Slide 31
2
1
3
4
5

## Slide 33: Experimentación y Análisis de resultados
Método general
Termocupla | Cilíndrica | Rectangular
T1 | 1% | 1%
T2 | 2% | 4%
T3 | 1% | 7%
T4 | 6% | 5%
T5 | 11% | 2%
T6 | 8% | 1%
Número de ensayos 5
Método diferencias finitas
Termocupla | Cilíndrica | Rectangular | Triangular | Cónica
T1 | 1% | 1% | 0% | 0%
T2 | 1% | 0% | 0% | 0%
T3 | 4% | 3% | 0% | 1%
T4 | 1% | 1% | 2% | 2%
T5 | 5% | 0% | 4% | 5%
T6 | 2% | 1% | 3% | 0%

## Slide 36: Conclusiones
En el análisis de las superficies extendidas de sección no constante por el método de diferencias finitas las soluciones de las ecuaciones diferenciales serán más exactas mientras más nodos se analice, por tanto, el número de nodos para que la temperatura converja en las superficies extendidas (cilíndrica, rectangular, triangular y cónica) varía entre 101 y 151 nodos.
En la determinación del coeficiente de convección para las superficies extendidas de sección variable son: para la aleta triangular que varía entre 5,37 y 15,67 y para la aleta cónica entre 5,13 y 10,9 , por lo tanto, el coeficiente de convección más apropiado para el análisis de este banco de pruebas que se debe utilizar es de 14,5 y de 8,5 respectivamente.
El circuito electrónico en conjunto con la tarjeta Arduino mega 2560 tienen un diseño adecuado ya que los valores obtenidos de error son bajos.
La superficie extendida cónica logra estabilizarse en 1 hora y 24 minutos siendo la que se demora más tiempo para llegar al estado estable, mientras que la triangular es la de menor tiempo de estabilización con 43 minutos, además las superficies extendidas de sección constante (cilíndrica y rectangular) logran estabilizarse al mismo tiempo que es de 1 hora con 15 minutos, por tanto, se puede decir que los tiempos de estabilización están directamente relacionados con el volumen que posee cada superficie extendida.

## Slide 37: Conclusiones
La aleta de tipo cónica tiene una disipación de calor de 6,4W este valor es alto, por tanto, le permite disipar más calor al ambiente en comparación a las otras geometrías, por el contrario, la aleta de tipo rectangular obtuvo una disipación de calor de 2,14W, siendo la geometría de menor disipación de calor, esto se da debido a la influencia de los ángulos rectos que posee su geometría.
Al comparar los resultados experimentales con el método general, la distribución de temperaturas tiene un porcentaje de error menor o igual al 11%, como consecuencia, los errores son altos, debido a que se utiliza el coeficiente radiación linealizado, por ende, no es un método aproximado a la realidad.
Todos los errores que se obtuvieron de manera experimental comparadas con el método de diferencias finitas en el equipo, fueron menores o iguales al 5%, por tanto, los valores son bajos, debido a que se resolvió la ecuación diferencial describiendo de mejor manera el fenómeno, teniendo una mejor aproximación en comparación a un coeficiente linealizado, por tanto, el banco de pruebas se encuentra correctamente validado.

## Slide 38
GRACIAS