## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
AUTORES: GARCÍA IBARRA, ANDRÉS EDUARDO
RIERA YÉPEZ, KEVIN MAURICIO
TUTOR ACADÉMICO: ING. Villavicencio Poveda, Ángelo Homero
“REPOTENCIACIÓN, REDISEÑO TÉRMICO, ADQUISICIÓN DE DATOS, Y PUESTA A PUNTO PARA EL EQUIPO “TORRE DE ENFRIAMIENTO” DEL LABORATORIO DE CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA”
2023

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: Antecedentes
Repotenciar la torre de enfriamiento del Laboratorio de Energías
Manual de usuario y manual de mantenimiento del equipo.
Guía de práctica de laboratorio
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 4: Justificación e importancia
En el ámbito académico es importante analizar el funcionamiento de la torre de enfriamiento
Se busca determinar los parámetros necesarios para realizar balances de masa y energía.
Equipar al Laboratorio de Energías con un equipo rehabilitado para realizar las prácticas que se requieran
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 5: Objetivos
Objetivo general
Desarrollar la repotenciación, análisis térmico, y el diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para el equipo Torre de Enfriamiento, del Laboratorio de Conversión de la Energía.
Objetivos específicos
Realizar el análisis térmico para determinar el lugar donde se debe censar las temperaturas en cada una de las etapas.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para la repotenciación de la Torre de enfriamiento.
Realizar el diseño e implementación del sistema de adquisición de datos de la Torre de enfriamiento.
Realizar el diseño e implementación de un interfaz HMI de la Torre de enfriamiento.
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 6
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 7: Levantamiento línea base
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 8: Levantamiento línea base
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 9: Levantamiento línea base
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 10: Levantamiento línea base
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 11: Mantenimiento preventivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Desarmado
Retirado de tuercas
Limpieza superficial
Baquetear tuberías
Desarmado
Limpieza profunda de conexiones
Cambio de aislante
Baquetear tuberías

## Slide 12: Mantenimiento Modificativo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Introducción a una sexta estación de medición
Errores de medidas
Eliminación de laminas dentro de la torre de enfriamiento
Tobera con humedad excesiva
5 estaciones de toma de datos
Gotas arrastradas por flujo de aire
Perdida de agua

## Slide 13: Mantenimiento Correctivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 14: Mantenimiento Correctivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 15: Mantenimiento Correctivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 16: Mantenimiento Correctivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de temperatura
Termopar:
Rango de temperatura: Dependiendo el tipo (tipo J o tipo k) pueden ir desde 0°C a 1100°C
Precisión: Menos estable por lo tanto es menos sensible.
Resistencia: Sencillo, de uso limitado en entornos oxidantes.
Linealidad: Razonable.
Costo: Económico.
RTD
Rango de temperatura: -200°C a 850°C.
Precisión: Muy estable, bastante preciso.
Resistencia: Resistente a condiciones severas.
Linealidad: Excelente.
Costo: Elevado.
Termistor
Rango de temperatura: 38°C a 260°C.
Precisión: Aceptable.
Resistencia: A más temperatura, menos resistencia. Suelen estar hechos de magnesio, cobre, níquel o cobalto.
Linealidad: No lineal.
Costo: Económico.

## Slide 17: Mantenimiento Correctivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Tipo de sensor de temperatura | Rango de temperatura | Precisión | Resistencia | Linealidad | Costo | Total
Termopar | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18
RTD | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 19
Termistor | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14
Alimentación: 24VDC
Temperatura:
Salida: 0-10V

## Slide 18: Mantenimiento Correctivo
Introducción
Levantamiento técnico
Mantenimiento
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Mangueras
Tipos de manguera | Tubo y cubierta | Rango de temperatura | Refuerzo interno | Resistencia | Estética | Total
Manguera multiuso negra | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17
Manguera PVC trenzada transparente | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20
Manguera PVC transparente | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16
Manguera de riego | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17

## Slide 19: Diseño del sistema eléctrico
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 20: Diseño del sistema eléctrico
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 21: Diseño del sistema eléctrico
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 22: Diseño del sistema eléctrico
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 23: Diseño de la interfaz HMI
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 24: Diseño de la interfaz HMI
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 25: Diseño de la interfaz HMI
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 26: Diseño de la interfaz HMI
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 27: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 28: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de temperatura

## Slide 29: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de humedad

## Slide 30: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de caudal

## Slide 31: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de presión

## Slide 32: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de presión

## Slide 33: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Balance de energía

## Slide 34: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Balance de energía aire

## Slide 35: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 36: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 37: Pruebas y Resultados
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Balance de energía agua

## Slide 38: Conclusiones
En cuanto a las condiciones actuales de la torre de enfriamiento, en primer lugar, se logró identificar las fallas en el equipo, tanto mecánicas como eléctricas, mediante el levantamiento técnico realizado en el mismo, observando estados de deterioro en algunas partes mecánicas, como es el acrílico, mangueras, resistencias, cables, breakers debido a la falta de mantenimiento preventivo. Se concluyo que las actividades de mantenimiento preventivo tanto como mantenimiento correctivo se ejecutaron y finalizaron al 100%, seguidamente, se desarrolló un manual de mantenimiento preventivo del equipo para que así, la torre de enfriamiento pueda alargar su vida útil.
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 39: Conclusiones
En base al levantamiento técnico del equipo específicamente al sistema eléctrico, se determinó que la mejor opción era la actualización a nuevos componentes de similares características para no alterar el funcionamiento de la torre de enfriamiento y que permita realizar su reemplazo en caso de fallas de ser necesario.
Para la implementación del sistema de adquisición de datos se usó la misma DAQ ya implementada y en base a las entradas analógicas de la tarjeta, se realizó una selección sensores que en su estructura tengan el sistema de acondicionamiento ya integrado tomando en cuenta los rangos de medición de cada uno de los mismos y su precisión para obtener datos reales en las practicas.
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 40: Conclusiones
Para el diseño e implementación para el sistema HMI se tomó en cuenta la norma ISA 101 2015, además de esto se realizó el escalamiento y filtrado de las señales provenientes de los sensores para mostrarlos en la interfaz gráfica al usuario.
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 41: Recomendaciones
Aplicar los formatos elaborados como es el Manual de mantenimiento y manual de usuario, para así mantener un registro histórico individualizado de cada parte de la torre de enfriamiento para así, llevar un control de los programas de mantenimiento y uso.
Concienciar a los operadores, que en este caso son estudiantes de la materia de termodinámica la importancia de un buen manejo del manual de usuario para que en un futuro no haya errores en prácticas o fallas en el equipo por uso inadecuado.
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 42: Recomendaciones
Para evitar reajustes en la interfaz HMI en caso de falla ya sea por negligencia o desconocimiento de los manuales de usuario, se recomienda obtener un repuesto más de los sensores para sustituirlos en caso de un daño y así, no exista desconfiguración en su acondicionamiento.
Para una futura actualización de la torre de enfriamiento, se recomienda la implementación de un panel táctil donde se muestre los datos adquiridos por los sensores evitando el procesamiento de datos con una computadora.
Introducción
Marco teórico
Metodología
Repotenciación
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 43: GRACIAS POR SU ATENCIÓN