## Slide 1: Proyecto de Tesis Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA LAS MATERIAS DE ANTENAS Y SISTEMAS RF
Rafael Arteaga Lara

## Slide 2: Objetivo General
Desarrollar prácticas de laboratorio para la materia de Antenas y Sistemas de RF usando los equipos disponibles en los laboratorios

## Slide 3: Objetivos Específicos
Analizar las características de los equipos
Seleccionar el o los equipos más adecuados para las prácticas
Diseñar e implementar 2 tipos de antenas
Evaluar las antenas implementadas
Evaluar antenas adquiridas para verificar las especificaciones de fábrica
Elaborar prácticas de laboratorio de la materia Antenas y Sistemas de RF conforme al plan analítico

## Slide 4: Introducción
“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí”
Confucio
Con la intención de reafirmar los conocimientos implantados en clase es importante que el alumno lleve al campo práctico los conocimientos adquiridos, de esta manera se podrá sacar sus propias conclusiones y a la vez observar los cambios que pueden darse de lo teórico a lo práctico debido a un sin número de factores que pueden variar el resultado y mostrar el comportamiento real.

## Slide 5: PRÁCTICA N°1.- “DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE RADIACIÓN DE UN SET DE ANTENAS”

## Slide 11: PRÁCTICA N°2:- “DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN SET DE ANTENAS”

## Slide 18: PRÁCTICA N°3:- “MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE RESONANCIA DE CIRCUITOS DE RF, RLC”

## Slide 19
Chart: Frecuencia (MHz)
C=0.5nF

## Slide 20
Chart: Frecuencia (MHz)
| 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
PoT(dBm) | -32.8 | -31.2 | -30 | -29.2 | -28 | -27.2 | -26.4 | -25.6 | -24.8 | -24.4 | -24 | -24 | -24.4 | -24.8 | -25.2 | -26 | -26.4 | -26.8 | -27.2 | -27.6 | -28.4
PoST(dBm) | -31.6 | -30.8 | -29.2 | -28.4 | -27.6 | -26.4 | -25.6 | -24.8 | -23.6 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -24 | -24.4 | -25.2 | -25.6 | -26.4 | -26.8 | -27.6 | -28.4 | -28.8
C=0.5nF

## Slide 21
C=0.33nF
Chart: Frecuencia (MHz)

## Slide 22
C=0.33nF
Chart: Frecuencia (MHz)
| 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
PoT(dBm) | -30 | -29.2 | -28 | -27.6 | -26.4 | -25.6 | -24.8 | -24.4 | -23.6 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -23.6 | -24.4 | -24.8 | -25.2 | -26 | -26.4 | -26.8 | -27.2
PoST(dBm) | -30 | -29.6 | -28.4 | -27.6 | -26.4 | -25.6 | -25.2 | -24.4 | -23.6 | -23.6 | -23.2 | -23.6 | -24 | -25.2 | -25.6 | -26 | -26.4 | -26.8 | -27.6 | -28 | -28.4

## Slide 23
C=0.33nF
C=0.5nF

## Slide 25
Chart: Frecuencia (MHz)

## Slide 26: PRÁCTICA N°4.- “ANCHO DE BANDA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN”

## Slide 27: Cortocircuito
Chart: Frecuencia (MHz)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
Po1(dBm) | -20.4 | -20.4 | -20.4 | -20.4 | -20.8 | -21.2 | -21.2 | -21.6 | -21.6 | -22.4 | -22.8 | -23.6 | -27.2 | -38.8 | -38 | -28.4 | -28 | -24.4 | -24 | -22.8 | -22.4 | -22 | -22 | -22 | -22.4 | -22.4 | -23.2 | -24.4 | -25.6 | -28 | -34.4 | -36.8 | -27.6 | -25.6 | -24.4 | -24.4
Po2(dBm) | -20.8 | -20.8 | -20.8 | -20.8 | -21.2 | -21.2 | -21.2 | -21.6 | -21.6 | -21.6 | -22 | -23.2 | -30 | -49.2 | -48.8 | -29.3 | -23.2 | -22 | -21.6 | -21.6 | -21.6 | -21.2 | -21.2 | -21.2 | -21.6 | -21.6 | -22.4 | -23.2 | -24.4 | -27.6 | -36.4 | -39.2 | -34.4 | -39.6 | -28.8 | -22.4

## Slide 28: Circuito Abierto
Chart: Frecuencia (MHz)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
Po1(dBm) | -44.8 | -39.2 | -36 | -33.6 | -31.6 | -30 | -28 | -26.8 | -23.2 | -22 | -21.2 | -21.6 | -22 | -24.8 | -22.8 | -22.4 | -25.2 | -24.4 | -25.6 | -25.6 | -26.8 | -30 | -31.6 | -33.2 | -35.2 | -37.2 | -40 | -44.8 | -49.6 | -44 | -38.8 | -36 | -28.8 | -26.4 | -24.4 | -23.2 | -22.4 | -22.4 | -22 | -22 | -22.4 | -22.4 | -22.8 | -23.2
Po2(dBm) | -45.2 | -39.6 | -36.4 | -34 | -32 | -30.4 | -28 | -26.4 | -23.6 | -22.4 | -22.4 | -22.8 | -24.8 | -39.2 | -24 | -22.8 | -22.4 | -22.4 | -22.8 | -23.2 | -24.8 | -28.8 | -30 | -31.6 | -33.6 | -36.4 | -39.6 | -45.2 | -49.2 | -43.6 | -39.2 | -36 | -29.2 | -26.8 | -25.2 | -24 | -23.2 | -22.8 | -22.8 | -22.8 | -23.2 | -24.8 | -28.8 | -37.6

## Slide 29: Línea de transmisión con Stub

## Slide 30
YL
ZL
A
B

## Slide 31
Stub
Línea de transmisión

## Slide 32
Chart: Frecuencia (MHz)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
Po1(dBm) | -21.6 | -21.6 | -21.6 | -21.6 | -22 | -22 | -22.4 | -22.4 | -22.4 | -22.8 | -22.8 | -23.2 | -23.6 | -24.4 | -26.8 | -28.8 | -32.4 | -38.8 | -36.4 | -32.4 | -30 | -27.6 | -26 | -25.6 | -25.6 | -25.6 | -24.8 | -24.4 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -23.2 | -23.6 | -23.6 | -24 | -24.4 | -24.8
Stub cortocircuito

## Slide 33: Stub abierto
Chart: Frecuencia (MHz)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
Po1(dBm) | -25.2 | -25.2 | -25.2 | -25.6 | -25.6 | -25.6 | -25.6 | -25.2 | -24.8 | -24.8 | -24.8 | -24.8 | -24.8 | -24.8 | -26 | -26 | -26.4 | -26.8 | -26.4 | -26.8 | -26.8 | -26 | -26 | -26.4 | -27.2 | -27.2 | -26.8 | -26.8 | -26.8 | -26.8 | -27.2 | -27.2 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | -26.8 | -26 | -25.2

## Slide 35
FIN