## Slide 1
Departamento de
Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica,
Automatización y Control

## Slide 2
Diseño e implementación de un
sistema de control para fuentes de
tensión y detectores ópticos orientado
al análisis de la contaminación
lumínica automotriz
Tema
Director:
Codirector:
Dra. Yolanda Angulo
Dr. Diego Benítez

## Slide 3
Temario
Objetivos
Introducción
Marco Teórico
Metodología Experimental
Análisis y Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4
Objetivo General
Implementar un sistema de control para fuentes de tensión y detectores ópticos mediante programación gráfica en la plataforma LabVIEW, para analizar los efectos de la contaminación lumínica automotriz.
Sistema de Control

## Slide 5
Introducción

## Slide 6
Contaminación Lumínica
Marco Teórico
Exceso de
iluminación
Dispersión de luz
Intrusión lumínica
Deslumbramiento
Interacción de radiación
Sobre - consumo de
electricidad
Contaminación
lumínica automotriz

## Slide 7
Deslumbramiento
Marco Teórico
Flujo radiante
Irradiancia
Lumen

## Slide 8
Programación
LabVIEW
RS - 232
Marco Teórico

## Slide 9
Lámparas para vehículos
Lámparas de descarga
de alta y baja intensidad
Marco Teórico
Lámparas de estado
sólido

## Slide 10
Medidor de potencia óptica
Molectron EPM 1000
Metodología Experimental
Instrumentos de voltaje/ corriente
Fluke 5500A
Placa controladora de
iluminación vehicular
Placa electrónica

## Slide 11
Arreglo óptico para lámparas
automotrices en laboratorio
Distancia Lineal
Distancia Radial
Metodología Experimental

## Slide 12
Medidor de potencia óptica
Instrumentos de voltaje/ corriente
Análisis y Resultados

## Slide 13
Diseño de placa controladora
de iluminación vehicular
Lámpara de baja tensión y
de estado sólido
Lámpara tipo uña
Análisis y Resultados

## Slide 14
Análisis óptico y optoelectrónico
Halógeno H4
Análisis y Resultados
Alemán 100/90[W] Flosser
4-5[A]
5-6[A]
6,53[A]
60/48[W]
72/60[W]
78[W]
Baja potencia
Alemán 100/90[W] Flosser
27,57%

## Slide 15
Análisis óptico y optoelectrónico
Halógeno H4
Análisis y Resultados
Espectro Elec.Magnét.
Corriente
Alemán 100/90[W]
bajas
λ =520[nm]
I=2,4x10
P.op=3,61[mW]
lm=484,930[lm]
4
5[W]

## Slide 16
Análisis óptico y optoelectrónico
Halógeno H4
Análisis y Resultados
Validez del
experimento
Composición de gases =

## Slide 17
Análisis óptico y optoelectrónico
Halógeno H4
Análisis y Resultados
Chino y Japonés parecidos
500-675[nm] Exitación de gases
diferente
Alemán
9%
más dañino

## Slide 18
Análisis óptico y optoelectrónico
Análisis y Resultados
Corriente de roja mayor
Cantidad de LEDs
LED
Ga y P
Crecimiento epitaxial de cristal
Luminosidad a altas densidades
de corriente

## Slide 19
Análisis óptico y optoelectrónico
Análisis y Resultados
Mayor amplitud en
colores puros
LED
Mayor amplitud de blanco
en espectros de amarillo y verde
403-550[nm] desde 10[seg]
PERJUDICIAL

## Slide 20
Análisis óptico y optoelectrónico
Análisis y Resultados
Irradiancia alta en azul
LED
Pico alto en H4 18 LEDs
Azul con amplitud 5%
mayor a blancos
Espectro Elec.Magnét.
Corriente
λ =550[nm]
I=6,1x10
P.op=8,82[mW]
lm=679,551[lm]
4
10
-6

## Slide 21
Conclusiones y Recomendaciones
El uso de las luces xenón es para neblineros, pero existen personas que los utilizan como luces delanteras, implicando riesgos en la salud, debido a la mayor dispersión del color azul.
Los focos que emiten mayor cantidad de espectro rojo que de azul, no calientan, sin embargo mientras más espectro azul emita el foco, se provoca mayor calor.
Para evitar la contaminación lumínica automotriz, el aumento en el brillo del cielo nocturno no debe superar el 10% del brillo natural, en un rango espectral de 300[nm] a 1000[nm].

## Slide 22
Conclusiones y Recomendaciones
Evitar el criterio erróneo de “mientras más luz mejor” debido a que las consecuencias son inseguridad y pérdida de visibilidad, lo que puede provocar mayor número de accidentes en las vías.
Si no es posible cambiar el tipo de luminaria y el sentido de iluminación al venir un auto de frente, se recomienda utilizar pantallas o rejillas que permitirán evadir la dispersión del haz de luz.
Divulgar, denunciar, proponer y trabajar son algunas de las opciones para evitar que la contaminación lumínica automotriz afecte la salud de los seres vivos.

## Slide 23
GRACIAS!
El EXCESO DE LUZ AFECTA TU SALUD!