## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Patricia Belén Meneses Buitrón
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Sangolquí, Marzo 2015
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE CO2 MEDIANTE REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA ESPE

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Introducción
ONU
Año 2050
70% Población Urbana
Chart: Distribución de Población Ecuador - España
| urbano | rural
Ecuador | 62.77 | 37.23
España | 80 | 20

## Slide 4: Introducción
Quito 5.1 Millones de toneladas
Huella de Carbono
Ecuador 75% Vehículos
56% Transporte
Notes: secretaria metropolitana de Medio Ambiente

## Slide 5: OBJETIVOS

## Slide 6: Objetivos
Objetivo General
Implementar un sistema de monitorización de CO2 mediante redes de sensores inalámbricos en el campus universitario de la ESPE, para conocer el grado de contaminación.

## Slide 7: Objetivos
Objetivos Específicos
Desplegar un sistema con sensores inalámbricos para poder monitorizar CO2 en el campus universitario matriz.
Desarrollar una página web para poder realizar consultas de los índices de contaminación de cada sensor desplegado.
Determinar los efectos en la salud que conlleva estar expuesto a emisiones de CO2.
Realizar pruebas con diferentes condiciones de clima y en el mismo espacio para obtener un análisis de las emisiones en interiores.

## Slide 8: MARCO TEÓRICO

## Slide 9: Wireless Sensor Networks (WSN)

## Slide 10: Elementos de una WSN

## Slide 11: Redes Ad Hoc

## Slide 12: Redes Ad Hoc (cont.)
Características
Comunicación y Consumo de energía
Topología de red
dinámica
Escalabilidad para el
despliegue

## Slide 13: ZigBee y 802.15.4

## Slide 14: ZigBee y 802.15.4 (cont.)

## Slide 15: MÉTODOS Y MATERIALES

## Slide 16: Medición de CO2 en Partes por millón (ppm)

## Slide 17: Nodos

## Slide 18: Nodos (cont.)

## Slide 19: Gateway

## Slide 20: Página Web
Procesamiento
Diseño

## Slide 21: DESARROLLO DEL SISTEMA

## Slide 22: Arquitectura

## Slide 23: Topología

## Slide 24: Frecuencia de Muestreo
5 Mínimo
48 Recomendación

## Slide 25: Ahorro de energía

## Slide 26: Programación Nodos
1. Añadir Librerías
WaspXBee802
2. Declaración de variables
packetXBee* packet
WaspSensorGas_v20
MAC_ADDRESS
CO2
WaspFrame

## Slide 27: Programación nodos (cont.)
3. Inicialización de módulos
Real Time Clock
Sensor de CO2
Placa de gases
Socket del sensor de CO2

## Slide 28: Programación nodos (cont.)
4. Mediciones
Batería
5. Enviar la información
6. Definir modo Sleep
Establecer parámetros de envío
Sensor de CO2
Apagar Xbee
00:00:15:00.

## Slide 29: Configuración Módulos Transmisión

## Slide 30: Configuración Gateway

## Slide 31: Configuración Gateway (cont.)

## Slide 32: Configuración Gateway (cont.)

## Slide 33: Programación Interfaz de Usuario

## Slide 34: Programación Interfaz de Usuario (cont.)

## Slide 35: Programación Interfaz de Usuario (cont.)

## Slide 36: Programación Interfaz de Usuario (cont.)

## Slide 37: Programación Interfaz de Usuario (cont.)

## Slide 38: Programación Interfaz de Usuario (cont.)

## Slide 39: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED

## Slide 40: Despliegue Exterior

## Slide 41: Despliegue Exterior (cont.)

## Slide 42: Despliegue Interior

## Slide 43: Despliegue Interior (cont.)

## Slide 44: PRUEBAS

## Slide 45: Condiciones
PRUEBA EN PARQUEADEROS
Hora
Clima
Despejado con viento
12:45 pm
Despejado con viento
14:00 pm

## Slide 46: Condiciones (cont.)
Prueba en Laboratorio
Día
1
Hora
7:15 am
No. Personas
Observaciones
2
2
3
3
4
4
6:45 am
8:00 am
7:00 am
8:15 am
6:45 am
9:30 am
19
13
13
16
16
13
13
Poco movimiento
Movimiento
Poco movimiento
Poco movimiento
Casi nada de movimiento
Poco movimiento
Casi nada de movimiento

## Slide 47: RESULTADOS OBTENIDOS

## Slide 48: Prueba exterior

## Slide 49: Prueba exterior (cont.)

## Slide 50: Pruebas en laboratorio

## Slide 51: Pruebas en laboratorio (cont.)

## Slide 52: Pruebas en laboratorio (cont.)

## Slide 53: Pruebas en laboratorio (cont.)

## Slide 54: Pruebas en laboratorio (cont.)

## Slide 55: Pruebas en laboratorio (cont.)

## Slide 56: Pruebas en laboratorio (cont.)

## Slide 57: ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Slide 58: Niveles de CO2
350 – 450 ppm Concentración atmosférica típica
600 – 800 ppm Calidad del aire interno aceptable
1.000 ppm Calidad del aire interno tolerable
5.000 ppm Límite promedio de exposición en un período de 8 horas
6.000 – 30.000 ppm Exposición breve, preocupación
3 – 8% Incremento de la frecuencia de respiración, dolor de cabeza
>10% Náuseas, vómito, pérdida de conocimiento

## Slide 59: Análisis

## Slide 60: Análisis (cont.)

## Slide 61: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 62: Conclusiones
Ahorro de Energía
Ventilación y Ventanas
Menor tamaño

## Slide 63: Conclusiones (cont.)

## Slide 64: Trabajos futuros
Ampliar sensores
Aplicación para
teléfonos inteligentes

## Slide 65: GRACIAS POR SU ATENCIÓN

## Slide 66: PREGUNTAS