## Slide 1: CARACTERIZACIÓN DE UN CALDERO DE VAPORIZACIÓN HORIZONTAL Y UN CALDERO DE VAPORIZACIÓN POR RADIACIÓN SOLAR CONCENTRADA
MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
PROMOCIÓN II

## Slide 2: OBJETIVO
Caracterización energética entre un caldero de vaporización por radiación solar concentrada y un generador de vapor de tipo horizontal

## Slide 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar las variables de generación de vapor entre un caldero de vaporización por radiación solar concentrada y un generador de vapor horizontal
Extraer parámetros de los ensayos de campo, para determinar el comportamiento y los valores de eficiencia en cada caso.
Realizar el modelado matemático de ambas opciones en función de los datos y parámetros de experimentación.
Evaluar los resultados obtenidos y proponer la alternativa a usar, de entre las dos opciones de generación de vapor analizadas.

## Slide 4: ALCANCE
Obtener valores experimentales para realizar la comparación de los parámetros de cada uno de los equipos analizados y determinar con ello la eficiencia de cada uno.

## Slide 5: CALDERO DE VAPORIZACIÓN CON CONCENTRADOR PARABÓLICO
Prototipo Analizado (Guasumba , José 2005)

## Slide 6: CALDERO DE VAPORIZACIÓN CON CONCENTRADOR PARABÓLICO
Balance de Energía
En donde:

## Slide 7: CALDERO DE VAPORIZACIÓN CON CONCENTRADOR PARABÓLICO
Eficiencia Óptica
Todos estos parámetros son adimensionales y sus valores típicos son del orden de 0,90 a 0,95 con excepción de cuyo valor está entre 0,75 y 0,85 según la calidad del reflector

## Slide 8: CALDERO DE VAPORIZACIÓN CON CONCENTRADOR PARABÓLICO
Eficiencia del Colector
Viene dada por:

## Slide 9: Caldero de vaporización horizontal por fricción
Prototipo CVH (Guasumba, José; 2014)

## Slide 10: Caldero de vaporización horizontal por fricción
BALANCE DE ENERGÍA
En Donde:

## Slide 11: Caldero de vaporización horizontal por fricción
Temperatura a lo largo del eje del Caldero
Cuya solución es:

## Slide 12: EXPERIMENTO CALDERO SOLAR
UBICACIÓN:
Cuenca
COORDENADAS:
2°53'S; 79°00'O

## Slide 13: EXPERIMENTO CALDERO SOLAR
Datos Obtenidos:

## Slide 14: EXPERIMENTO CALDERO SOLAR
Observaciones Experimentales:
El equipo debe tener libre acceso a la luz solar.
Se debe pesar y medir el líquido previo a la realización del ensayo.
La sombra del caldero, ayuda a la correcta orientación del concentrador.
Es conveniente registrar los momentos en los que no se tiene brillo de la luz del sol.
Será conveniente asimismo realizar la medición de la velocidad del viento.

## Slide 15: RESULTADOS EXPERIMENTO SOLAR
Chart: CALDERO SOLAR
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Tamb | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23
TA | 31.9 | 44.3 | 70.5 | 82.3 | 83.9 | 85.4 | 85.4 | 89.3 | 84 | 85.9 | 81 | 84.4 | 86.5
RADIACIÓN | 898 | 896 | 902 | 904 | 910 | 913 | 706 | 950 | 953 | 928 | 840 | 1000 | 1003

## Slide 16: RESULTADOS EXPERIMENTO SOLAR

## Slide 17: RESULTADOS EXPERIMENTO SOLAR
Eficiencia en los diferentes ensayos del Caldero Solar
Estos resultados permiten obtener como promedio de eficiencia del caldero el valor de 64.85%.

## Slide 18: EXPERIMENTO CALDERO POR FRICCIÓN
UBICACIÓN:
Quito (Sur de la Ciudad)
LUGAR DE TRABAJO:
Taller de Mecánica Industrial con equipo de Torno para la experimentación.

## Slide 19: EXPERIMENTO CALDERO POR FRICCIÓN
Datos Obtenidos:

## Slide 20: EXPERIMENTO CALDERO POR FRICCIÓN
Los parámetros de temperatura en cada punto del cuerpo del caldero, al ser tomados con el equipo láser, producen una lectura errada.
Los lectores de presión del experimento a la salida del vapor, presentan lecturas erradas debido a que el vapor se concentra en la parte alta de la tubería.
A medida que nos acercamos a la temperatura de descarga de vapor, se empiezan a observar fugas mínimas de vapor por los puntos de acoplamiento.

## Slide 21: EXPERIMENTO CALDERO POR FRICCIÓN

## Slide 22: EXPERIMENTO CALDERO POR FRICCIÓN

## Slide 23: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN
Chart: TEMPERATURAS ZONA DE FRICCIÓN
| 0.48958333333333331 | 0.49305555555555558 | 0.49652777777777801 | 0.5 | 0.50347222222222199 | 0.50694444444444497 | 0.51041666666666696 | 0.51388888888888895 | 0.51736111111111105 | 0.52083333333333404 | 0.52430555555555602 | 0.52777777777777801 | 0.531250000000001 | 0.53472222222222299
ACERO | 126 | 180 | 171 | 192 | 205 | 238 | 255 | 262 | 223 | 245 | 240 | 252 | 253 | 246
BRONCE | 130 | 148 | 163 | 196 | 201 | 243 | 256 | 251 | 273 | 271 | 273 | 268 | 274 | 273

## Slide 24: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN
Chart: Curva Corriente de Fase vs RPM
| 0.48958333333333331 | 0.49305555555555558 | 0.49652777777777801 | 0.5 | 0.50347222222222199 | 0.50694444444444497 | 0.51041666666666696 | 0.51388888888888895 | 0.51736111111111105 | 0.52083333333333404 | 0.52430555555555602 | 0.52777777777777801 | 0.531250000000001 | 0.53472222222222299
REVOLUCIONES | 760 | 740 | 810 | 765 | 746 | 654 | 659 | 619 | 722 | 720 | 706 | 678 | 721 | 709
CORRIENTE DE FASE | 14.3 | 15.6 | 9.3 | 11.7 | 12.4 | 16 | 15.9 | 16.2 | 13 | 12.7 | 13.5 | 13 | 12.4 | 12.6

## Slide 25: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN

## Slide 26: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN
Calor necesario para la producción de vapor:
Las pérdidas se calculan a continuación:

## Slide 27: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN
El calor necesario es la suma de los anteriores:

## Slide 28: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN

## Slide 29: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN
Se puede calcular el calor en el punto de fricción:
Y con este dato calculamos la eficiencia mecánica:

## Slide 30: RESULTADOS CALDERO POR FRICCIÓN
La eficiencia del conjunto:

## Slide 31
“Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor”
Albert Einstein