## Slide 1
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO “PARQUEADERO MUNICIPAL EL AGUACATE”, DE LA CIUDAD DE SANGOLQUI.
SANTIAGO JAVIER CASTELLANO OTAÑEZ

## Slide 2
JUSTIFICACIÓN
Crecimiento demográfico elevado el cual llega al 2.9%
Aumento de tráfico vehicular.
Falta de plazas de parqueo en Centro de Sangolquí.
Ubicación estratégica próxima a Mercado Central, Estadio Municipal General Rumiñahui, Iglesia Matriz de Sangolquí, Municipio de Rumiñahui, Coliseo de la Liga Cantonal de Rumiñahui.
Calles mas despejadas para circulación vehicular.

## Slide 3
OBJETIVO GENERAL
Realizar el cálculo y diseño estructural del edificio “Parqueadero Municipal el Aguacate”, de la ciudad de Sangolquí aplicando la NEC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recopilar información básica: ubicación, requerimientos funcionales, proyecto arquitectónico y una investigación acerca de sistemas estructurales para edificios de parqueadero.
Realizar el análisis modal espectral del edificio “Parqueadero Municipal El Aguacate” con el programa computacional ETABS y el espectro de aceleraciones del reglamento NEC.
Estudiar los resultados que se obtienen del análisis estructural como son: períodos, modos de vibración, deflexiones y acciones internas, y realizar una comparación con los valores recomendados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción.
Realizar el diseño estructural del edificio “Parqueadero Municipal El Aguacate” que incluye, diseño de vigas, columnas, muros estructurales, nudos, losas, rampas, escaleras y cimentación; y elaborar los planos estructurales y especificaciones técnicas.

## Slide 4
ÁREA DE INFLUENCIA
Cantón Rumiñahui:
Cabecera Cantonal: Sangolquí
Superficie: 134.15 Km2
Temp. Promedio: 16 ºC
Población: 95435 hab.
Ciudad Sangolquí:
Superficie: 57.04 Km2
Altitud: 2519.01 msnm
Población: 90626 hab

## Slide 5
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

## Slide 7: PLANOS ARQUITECTONICOS
470 PLAZAS DE PARQUEO
40 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1 CARRIL DE ENTRADA Y 1 DE SALIDA
FRENTE DE 75 m
ANCHO DE CARRIL MINIMO MAYOR A 2.5 m, MINIMO 3 m
ÁREA DE ESPERA 50 m2
CASETA DE COBRO Y CONTROL DE INGRESO POR SEPARADO
ALTURA LIBRE MINIMA 2.3 m

## Slide 8
Distribución de espacios a 90 grados , A=2.40 m (ancho), B=5.20 m (largo), y C=6.00 m (ancho de carril).

## Slide 9
Las rampas cuentan con una pendiente del 12% y el ancho de cada carril es de 3.50 m y no posee curvas en las rampas.
Cuenta con 2 ductos de ventilación los cuales se ubican en la parte central del parqueadero.
1 inodoro, 2 urinarios y 3 lavamanos para hombres; y con 4 inodoros y 3 lavamanos para mujeres. No se prevé instalaciones independientes para empleados.

## Slide 10: SISTEMA CONSTRUCTIVO HORMIGÓN ARMADO
VENTAJAS
Alta plasticidad lo que permite una gran adaptación mediante la utilización de encofrados para la fundición.
Posee una vida útil considerablemente larga.
Provee seguridad contra incendios.
No necesita mayor mantenimiento para su conservación
Resiste varios tipos de esfuerzo: compresión, flexión, corte y tracción.

## Slide 11
DESVENTAJAS
Peso especifico elevado (2400 Kg/cm2).
Tiempo en llegar a la resistencia característica del 99% es de 28 días.
Complejo control de calidad.
Procedimiento complejo y laborioso (encorado, fundición, curado y desencofrado).

## Slide 12: ANALISIS MODAL ESPECTRAL
ALTA PELIGROSIDAD SISMICA
DISEÑO SISMO RESISTENTE
DEFINICIÓN DE CARGAS
DEFINICIÓN DE ESPECTRO DE ACELERACIONES SÍSMICAS
PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
MODELAMIENTO ESTRUCTURAL

## Slide 13: GEOMETRIA

## Slide 14
Dimensiones máximas de 35m en cada sentido
6 Edificaciones.

## Slide 15: ANÁLISIS DE CARGAS
CARGA VIVA
“Sobrecargas que dependen de la ocupación a la que está destinada la edificación y están conformadas por los pesos de personas, muebles, equipos y accesorios móviles o temporales, mercadería en transición, y otras

## Slide 16: CARGA MUERTA
“Las cargas permanentes (o cargas muertas) están constituidas por los pesos de todos los elementos estructurales, tales como: muros, paredes, recubrimientos, instalaciones eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado permanentemente a la estructura.”

## Slide 17: PREDISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Limitaciones que plantea el diseño arquitectónico, y en caso de la existencia de inconvenientes dar soluciones óptimas
Donde:
  hmin Altura mínima de losa
    ln Luz libre en la dirección larga, medida de cara cara de las vigas
    fy Esfuerzo de fluencia del acero en kg/cm2

## Slide 18
Altura equivalente de losa.
Altura de losa para cada edificio.

## Slide 19: Detalle de losa

## Slide 20: Valores de carga muerta (no incluye columnas).

## Slide 21
Para cargas triangulares a rectangulares:
Para cargas trapezoidales a rectangulares:
En donde:
W Carga rectangular equivalente
q Carga por m2
s Lado menor
L Lado mayor
m Relación entre lado mayor y lado menor m=s/L

## Slide 22: Momentos flectores para pre-dimensionamiento para diferentes números de vanos.

## Slide 23
Se elige el mayor de cada viga, este corresponde a Mu
Al remplazar y despejar tenemos:
Donde:
Momento nominal
Factor de resistencia a la flexión
Base de la viga
Peralte efectivo
Momento último

## Slide 25: Valores de carga muerta (incluye columnas).

## Slide 26
Se mayora la carga total y se multiplica por el número de pisos, así se obtiene el valor de “P” y se obtiene una equivalencia entre “P” y el área de columna que se necesita para resistir ese valor.
(25)
con un valor de
Mayoración por efecto sísmico.

## Slide 27
Al remplazar:
En donde:
Ag Área de la columna en cm2
P Carga en toneladas

## Slide 28: Dimensionamiento de columnas del Edificio 1.

## Slide 29: FUERZA SISMICA, ESPECTRO DE ACELERACIONES NEC

## Slide 30
Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada.

## Slide 31: Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico

## Slide 32
Para clasificar el suelo en la categoría correcta se utiliza el número medio de golpes que se obtiene en el ensayo de penetración estándar SPT
Donde:
Ni Número de golpes obtenidos en el ensayo de penetración estándar realizado in situ de acuerdo con la norma ASTM D 1586, incluyendo corrección por energía N60, correspondiente al estrato i. El valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, no debe exceder de 100.
di Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil

## Slide 33
Resultados ensayo SPT.
Valores para N60 en cada pozo.

## Slide 34
El valor de N60 = 30.26, por lo que se define el tipo de perfil como “D”,
FA: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó
FD: Desplazamientos para diseño en roca
Fs: Comportamiento no lineal de los suelos

## Slide 36
Valores para cálculo de espectro elástico.

## Slide 37: Espectro elástico de diseño.
Chart: T (seg)

## Slide 38: Espectro Inelástico de diseño
Chart: T (seg)

## Slide 39: CALCULO CORTANTE BASAL
Donde :
V Cortante basal total de diseño
I Factor de importancia
Sa(Ta) Espectro de diseño en aceleración en función del período Ta en seg.
R Factor de reducción de resistencia sísmica.
Coeficiente de regularidad en planta, para todos los edificios es igual a 1.
Coeficiente de regularidad en planta, para los edifcios 1 y 5 es igual a 0.9, para los edicicios 2, 3, 4 y 6 es igual a 1.

## Slide 40
Para el cálculo de Ta se usa la siguiente fórmula:
Altura total del edificio.
Los coeficientes Ct y vienen dados por tablas proporcionadas por la Normativa (NEC, 2015).

## Slide 41: Generación del Modelo Estructural en el Programa Computacional ETABS-2013
Se modelan cada uno de los 6 edificios por separado.
Materiales:

## Slide 42
Ingreso de Propiedades de columnas.

## Slide 43
Ingreso de Propiedades de Vigas.

## Slide 44
Ingreso dimensiones losa alivianada.

## Slide 47: Ingreso de cargas, masas
Definición de estados de carga.
Asignación de cargas.

## Slide 48: Ingreso del espectro de aceleraciones

## Slide 50: Combinaciones de carga definidas por el NEC
Combinación 1: 1.4 D
Combinación 2: 1.2 D + 1.6 L + 0.5max[Lr ; S ; R]
Combinación 3: 1.2 D + 1.6 max[Lr ; S ; R]+ max[L ; 0.5W]
Combinación 4: 1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 max[Lr ; S ; R]
Combinación 5: 1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S
Combinación 6: 0.9 D + 1.0 W
Combinación 7: 0.9 D + 1.0 E

## Slide 51: Ingreso de combinaciones de carga.

## Slide 52: Definición combinación envolvente

## Slide 53: RESULTADOS DEL ANÁLISIS
Períodos y Sumatoria Porcentual de Participación Modal de Masa Edificio 1.

## Slide 54
Los edificios poseen distintas formas de vibrar ante cargas dinámicas que, en caso de un terremoto, pueden afectarlo en mayor o menor medida. Estas formas de vibrar se conocen como modos de vibración.
El NEC en el Capítulo de Diseño Sismo Resistente en la sección 6.6.2 - Inciso e, especifica que se debe incluir un número de modos suficiente para que la suma de la participación modal de las masas para cada acción sísmica sea de al menos 90%,

## Slide 55: Derivas de piso Edificio 1.

## Slide 56
Valores de ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso.
Comprobación derivas máximas.

## Slide 57: Desplazamientos laterales máximos Edificio 1.

## Slide 58
Separación mínima entre edificios.
Donde:
Separación.
Desplazamiento del último piso.
Altura de la estructura vecina

## Slide 59: DISEÑO ESTRUCTURAL
Armadura longitudinal – ETABS – Revisión mínima y máxima admisibles.

## Slide 60
Como se indica, el programa calcula el área de refuerzo necesaria para resistir las cargas, se comprueba que ningún valor supere el máximo calculado, y se coloca a lo largo de toda la viga armadura mínima y armadura de refuerzo en los sitios que lo requieran.

## Slide 61
Armadura transversal
Valores de cortante para viga Eje H.
Valor del cortante a una distancia “d” desde la cara del apoyo

## Slide 63
Armado viga eje H-Edificio 1.

## Slide 64: Diseño de Columnas
El diseño de las columnas se realiza con la consideración de esfuerzos de compresión uniaxial o biaxial por medio de diagramas con curvas de interacción carga-momento, en el cual el eje horizontal representa el momento resistente y el eje vertical la carga axial resistente, cualquier combinación de carga axial y de momento flector que defina un punto dentro de la curva o sobre ésta, indica que la sección escogida resiste las cargas especificadas

## Slide 65
ETABS 2013 - ACI 318-11 cuantía de acero que va desde 1% al 6%
NEC:

## Slide 66
Curva de interacción generada por ETABS para chequeo de columnas.

## Slide 67
Definición de armadura para chequeo en columnas.

## Slide 68
Resultados de curvas de interacción para columnas de Edificio 1.

## Slide 69
Armadura transversal por confinamiento
Esta área se distribuye en cuatro ramales, con 1 E φ 10 que amarra todas las varillas y 2 E φ 10 que amarran las varillas centrales.

## Slide 71: Diseño de Nudos
Requisito de columna fuerte – viga débil, el cual busca el desarrollo de rótulas plásticas a flexión en las vigas, lo que constituye un mecanismo estable de disipación de energía inelástica durante un sismo, de esta manera se controla las fallas por inestabilidad que junto a las fallas frágiles como las de adherencia y corte son las responsables de conducir a un colapso prematuro de la estructura.

## Slide 72
Donde:
∑ Mc Suma de momentos en el centro de la junta correspondiente a la resistencia de diseño a la flexión de las columnas que empalman en esa junta.
∑ Mv Suma de momentos en el centro de la junta correspondiente a la resistencia de diseño a la flexión de las vigas que empalman en esa junta.

## Slide 75: Diseño de Losas

## Slide 76: Diseño de la Cimentación

## Slide 81: Plintos Aislados
qa= 23 T/m2
f’c= 240 Kg/cm2
Fy= 4200 Kg/cm2
Pcm=117.2 T Mxxcm= 1.34 T.m Myycm= 1.6 T.m
Pcv= 32.07 T Mxxcv= 0.42 T.m Myycv= 0.51 T.m
Pcs= 13.58 T Mxxcs= 3.72 T.m Myycs= 58.14 T.m

## Slide 82
Determinación de las dimensiones del plinto:

## Slide 83
Verificación de presiones
Servicio 1: Solo participan cargas de gravedad con la siguiente combinación: Carga muerta + carga viva.

## Slide 84
Servicio 2: Participación de cargas de gravedad y sismo.

## Slide 85
Se observa que por lo tanto, se concluye que las dimensiones de la zapata son adecuadas.

## Slide 86
Dimensionamiento de la altura de la zapata

## Slide 87
Por lo tanto el espesor de la zapata será igual a:
El peralte efectivo es igual a:

## Slide 88
Comprobación
Para calcular el esfuerzo se toma el valor mínimo de las siguientes ecuaciones:

## Slide 89
El esfuerzo del área sombreada de la figura es igual a:

## Slide 90
Esfuerzos de reacción generados en el suelo:

## Slide 91
Reacción del suelo qi en la proyección de la cara de la columna:
Momento flector en la cara de la columna:

## Slide 92
El denominador representa la dimensión de la zapata en la dirección de análisis, por lo tanto se tiene:
El esfuerzo Ru que debe resistir el acero de refuerzo a tensión está dado por la siguiente formula:

## Slide 93
Este valor se comprueba con el mínimo dispuesto por el ACI 318-11 que es de 0.0018. Dado que el valor que se calculó supera al mínimo se procede a calcular el área de refuerzo:
Esta área equivale a 15 φ 16, que se distribuyen en toda la longitud del plinto que es de 3 m, el espaciamiento “s” se calcula como sigue:
Armado final - 15 φ 16 @ 20 cm.

## Slide 94: Cadenas de Cimentación
Las zapatas aisladas tienen que estar amarradas por un sistema de vigas a nivel de la fundación para garantizar el comportamiento integral de la estructura.

## Slide 95
Se imponen las dimensiones de la cadena 20 cm x 40 cm
Verificamos si el As min soporta la carga producida:
Por lo que se concluye que es armado es el correcto y se distribuye en 4 Φ16.