## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
GUTIERREZ CRUZ LUIS SANTIAGO
LLUMIQUINGA GUALOTUÑA JORGE EDUARDO
TESISTAS
«ESTUDIO DE PREFACTIVILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES DE LA MICROCENTRAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN»

## Slide 2
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
ANTECEDENTES

## Slide 3
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
JUSTIFICACIÓN

## Slide 4
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar, identificar y esquematizar una alternativa del aprovechamiento hídrico, de las obras civiles de la Microcentral Hidroeléctrica de nombre “El Volcán” y sobre ella la potencia óptima para el proyecto, con el fin de solucionar la problemática que limita las actividades en los terrenos del Sr. Edmundo Gordillo

## Slide 5
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Realizar el estudio de hidrológico de la cuenca en la zona El Volcán sector Pintag específicamente donde se localizara nuestro proyecto
Realizar el estudio topográfico de la zona de implantación del proyecto e hidrológico de la Micro cuenca a la que pertenecen las aguas del aprovechamiento hidroeléctrico.
Realizar el diseño hidráulico y estructural de las obras civiles requeridas por el proyecto.
Realizar el diseño de la turbina para asegurar el funcionamiento del proyecto.
Calcular la potencia óptima de la turbina para la Microcentral Hidroeléctrica
Calcular la cantidad de energía eléctrica que tendremos producto de la transformación de energía cinética a energía mecánica y posteriormente a energía eléctrica a través de un generador.
Elaborar un presupuesto de las obras contempladas en el proyecto y un análisis financiero del mismo.

## Slide 6
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
PINTAG
TERRENOS SR. EDMUNDO GORDILLO

## Slide 7
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MINAS EL VOLCAN (PINTAG)
TERRENOS SR. EDMUNDO GORDILLO

## Slide 8
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

## Slide 9
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CAPITULO II
2.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO
2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
2.4 AFOROS
2.3 CONDICIONES GEOLÓGICAS

## Slide 10
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
ESTUDIO HIDROLÓGICO

## Slide 11
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS

## Slide 12
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
Figura 2.2 Trazo de la cuenca.

## Slide 13
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS

## Slide 14
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

## Slide 15
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
GPS marca GARMIN 76Csx
EQUIPO UTILIZADO

## Slide 16
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
Estación Total marca Trimble Robotica M3
EQUIPO UTILIZADO

## Slide 17
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
DATUM:
WGS84
SISTEMA:
UTM (Universal Transversal de Mercator).
SISTEMAS DE REFERENCIA

## Slide 18
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
METODOLOGIA DE MEDICIÓN

## Slide 19
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
METODOLOGIA DE MEDICIÓN
METODO POLAR
DISTANCIA HORIZONTA L
Y PENDIENTE

## Slide 20
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
METODOLOGIA DE MEDICIÓN
Fotografía de la pendiente
del cauce de la vertiente

## Slide 21
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
METODOLOGIA DE MEDICIÓN
Forma de medición con distancia
Horizontal y vertical para pendientes inclinadas

## Slide 22
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
COTA MAXIMA
3015.69
ZONA ALTA

## Slide 23
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
COTA MINIMA
2986.24
ZONA EN PENDIENTE

## Slide 24
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
ANEXO - PLANO 1/6
N
TOPOGRAFÍA COMPLETA

## Slide 25
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
VISUALIZACIÓN TRIDIMENCIONAL DE LA TOPOGRAFÍA

## Slide 26
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
CONDICIONES GEOLÓGICAS

## Slide 27
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
NOMBRE | AREA (Ha.)
Aglomerado volcánico / arenas, cenizas/ Toba Aglomerados | 11,010
Antisanilla HA | 946,285
Ceniza, Lapilli | 2570,080
Depósito aluvial | 303,683
Depósito fluvio glacial | 1952,754
Depósito glacial | 587,585
Deposito coluvial | 33,376
Lava Indiderenciada, Iv/ Piroclásticos, pr | 13935,312
Formación Pisayambo, Lava ,Iv / Piroclásticos, pr | 8335,758
Tabla 2.3. Descripción Geológica de la parroquia Pintag. Fuente: Hoja Geológica Pintag Nº 85. (Orozco-Granja, 2006)
DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA

## Slide 28
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA
flujo lávico - andesitas porfiríticas con ferro magnesianos .(Asmal, 2012)
FLUJO DE LAVA E-O

## Slide 29
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
AFOROS

## Slide 30
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
Caudal Concesionado para propietario= 120 l/s

## Slide 31
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO II
AFOROS
CONDICIONES
GEOLÓGICAS
Qmax = 123.26 l/s
Qmin = 123.15 l/s
Qmed = 124.39 l/s
En base al registro de caudales:

## Slide 32
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CAPITULO III
3.1. TANQUE DE RECOLECCIÓN
3.2. TUBERÍA DE PRESIÓN
3.3. TANQUE DE PRESIÓN
3.4. VERTEDEROS
3.5. COLCHON DE AGUAS
3.6. REJILLA
3.7. PERDIDAS DE CARGA
3.8. CÁLCULO DE LA TURBINA
3.9. APOYOS
3.10. ANCLAJES

## Slide 33
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE RECOLECCIÓN
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 34
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Notes: Asegurar volumen

## Slide 35
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
DETALLE ARQUITECTÓNICO EN PLANTA DEL TANQUE RECOLECTOR.
FIGURA Nº 3.1
Notes: Dimenciones con el fin de aprobechar las estructuras existentes

## Slide 36
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TUBERÍA DE PRESIÓN
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 37
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
(Olade, Novillo, Galarza, & Romero, 1985)
D = 0.1831m
D = 200 mm COMERCIAL 1.25 Mpa, e=9.5mm Esp/Cam
FIGURA Nº 3.2
Vista en planta del trazado del tendido de tubería, implantado en la topografía del terreno.
Notes: Espiga campana, la precion escojida de la tubería, resiste las fuerzas que actua en ella

## Slide 38
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE PRESIÓN
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 39
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
ANEXO PLANO 2/6
Ltotal = 118.00 m

## Slide 40
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Volumen provisional del tanque Vtanque = 7.4 m3
Notes: T de retencion

## Slide 41
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Volumen del tanque de presión 10.00 m3
FIGURA Nº 3.3
Detalle arquitectónico en planta del tanque de presión.

## Slide 42
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Desagüe de los tanques de presión y recolector
FIGURA Nº 3.37
Tanque para tipo para diseñar el desagüe del tanque te presión y recolección Fuente: Sandoval, Principios de la hidráulica, 2013

## Slide 43
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
VERTEDEROS
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 44
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
COEFICIENTE DE INMERCIÓN
FIGURA Nº 3.4
Vertedero de Pared Delgada Sumergido (Sandoval, 2013)
; Según Bazin
Notes: La ecuacion principal se obtiene a partir de la de Bernoulli, H = TIRANTE o AGUA SOBRE EL VERTEDERO

## Slide 45
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.5
Vista en corte del vertedero sumergido
Se considera una crecida de caudal con probabilidad de 1 %, que es un caudal de 150 l/s para las paredes del vertedero, resultando h=20cm.

## Slide 46
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.6.
Alzado tridimensional del Tanque Recolector, Tanque de Presión y vertederos.

## Slide 47
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
COLCHON DE AGUAS
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 48
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.7.
Colchón de aguas formado por un muro (Sandoval, 2013)
COLCHÓN DE AGUAS PARA EL TANQUE DE RECOLECCIÓN
Notes: Socavación del suelo

## Slide 49
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Q = Caudal
b = ancho del colchón
C = altura del muro (asumida)
T = Altura del vertedero + tirante
Empezamos el proceso de iteración con hc = 0.018
Notes: Socavación del suelo

## Slide 50
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.8
Alzado tridimensional de los tanques recolector, presión y colchones de agua.
Notes: Socavación del suelo

## Slide 51
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.9
Alzado e implantación tridimensional de los tanques recolector, presión y colchones de agua.
Notes: Socavación del suelo

## Slide 52
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
REJILLA
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 53
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
separación entre barrotes que puede variar entre 2 y 6 cm (Olade, Novillo, Galarza, & Romero, 1985).
Asumimos una separación de 0.06m, (respecto a los alabes)
Grosor de los barrotes según varios autores puede ser de 2 cm,
Se asume 1.6cm lo que corresponde a una varilla comercial lisa de 16mm.

## Slide 54
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.10.
Vista de en planta del dimensionamiento de la rejilla.
32 barrotes de 1.6cm de espesor con separación de 0.06cm, con ángulo recomendado por la OLADE de 50º para limpieza a mano.

## Slide 55
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
PERDIDAS DE CARGA
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 56
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.11.
Perfil del terreno con detalles de accesorios y longitudes de tuberías
Se determinará las perdidas por longitud y por accesorios en base a las características del perfil mostrado en la figura 3.11

## Slide 57
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
PÉRDIDAS POR LONGITUD
Tramo 1 hr1 = 0.157 m
Tramo 2 hr2 = 0.914 m
Tramo 3 hr3 = 1.511 m
Tramo 4 hr4 = 0.302 m
Tramo 5 hr5 = 1.149 m
Tramo 6 hr6 = 1.849 m
La pérdida total por longitud de tubería es hf = 5.88 m

## Slide 58
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
PÉRDIDAS POR ACCESORIOS

## Slide 59
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
PÉRDIDAS POR ACCESORIOS

## Slide 60
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
La altura bruta del proyecto es 28.56 m.
Altura Neta = Altura Bruta – hftotal
Altura Neta = 21.24m

## Slide 61
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
CÁLCULO DE LA TURBINA
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 62
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº3.12.
Diagrama de selección de turbinas aplicada a nuestro proyecto, (Paccha, 2011)

## Slide 63
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
FIGURA Nº 3.14.
Gráfico de selección de Turbinas Michell-Banki estandarizadas, aplicada al proyecto ”El Volcán”. (OLADE, Hernandez, 1980)

## Slide 64
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
DIMENCIONES PRINCIPALES DE TURBINAS MICHELL-BANKI ESTANDARIZADAS |  |  | 
Nº | Diámetro de Rodete (mm) | Ancho del Inyector B (mm) | Ancho del Rodete Br (mm)
T1 | 200 | 30 | 40
T2 | 200 | 45 | 60
T3 | 200 | 65 | 85
T4 | 200 | *60 - 30 | 160
T5 | 400 | 60 | 80
T6 | 400 | 85 | 110
T7 | 400 | 120 | 160
T8 | 400 | *120 - 60 | 305
T9 | 400 | 240 | 315
T10 | 400 | *240 - 120 | 610
T11 | 600 | 270 | 350
T12 | 600 | 390 | 500
T13 | 600 | 560 | 700
T14 | 600 | *560 - 270 | 1200
TABLA Nº 3.2 Dimensiones principales de turbinas Michell-Banki estandarizadas

## Slide 65
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
Ancho interior del rodete en función del ancho interior B del inyector.
FIGURA Nº 3.15.
Vista en corte del Rodete con sus respectivas dimensiones

## Slide 66
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
FIGURA Nº 3.16
Inyector de turbina Michell-Banki para turbinas estandar, Olade 1980

## Slide 67
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
TABLA Nº 3.3
Dimensiones estándar para según el diámetro del rodete.(OLADE, Hernandez1980

## Slide 68
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
FIGURA Nº 3.17
Trazado de líneas según medidas estándar para el diseño del inyector.

## Slide 69
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
FIGURA Nº 3.18.
Diseño final de la turbina Michell-Banki para la microcentral Hidroeléctrica “El Volcán”.

## Slide 70
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
FIGURA Nº 3.19.
Despiece de la turbina Michell-Banki para el proyecto “El Volcán”

## Slide 71
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
MICHELL-BANKI
FIGURA Nº 3.20.
Montaje de la Turbina Michell-Banki para el proyecto “El Volcán”

## Slide 72
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
APOYOS
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 73
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.21
Esquema general de los apoyos vista frontal y en corte. Fuente: Ramiro Ortiz, 2001
Calculo de apoyos

## Slide 74
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.21
Esquema general de los apoyos vista frontal y en corte. Fuente: Ramiro Ortiz, 2001
Dimensionamiento de apoyos

## Slide 75
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Dimensiones de los apoyos
Tabla No 3.4. Dimensiones de los apoyos para cada uno de los tramos.

## Slide 76
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
ANCLAJES
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES

## Slide 77
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Calculo de anclajes
FIGURA Nº 3.25.
Esquema general de la forma y función de un anclaje

## Slide 78
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Anclaje para variar la pendiente vertical
Anclaje para variar la pendiente horizontal

## Slide 79
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Tabla No 3.10. Ángulos θ1, θ2, θ3, θ4 aguas arriba y aguas abajo, según el tipo de anclaje horizontal o vertical.

## Slide 80
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Dimensionamiento de los anclajes
FIGURA Nº 3.28
Esquema general de las dimensiones de un anclaje tipo vista lateral. Fuente: Vasconez-Tello, Tesis Estudio de factibilidad Tecnica-Economica del sistema de turbobombeo para la comunidad de Cananvalle, 2001

## Slide 81
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
FIGURA Nº 3.29.
Dibujo tridimensional de un anclaje tipo. Fuente: Vasconez-Tello, Tesis Estudio de factibilidad Tecnica-Economica del sistema de turbobombeo para la comunidad de Cananvalle, 2001

## Slide 82
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO III
TANQUE DE
RECOLECCIÓN
TUBERÍA DE
PRESIÓN
TANQUE DE
PRESIÓN
VERTEDEROS
COLCHON
DE AGUAS
REJILLA
PERDIDAS
DE CARGA
CÁLCULO DE
LA TURBINA
APOYOS
ANCLAJES
Tabla No 3.11 Dimensiones generales y volumen total de los anclajes

## Slide 83
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CAPITULO IV
4.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL
4.2. COSTOS MATERIAL
4.3. COSTOS EQUIPOS
4.4. COSTO MANO DE OBRA
4.5. COSTO TRANSPORTE
4.6. COSTOS INDIRECTOS

## Slide 84
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CAPITULO V
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES

## Slide 85
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO V
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDA-
CIONES

## Slide 86
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES PARA
LA MICROCENTAL HIDROELECTRICA EL VOLCAN
CÁPITULO V
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDA-
CIONES