## Slide 1: REFORZAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA CON ASENTAMIENTOS
BYRON JAVIER NAVAS JAYA
JUNIO 2015

## Slide 2: INTRODUCCIÓN

## Slide 3: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
ASENTAMIENTOS

## Slide 4: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
FISURAS EN LAS PAREDES

## Slide 5: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
FISURAS

## Slide 6: ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
FUENTE: ESTUDIO GEOTÉCNICO
(ING. HUGO BONIFAZ)

## Slide 7: ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
SONDEO | Q adm (T/m2)
SP01 | 12.44
SP02 | 6.43
SP03 | 3.08
SP04 | 6.74
SP05 | 20.30
FS=3

## Slide 8: SUPERESTRUCTURA
BLOQUE F
BLOQUE G
GRADA 1
GRADA 2
GRADA 3
GRADA 4
GRADA 5
GRADA 6

## Slide 9: COLUMNAS

## Slide 10: VIGAS

## Slide 11: ENTREPISO

## Slide 12: ASENTAMIENTOS
0.30 m
0.20 m
0.10 m

## Slide 13: DETERMINACIÓN DE CARGAS
(20% del peso de la losa)

## Slide 14: COMBINACIONES DE CARGA
Notación:
D = Carga Permanente
E = Carga de sismo
L = Sobrecarga/Carga Viva
Combinaciones:
D
D + L
D + 0.75L + 0.75(0.7E)
0.6D + 0.7E
FUENTE: NEC-2013

## Slide 15: ANÁLISIS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
METODOLOGÍA

## Slide 16: ANÁLISIS DE COLUMNAS
DIAGRAMA DE FUERZAS Y DEFORMACIONES (CONDICIÓN BALANCEADA)

## Slide 17: ANÁLISIS DE COLUMNAS
COLUMNA | Pn 2-2 (T) | Mn 2-2 (T.m) | Pn 3-3 (T) | Mn 3-3 (T.m)
300x400x3 | 162.47 | 18.11 | 163.06 | 21.33
300x400x4 | 160.45 | 20.29 | 161.78 | 24.20
200x200x3 | 65.61 | 5.89 | 65.61 | 5.89
200x200x4 | 64.89 | 6.83 | 64.89 | 6.83

## Slide 18: EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE ESBELTEZ
Para el diseño se ha tomado en cuenta los efectos de la esbeltez en las columnas y se ha utilizado el método de amplificación de momentos.
Si , entonces se debe amplificar momentos.

## Slide 19: AMPLIFICACIÓN DE MOMENTOS
→ Para estructuras arriostradas
→ Para estructuras no arriostradas

## Slide 20: AMPLIFICACIÓN DE MOMENTOS
Si →El piso analizado se considera arriostrado y
Si →Debe incrementarse la sección de la columna
Si el valor de calculado por la Ecuación anterior, es mayor a 2.5, entonces se debe corregir el mismo y se debe calcular con la siguiente expresión:

## Slide 21: ANÁLISIS DE VIGAS

## Slide 22: ANÁLISIS DE VIGAS
1. VERIFICAR QUE LA SECCIÓN SEA COMPACTA

## Slide 23: ANÁLISIS DE VIGAS
1. Verificar que la sección sea compacta:
Criterio del patín: [pulg.]
Si: PATÍN COMPACTO
PATÍN SEMI-COMPACTO
PATÍN NO COMPACTO
Criterio del alma:
Si: ALMA COMPACTA
ALMA NO COMPACTA

## Slide 24: ANÁLISIS DE VIGAS
2. VERIFICAR QUE LA SECCIÓN SEA LATERALMENTE APOYADA

## Slide 25: ANÁLISIS DE VIGAS
2. Verificar que la sección sea lateralmente apoyada:
Una viga se puede considerar lateralmente apoyada cuando la longitud no soportada de la misma es menor a:
Si , pero es menor a:
Se puede considerar como parcialmente apoyada. En cambio, si , se considera no lateralmente apoyada.

## Slide 26: ANÁLISIS DE VIGAS
LATERALMENTE APOYADA

## Slide 27: ESFUERZOS ADMISIBLES EN VIGAS (Fa)
Si la sección es compacta y lateralmente apoyada:
Si la sección es parcialmente compacta o parcialmente apoyada, siempre que se cumpla los requisitos de:
o
Si la sección es no compacta y lateralmente apoyada:

## Slide 28: ESFUERZOS ADMISIBLES EN VIGAS (Fa)
Si la sección es no compacta y no lateralmente apoyada, los esfuerzos permisibles en sus fibras extremas son:
  Tensión:
  Compresión:
Si
Si

## Slide 29: ESFUERZOS ADMISIBLES EN VIGAS (Fa)
Si
Dónde:

## Slide 30: ESFUERZOS ADMISIBLES EN VIGAS (Fa)

## Slide 31: ESFUERZOS ADMISIBLES EN VIGAS (Fa)

## Slide 32: ANÁLISIS DE ENTREPISO

## Slide 33: ANÁLISIS DE ENTREPISO

## Slide 34: ANÁLISIS DE ENTREPISO

## Slide 35: CONECTORES DE CORTE
Conector | f’c=210 Kg/cm2 | f’c=245 Kg/cm2 | f’c>280 Kg/cm2
½’’ x 2’’ | 2,320.00 | 2,500.00 | 2,680.00
5/8’’ x 2 ½’’ | 3,640.00 | 3,910.00 | 4,180.00
¾’’ x 3’’ | 5,230.00 | 5,680.00 | 6,050.00
7/8’’ x 3 ½’’ | 7,500.00 | 7,640.00 | 8,180.00

## Slide 36: CONECTORES DE CORTE
Se necesitan al menos 14 conectores de corte en el vano central de la viga

## Slide 37: SUELDAS

## Slide 38: SUELDAS
Para el electrodo E-6011
Para el caso de la soldadura del alma, esta se encuentra sometida a corte. El esfuerzo cortante está determinado por:
Donde es el esfuerzo admisible al corte del metal depositado. Este se establece como el 70% de la resistencia a tracción y compresión ().

## Slide 39: CIMENTACIÓN

## Slide 40: CIMENTACIÓN

## Slide 41: MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN COMPUTADOR

## Slide 42: MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN COMPUTADOR

## Slide 43: PROCESAMIENTO DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos del modelamiento en computador se han procesado utilizando una hoja electrónica.
Columnas
Vigas

## Slide 44: PRIMEROS RESULTADOS

## Slide 45: PRIMEROS RESULTADOS

## Slide 46: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

## Slide 47: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
BLOQUE F
En el Bloque F, se puede comprobar que al ser dividido, los esfuerzos producidos por los asentamientos, desaparecen, por lo que las columnas trabajan de mejor manera, sin la necesidad de reforzar.
BLOQUE G
De igual manera el Bloque G, ya que se encuentra separado de las demás estructuras, los asentamientos no afectan a este edificio, por lo que no existen esfuerzos adicionales. Las columnas en este caso tampoco necesitan ser reforzadas.
GRADAS
Las columnas de las gradas al liberarse de los efectos producidos por los asentamientos, no resisten esfuerzos adicionales, y no es necesario reforzar.

## Slide 48: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
BLOQUE F2
El bloque F2 será reconstruido, por presentar esfuerzos extremadamente altos, conservando misma concepción de los elementos anteriores, es decir con vigas de cimentación de hormigón armado con alas, columnas tubulares metálicas rellenas de hormigón y acero de refuerzo, vigas metálicas tipo I, y entrepiso compuesto por una loseta de hormigón y correas metálicas, que actúan como un elemento monolítico.
Para evitar posibles problemas futuros con los asentamientos, es necesaria la reposición del suelo para este bloque, con la condición que este sea de una capacidad de carga admisible de mínimo 15 T/m2, con un factor de seguridad de FS=3.

## Slide 49: CIMENTACIÓN
La cimentación en los bloques F, G y gradas, no presentan problemas, al estar asentados sobre suelo con una capacidad portante de , en un sector y , en otro sector.

## Slide 50: CIMENTACIÓN
Es necesario realizar una reposición de suelo en el sitio donde se asentará el nuevo bloque F2. El suelo deberá tener una capacidad portante con FS=3, como mínimo.
Para el bloque F2, se utilizará el mismo sistema anterior que consta de vigas de cimentación de hormigón con alas, en los dos sentidos, utilizando las mismas secciones originales, con ciertas correcciones.

## Slide 51: BLOQUE F2 NUEVO

## Slide 52: REFORZAMIENTO ENTREPISO

## Slide 53: REFORZAMIENTO ENTREPISO

## Slide 54: REFORZAMIENTO VIGAS

## Slide 55: REFORZAMIENTO VIGAS
Para utilizar el reforzamiento lateral es necesario colocar rigidizadores

## Slide 56: REFORZAMIENTO VIGAS

## Slide 57: REFORZAMIENTO COLUMNAS
DE FORMA ANÁLOGA A LA ANTERIOR SE PRESENTA EN HOJAS ELECTRÓNICAS
BLOQUE F
BLOQUE G
GRADAS
PLANOS

## Slide 58: PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL
BLOQUE F |  |  |  | 
ACERO ESTRUCTURAL A36 | kg | 3,790.00 | 3.49 | 13,227.10
BLOQUE G |  |  |  | 
ACERO ESTRUCTURAL A36 | kg | 6,500.00 | 3.49 | 22,685.00
BLOQUE F2 |  |  |  | 
ACERO ESTRUCTURAL A36 | kg | 24,750.00 | 3.49 | 86,377.50
HORMIGÓN EN LOSA F'C=210 KG/CM2 | m3 | 70.00 | 141.54 | 9,907.80
HORMIGON ARMADO F´C=210 COLUMNAS INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 28.00 | 491.62 | 13,765.36
HORMIGÓN EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C= 210 KG/CM2 | m3 | 90.00 | 186.23 | 16,760.70
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 | kg | 4,400.00 | 1.79 | 7,876.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 780.00 | 20.81 | 16,231.80
EXCAVACIÓN A MÁQUINA | m3 | 780.00 | 9.64 | 7,519.20
DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 975.00 | 1.86 | 1,813.50
COSTOS INDIRECTOS/IMPREVISTOS | U | 1.00 | 49,040.99 | 49,040.99
 | TOTAL: |  |  | 245,204.95

## Slide 59: CONCLUSIONES
La solución al problema está principalmente en separar las estructuras para que así, cada una de las estructuras independientes, se estabilicen y los efectos de los asentamientos no afecten a todos los edificios. Entre edificios independientes deberá existir una junta sísmica de 10 cm.
La cimentación deberá ser separada únicamente en el bloque F2 .

## Slide 60: CONCLUSIONES
Los elementos que conforman las gradas, una vez que se han liberado, no presentan problemas, por lo que no necesitan reforzamiento.
Las vigas de cimentación de los bloques F, G y gradas, no presentan problemas, por cuanto no es necesario colocar un reforzamiento en las mismas. Los esfuerzos en el suelo no superan la capacidad admisible del mismo.

## Slide 61: CONCLUSIONES
Las vigas de los bloques F y G se encuentran sobrecargadas (en un rango del 1% al 74% por lo que necesitan ser reforzadas. Para esto se colocarán placas a los lados del alma, como se presentan en los planos anexos al proyecto, lo que permitirá que los esfuerzos tanto de compresión como de tensión en las fibras extremas, puedan controlarse.

## Slide 62: CONCLUSIONES

## Slide 63: CONCLUSIONES
Las columnas de los bloques F, G y gradas presentan gran resistencia debido a la combinación de sus materiales, y los esfuerzos que actúan en ellos son inferiores a los admisibles por lo que no necesitan reforzamiento.
Los entrepisos de los bloques F y G debe reforzarse aumentando a las correas dos varillas de 16 mm de diámetro, debidamente soldadas, logrando así que los esfuerzos generados sean controlados y por tanto, menor a los admisibles.

## Slide 64: CONCLUSIONES
El bloque F2 antiguo deberá ser derrocado en su totalidad, por presentar además de los asentamientos, esfuerzos extremadamente grandes en sus elementos. El reforzamiento del mismo sería técnica y económicamente inviable.

## Slide 65: CONCLUSIONES
Es necesario hacer una reposición del suelo donde se encuentra fundado el edificio F2, para evitar futuros problemas de asentamientos como los que se han venido presentando hasta la fecha. El material de reposición deberá tener una capacidad portante mínima de para poder soportar las cargas provenientes de las superestructuras.
Las vigas de cimentación del nuevo bloque F2 tendrán secciones parecidas a las originales, y los detalles indicados en los planos anexos al presente trabajo.

## Slide 66: CONCLUSIONES
Las columnas del nuevo bloque F2 tendrán la misma configuración que las anteriores.
Las vigas serán de acero A-36 fabricadas en taller con las secciones que se indican en los planos.
El entrepiso constará de una loseta de hormigón que trabaja monolíticamente con correas metálicas espaciadas a 65 cm, como se muestran en los planos.
El costo del proyecto es de 245,204.95 USD (doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cuatro dólares con noventa y cinco centavos).

## Slide 67: RECOMENDACIONES
En el presente trabajo no se ha considerado una evaluación minuciosa del estado del edificio, por lo que se recomienda, para un diseño definitivo, realizar un estudio a fondo de los elementos estructurales, en los cuales se deberá incluir pruebas de radiografía en todos los miembros y sueldas que componen el edificio, como especifica la norma. En nuestro medio las sueldas no son revisadas en un buen porcentaje.
Para los reforzamientos de los elementos, se deberá cuidar que las nuevas secciones funcionen correctamente, es decir se debe cuidar el proceso de suelda de las nuevas piezas.

## Slide 68: RECOMENDACIONES
Para evitar nuevos problemas con el suelo, se recomienda construir elementos de drenaje en los edificios analizados, y de la misma manera considerar en el bloque de parqueaderos y jardineras del conjunto habitacional.
Es necesario que los dueños de los departamentos afectados, realicen un análisis a las soluciones que se plantean en el presente trabajo, puesto que aquí se presentan soluciones radicales y técnicamente correctas, sin embargo la decisión final la tendrán los afectados, dependiendo de la situación social, económica y legal.