## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

## Slide 2
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN SEGURIDAD
TEMA:
ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y DOMÓTICA PARA EL EDIFICIO WÄRTSILÄ ECUADOR S.A.
AUTOR: LUIS FERNANDO CHANATAXI TOAPANTA
DIRECTOR: MSC. JORGE MIÑO GRAB (sp)
CODIRECTOR: MSC RENE VASQUEZ CRNL (sp)

## Slide 3: CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 4
NECESIDAD DE UTILIZAR SISTEMAS INTELIGENTES QUE PROPORCIONEN PROTECCION Y SEGURIDAD PARA MINIMIZAR LAS AMENAZAS.

## Slide 5: 2.- USO EXESIVO DE ENERGIA ELECTRICA

## Slide 7
EL USO DE EQUIPOS DE DISTINTAS TECNOLOGIAS PRODUCEN UN EXESIVO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

## Slide 8: FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo influye la implementación de un sistema de seguridad electrónica y domótica en la empresa Wärtsilä Ecuador S.A.?

## Slide 9: OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de seguridad electrónica y domótica para el Edificio Wärtsilä Ecuador S.A

## Slide 10: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Investigar los instrumentos y mecanismos comúnmente utilizados en instalaciones domóticas para llevar a cabo las implementaciones requeridas.
Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y llevar a cabo la construcción del sistema de seguridad electrónica y domótico.
Plantear una propuesta de diseño para el sistema domótico el cual garantice el control de servicios, confort y seguridad de la empresa.

## Slide 12: JUSTIFICACION
Para la seguridad de las
personas y bienes, así como para el ahorro
energético y confort, para
la empresa Wärtsilä S.A. es
necesario diseñar un
sistema de seguridad y
domótica por medio de la
automatización con el uso de tecnologías existentes.
optimización de recursos, según las especificaciones planteadas

## Slide 13: FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD
El proyecto a desarrollar se enfoca en dos partes:
SISTEMA DOMOTICO
  Control de luminarias
  Control de persianas
  Calefacción y ventilación.
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
  Sistemas de alarma contra robo e intrusión
  Sistemas CCTV
  Sistemas de control de accesos

## Slide 14: CAPITULO II
MARCO DE REFERENCIA

## Slide 15: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
En la actualidad la delincuencia ha tenido un incremento alarmante en la sociedad, de tal manera que los sistemas de seguridad son implementados de acuerdo al nivel de riesgo existente. Para comenzar con el desarrollo e implementación de un sistema de seguridad electrónica y domótica es importante realizar el estudio previo del lugar.

## Slide 16: FUNDAMENTOS TEORICOS
La ubicación de cada dispositivo es vital para tener un control y visualización de las variables existentes en los sistemas electrónicos de seguridad y domótico

## Slide 17: FASE DE PRE-ESTUDIO
Ayudará a determinar las necesidades que requiere la empresa, así como el uso de tecnologías a usarse. En esta fase se requiere un conocimiento completo y profundo.

## Slide 18: CONTROL AUTOMATICO DE LOS SERVICIOS
Automatización de iluminación.
Apertura / cierre de persianas.
Automatización del sistema de climatización, ventilación y calefacción

## Slide 19: GESTION DE SEGURIDAD BASICA
Detección contra robo e intrusión.
Vigilancia y registro en tiempo real CCTV.
Control de accesos, restricción en areas determinadas, control de asistencia.

## Slide 20: CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Método Cualitativo, para analizar los componentes existentes que conforman el sistema.
Tipo De investigación,
Depende como; lugar,
ambiente, seguridad...

## Slide 21: INVESTIGACION POR OBJETIVOS
Centralización (uno o varios módulos).
Facilidad de uso (amigable con el usuario).
Interrelación entre sistemas (características técnicas para evitar errores).
Fiabilidad (no falle por averías).
Control (desde diferentes dispositivos).
Compatibilidad ( con diferentes tecnologías).

## Slide 22: POBLACION Y MUESTRA (ENTREVISTA Y ENCUESTA)

## Slide 23: CAPITULO IV INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
OBJETIVO: determinar las necesidades del sistema de seguridad y domótica
Pregunta: ¿Cual es su criterio sobre la domótica y seguridad
electrónica?.
Interpretación: es una disciplina con mucho potencial, pero que no
se a desarrollado en los programas de seguridad y mantenimiento de las
empresas.
Pregunta: ¿Cree que el costo de los equipos en los sistemas domóticos y de
seguridad electrónica es un factor limitante, para su implementación en
edificios ?
Interpretación:
Actualmente el precio ya no es un limitante. La tecnología se ha
desarrollado hasta un punto en la que es económicamente viable.
El mayor limitante es el desconocimiento.

## Slide 24: ENCUESTA
Pregunta . ¿Qué elementos consideraría necesarios para obtener confort, seguridad y ahorro energético en su Empresa?
Chart: 
| Iluminación | Control de Acceso | Ventilación | Cámaras de Seguridad | Calefacción | Alarmas
Componentes de un Sistema domótico y de seguridad | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5

## Slide 25
Pregunta . ¿Con el avance de las tecnologías, ¿crees que la domótica y seguridad electrónica se debería incluir en todas las empresas, casa u otra área de establecimiento?

## Slide 26: CAPITULO V
DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDD ELECTRONICA PARA EL EDIFICIO WARTSILA ECUADOR S.A.
Diseñado Por: Luis Fernando Chanataxi.

## Slide 27: DISEÑO CCTV EXTERIORES

## Slide 28: DISEÑO CCTV PLANTA BAJA

## Slide 29: DISEÑO CCTV PRIMERA PLANTA

## Slide 30: DISEÑO CCTV SEGUNDA PLANTA

## Slide 31: DISEÑO CCTV TERRAZA

## Slide 32: DISEÑO SUBSISTEMA CCTV

## Slide 33: DISEÑO ALARMAS INTRUSION INGRESO VEHICULAR

## Slide 34: DISEÑO ALARMAS INTRUSIONPLANTA BAJA

## Slide 35: DISEÑO ALARMAS INTRUSION PRIMERA PLANTA
SISTEMAS

## Slide 36: DISEÑO ALARMAS INTRUSION SEGUNDA PLANTA

## Slide 37: DISEÑO SUBSISTEMA ALARMAS INTRUSION

## Slide 38: DISEÑO CONTROL ACCESOS INGRESO VEHICULAR / PEATONAL
BARRERA SEGURIDAD

## Slide 39: DISEÑO CONTROL DE ACCESOS PLANTA BAJA

## Slide 40: DISEÑO CONTROL DE ACCESOS PRIMERA PLANTA

## Slide 41: DISEÑO CONTROL DE ACCESOS SEGUNDA PLANTA

## Slide 42: DISEÑO CONTROL DE ACCESOS TERRAZA

## Slide 43: DISEÑO SUBSISTEMA CONTROL DE ACCESOS

## Slide 44: DISEÑO INTEGRACION SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA

## Slide 45: OFICINA MONITOREO SISTEMAS DE SEGURIDAD

## Slide 46: PRESUPUESTO

## Slide 47: CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Apoyo de la Seguridad Física.
Medida de prevención a una Amenaza .
Análisis previo ayuda para un correcto diseño.
Investigación realizada como un diseño tipo.
RECOMENDACIONES:
Coordinar anticipadamente con los constructores.
Diseñar plan de Evacuación en base del diseño
Sistemas híbridos.

## Slide 48
! GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA !