## Slide 1
ESTUDIO BIOESTADÍSTICO HISTÓRICO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL AMBIENTAL “CICAM” DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.
PATRICIO LASCANO P.
TRABAJO DE TITULACIÓN
OCT_2015

## Slide 2: Justificación del Problema
El crecimiento acelerado población del Cantón Rumiñahui (85852 habitantes-2014).
La necesidad de controlar la calidad del agua potable.
La vulnerabilidad de algunos sectores por consumir agua potable, que no cumplen con la normativa nacional. Calidad.
Servicio Ineficiente
Variaciones de la calidad del agua potable
Fuente: (Municipio Rumiñahui. 2012-2015 & PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 2014).

## Slide 3
57 SECTORES
∴ DAPAC-R y HABITANTES
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Fuente: (Fierro, C. 2015).

## Slide 4: Sistemas y sectores
SANGOLQUÍ | Sangolquí (ciudad)
 | San Sebastián
 | La Florida
 | Sector el Choclo
 | San Jorge
SANTA ROSA | La Tola
 | Santa Rosa
 | San Nicolás
 | La Victoria
 | El Cabre
AGUA POTABLE
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 5: Sistemas y sectores
CASHAPAMBA | San Francisco de la Colina
 | Santa Clara el Rancho
 | Comuna Cashapamba
SAN PEDRO | San Pedro
SAN RAFAEL | San Rafael
 | San Luis
 | El Triángulo
FAJARDO | Fajardo
MUSHUÑAN | Bohíos Jatumpamba
 | La Josefina
 | Urb. De los Empleados Contraloría
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 6: Sistemas y sectores
LA COLINA | La Colina
INCHALILLO | Inchalillo
CAPELO | Capelo
URBZS SAN ISIDRO | San Isidro
SELVA ALEGRE | Selva Alegre
LOS CHILLOS | Club los Chillos
ALBORNOZ | Salcoto
 | Albornoz
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 7: Sistemas y sectores
LOS ANGELES | Dolores Vega 1
 | Dolores Vega 2
RUMILOMA | Rumiloma
COTOGCHOA | Cotogchoa
 | El Pino
LORETO | Loreto
EL MANZANO | El Manzano
SAN VICENTE | San Vicente
LUZ DE AMÉRICA | Luz de América
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 8: Sistemas y sectores
COOP. BCO. FOMENTO | Urb. Banco de Fomento
EL MILAGRO | Eloy Alfaro
 | El Milagro
SAN FERNANDO | San Fernando
GAVILÁNEZ | Carlos Gavilánez
EL CARMEN | El Carmen
CURIPUNGO | Curipungo
RUNAHURCO | Runahurco
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 9: Sistemas y sectores
SAN FCO JIJON | San Francisco Alto
 | San Francisco Bajo
DIAN BAJO | Dian Bajo
PULLINCATE | Pullincate
LA LETICIA | La Leticia
SAN ISIDRO | San Isidro
LANZAS DEL CORTIJO | Barrio las Lanzas del Cortijo
COOP. ELOY ALFARO | Coop. Eloy Alfaro
SALGADO | Salgado
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 10: Sistemas y sectores
URB. COL. ECONOMISTAS | Urb. Economistas
PATAHUA | Patahua
LORETO BAJO | Loreto Bajo
EL BOSQUE | El Bosque
EL COLEGIO | El Colegio
AGUA POTABLE
Fuente: (DAPAC-R, 2015).

## Slide 11
Analizar bioestadísticamente los datos históricos de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui
Recopilar datos históricos de análisis físico-químicos y microbiológicos del agua potable del cantón Rumiñahui
Determinar los sectores más sensibles a variaciones en la calidad del agua potable
Demarcar los sectores que indicarían un mejor control en la calidad del agua potable
Clasificar los datos históricos de manera que permitan desarrollar un análisis bioestadístico mediante la utilización de gráficos de calidad
Objetivos

## Slide 12: Límites
PARÁMETRO | UNIDAD | LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE NTE INEN 1-108:2006 (Segunda Revisión) | LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE NTE INEN 1-108:2011 (Cuarta Revisión) | LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE NTE INEN 1-108:2011 (Quinta Revisión)
Cloro libre residual | mg/L | 0.3 a 1.5 | 0.3 a 1.5 | 0.3 a 1.5
Coliformes Fecales | NMP/100mL | <2 | <1.1 | <1.1
Coliformes Totales | NMP/100mL | <2 | - | -
Conductividad | µs/cm | - | - | -
Nitratos, N-NO3 | mg/L | 10 | 11.3 | 50 (NO3)
pH | - | 6.5 a 8.5 | - | -
Turbiedad | NTU | 5 | 5 | 5
Carbón Orgánico Total | mg/L | - | - | -
Fuente: (NTE INEN 1108, 2006-11).

## Slide 13: Cloro libre residual Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2010
Chart: Cloro libre residual-JUL_010
| Fuera de Norma | %
 | 19 | 0.22353
 | 18 | 0.21176

## Slide 14: Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2011
Chart: Cloro libre residual-OCT_011
| Fuera de Norma | %
 | 1 | 0.011765
 | 11 | 0.12941
Chart: Cloro libre residual-AGO_011
| Fuera de Norma | %
 | 10 | 0.11765
 | 13 | 0.15294
n = 85
NDC = 95%

## Slide 15: Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2012
Chart: Cloro libre residual-JUL_012
| Fuera de Norma | %
 | 11 | 0.12941
 | 4 | 0.047059
Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2013
Chart: Cloro libre residual-MAY_013
| Fuera de Norma | %
 | 2 | 0.023256
 | 4 | 0.046512
n = 85
NDC = 95%
n = 86
NDC = 95%

## Slide 16: Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2014
Chart: Cloro libre residual-JUN_014
| Fuera de Norma | %
 | 3 | 0.034483
 | 1 | 0.011494
Chart: Cloro libre residual-AGO_014
| Fuera de Norma | %
 | 1 | 0.011494
 | 8 | 0.091954
Chart: Cloro libre residual-SEP_014
| Fuera de Norma | %
 | 4 | 0.045977
 | 5 | 0.057471
Chart: Cloro libre residual-NOV_014
| Fuera de Norma | %
 | 6 | 0.068966
 | 4 | 0.045977
n = 87
NDC = 95%

## Slide 17
Histograma
Cloro libre residual 2010
Cloro Libre Residual_2010 | 
Número de Muestras | 85

## Slide 18
Cloro Libre Residual_2010 |  | 
Número de Muestras |  | 85
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
ENE | ABR | 
FEB | AGO | 
MAR | OCT | 
MAY |  | 
JUN |  | 
JUL |  | 
SEP |  | 
NOV |  | 
DIC |  | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 19
Histograma
Cloro libre residual 2011
Cloro Libre Residual_2011 | 
Número de Muestras | 85

## Slide 20
Cloro Libre Residual_2011 |  | 
Número de Muestras |  | 85
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
ENE | SEP | 
FEB | OCT | 
MAR |  | 
ABR |  | 
MAY |  | 
JUN |  | 
JUL |  | 
AGO |  | 
NOV |  | 
DIC |  | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 21
Histograma
Cloro libre residual 2012
Cloro Libre Residual_2012 | 
Número de Muestras | 85

## Slide 22
Cloro Libre Residual_2012 |  | 
Número de Muestras |  | 85
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
MAY | ENE | 
JUN | FEB | 
JUL | MAR | 
 | ABR | 
 | AGO | 
 | SEP | 
 | OCT | 
 | NOV | 
 | DIC | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 23
Histograma
Cloro libre residual 2013
Cloro Libre Residual_2013 | 
Número de Muestras | 86

## Slide 24
Cloro Libre Residual_2013 |  | 
Número de Muestras |  | 86
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
MAR | FEB | ENE
MAY | ABR | 
JUN | JUL | 
SEP | AGO | 
NOV | OCT | 
 | DIC | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 25
Histograma
Cloro libre residual 2014
Cloro Libre Residual_2014 |  | 
Número de Muestras |  | 87
 | FEB | 88

## Slide 26
Cloro Libre Residual_2014 |  | 
Número de Muestras |  | 87
 | FEB | 88
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
ABR | ENE | 
MAY | FEB | 
JUN | MAR | 
JUL | OCT | 
AGO | DIC | 
SEP |  | 
NOV |  | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 27: Potencial Hidrógeno Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2010
Chart: pH-NOV_010
| Fuera de Norma | %
 | 3 | 0.035294
 | 0 | 0
Chart: pH-AGO_010
| Fuera de Norma | %
 | 5 | 0.058824
 | 0 | 0

## Slide 28: Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2011
Chart: pH-FEB; MAY_011
| Fuera de Norma | %
 | 3 | 0.035294
 | 0 | 0
Intervalo de confianza para la proporción (con valores), 2012
Chart: pH-FEB_012
| Fuera de Norma | %
 | 3 | 0.035294
 | 0 | 0
Chart: pH-MAY_012
| Fuera de Norma | %
 | 0 | 0
 | 14 | 0.16471

## Slide 29: Intervalo de confianza para la proporción (con valores), 2013
Chart: pH-JUL_013
| Fuera de Norma | %
 | 6 | 0.069767
 | 0 | 0
Chart: pH-AGO_013
| Fuera de Norma | %
 | 5 | 0.05814
 | 0 | 0

## Slide 30: Intervalo de confianza para la proporción (con valores), 2014
Chart: pH-NOV_014
| Fuera de Norma | %
 | 2 | 0.022989
 | 10 | 0.11494
Chart: pH-FEB_014
| Fuera de Norma | %
 | 12 | 0.13636
 | 0 | 0
Chart: pH-MAY_014
| Fuera de Norma | %
 | 6 | 0.068966
 | 12 | 0.13793
Chart: pH-SEP_014
| Fuera de Norma | %
 | 4 | 0.045977
 | 7 | 0.08046

## Slide 31
Histograma
pH 2010
pH_2010 |  | 
Número de Muestras |  | 85
 | MAR | 86

## Slide 32
pH_2010 |  | 
Número de Muestras |  | 85
 | MAR | 86
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
JUL | ENE | NOV
 | FEB | DIC
 | MAR | 
 | ABR | 
 | MAY | 
 | JUN | 
 | AGO | 
 | SEP | 
 | OCT | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 33
Histograma
pH 2011
pH_2011 | 
Número de Muestras | 85

## Slide 34
pH_2011 |  | 
Número de Muestras |  | 85
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
JUL | MAR | ENE
 | MAY | FEB
 | JUN | ABR
 | SEP | AGO
 | DIC | OCT
 |  | NOV
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 35
Histograma
pH 2012
pH_2012 | 
Número de Muestras | 85

## Slide 36
pH_2012 |  | 
Número de Muestras |  | 85
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
 | MAR | ENE
 | ABR | FEB
 | MAY | AGO
 | JUN | DIC
 | JUL | 
 | SEP | 
 | OCT | 
 | NOV | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 37
Histograma
pH 2013
pH_2013 | 
Número de Muestras | 86

## Slide 38
pH_2013 |  | 
Número de Muestras |  | 86
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
MAR | FEB | ENE
 | ABR | MAY
 | JUN | JUL
 | AGO | 
 | SEP | 
 | OCT | 
 | NOV | 
 | DIC | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 39
Histograma
pH 2014
pH_2014 |  | 
Número de Muestras |  | 87
 | FEB | 88

## Slide 40
pH_2014 |  | 
Número de Muestras |  | 87
 | FEB | 88
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
 | ENE | NOV
 | FEB | 
 | MAR | 
 | ABR | 
 | MAY | 
 | JUN | 
 | JUL | 
 | AGO | 
 | SEP | 
 | OCT | 
 | DIC | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 41: Turbidez Intervalo de confianza para la proporción (con valores) 2014
Chart: Turbidez-JUN-JUL_014
| Fuera de Norma | %
 | 0 | 0
 | 1 | 0.011494

## Slide 42
Histograma
Turbidez 2014
Turbiedad_2014 | 
Número de Muestra | 87

## Slide 43
Turbiedad_2014 |  | 
Número de Muestra |  | 87
IZQUIERDA | MEDIA | DERECHA
ENE |  | 
FEB |  | 
MAR |  | 
ABR |  | 
MAY |  | 
JUN |  | 
JUL |  | 
AGO |  | 
SEP |  | 
OCT |  | 
NOV |  | 
DIC |  | 
Fuente: (CICAM & DAPAC-R, 2015).

## Slide 44: Análisis total Cloro libre residual
Chart: SECTORES PROBLEMA_2010-2014
| Sangolquí | Carlos Gavilánez | Loreto | Selva Alegre | Cotogchoa | El Milagro | Salcoto | San Fernando | Urb. La Colina | San Vicente | San Francisco Bajo | Club Los Chillos | San Pedro y Barrio San Pedro de Taboada | Santa Rosa | Rumiloma | El Triángulo | Fajardo | San Rafael
SECTORES PROBLEMA_2010-2014 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Slide 45: Análisis total Cloro libre residual
Chart: 
| Cashapamba | Dolores Vega 1ra etapa | Urbanización y Bohíos de Jatumpamba | Mushugñán | Luz de América | La Leticia | Inchalillo | San Francisco Alto | Albornoz | La Victoria | Pullincate | San Isidro y Barrio San Isidro | El Taxo
SECTORES PROBLEMA_2010-2014 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Slide 46: Análisis total Cloro libre residual
Chart: 
| El Cabre | Santa Clara El Rancho | Las Retamas | La Josefina | El Carmen | El Ángel | Coop. Eloy Alfaro | San Jorge | Los Ángeles | San Luis | El Manzano | El Choclo | Patahua | Rumipamba | Urb. Colegio de Economistas | Runahurco | El Bosque | Las Lanzas del Cortijo | Urbanización Banco de Fomento
SECTORES PROBLEMA_2010-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 47: Análisis total Potencial Hidrógeno
Chart: 
| Selva Alegre | San Fernando | El Milagro | Santa Rosa | San Rafael | Mushugñán | Cotogchoa | La Colina | Albornoz | Sangolquí | Salcoto
SECTORES PROBLEMA_2010-2014 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Slide 48: Análisis total Potencial Hidrógeno
Chart: 
| San Rafael | San Vicente | Capelo | El Triángulo | El Cármen | Loreto | Carlos Gavilánez | San Francisco Bajo | Urb. Eloy Alfaro, EL MILAGRO | Urb. Economistas | Cashapamba | Runahurco | El Carmen | Inchalillo | Rumipamba | El Cabre | La Tola | Los Chillos | Curipungo | San Antonio de Pasochoa | Barrio Eloy Alfaro, COOP. ELOY ALFARO | La Victoria | Luz de América | La Josefina | Pullincate | Bohios de Jatumpamba
SECTORES PROBLEMA_2010-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 49: Análisis total Turbiedad
Chart: 
| Urb. La Colina | Carlos Gavilánez
SECTORES PROBLEMA_2014 | 1 | 1
JUN
JUL

## Slide 50: Análisis total Coliformes Totales
Chart: 
| Urbanización La Colina | Dolores Vega 1
SECTORES PROBLEMA_2014 | 1 | 1
ABR

## Slide 51: Conclusiones
El análisis bioestadístico histórico de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui del cloro libre residual, durante los años 2010 al 2014, con un nivel de confianza del 95% para todos los datos muestreados, y de acuerdo a la norma NTE INEN 1108:2006-11, indican existencia de variación de la calidad del agua potable, en los sectores: Sangolquí, Carlos Gavilánez, Loreto, Selva Alegre, Cotogchoa, El Milagro y Salcoto.
El análisis bioestadístico histórico de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui del cloro libre residual, con un nivel de confianza del 95%, y de acuerdo a la norma NTE INEN 1108:2006-11, indican sensibilidad a variación en cuatro años de monitoreo, en los sectores: San Fernando, Urb. La Colina, Club Los Chillos y Rumiloma (2010,2012-2014); San Vicente San Francisco Bajo, San Pedro, Barrio San Pedro de Taboada, Santa Rosa y Fajardo (2010, 2011,2013-2014), El Triángulo y San Rafael (2010-2013).

## Slide 52: Conclusiones
El análisis bioestadístico histórico de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui del cloro libre residual, con un nivel de confianza del 95% en todos los datos, indica sensibilidad a variación en tres años de monitoreo, según la norma NTE INEN 1108:2006-11; en los sectores: Cashapamba, Dolores Vega 1ra etapa, Mushuñan (2010-2012), Urbanización y Bohíos de Jatumpamba (2010-2011, 2013), Luz de América y La Leticia(2012-2014).
El análisis bioestadístico histórico de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui del cloro libre residual, con un nivel de confianza del 95% en todos los datos, indica sensibilidad a variación en dos años de monitoreo, según la norma NTE INEN 1108:2006-11; en los sectores: Inchalillo y San Francisco Alto (2010-2011), Albornoz (2011-2012), La Victoria (2011,2013), Pullincate (2012, 2014), El Taxo, San Isidro y Barrio San Isidro (2013-2014).
Según la norma NTE INEN 1108:2006:11, para el análisis bioestadístico histórico de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui del cloro libre residual, indica sensibilidad a variación en un año de monitoreo, en los sectores: El Cabre, Santa Clara El Rancho y Las Retamas (2010), La Josefina (2011), El Carmen, El Ángel, Coop. Eloy Alfaro, San Jorge, Los Ángeles, San Luis y El Manzano (2012); El Choclo y Patahua (2013); Rumipamba, Urb. Colegio de Economistas, Runahurco, El Bosque, Las Lanzas del Cortijo y Urbanización Banco de Fomento (2014).

## Slide 53: Conclusiones
El análisis bioestadístico histórico del parámetro de pH en cuatro años de evaluación, indica existencia de problemas de la calidad del agua potable, en el sector: Selva Alegre (2010-2011,2013-2014), al ser comparados con la norma NTE INEN 1108:2006-11 .
Al aplicar la norma NTE INEN 1108:2006-11, en el análisis bioestadístico histórico del parámetro de pH durante tres años de evaluación, se indica existencia de variación de la calidad del agua potable, en los sectores: San Fernando (2010-2011,2013), El Milagro (2010-2011,2014), Santa Rosa (2012-2014).
En el análisis bioestadístico histórico del parámetro de pH en dos años de evaluación se comparó con la norma NTE INEN 1108:2006-11, se evidencia la existencia de sectores sensibles a cambios en la calidad del agua potable, en los sectores: San Rafael (2010,2014), Mushugñán (2010-2011), Cotogchoa (2011,2014), La Colina (2011,2013), Albornoz (2012,2014) y Sangolquí, Salcoto (2013-2014).

## Slide 54: Conclusiones
De acuerdo a la norma NTE INEN 1108:2006-11, aplicada al análisis bioestadístico histórico del parámetro pH, durante un año de evaluación, indica existencia de variabilidad de la calidad del agua potable, en los sectores: San Rafael (2010), San Vicente, Capelo, El Triángulo (2011), El Carmen (2012), Loreto, Carlos Gavilánez, San Francisco Bajo, Urb. Eloy Alfaro, EL MILAGRO, Urb. Economistas, Cashapamba (2013), Runahurco, El Carmen, Inchalillo, Rumipamba, El Cabre, La Tola, Los Chillos, Curipungo, San Antonio de Pasochoa, Barrio Eloy Alfaro, COOP. ELOY ALFARO, La Victoria, Luz de América, La Josefina, Pullincate y Bohios de Jatumpamba (2014).
En el caso del análisis de turbiedad, del año 2014, al comparar con la norma NTE INEN 1108:2011 (cuarta revisión), se evidencia variación de la calidad del agua potable en los sectores: Urb. La Colina y Carlos Gavilánez.

## Slide 55: Conclusiones
El estudio bioestadístico histórico indica que los ensayos realizados por el personal técnico del CICAM, durante los años 2010 al 2013, para el parámetro de turbidez; los años 2013 y 2014 para TOC; los años 2010 al 2014 para coliformes fecales y los años 2010 al 2013 para coliformes totales; cumplen los requisitos establecidos en la norma NTE INEN 1108:2006-11, en el 100% de las muestras y no presentan problemas en ningún sector de la red de distribución de agua potable del cantón Rumiñahui.
El estudio bioestadístico histórico de los parámetros de: Nitratos (2010 y 2011), TOC (2013 y 2014), Turbiedad (2010 al 2013), Coliformes Totales y Fecales (2010 al 2014), indica cumplimiento de los requisitos de la norma NTE INEN 1108:2006-11, en referencia al agua potable.

## Slide 56: Recomendaciones
Se recomienda considerar la importancia de un muestreo específico de los sectores afectados en el año 2014, para el parámetro turbidez.
Se recomienda al CICAM, dar seguimiento a los sectores con sensibilidad a variación de la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui, desde el año 2010 al presente, para identificar las variaciones de los parámetros: Cloro libre residual, pH y turbidez, que reportan valores fuera de norma NTE INEN 1108:2006-2011.
Se recomienda al DAPAC-R, promover actividades de fiscalización en todas las actividades del monitoreo del agua potable, para dar seguimiento, evaluar y regularizar las posibles causas de los sectores donde las muestras presentan incumplimiento de los requisitos de calidad del recurso agua potable, solicitados en la normativa vigente.

## Slide 57: Recomendaciones
Se recomienda al DAPAC-R, realizar un control específico de la cloración del agua potable en campo, en los sectores que tienen mayor sensibilidad de afectación de la calidad del agua potable en el cantón Rumiñahui.
Para verificar la calidad del agua potable del cantón Rumiñahui, se recomienda al CICAM-EPN, aplicar un cronograma de monitoreo al azar, de los sectores que presentan mayor sensibilidad de variación de la calidad del agua potable, analizados en este trabajo de titulación.

## Slide 58
M U C H A S G R A C I A S