## Slide 1
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE UN AGITADOR ORBITAL MODULAR DE DOBLE BANDEJA PARA EL LABORATORIO DE CULTIVOS VEGETALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA.”
SANGOLQUÍ, MARZO 2016

## Slide 2
AUTORES:
FRANKLIN ISAACK ESPINOSA ESPIN
GALO LEONARDO TRÁVEZ PADILLA
DIRECTOR: M.SC. MONICA JADAN GUERRERO.
SANGOLQUÍ, MARZO 2016

## Slide 3
Objetivo Específicos
Aumentar la capacidad de muestras a ser agitadas para su posterior análisis en laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la carrera de Ingeniería en Biotecnología.
Evitar daños en la máquina debido a la sobrecarga de frascos y muestras en la bandeja de la misma.
Disminuir el tiempo de espera en los procesos de investigación debido a la falta de máquinas que realicen el proceso de agitación dentro del laboratorio.
Construir una máquina eficiente de bajo costo que cumpla con los requerimientos técnicos y de seguridad utilizados en la agitación de diferentes medios acuosos.

## Slide 4
Fundamentos Teóricos
Diseño Mecatrónico
Implementación y Resultados Obtenidos
Análisis Económico Financiero
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Descriptivo Lineal

## Slide 5
Fundamentos Teóricos
Metabolitos secundarios.
Se los conoce como metabolitos secundarios a los compuestos químicos sinterizados por
la plantas y que no cumplen con funciones trascendentales dentro del metabolismo
primario de las plantas, las cuales son una fuente inagotable de compuestos químicos y
complejas sustancias activas. ( López Encina & González Padilla, 2105)
Cultivo in vitro para la producción de metabolitos secundarios
Se ha revelado como una inapreciable ayuda en otros campos de la Fitoquímica,
principalmente en estudios biogenéticos y enzimáticos como fuente para el aislamiento de metabolitos secundarios y comercialmente, para la rápida propagación de las plantas de interés. (George y Debergh, 2008).
Requerimiento
Se requiere agitar callos celulares en medios acuosos a una frecuencia controlada durante largos periodos de tiempo para evitar el estrés celular.

## Slide 6
Protocolos de obtención de Metabolitos Secundarios
Existen varios protocolos que varían en la frecuencia de agitación para la obtención de metabolitos secundarios.
Metabolito | Especie vegetal | Estrategia de cultivo
Camptothecina Shikonina | Camptotheca acuminata Lithospermum erythronium | Hairy root Suspensión
Fundamentos Teóricos
Los protocolos establecidos para la obtención de metabolitos secundarios posee un rango de trabajo que se encuentra entre los 20 y 120 RPM
Frecuencia (RPM)

## Slide 7
Fundamentos Teóricos
Obtención de callos celulares.

## Slide 8
Fundamentos Teóricos
Diseño Mecatrónico
Implementación y Resultados Obtenidos
Análisis Económico Financiero
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Descriptivo Lineal

## Slide 9
Diseño Mecatrónico
DISEÑO COMPONENTES ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS
DISEÑO COMPONENTES MECÁNICO
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

## Slide 10
Tipo de actividad: Agitación de medios acuosos a velocidad constante y controlada .
Área de cada bandeja:
Num. de r:
Mínimo:
Máximo:
Tolerancia: 2RPM
Capacidad de carga:
Área obtenida:
Rango de velocidad: 20 – 120
Capacidad de carga: 15
Requisitos
Resultados
Diseño Mecánico.

## Slide 11
Eje Excéntrico.
Material.- El material con el que esta construido todo el eje excéntrico fue construido en acero inoxidable 304. Sut=83kpsi Sy=40kpsi
Diseño Mecánico.
Criterio de Diseño
Ec - Goodman.- El criterio se basa en los valores de tensión media y alternante en el punto analizado y establece que la pieza resistirá en el punto analizado siempre que se cumpla:

## Slide 12
Diseño Mecánico.
INTERACION | DIAMETRO [plg] | FACTOR DE SEGURIDAD | RAZON
1 | 1.03 | 2 | Diseño
2 | 1.22 | 8 | Mecanismo

## Slide 13
Estructura de Carcaza
Diseño Mecánico.

## Slide 14
Proceso de manufactura
PROCESO | CARGAS APLICADAS A LA ESTRUCTURA
LETRAS (A,B,C,D) | TAREAS A SER EJECUTADAS
NÚMEROS (1,2,3) | REVISIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS
Diseño Mecánico.

## Slide 15
Selección de Rodamientos.
Rodamiento seleccionado: serie 6000
Diseño Mecánico.

## Slide 16
Diseño Mecatrónico
DISEÑO COMPONENTES ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS
DISEÑO COMPONENTES MECÁNICO
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

## Slide 17
Diseño Eléctrico y Electrónico.
CARACTERÍSTICA | VALOR
VOLTAGE | 12V DC.
POTENCIA | ¼ HP.
CORRIENTE NOMINAL | 13 A.
PESO | 1400gr
DIMENCIONES | Diámetro: 100mm Altura: 125 mm

## Slide 18
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Procesador
Arduino AT Mega 2560
CARACTERÍSTICA | VALOR
Voltaje operativo | 5v
Corriente Máxima | 2A
Pines de entrada y salida digital | 54 ( 14 proporcionan PWM)
Pines de entrada analógica | 16

## Slide 19
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Controlador
PWM
CARACTERÍSTICA | Voltaje | Corriente
Opto acoplador | 5v | 10mA
Mosfet | 55v | 49 A

## Slide 20
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Sensores
ENCODER
Revoluciones
Óptico
Disco 60 agujeros
CORRIENTE
Amperios
Análogo
5-20 A

## Slide 21
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Fuente de Alimentación
Alimentación de la fuente | 120Vac /240Vac
Salida de voltaje | 12 Vdc
Salida de Voltaje | 5 Vdv
Corriente max a 12Vdc | 38 A
Corriente max a 5 Vdc | 30 A
Potencia | 750V

## Slide 22
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Tarjeta Electrónica
Material | Fibra
Voltaje | 5v
Temperatura Máxima Permisible | 45 Grados
Corriente Máxima | 2A
Ancho de pista | 0.030 Pulgadas
Espaciamiento entre pista | 0.010 Pulgadas

## Slide 23
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Tarjeta Electrónica Potencia

## Slide 24
Diseño Eléctrico y Electrónico.
Tarjeta Electrónica Control

## Slide 25
Diseño Mecatrónico
DISEÑO COMPONENTES ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS
DISEÑO COMPONENTES MECÁNICO
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

## Slide 26
Control.
PID
Estrategia de control
PID Discreto
Criterio de Diseño
Método Analítico: El criterio se basa en realizar cálculos mediante la obtención del diagrama de bode ubicándonos en las graficas de magnitud y de fase de la función de transferencia.
PROPORCIONAL | Mejora el error en estado estacionario
INTEGRAL | Mejora el Sobre impulso
DERIVATIVO | Mejora Tiempo de estabilización

## Slide 27
Fundamentos Teóricos
Diseño Mecatrónico
Implementación y Resultados Obtenidos
Análisis Económico Financiero
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Descriptivo Lineal

## Slide 28
Sujeción del motor
1
2
7
6
3
4
5
NUMERO | ELEMENTO
1 | Ejes excéntricos
2 | Polea
3 | Templador de banda
4 | Carcasa de motor
5 | Bocín del eje
6 | Agujero para prisionero
7 | Motor
Implementación y Construcción

## Slide 29
Implementación
1
2
3
Se emplea 58° para una visualización mas adecuada
NUMERO | ELEMENTO
1 | Pantalla LCD
2 | Swich ON/OFF
3 | Teclado matricial
Ergonomía y alojamiento de elementos

## Slide 30
Implementación y Construcción
Procesos de manufactura
Utilización de máquinas herramienta.

## Slide 31
Implementación y Construcción
Implementación electrónica.
Empleo de protecciones eléctricas.

## Slide 32
Fundamentos Teóricos
Diseño Mecatrónico
Implementación y Resultados Obtenidos
Análisis Económico Financiero
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Descriptivo Lineal

## Slide 33
Tenemos un ahorro del 64.61% del precio ofertado por un equipo existente en el mercado.
Análisis Económico Financiero
CONCEPTO | VALOR | PORCENTAJE %
Elementos Mecánicos | $1127,00 | 50.97%
Elementos Electrónicos y Eléctricos | $850,00 | 38.44%
Estética y Acabaos | $234,00 | 10.58%
TOTAL | $2211,00 | 100%
CIF DE PRODUCCIÓN | 
Transporte | 220,00
Luz | 250,00
Agua | 150,00
Alimentación | 350,00
TOTAL CIF | 620,00
EQUIPOS EXISTENTES EN EL MERCADO | 
Precio Equipo parecido | 8000,00
Total Costos | 2831,00
Beneficio Costo del Proyecto | 64.61%
Chart: 
| Equipo Mercado | Equipo Fabricado
 | 8000 | 2831

## Slide 34
Fundamentos Teóricos
Diseño Mecatrónico
Implementación y Resultados Obtenidos
Análisis Económico Financiero
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo Descriptivo Lineal

## Slide 35
Conclusiones
Se ha diseñado y fabricado un equipo agitador orbital modular con las siguientes características: Voltaje de funcionamiento 110 (VAC), rango de velocidad de trabajo de 20 a 120 (RPM) y con un peso aproximado de 45 (kg)
El sistema de control empleado para el Agitador Orbital Modular es un Control Proporcional Integral y Derivativo, conocido por sus siglas como PID, el cual ha sido implementado en un micro controlador ARDUINO, el cual es de libre acceso tanto en placa electrónica como en lenguaje de programación.
Una vez realizados los cálculos económicos y las pruebas de funcionamiento, se ha determinado que el desarrollo de dicho Agitador Orbital Modular es de gran ayuda para el Laboratorio de Cultivos Vegetales perteneciente al Departamento De Ciencia De La Vida de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.

## Slide 36
Recomendaciones
En base a la investigación realizada en este proyecto, se recomienda continuar con el desarrollo de equipos similares con sistemas de control eficientes y de bajo costo.
Se recomienda a todos los usuarios del agitador orbital, leer el manual de usuario tomando en cuenta los posibles fallos y soluciones que se deben realizar, con el fin de lograr una correcta ejecución.