## Slide 1
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE CALIBRADORES DE CRONÓMETROS DIGITALES CON LA TÉCNICA DE INDUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA EL CENTRO DE METROLOGÍA DE LA FUERZA TERRESTRE
Presentado por:
Capt. Noboa C. Jorge E.
Cárdenas R. Santiago G.
UFA-ESPE, Sangolquí, 11 de Mayo del 2015

## Slide 2
PROYECTO DE GRADO
Temario
Objetivos
Descripción General del Proyecto
Marco Teórico
Necesidades del CMEE
Calibración de cronómetros digitales
Norma NTE INEN ISO/IEC 17025

## Slide 3
PROYECTO DE GRADO
Temario
Técnica de Inducción
Técnica de Procesamiento de Imágenes
Interfaz Humano Máquina
Implementación
Pruebas resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4: OBJETIVOS GENERAL
Diseñar e implementar un calibrador de cronómetros digitales
con la técnica de medición más eficiente
a través de un estudio comparativo
que determine que método es el más exacto y preciso
para mejorar la productividad y calidad de los procesos de calibración del CMEE

## Slide 5: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Levantar información métodos de calibración
Diseñar e implementar un circuito captador de las señales del oscilador
Diseñar e implementar los módulos experimentales para las técnicas propuestas.
Disminuir los errores inducidos por los operarios

## Slide 6: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Diseño y la implementación de un calibrador de cronómetros digitales
Dos métodos
De inducción y el de procesamiento de imágenes.
La propuesta de este proyecto es construir dos módulos uno para cada método
Técnica de Inducción
Técnica de Procesamiento de Imágenes

## Slide 7: MARCO TEÓRICO EL CMEE (CENTRO DE METROLOGÍA DEL EJÉRCITO)
SURGIÓ A PARTIR DE LA NECESIDAD DE CALIBRAR LOS EQUIPOS
Ejército
Mantener la calidad de sus equipos
EL INEN
Reconoce al CMEE por brindar calibración según NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025
Actualmente funcionan en el Fuerte Militar Rumiñahui
SAE
Participa activamente en el intercambio de información y tecnología dentro y fuera del país
El CMEE, cuenta con cinco laboratorios brindando los servicios de calibración a equipos de medición

## Slide 8: CALIBRACIÓN
“La calibración no es más que la comparación entre la medición que nos indica un instrumento o unidad de prueba con lo que debería medir con respecto a un instrumento conocido como patrón de medida”.
Para realizar este procedimiento, se debe cumplir “calibrar es una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar al patrón primario y que constituye lo que llamamos trazabilidad”. (Asociados, Métodos de medición, Prueba y Calibración, 2005)

## Slide 9: TECNICAS DE CALIBRACIÓN
Técnica de Inducción
Técnica de procesamiento de imágenes
Técnica de medición directa

## Slide 10: EL SEGUNDO
El Segundo está definido según el Sistema Internacional: “la duración de 9192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótropo 133 del átomo de cesio (133Cs), a una temperatura de 0 K.”

## Slide 11: NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025
NORMA TÉCNICA UTILIZADA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y TECNICAS DE ENSAYO
SE BASA EN TODAS LAS CARACTERISTICAS DOCUMENTALES Y TECNICAS PARA CALIBRAR EQUIPOS
EN LOS CAPITULOS 4 Y 5 DETALLA LOS REQUISITOS, DOCUEMNTOS Y ESTANDARES A CUMPLIR
Tienen como principal objetivo la acreditación de la competencia de los Laboratorios de Ensayo y calibración, por las entidades o laboratorios superiores
Son de carácter mandatorios y obligatorios y deben ser aplicados por los laboratorios de ensayo y calibración para demostrar que son técnicamente competentes y de que son capaces de producir resultados técnicamente válidos

## Slide 12: NECESIDADES DEL CENTRO
MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON NUEVAS FORMAS DE CALIBRAR EQUIPOS.
REDUCIR LOS ERRORES INDUCIDOS POR LOS OPERARIOS AL MOMENTO DE MANIPULAR EQUIPOS Y DATOS.
REDUCIR LOS TIEMPO DE CALIBRACION DE CRONÓMETROS DIGITALES.
DISPONER DE MÓDULOS FUNCIONALES PARA LA TOMA DE DATOS.
MANTENER LA ACREDITACIÓN ENTREGADA POR EL SAE (SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA), MEJORANDO SUS PROCESOS DE CALIBRACIÓN Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.

## Slide 13
TÉCNICA DE INDUCCIÓN

## Slide 14
TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

## Slide 15
Gracias
PROYECTO DE GRADO
Capt. Noboa C. Jorge E - Cárdenas R. Santiago G.
.