## Slide 1: TÍTULO DEL PROYECTO “INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLE DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA BOMBAS CENTRIFUGAS BAJO LA NORMA BS EN ISO 9906:2012 PARA EL LABORATORIO DE FLUIDOS.” PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO VANESSA SOLEDAD POZO DIRECTOR: Ing. Oswaldo Mariño Sangolquí, 2016 – Septiembre
Notes: A continuación la exposición del proyecto de grado previo a la obtención de nuestro título

## Slide 2
  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El uso de bombas centrífugas a nivel doméstico e industrial día a día va en incremento
ALCANCE
Se realizó la ingeniería Básica, conceptual y de detalle del banco de pruebas, para cuantificar el desempeño hidráulico de bombas rotodinámicas de una etapa con entrada de potencia menor a 10 KW, el ,mismo que cumplió la normativa de la ISO 9906 y la automatización de sus instrumentos de medición con el fin de minimizar el margen de error de lectura y realizar las curvas de operación en un ordenador por medio de TIA PORTAL , con varias Guías de prácticas

## Slide 3
    OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un banco de pruebas para bombas centrifugas bajo la norma BS EN ISO 9906:2012 para el laboratorio de fluidos.
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las variables que influyen en el proceso del comportamiento de las bombas centrifugas.
Determinar las condiciones de operación que se requieren según la norma BS EN ISO 9906:2012.
Seleccionar materiales e instrumentos más adecuados para el diseño del banco de pruebas
Notes: 3

## Slide 4
BANCO DE PRUEBAS PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS

## Slide 5
NORMA BS EN ISO 9906:2012
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## Slide 7
PERIODO DE CALIBRACIÓN DE L0S INSTRUMENTOS

## Slide 10: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PARA BOMBAS
SUCCIÓN
DESCARGA

## Slide 11
    TEORIA DEL IMPULSOR: ECUACION DE EULER
El triángulo de velocidades determina la geometría del flujo en entrada y salida.
Función de altura
Momento Hidráulico
U: velocidad periférico o circunferencial del impulsor; centrifuga
Cr: velocidad relativa del flujo;
C: velocidad absoluta del flujo.
α Angulo de la turbulencia
β Angulo del alabe
Cm y Cu1 comp. de la vel. abs

## Slide 12
    FACTOR DE DESLIZAMIENTO

## Slide 13
    ENERGÍAS DINÁMICAS Y ESTÁTICAS
Evolución de la velocidad media en el interior de una bomba centrífuga.

## Slide 14
    ENERGÍAS DINÁMICAS Y ESTÁTICAS
Evolución de energías total, estática y cinética en la bomba centrifuga

## Slide 15
MATRIZ DE DECISIÓN

## Slide 16
MATRIZ DE DECISIÓN

## Slide 17
SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS MECÁNICOS

## Slide 19
    CURVAS CARACTERÍSTICAS

## Slide 21
La bomba es eficiente a 3.000 rpm y 50% válvula abierta.

## Slide 22
"Altura Neta Positiva de Aspiración disponible " (NPSHd)
"Altura Neta Positiva de Aspiración requerida" (NPSHr)
    NPSH
NPSHA  NPSHR

## Slide 23: PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS

## Slide 24: PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS

## Slide 25: PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS

## Slide 26: PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA EN EL BANCO DE PRUEBAS

## Slide 27: PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA EN EL BANCO DE PRUEBAS

## Slide 28: INSTRUMENTACIÓN

## Slide 29: PERIODOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

## Slide 30: SENSOR DE PRESIÓN

## Slide 31: MATRIZ DE DECISIÓN PARA SENSOR DE PRESIÓN

## Slide 32
ADQUISICION DE DATOS

## Slide 34
PROGRAMACIÓN EN PLC

## Slide 38
PANTALLA TENTATIVA DE ADQUISICION DE DATOS