## Slide 1
DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN GONIÓMETRO PARA LA MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE CONTACTO ENTRE UN LÍQUIDO Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA
Presentado por:
Andrea D. Arroyo C.
Christina E. Bravo B.
Sangolquí, Septiembre de 2016

## Slide 2
CONTENIDO
2
Antecedentes
Objetivo del Proyecto
Desarrollo del Proyecto
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
ANTECEDENTES
3
Química
Energética
Electrónica
Alimenticia

## Slide 4
ANTECEDENTES
3
Papel y envases
Transmisión energía
Farmacéutica
Control de calidad de superficies

## Slide 5
MÉTODOS PARA MEDIR ÁNGULO DE CONTACTO
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 6
EQUIPOS COMERCIALES
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 7
“Desarrollar un prototipo de goniómetro portátil para la medición del ángulo de contacto entre un líquido y una superficie sólida, cuyo software especializado esté basado en código abierto, que será instalado en la Universidad de la Fuerzas Armadas-ESPE.”
OBJETIVO GENERAL
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 8
ÁNGULO DE CONTACTO
4
Tensión superficial
Ángulo de contacto
Mojabilidad

## Slide 9
GONIÓMETRO DE ÁNGULO DE CONTACTO
4
Goniómetro de ángulo de contacto
Evaluación goniométrica mediante medición fotográfica

## Slide 10
ALCANCE
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
REQUERIMIENTOS
Cargar muestra líquida
Sistema de goteo
Microprocesador
Algoritmo para movimiento del motor
Motor
Apertura/cierre sistema goteo
Dispensador de líquido
Activación sistema de goteo
Computadora
Interfaz, procesamiento digital de imágenes y control del sistema de goteo
Sistema de adquisición de imagen en entorno controlado
Cámara microscópica
Superficie para colocación de gota
Captura de imagen
Activación cámara
Imagen
Órdenes activación
Ángulo de contacto

## Slide 11
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGEN
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
Desenfoque
Ruido
Gaussiano
Perturbaciones en una imagen
Impulsional (sal y pimienta)
Correcciones de color
Binarización
Detección de contornos

## Slide 12
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
DESARROLLO

## Slide 13
COMPONENTES DEL SISTEMA
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 14
SISTEMA DE GOTEO
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 15
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 16
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN ENTORNO CONTROLADO
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 17
PROTOTIPO DE GONIÓMETRO DE ÁNGULO DE CONTACTO
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 18
SOFTWARE ESPECIALIZADO
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
Énfasis en pixeles de interés
Obtención de contornos
Cálculo ángulo de contacto
Software especializado para goniómetro de ángulo de contacto
(HMI)

## Slide 19
ÉNFASIS EN PIXELES DE INTERÉS
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
Recuadros de visualización
Video en tiempo real
Controles
Imagen resultante

## Slide 20
EFECTOS ADVERSOS
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
Alto brillo
Bajo brillo
Alto contraste
Bajo contraste
Alto umbral
Bajo umbral

## Slide 21
OBTENCIÓN DE CONTORNOS
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
Imagen de fuente
Ajuste de umbral de binarización
Contornos resultantes

## Slide 22
CÁLCULO DE ÁNGULO DE CONTACTO
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
Imagen de fuente
Selección de puntos de contacto
Ángulo de contacto

## Slide 23
SOFTWARE ESPECIALIZADO (INTEGRACIÓN HMI)
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 24
SOFTWARE ESPECIALIZADO (INTEGRACIÓN HMI)
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 25
SOFTWARE ESPECIALIZADO (INTEGRACIÓN HMI)
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 26
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
RESULTADOS

## Slide 27
COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON SOFTWARE CAM100
Ensayo 2
Ensayo 1
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 28
COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON SOFTWARE CAM100
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 29
RESULTADOS ANTE VARIACIÓN DE TEMPERATURA
25oC
Ensayo 2
Ensayo 1
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 30
RESULTADOS ANTE VARIACIÓN DE TEMPERATURA
16oC
Ensayo 2
Ensayo 1
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 31
RESULTADOS ANTE VARIACIÓN DE TEMPERATURA
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 32
RESULTADOS ANTE VARIACIÓN DE ILUMINANCIA EXTERNA
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
195 Lux
255 Lux
599 Lux

## Slide 33
RESULTADOS ANTE VARIACIÓN DE ILUMINANCIA EXTERNA
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 34
El prototipo de goniómetro de ángulo de contacto implementado posee un peso de 3Kg y una dimensión de 32x15x45cm, que lo hacen portátil. La librería para visión artificial OpenCV permitió el desarrollo de software especializado en código abierto. La interacción del hardware y software permiten calcular el ángulo de contacto de un líquido sobre una superficie sólida, con un error de 1,30% con respecto a los resultado obtenidos con el equipo CAM100.
Conclusiones
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 35
El diseño e implementación del prototipo de goniómetro permitió el manejo adecuado de la muestra líquida y la superficie sólida dentro de un entorno controlado, que mediante las pruebas de desempeño aplicadas demostraron la robustez del mismo con un error de 3,99% ante perturbación de luz externa y 0.85% ante variación de la temperatura de trabajo.
Conclusiones
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 36
Los sistemas de goteo, iluminación y adquisición de imagen en entorno controlado se implementaron siguiendo un protocolo de pruebas cualitativas descrito en el inciso 4.6, que permitirán además en el futuro determinar el estado de los componentes de los sistemas y aplicar mantenimiento de ser necesario.
Conclusiones
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 37
Conclusiones
Se implementaron tres aplicaciones de escritorio como recurso en el diseño del software especializado, permitieron la calibración de los parámetros necesarios para el procesamiento digital de la imagen y facilitaron la detección de errores en cada etapa, finalmente fueron combinadas en la aplicación final implementada para interacción con el usuario.
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 38
Conclusiones
Se implementó una interfaz para el usuario con capacidad de controlar las etapas para el cálculo del ángulo de contacto, además de reconfigurar los parámetros para el procesamiento de la imagen en caso de incurrir en descalibraciones del equipo y el control independiente de cada sistema definido como parte del prototipo.
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 39
Recomendaciones
Para obtener el ángulo de contacto el prototipo debe ser colocado sobre una superficie plana y sin inclinaciones. Dado que el ángulo de contacto es un promedio del ángulo izquierdo y derecho, la gota debe estar colocada de manera correcta.
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 40
Recomendaciones
En un trabajo que involucre procesamiento digital de imagen se recomienda, implementar algoritmos separados para cada trasformación aplicada a la imagen; de esta manera se facilita la detección de resultados no deseados y un ajuste más fino en la calibración de parámetros.
Para el trabajo con la biblioteca de visión artificial OpenCV se recomienda, realizar la programación de la aplicación haciendo uso del lenguaje Phyton o Java, debido a que los lenguajes nativos como C++ no soportan la creación de GUI de manera directa. En el caso del presente trabajo se hizo uso de la plataforma Qt Creator que sirve como traductor de código C++ y desarrollador de interfaces gráficas.
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 41
Recomendaciones
Se recomienda establecer un itinerario (mensual, trimestral, semestral, etc.) de aplicación de las pruebas diseñadas en el inciso 4.6, que den paso a la programación de los tipos de mantenimiento que se pueden aplicar al equipo (preventivo, correctivo).
Para futuras adecuaciones, se recomienda usar superficies no refractivas en cuanto a las paredes del entorno y la paleta de muestra para evitar reflejos innecesarios sobre la gota, dado que esto puede producir bordes falsos o ángulos erróneos.
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.

## Slide 42
Andrea D. Arroyo C. - Christina E. Bravo B.
GRACIAS