## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ISOLADOR CON UN HÁBITAT CONTROLADO PARA ANIMALES CRIADOS PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE”
Autores:
Diana Carolina Arcentales Venegas
Christopher Andrés Vargas Larriva
Director: Ing. Oswaldo Mariño

## Slide 2
Objetivo General
Diseñar e implementar un prototipo de un isolador. para animales de experimentación.
Objetivos Específicos
Diseñar y construir la cámara isoladora.
Seleccionar e implementar sensores y actuadores.
Seleccionar e implementar un controlador para la planta.
Desarrollar una interfaz humano-máquina.

## Slide 3
Isolador
Cabina
Hermética
Temperatura
Humedad
Renovación y velocidad de aire
Intensidad y ciclos de luz

## Slide 4
Condiciones de un Isolador
Condición | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Forma de control
Temperatura |  |  |  | Niquelinas y ventilador
Intensidad lumínica |  |  | Lux | Dimmer
Luz |  |  | Horas/Diarias | Dimmer y contador
Velocidad del aire |  |  | m/s | Ventilador
Ciclos de aire |  |  | Ciclo/hora | Ventilador
Condición | Valor mínimo | Valor máximo | Unidades | Forma de control
Temperatura |  |  |  | Niquelinas y ventilador
Intensidad lumínica |  |  | Lux | Dimmer
Luz |  |  | Horas/Diarias | Dimmer y contador
Velocidad del aire |  |  | m/s | Ventilador
Ciclos de aire |  |  | Ciclo/hora | Ventilador
Fuente: (Hedrich, 2012)

## Slide 5
Dimensiones de la cámara isoladora
Diseño

## Slide 6
Elección del material de la cámara
Técnica: matriz de decisión

## Slide 7
Comportamiento de la viga del techo

## Slide 9
Comportamiento de la viga de sujeción

## Slide 11
Selección del tipo de soldadura
Selección del Material de la puerta

## Slide 12
Diseño de las láminas externas
Se usará el método de Navier

## Slide 13
La norma NTP 298

## Slide 14
Diseño de la lámina de separación entre pisos
Norma ISO 4406:1999
Diámetro mínimo 5 cm.
Ventilación natural de edificios
Diámetro máximo 10 cm.
Masa extraída 30%
La guía de manejo de animales de laboratorio
Deformación menor a 1 m𝑚

## Slide 16
Selección del filtro HEPA
Selección del filtro de carbón activado
Norma CEN-EN-1822-2000

## Slide 17
Selección de los sensores (interno y externo)
Sensor de temperatura y humedad SHT10
Sensor de temperatura y humedad DTH11

## Slide 18
Selección del sistema de iluminación
Selección del método de visualización de los parámetros

## Slide 19
Selección del material de la cámara de mezclado
Selección del Sistema de calefacción

## Slide 20
Diseño del Sistema de Calefacción
Donde:
: Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos
: Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior
: Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes
: Suplementos (tanto por uno)

## Slide 21
Pérdidas de calor sensible por transmisión de los cerramientos
Pérdidas de calor sensible por infiltraciones de aire exterior
Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes

## Slide 23
Por lo que la resistencia a usarse deberá ser de mínimo :
Por lo tanto

## Slide 24
Diseño de la cámara de mezclado

## Slide 26
Selección del tipo de ducto
Selección del Sistema de soporte

## Slide 27
Comportamiento de la viga de la mesa de soporte

## Slide 29
Selección de las ruedas

## Slide 30
Diseño del Sistema de control

## Slide 31
Control de la niquelina
Se usa un set point de 40% para obtener la planta

## Slide 35
Utilizando el método de Zieglers Nichols

## Slide 36
Controlador ON/OFF

## Slide 37
Controlador proporcional

## Slide 38
Controlador proporcional integral

## Slide 39
Controlador proporcional integral derivativo

## Slide 40
Elección del controlador

## Slide 41
Diseño de la Placa de control

## Slide 42
Diseño de la Placa de potencia

## Slide 43
Funcionamiento del Isolador

## Slide 45
Pruebas de Funcionamiento
Luces Apagadas

## Slide 47
Luces Encendidas

## Slide 49
Conclusiones
Se diseñó e implementó una unidad de contención de animales totalmente operativa.
La cámara cumple con normas EN e ISO.
Los sensores elegidos cumplen con la normativa EN 54
El actuador cumple con la norma: ISO 1940
La interfaz humano-máquina desarrollada es el mando alámbrico.
El controlador más eficiente es el ON/OFF

## Slide 50
Recomendaciones
Medir constantemente el flujo de aire que entra al filtro HEPA
El carbón activado del filtro debe ser cambiado una vez al año.
Implementar un sistema para modificar la humedad y disminuir la temperatura.
Seguir el plan de mantenimiento indicado en el manual de usuario.

## Slide 51
Gracias por su atención