## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO EN EL HOGAR BASADO EN EL CONCEPTO DEL INTERNET DE LAS COSAS INDUSTRIALES PARA UN DEPARTAMENTO TIPO SUITE
MICHELE PAROLI MENDOZA

## Slide 2: PROPUESTA DEL PROYECTO
AUTOMATIZACIÓN DE UN DEPARTAMENTO TIPO SUITE
(55.77 m2)
Internet de las Cosas Industriales
Control Contra-Intrusión
Control de Iluminación
Control de Accesos
Eficiencia Energética
Control Contra-Incendios
Supervisión de Estancia
Implementación e Integración de Sistemas
Red de Control Distribuida
Servicios de Internet
Aplicación Cliente Web (Interfaz de Usuario)
Notificaciones E-Mail, SMS
Registro de Datos
Control de Demanda
Control de Fuerza
Control de Ocupación
Medición de Luminosidad, Temperatura y RH
Controladores
Periféricos
Infraestructura
Supervisión y Control
Aplicación IoT
Vigilancia de Puertas, Ventanas, Paso
Simulación de Presencia
Vigilancia de Fuego
Vigilancia de Gas natural
Vigilancia de CO

## Slide 3: ALCANCE DEL PROYECTO

## Slide 4: Automatización en el Hogar
Automatización en el Hogar
Confort
Control
Ahorro
Conectividad
Seguridad
Sostenibilidad

## Slide 5: Internet de las Cosas (IoT)
Año 2020 50MM de dispositivos conectados
Concepto Abstracto
Nació en 1999 en el MIT
Objetos provistos por algún elemento de computo
Medios: transductores, sensores, motores, conmutadores, QR, RFID
Red de Objetos Físicos Interconectados con Tecnologías de Internet

## Slide 6: Aplicaciones para IoT
IoT Orientado al Consumidor
IoT Orientado a los Datos
Internet de las Cosas Industrial (IIoT)
M2M
Red de Control Punto-a-Punto (TCP/IP)
Sistema Empresarial
SCADA, HMI, BMS, Base de Datos, App
Proceso

## Slide 7: La Tecnología IzoT
IzoT
Echelon Corporation 2013
Plataforma de Control Abierta
Protocolo LonTalk/IP
Servicios de Transporte: TCP/IP
Servicios de Control: IEC 14908-1
Servidor IzoT
API REST (JSON)
IzoT SDK
Plataforma ARM
S.O. Linux (Debian)
Entorno Virtual de Python
IzoT Python Package
Desarrollado con Python
Implementado con Django
La Pila LonTalk/IP
Redes con Arquitectura Distribuida
Comunicación Punto-a-Punto
Características de IzoT
Control distribuido
Fiabilidad Industrial
Soporte para medios físicos
Escalabilidad
Adaptabilidad
Coexistencia
Evolución
Características de LonTalk/IP
Entrega Fiable De Mensajes
Detección De Mensajes Duplicados
Bajo Costo De Dispositivo
Bajo Costo De Instalación Y Mantenimiento
Uso Eficiente Del Ancho De Banda Del Canal
Sistemas Interoperables
Segmentación De Sistemas

## Slide 8: Servicios de Control de LonTalk/IP
Bloque Funcional
Datapoint
Conexión
Perfil Funcional
Programa Funcional
Tipo de Dato

## Slide 9: Servicios de Internet
Servicio de Correo Electrónico
Servicio de Envió de Mensaje de Texto SMS
Servicio de Registro de Datos en la Nube (Aplicación IoT)
Mas utilizado
Protocolo SMTP
Fácil de implementar
Envió de mensajes a cualquier operadora.
Provee de un API REST
Contratación de línea y recarga desde sitio web
Red social de objetos cuyos datos pueden compartirse
Provee de un API REST
Monitoreo en tiempo real desde sitio web

## Slide 10: Diseño e Implementación
Levantamiento de Información
Análisis de la vivienda
Definición de los Sistemas
Análisis del funcionamiento de cada sistema planteado
Diseño de la Red de Control
Diseño de la Aplicación Cliente
Levantamiento de Planos
Levantamiento de Necesidades
Selección de Componentes
Levantamiento de Planos y Diagramas
Diseño de los Servicios de Control
Definición de Perfiles Funcionales
Diagrama de Flujos de Programas Funcionales
Definición de la Arquitectura
Definición de Clases del Modelo, la Vista y el Controlador
Distribución de Bloques Funcionales.
Descripción de Funcionalidades y Automatismos
Instalación de la Red de Control
Construcción y Conexionado de Controladores
Configuración de los Servicios de Internet
Suscripción de Cuentas (Gmail, Twilio, ThingSpeak)
Programación e Instalación de Controladores
Puesta en Servicio de la Red de Control
Cableado de Líneas e Instalación de Periféricos
Instalación de los Controladores y Elementos de Red
Desarrollo de Perfiles Funcionales
Desarrollo de Programas Funcionales
Configuración y Puesta en Servicio del Servidor IzoT
Inscripción de Clases
Programación de la Red LonTalk/IP
Configuración de servicios (E-Mail, SMS, IoT)
Desarrollo de los Programas Principales
Levantamiento del API REST
Comisionado de Controladores
Conexión de Datapoints
Programación de la Aplicación Cliente

## Slide 11: Arquitectura Red de Control Distribuida

## Slide 12: Definición del Sistema de Control
GAS
CO
Control de Iluminación
Control de Accesos
Control de Ocupación
Control de Demanda
Control de Incendios
Vigilancia de Intrusión
Supervisión de Estancia

## Slide 13: Controladores
Modulo de Alimentación DC/DC
Unidad Central
SBC ODROID C2
Módulo TTL De 4 Salidas Por Relé
Módulo I2C De 8 Salidas Por Relé
Módulo I2C De 4 Entradas Analógicas
Módulo I2C De 8 Entradas Digitales

## Slide 14: Periféricos e Infraestructura
Placa de Pulsadores
Switch Repetidor WiFi/Ethernet
Sensor Detector de Movimiento
Doble-Sensor de Movimiento y Luminosidad
Sensor Detector de Gas Natural
Sensor Detector de Monóxido de Carbono (CO)
Doble-Sensor de Temperatura y Humedad Relativa
Contacto Magnético
Cerradura Electromagnética
Sensor Transductor de Corriente Eléctrica
Contactor 3-Polos
Sensor Detector de Humo
Fuente de Poder de 24VDC
Fuente de Poder de 12VDC

## Slide 15: Modelado Bloques Funcionales

## Slide 16: Programación de Firmwares

## Slide 17: Instalación de Firmwares
SSH

## Slide 18: Puesta en Servicio Red LonTalk/IP
*OpenLNS Commissioning Tool / Microsoft Visio 2010

## Slide 19: Puesta en Servicio Servidor IzoT

## Slide 20: Aplicación Cliente Multiplataforma
Tecnología y Arquitectura de la Aplicación IIoT

## Slide 21: Aplicación Cliente Multiplataforma

## Slide 22: Aplicación Cliente Multiplataforma
Ejemplo: Vistas de la Aplicación

## Slide 23: Instalación del Sistema de Control

## Slide 24: Instalación del Sistema de Control

## Slide 25: Apreciaciones Finales
IIoT soluciona los problemas de grandes transferencias de datos
Modularidad y Escalabilidad
(Nuevas Aplicaciones no Afectan las Anteriores)
Fácil Integración con otras Tecnologías (API REST)
Robusto y “Rápido” incluso en periodos de alta transferencia de datos
Aplicable a cualquier tipo de Edificación