## Slide 1
Escuela Superior Politécnica del Ejército
Defensa de Tesis
Ing. Fausto Moreno
Sangolguí, Ecuador
20/07/2016

## Slide 2
Trabajo de Titulación:
Caracterización del potencial energético renovable para una finca agroecológica

## Slide 3: Temas a tratar
Enfoque
Objetivos
Sustento teórico
Caracterización de las fincas
Matriz energética de las fincas
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4: ENFOQUE

## Slide 5
Involucramiento la vida del campesino en el mercado global (ACOSTA, 2002).
Existen alrededor de 300.000 de pequeños productores con fincas con menos de 1 UPA.
Situación energética del país

## Slide 6
El modelo económico actual demanda un consumo creciente de energía (en el país 5.6%)
Aumento de producción de energías renovables en el país (1.5%)
Primera y Segunda Ley de la termodinámica en el marco de ecosistemas
Situación energética del país

## Slide 7: OBJETIVOS

## Slide 8
Caracterizar y analizar:
el uso de las energías renovables
el sistema de producción de una finca agroecológica
propuesta energética alternativa para los pequeños agricultores

## Slide 9: SUSTENTO TEÓRICO

## Slide 10
Energías Renovables
  Solar: 405,43 W/m²

## Slide 11
Energías Renovables
b. Eólica
Frecuencia del viento
3. Dirección del viento
2. Velocidad del viento
DENSIDAD DE PONTENCIA

## Slide 12
Eucalipto: 6m3
Acacia: 50m³
Poda de árboles: 5 Kg/m²
Estiércol: 30 Kg
Biogás: 2m³; 49,2 KJ/m³
Energías Renovables
c. Biomasa
Fórmula obtención de Biomasa:
Poda de árboles
Biogás

## Slide 13: CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA

## Slide 14
Finca Agroecológica: sistema de producción sin químicos, aprovechamiento de los recursos locales, aumento de diversidad de cultivos y biológica
Finca Agroquímica: sistema de producción basado en el uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes químicos y monocultivos

## Slide 15: Cálculo energético
Energía (calor):
Balance Energético
Q= m * cp * Δ T
Q= m* (h₂-h₁)
Q= V*ρ*PCI

## Slide 16: Ejes de Estudio Energético en cada Sistema de Producción: Agroecológico y Agroquímico
1. Vivienda
2. Producción
3. Transformación

## Slide 17: 1. vivienda
Factor de forma: en la Sierra de 0.5 a 0.83
Temperatura de confort: 21.8°C
N° ventanas: 16
Techo: teja asfáltica y vivo
1.24
4
Zinc y Eternit
E. Eólica
E. Solar
Pérdida de Energía
Factor de forma: 0.72
Finca Agroecológica
Finca Agroquímica
Aumento de Temperatura
3°C
Energía (Calor)

## Slide 18: 2. Producción
Energía (Calor)

## Slide 19: 2. Producción
La diversidad de cultivos y especies forestales permite la conservación de energía en el sistema de producción agroecológica: 1349.91 kwh
El aprovechamiento de los residuos de la vivienda aporta con 31.38 Kg de abono al día
Aporte energético de las barreras de viento
Energía (Calor)

## Slide 20: 3. transformación
Finca Agroecológica
Finca Agroquímica
Materia prima | Transformación | Fuente de Energía
Leche | Yogur | COCCIÓN: Biomasa
Granos | Pan | ASADO: Biomasa
Frutas y plantas medicinales | Deshidratación | SECADO: Energía solar
Materia prima | Transformación | Fuente de Energía
Leche | NINGUNA - Venta directa - Consumo | NINGUNA
Granos |  | 
Aporte de energías renovables en la transformación:
Energía solar: 10,4 kwh
Biomasa: 8,44 kwh
Energía (Calor)

## Slide 21: MATRIZ ENERGÉTICA

## Slide 22: Cálculo de Matriz Energética
La matriz energética se determinó en base a las necesidades energéticas en los 3 ejes de estudio. Esto incluyó el uso energías renovables y no renovables en cada sistema:
No renovables: GLP, derivados del petróleo (diesel y fertilizantes)
Renovables: solar, eólica, biomasa y barreras de viento
Electricidad: producción térmica e hidráulica

## Slide 23: Ejemplo: Cálculo Matriz Energética con datos de la Finca Agroecológica
Necesidades energéticas:
Necesidad de calor: CALEFACCIÓN
Consumo electricidad en la vivienda: COCCIÓN, REFRIGERACIÓN, ILUMINACIÓN
BIOMASA

## Slide 24
Matriz energética: en la vivienda
Energías renovables
Energías no renovables
Necesidad energética | Fuente de energía | Cantidad KJ
Cocción alimentos | Biomasa | 9041.68
 | Solar | 11645.43
Calefacción | Biomasa | 33667.41
 | Solar | 22392.00
Necesidad energética | Fuente de energía | Cantidad KJ
Cocción alimentos | Electricidad | 6879.60
 |  | 3816.00
Calefacción |  | 

## Slide 25
Matriz energética: en la vivienda

## Slide 26
Matriz energética: en la producción

## Slide 27
Matriz energética: en la transformación

## Slide 28: Comparación de la matriz energética en los dos sistemas de producción

## Slide 29: Comparación de la matriz energética en los dos sistemas de producción

## Slide 30: Aporte energético en los dos sistemas de producción

## Slide 31: Costos de energía en los dos sistemas de producción
1. Vivienda

## Slide 32
2. Producción
Costos de energía en los dos sistemas de producción

## Slide 33: Costos de energía en los dos sistemas de producción
3. Transformación

## Slide 34: Costo ambiental: Emisiones de CO2

## Slide 35: Implicaciones Éticas

## Slide 36: Conclusiones y recomendaciones

## Slide 37: Conclusiones
En la finca agroquímica se invierten 5 Kcal de energía para producir 1 Kcal de alimento
En términos económicos en una finca agroquímica se invierten 4,5 veces más que en una finca agroecológica

## Slide 38: Conclusiones
El uso de energías renovables genera un aumento de energía en la vivienda

## Slide 39: Conclusiones
La diversidad presente en la finca agroecológica permite la integralidad en el análisis de todo el sistema de producción

## Slide 40: Conclusiones
La finca agroecológica permite mantener la sostenibilidad del sistema de producción
Primera ley de Temodinámica
ENERGÍA | W/M2
Energía renovable | 49.18
Energía consumida | 15
Excedente de Energía | 34

## Slide 41: Conclusiones
Finca agroecológica
La sostenibilidad del sistema agroecológico permite una mejor adaptación al cambio climático
Finca agroquímica

## Slide 42: Recomendaciones

## Slide 43: Variación de T. En la compostera

## Slide 44
Gracias