## Slide 1: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMECÁNICA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR EN SUJETOS SANOS
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
AUTORES: Bermeo Granda Juan David
Guamán Sosa Edison Fabricio
DIRECTOR: Ing. Andrés Arcentales PhD.
Sangolquí 2017

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Conceptos Fundamentales
Sistema de adquisición de señales EMG
Sistema de adquisición de la posición angular de segmentos corporales
Sistema de adquisición de la fuerza de la pisada
Sistema biomecánico portable
Pruebas y Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: INTRODUCCIÓN

## Slide 4: BIOMECÁNICA
BIOMECÁNICA
Cinemática
Movimiento
Cinética
Fuerza
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 5: SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Tecnología inercial
Tecnología óptica
Electromiografía
Plataformas Fuerza

## Slide 6: SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Plataformas de presión
Plantilla
Mantas presión

## Slide 7: OBJETIVOS
GENERAL
  Diseñar e implementar la instrumentación electrónica para la determinación de parámetros característicos de la biomecánica de la extremidad inferior en sujetos sanos aplicado al estudio de la fatiga muscular al someter a los músculos a un ejercicio repetitivo
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 8: OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
  Diseñar e implementar el hardware de adquisición de señales EMG.
  Configuración del sensor inercial (IMU) para adquisición de posición angular.
  Diseñar e implementar una plantilla instrumentada a partir de un material piezorresistivo.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 9: OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
  Integrar el sistema EMG, IMUs y plantilla para obtener un único dispositivo portable.
  Diseñar una HMI que permita visualizar el cambio cuantitativo de las señales.
  Identificar los aspectos fisiológicos de la fatiga muscular mediante la realización de un ejercicio físico.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 10: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## Slide 11: Biomecánica
Es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano y los efectos producidos por las mismas.
El análisis biomecánico se divide en 2 ramas que son la cinética y la cinemática.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 12: Cinética y cinemática del movimiento
La cinética se ocupa de determinar las causas del movimiento es decir estudia las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano que provocan el movimiento del mismo
La cinemática es la rama de la biomecánica que describe las componentes temporales y espaciales del movimiento. Esta descripción del movimiento involucra la posición, velocidad y aceleración de un cuerpo sin considerar las fuerzas que ocasionan el movimiento
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 13: Cinemática angular
Describe el movimiento angular sin tener en cuenta las causas del movimiento.
Movimiento angular: sucede cuando todas las partes de un cuerpo se mueven a través del mismo ángulo, pero no realizan el mismo desplazamiento lineal.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 14: Ángulos en el cuerpo humano
Todo el movimiento humano implica la rotación de los segmentos del cuerpo, los cuales giran alrededor de los centros de la articulación que forman los ejes de rotación.
Existen dos tipos de ángulos para la medición de la posición angular de los segmentos del cuerpo. el ángulo absoluto, que es el ángulo de inclinación de un segmento del cuerpo relativo a alguna referencia fija en el entorno.
El segundo es el ángulo relativo. Este es el ángulo entre los ejes longitudinales de dos segmentos y también conocido como el ángulo de la articulación o el ángulo intersegmental
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 15: Angulo Absoluto
La convención más usada para calcular ángulos absolutos coloca un sistema de coordenadas en el extremo distal del segmento. El ángulo que usa esta convención también se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde la horizontal derecha.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 16: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES EMG

## Slide 17: DIAGRAMA DE BLOQUES
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Detección de señal
Preamplificación
Amplificación final
Digitalización
Preprocesamiento

## Slide 18: DETECCIÓN DE SEÑAL
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Electrodo de acero inoxidable
Detección bipolar

## Slide 19: PREAMPLIFICACIÓN
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Preamplificación
Antisaturación
Protección

## Slide 20: AMPLIFICACIÓN FINAL
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Amplificación final

## Slide 21: DIGITALIZACIÓN Y PREPROCESAMIENTO
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Conversor A/D
Filtro Adaptativo
Filtro IIR

## Slide 22: DIGITALIZACIÓN Y PREPROCESAMIENTO
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 23: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE LA POSICIÓN ANGULAR DE SEGMENTOS CORPORALES

## Slide 24: IMU
Una Unidad de Medición Inercial (IMU) es un MEMS que combina la tecnología de 3 acelerómetros, 3 giroscopios y en los sistemas más avanzados también incluye 3 magnetómetros.
Las razones principales del alto interés en los IMU son la facilidad de uso, su peso ligero y la portabilidad que otorga para cualquier tipo de aplicación.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 25: BNO055
Es un sistema que integra un acelerómetro triaxial de 14 bits, un giroscopio triaxial de 16 bits, un sensor geomagnético triaxial, un microcontrolador cortex M0 de 32 bits y un software de fusión de sensores
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 26: Acelerómetro, Giroscopio y Magnetómetro
Los acelerómetros son dispositivos utilizados para detectar la aceleración de un cuerpo rígido debido a las fuerzas que actúan sobre él
Por otro lado, los giroscopios son dispositivos que miden el desplazamiento angular (giroscopios de desplazamiento) o la velocidad angular (giroscopios de velocidad
La idea básica de un magnetómetro es localizar el polo norte magnético de la tierra. El ejemplo más simple sería una brújula magnética, donde un elemento ferromagnético se alinea con el campo magnético de la tierra
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 27: Diagrama de bloques
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Configuración del Sensor
Lectura de Registros de ángulos de Euler
Conversión de Datos
Transmisión de datos

## Slide 28: Colocación del Sensor
La colocación de los IMU debe estar alineado a los segmentos corporales de interés: Pierna, Muslo y Cadera.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 29: Colocación del Sensor
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 30: Colocación del Sensor en el Sujeto
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 31: Ejemplo de la lectura de los IMUs
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 32: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE LA FUERZA DE LA PISADA

## Slide 33: Introducción
Para tener en cuenta los efectos de las fuerzas externas sobre los cuerpos, es esencial contar con alguna instrumentación para medir estas fuerzas y los momentos producidos por ellas, en general, los dispositivos que permiten eso se conocen como transductores de fuerza o placas de fuerza
Un transductor de fuerza da una señal eléctrica (voltaje o corriente) proporcional a la fuerza aplicada.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 34: Sistemas de Medición de la Fuerza
Los sistemas de plataforma se fabrican a partir de una disposición plana y rígida de elementos de detección de presión que se encuentran configurados como una matriz y fijados en el suelo para permitir una marcha normal.
Los sistemas de calzado se incorporan sensores que son flexibles y se encuentran fijados en el zapato de modo que las mediciones reflejan la interfaz entre el pie y el zapato
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 35: Diseño e instrumentación
Materiales utilizados: Velostat, lamina protectora y lamina conductora (aluminio y cobre)
Disposición de Capas
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 36: Diseño e instrumentación
Primeros diseños utilizando el principio de un FSR, este consta comúnmente de dos tiras de un material conductor que encierran o se ponen en contacto a una capa de material resistivo y que cuando se somete a una fuerza o presión este disminuye su resistencia.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 37: Diseño e instrumentación
Segundo diseño
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 38: Diseño e instrumentación
Tercer diseño utilizando una matriz
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 39: Diseño e instrumentación
Diseño final.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 40: Diseño e instrumentación
Diseño final.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 41: Configuración del sensor
se utiliza la configuración de divisor de tensión en cada una de las 5 columnas de la plantilla
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 42: Configuración del sensor
En el siguiente circuito se utilizo para la activación secuencial de cada una de las 15 filas del sensor y así realizar el barrido necesario para obtener la lectura de cada punto que conforma la matriz del sensor.
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 43: CARACTERIZACIÓN DEL SENSOR
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Curva de comportamiento
Rango de trabajo
Zona de saturación

## Slide 44: MODELO DE CALIBRACIÓN
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Linealización

## Slide 45: MODELO DE CALIBRACIÓN
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Modelo de regresión potencial
Fig | Modelo de regresión potencial |  | 
 |  |  | [N]
a | 0.9957 | 0.0796 | 1.25
b | 0.8892 | 0.7415 | 3.64
Fig | Modelo de regresión potencial |  | 
a | 0.9957 | 0.0796 | 1.25
b | 0.8892 | 0.7415 | 3.64

## Slide 46: Integración en un único dispositivo
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
A: Dos conectores IDC de 16 pines cada uno para la conexión de las dos placas de adquisición de señales EMG.
B: Conector IDC de 20 pines para la conexión de la plantilla instrumentada.
C: Tres conectores polarizados de 5 pines cada uno para la conexión de los IMUs.
D: Conector para memoria extraíble.
E: Conector para montar STM32F407
F: Dos conectores polarizados de 2 pines cada uno para la conexión de las baterías
G: Tres conectores polarizados de 3 pines cada uno para la conexión de pulsadores
H: Seis conectores polarizados de 2 pines cada uno para la conexión de leds indicadores.

## Slide 47: Carcasa del dispositivo
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
A: Ranura para memoria extraíble.
B: Ranura para conectores de IMUs.
C: Ranura para conector de plantilla.
D: Orificios para leds indicadores
E: Orificios para pulsadores
F: Ranuras para conectores de electrodos.

## Slide 48: HMI
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 49: Colocación de los electrodos
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 50: Registro de las señales
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción

## Slide 51: Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Debido a la relación señal/ruido (SNR) y a las interferencias producidas por el ruido en modo común, es primordial la utilización de amplificadores de instrumentación para la etapa de preamplificación.
Se implementó el filtro adaptativo utilizando dos algoritmos diferentes para la cancelación del ruido generado por la red de distribución eléctrica. El algoritmo RLS presentó el mejor desempeño.

## Slide 52: Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones y Recomendaciones
Pruebas y Resultados
Sistema Biomecánico
Sistema Plantilla
Sistema IMUs
Sistema EMG
Conceptos Fundamentales
Introducción
Los 3 IMUs colocados en los segmentos corporales cadera, muslo y pierna permitieron ver como se altera el movimiento en estos mismos segmentos después de la fatiga muscular.
La disposición matricial que se utilizó en el diseño permitió que se pueda tener un conjunto de sensores independientes con la capacidad de medir y mapear la fuerza que se ejerce en la planta del pie para tener una imagen de las áreas de mayor presión cuando se realiza algún ejercicio especifico

## Slide 53: GRACIAS
Infinitas