## Slide 1: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA + CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TEMA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA MLS Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE CONTROL AVANZADO
AUTOR:
SR. PÉREZ VILLACÍS, PAÚL SEBASTIÁN
DIRECTOR: ING. AGUILAR JARAMILLO, EDWIN RENÉ

## Slide 2
Objetivos

## Slide 3
Objetivo general.
Rehabilitar el Sistema de Levitación Magnética MLS dispuesto en el laboratorio de servomecanismos e Implementar algoritmos de control avanzado para dicho sistema.

## Slide 4
Objetivos específicos.
Identificar las averías existentes en el sistema MLS, y efectuar las correcciones necesarias para su adecuado funcionamiento.
Diseñar un controlador fuzzy PD para el sistema de levitación magnética.
Diseñar en forma óptima un controlador fuzzy PD para el levitador magnético mediante el método simple de Nelder-Meade.
Diseñar en forma óptima un controlador fuzzy PD para el levitador magnético mediante algoritmos genéticos.
Implementar los controladores diseñados sobre el sistema de levitación magnética.

## Slide 5
Introducción

## Slide 6
Introducción.
Análisis del sistema de levitación magnética MLS
Reparación del sistema de levitación magnética
Modelamiento
Control Fuzzy PD
Algoritmos genéticos
Algoritmo de Nealder-Mead
Simulación
Implementación en el sistema real

## Slide 7
Reparación
del Sistema de Levitación
Magnética

## Slide 8
Partes del hardware.
Fuente de alimentación
Tarjeta de interfaz RTDAC4/PCI
Circuito de potencia
Electroimán (actuador)
Sensor de posición (sensor óptico)
Sensor de corriente

## Slide 9
Fuente de alimentación
Voltaje de salida | 12 Vcc 5A
Rango de voltaje | 85-264 VAC
Rango de ajuste de salida | ±10% de tensión nominal de salida
Regulación de línea | <0.5%
Salida con protección contra sobrecarga | 110%-150% modo de hipo, auto-recuperación
Salida con protección a sobre voltaje | 115%-135% de tensión nominal de salida
Requerimientos | 
Voltaje de salida | 12 V
Corriente | Hasta 3 A

## Slide 10
    Tarjeta STM32F407
Requerimientos | 
Frecuencia de PWM | 10 KHz - 1 MHz
Voltaje de salida | 2.3V – 5V

## Slide 11
    Tarjeta STM32F407
Entrada/salida | Canal
Entrada sensor de posición | PA4
Entrada sensor de corriente | PA5
Salida PWM | PA8
Frecuencia de PWM | Hasta 1 MHz
Voltaje de salida | 3.3V

## Slide 12
    Circuito de potencia
Parámetro | Típico | Máx. | Unidades
Voltaje de alimentación | 12 | 46 | V
Voltaje de entrada bajo | -0.3 | 1.5 | V
Voltaje de entrada alto | 2.3 | Vss | V
Corriente de salida | 2 | 2.2 | A
Frecuencia de conmutación | 25 | 40 | KHz
Requerimientos | 
Frecuencia de PWM | 10 KHz - 1 MHz
Voltaje suministrado | 12 V
Corriente Suministrada | Hasta 3 A

## Slide 13
    Sensor de corriente
Parámetro | Min. | Típico | Máx. | Unidades
Voltaje de alimentación | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V
Corriente de entrada | - | 10 | 13 | mA
Rango de medición corriente | -5 | - | 5 | A
No linealidad | - | 1.5 | - | %
Sensibilidad | 180 | 185 | 190 | mV/A
Precisión | - | ±1.5 | - | %
Requerimientos | 
Rango de medición | 0A – 3A
Voltaje de alimentación | 3.3V – 5V

## Slide 14
    Sistema de Levitación Magnética reparado

## Slide 15
Modelamiento
del Sistema de Levitación
Magnética

## Slide 16
Constantes de modelamiento
Parámetro | Definición
 | Masa de la esfera
 | Gravedad
 | Fuerza electromagnética
 | Constante de la respuesta estática del actuador
 | Constante de la respuesta estática del actuador
 | Inductancia función de
 | Constante de la respuesta dinámica del actuador
 | Constante de la respuesta dinámica del actuador
 | Constante de característica estática
 | Constante de característica estática
 | Corriente mínima del actuador
 | Señal de control mínima (duty cycle)
Parámetro | Definición
 | Masa de la esfera
 | Gravedad
 | Fuerza electromagnética
 | Constante de la respuesta estática del actuador
 | Constante de la respuesta estática del actuador
 | Constante de la respuesta dinámica del actuador
 | Constante de la respuesta dinámica del actuador
 | Constante de característica estática
 | Constante de característica estática
 | Corriente mínima del actuador
 | Señal de control mínima (duty cycle)

## Slide 17
Caracterización del sensor de posición
Distancia (m) | Voltaje (V) | Distancia (m) | Voltaje (V)
0 | 3.22 | 0.00910 | 1.77
0.00035 | 3.22 | 0.00945 | 1.63
0.00070 | 3.22 | 0.00980 | 1.59
0.00105 | 3.21 | 0.01015 | 1.47
0.00140 | 3.21 | 0.01050 | 1.43
0.00175 | 3.21 | 0.01085 | 1.32
0.00210 | 3.21 | 0.01120 | 1.28
0.00245 | 3.20 | 0.01155 | 1.18
0.00280 | 3.19 | 0.01190 | 1.15
0.00315 | 3.18 | 0.01225 | 1.06
0.00350 | 3.14 | 0.01260 | 1.04
0.00385 | 3.10 | 0.01295 | 0.96
0.00420 | 3.05 | 0.01330 | 0.93
0.00455 | 2.98 | 0.01365 | 0.87
0.00490 | 2.92 | 0.01400 | 0.85

## Slide 18
Respuesta estática del actuador

## Slide 19
Prueba de control mínimo
Posición(mm) | Control mínimo(duty cycle) | Control Mínimo(A)
2,8 | 0,623 | 0,8770877
4,2 | 0,654 | 0,9778346
5,6 | 0,679 | 1,0590821
7 | 0,706 | 1,1468294
8,4 | 0,732 | 1,2313268
9,8 | 0,758 | 1,3158242
11,2 | 0,788 | 1,4133212
12,6 | 0,812 | 1,4913188
14 | 0,856 | 1,6343144
15,4 | 0,9 | 1,77731
16,8 | 0,928 | 1,8683072
17,5 | 0,976 | 2,0243024

## Slide 20
Respuesta dinámica del actuador
Posición(mm) | PWM(%) | Corriente(A) | ki | fi
2,8 | 0,6 | 0,7906 | 3,7865 | 0,0685
 | 0,7 | 1,0560 |  | 
 | 0,8 | 1,3510 |  | 
 | 0,9 | 1,6950 |  | 
 | 1 | 1,9850 |  | 
3,5 | 0,6 | 0,7912 | 3,8054 | 0,0754
 | 0,7 | 1,0620 |  | 
 | 0,8 | 1,3580 |  | 
 | 0,9 | 1,7050 |  | 
 | 1 | 1,9950 |  | 
4,2 | 0,6 | 0,7925 | 3,8349 | 0,0753
 | 0,7 | 1,0710 |  | 
 | 0,8 | 1,3720 |  | 
 | 0,9 | 1,7190 |  | 
 | 1 | 2,0010 |  | 
4,9 | 0,6 | 0,7938 | 3,8073 | 0,0783
 | 0,7 | 1,0800 |  | 
 | 0,8 | 1,3790 |  | 
 | 0,9 | 1,7250 |  | 
 | 1 | 2,0120 |  | 

## Slide 21
Constantes de modelamiento obtenidas
Parámetro | Valor | Unidades
 | 0.04481 | 
 | 9.81 | 
 | 0.4396 | 
 | 0.05316 | 
 | 0.4777 | 
 | 0.02307 | 
 | 0.2534 | 
 | -1.1476 | 
 | 3.2499 | 
 | 0.6203 | 
 | 0.544 | %
Parámetro | Valor | Unidades
 | 0.04481 | 
 | 9.81 | 
 | 0.4396 | 
 | 0.05316 | 
 | 0.4777 | 
 | 0.02307 | 
 | 0.2534 | 
 | -1.1476 | 
 | 3.2499 | 
 | 0.6203 | 
 | 0.544 | %

## Slide 22
Modelo continuo lineal

## Slide 23
Modelo continuo lineal

## Slide 24
Diseño y simulación del
Control Fuzzy PD

## Slide 25
Esquema del control Fuzzy
Notes: Con estos sistemas se logró dotar del conocimiento y experiencia que posee el humano para resolver problemas. Estos sistemas utilizan este conocimiento y mecanismos de inferencia para la resolución de problemas específicos, con el fin de obtener resultados similares a los del ser humano.

## Slide 26
Control Fuzzy PD
Notes: Ya que lo que se requiere es regular la salida de un proceso en torno a una referencia, resulta lógico considerar al error, a la derivada del error y/o a la integral del error como entradas.

## Slide 27
Variables lingüísticas Rangos de las variables lingüísticas
Error →entrada
Derivada del error →entrada
Señal de control →salida
Valores lingüísticos
Grande negativo (gn)
Pequeño negativo (pn)
Cero (z)
Pequeño positivo (pp)
Grande positivo (gp)
Variable lingüística | Rango
Error | -1 hasta 1
Derivada del error | -1 hasta 1
Señal de control | -1.5 hasta 1.5

## Slide 28
Funciones de membresía

## Slide 29
Evaluación de reglas
Error
Error grande negativo (egn)
Error pequeño negativo (epn)
Error cero (ez)
Error pequeño positivo (epp)
Error grande positivo (egp)
Derivada del error
Derivada del error grande negativa (cegn)
Derivada del error pequeño negativa (cepn)
Derivada del error cero (cez)
Derivada del error pequeño positiva (cepp)
Derivada del error grande positiva (cegp)
Señal de control
Señal de control grande negativa (ugn)
Señal de control pequeño negativa (upn)
Señal de control cero (uz)
Señal de control pequeño positiva (upp)
Señal de control grande positiva (ugp)

## Slide 30
Base de reglas
1 | IF | egn | AND | cegn | THEN | ugp
2 | IF | egn | AND | cepn | THEN | ugp
3 | IF | egn | AND | cez | THEN | ugp
4 | IF | egn | AND | cepp | THEN | upp
5 | IF | egn | AND | cegp | THEN | uz
6 | IF | epn | AND | cegn | THEN | ugp
7 | IF | epn | AND | cepn | THEN | ugp
8 | IF | epn | AND | cez | THEN | upp
9 | IF | epn | AND | cepp | THEN | uz
10 | IF | epn | AND | cegp | THEN | upn
11 | IF | ez | AND | cegn | THEN | ugp
12 | IF | ez | AND | cepn | THEN | upp
13 | IF | ez | AND | cez | THEN | uz
14 | IF | ez | AND | cepp | THEN | upn
15 | IF | ez | AND | cegp | THEN | ugn
16 | IF | epp | AND | cegn | THEN | upp
17 | IF | epp | AND | cepn | THEN | uz
18 | IF | epp | AND | cez | THEN | upn
19 | IF | epp | AND | cepp | THEN | ugn
20 | IF | epp | AND | cegp | THEN | ugn
21 | IF | egp | AND | cegn | THEN | uz
22 | IF | egp | AND | cepn | THEN | upn
23 | IF | egp | AND | cez | THEN | ugn
24 | IF | egp | AND | cepp | THEN | ugn
25 | IF | egp | AND | cegp | THEN | ugn

## Slide 31
Simulación del controlador Fuzzy PD

## Slide 32
Salida del sistema y señal de control

## Slide 33
Diseño y simulación del
Control Fuzzy PD
optimizado mediante
Algoritmos Genéticos

## Slide 34
Algoritmos genéticos
Notes: Los algoritmos genéticos (AGs) son criterios adaptativos que suelen utilizarse para solucionar problemas de optimización. Se encuentran basados en los cambios genéticos producidos durante la evolución de los organismos vivos a lo largo de las generaciones de acuerdo con los principios de la selección natural, análogamente estos algoritmos tienen la capacidad de ir creando soluciones para los problemas planteados, donde la evolución de estas soluciones hasta lograr valores óptimos es dependiente del correcto procesamiento de las mismas.

## Slide 35
Programación
Población inicial y codificación de individuos
8 bits | 8 bits | 8 bits | Posición 25 | Posición 26 | Posición 27 | Posición 28
Gp binario | Gd binario | G binario | Gp decimal | Gd decimal | G decimal | J
Gp: Ganancia proporcional del controlador
Gd: Ganancia derivativa del controlador
G: Ganancia de control mínimo
J: Desempeño del algoritmo

## Slide 36
Función objetivo
Selección
Se analiza el desempeño y de acuerdo a este se van escogiendo los padres para la nueva generación.
Cruce
Mutación

## Slide 37
Simulación del controlador Fuzzy PD optimizado

## Slide 38
Salida del sistema, señal de control y desempeño

## Slide 39
Diseño y simulación del
Control Fuzzy PD
optimizado mediante
el algoritmo de Nealder-Mead

## Slide 40
Ordenamiento

## Slide 41
Reflexión
Centroide
Se calcula .
Si , se toma como nuevo vértice del simplex, se elimina el peor vértice y se concluye la iteración.
Punto de reflexión
Notes: Se calcula .
Si , se toma como nuevo vértice del simplex, se elimina el peor vértice y se concluye la iteración.
Se calcula 𝑓_𝑟=𝑓(𝑥_𝑟).
Si 𝑓_1≤𝑓_𝑟<𝑓_𝑛, se toma 𝑥_𝑟 como nuevo vértice del simplex, se elimina el peor vértice y se concluye la iteración.

## Slide 42
Expansión
Se calcula el punto de expansión si cumple que y se evalúa .
Si , tomamos , eliminamos el peor vértice y terminamos la iteración; si en cambio, , se toma , se elimina el peor vértice y se concluye la iteración.

## Slide 43
Contracción
Si , calculamos:
Después evaluamos .
Si , tomamos , eliminamos el peor vértice y terminamos la iteración; si no cumple la condición, continuamos al siguiente paso.

## Slide 44
Encogimiento
En este paso se evalúa en los puntos , para . Los vértices nuevos en la siguiente iteración serán .

## Slide 45
Simulación del controlador Fuzzy PD optimizado

## Slide 46
Salida del sistema y señal de control
Método | Error
Control Fuzzy | 
Algoritmos genéticos | 
Algoritmo de Nealder-Mead | 
Método | Error
Control Fuzzy | 
Algoritmos genéticos | 
Algoritmo de Nealder-Mead | 

## Slide 47
Implementación del
Controlador Fuzzy PD
en el sistema real

## Slide 48
Implementación

## Slide 49
Salida del sistema y señal de control

## Slide 50
Implementación del
Controlador Fuzzy PD
optimizado mediante
Algoritmos Genéticos
en el sistema real

## Slide 51
Implementación

## Slide 52
Salida del sistema y señal de control

## Slide 53
Implementación del
Controlador Fuzzy PD
optimizado mediante
el algoritmo de Nealder-Mead
en el sistema real

## Slide 54
Implementación

## Slide 55
Salida del sistema y señal de control

## Slide 56
Esfera levitando

## Slide 57
Conclusiones y
recomendaciones

## Slide 58
Conclusiones
En lo que respecta al modelamiento, se puede bien inferir que la función de transferencia obtenida se asemeja en gran medida al sistema real, basándose en los resultados entregados especialmente de las simulaciones, además de la demostración de que en el sistema físico la esfera levita.
Se observó que, al generarse un campo electromagnético debido al electroimán implementado, este influía de manera visible en las señales adquiridas tanto del sensor de posición como del sensor de corriente, introduciendo ruido en dichas señales.
Se pudo observar claramente que al poner en marcha los algoritmos de optimización, se obtuvieron resultados ostensiblemente mejores, basados en la respuesta del sistema en torno a la salida en estado estacionario.
Una desventaja que se presenta al implementar el controlador fuzzy sin optimización, es que los parámetros definidos , se tienen que ajustar de manera empírica, basada en los resultados que se van obteniendo con cada cambio de parámetro, lo que implica más tiempo de implementación.

## Slide 59
Conclusiones
Los algoritmos de optimización implementados, se presentan como una buena opción para la obtención de soluciones que mejoren la respuesta que el sistema muestra originalmente utilizando el control fuzzy.
Se ha realizado una implementación de los algoritmos genéticos para la optimización de una manera relativamente sencilla, mediante la minimización del error, incorporando una función de coste, que corresponde al error cuadrático medio, que muestra el desempeño del algoritmo sobre la respuesta del sistema.
De los resultados obtenidos a partir de la optimización con el algoritmo genético, se pudo dilucidar que el número de generaciones resulta un aspecto importante, siendo 20 el número de generaciones que se consideraron suficientes para alcanzar una optimización aceptable.
En lo referente al algoritmo de Nealder-Mead, se consideró al error en sí, como la función de coste, ya que es un método de minimización, y los parámetros a ser optimizados son .
Se observó que los resultados presentados por el algoritmo de Nealder-Mead fueron mejores que los obtenidos aplicando los algoritmos genéticos, ya que en la simulación las oscilaciones se redujeron de forma definitiva y el error alcanzado fue menor; además que aplicados al sistema real se obtuvo un menor margen de error.

## Slide 60
Recomendaciones
Se recomienda, para trabajos futuros el estudio de una posible implementación totalmente online de los algoritmos de optimización diseñados, ya que al ser en teoría métodos recursivos, tiene como uno de sus objetivos su uso en línea.
En lo que respecta a los algoritmos genéticos, es recomendable tomar en consideración el número de generaciones, dependiendo del tiempo de simulación que se tenga, se debe encontrar un equilibrio de acuerdo a los resultados que se obtengan del sistema, no se debe disponer de un número excesivo de generaciones ya que se desperdiciaría tiempo innecesariamente para encontrar un resultado óptimo.
Para poder reducir el tiempo de establecimiento se recomienda que en cualquiera de los dos métodos de optimización utilizados, especialmente en el algoritmo de Nealder-Mead, se reduzca el tiempo de simulación, ya que de esta manera se fuerza al sistema a estabilizarse con mayor rapidez, esto debido a que, al no ser multiobjetivo la implementación y ser considerado el error solamente como parte de la función de coste, no se toman en cuenta las demás especificaciones consideradas en las técnicas de control clásico.

## Slide 61
Recomendaciones
Se recomienda que, para la etapa de potencia, se implemente un preactuador con mayor frecuencia de conmutación; ya que se requiere de una velocidad de respuesta muy grande a partir de 1 MHz, para así tener una mejora en la levitación de la esfera.
Debido a que se genera un campo electromagnético, se debe tener en cuenta el ruido que se puede inducir hacia las demás etapas que componen el sistema, tomando medidas de protección del cableado para contrarrestar los efectos de ruido, especialmente en la adquisición de la señal del sensor de posición.

## Slide 62
Gracias