## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES
TEMA: HACIA UNA NUEVA MEDICIÓN DE NIVELES DE LUMINOSIDAD EN AMBIENTES INTERIORES MEDIANTE EL USO DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS
DIRECTOR: DR. LARA CUEVA ROMÁN ALCIDES
AUTOR: SANGUCHO VELASCO
MAYRA ELIZABETH
SANGOLQUÍ, SEPTIEMBRE 2017

## Slide 2: Introducción
WSN
Del inglés Wireless Sensors Network
Rápido desarrollo en los últimos años
Redes autónomas
Auto-restauración
Tolerancia a fallos
Costos y facilidad de instalación

## Slide 3: Introducción
Estructura de una WSN
Sensores
Nodos
Gateway
Estación base
Red inalámbrica

## Slide 4: APLICACIONES ACTUALES DE LAS WSN
Aplicaciones actuales de las WSN
Puntos de venta
Servicios de red alternativos
Medición inteligente
Control de consumo
Seguridad
Ventilación
Control de acceso
Irrigación del jardín
Rastreo de equipo
Control de procesos
Manejo de energía
Monitoreo de pacientes
Monitoreo corporal
Acceso
Seguridad
Ventilación

## Slide 5: Motivación
El dispositivo electrónico comúnmente usado para medir la luminosidad en ambientes interiores y exteriores es el luxómetro.

## Slide 6: Objetivo
Medir los niveles de luminosidad existente en el interior de aulas de centros de estudio de Educación Superior, mediante el uso de WSN.

## Slide 7: Materiales
Módulos CrossBow
Memsic

## Slide 8: Materiales
Módulos CrossBow
Memsic
Software
MoteConfig
MoteView
Matlab

## Slide 9: Escenarios
Dos aulas ubicadas dentro del campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en el horario de 12:00 a 14:00, temperatura de 22 C durante el verano en el mes de julio.
Aula primer piso
Aula cuarto piso

## Slide 10: Método de los lúmenes
Método para obtener el valor medio de iluminación en ambientes interiores.
Cuadrícula de puntos de medición.
  Dividir el interior del aula de clase en zonas de igual tamaño
Nodo en el centro de cada área.
  A una altura de 75cm 10 cm sobre el nivel del suelo.

## Slide 11: Método de los lúmenes
Índice de área (IC): Establece el número de puntos de medición.
H
0.80 m

## Slide 12: Método de los lúmenes

## Slide 13: Método de los lúmenes
Escenario de diez nodos
Desplegados en interiores

## Slide 14: Método de los lúmenes
Ubicación de las lámparas en el interior de las aulas de clase

## Slide 15: Adquisición de datos
Para la recolección de datos fueron considerados cuatro escenarios donde se modificaron los factores de iluminación del aula de clase.
  Escenario 1: cortinas abiertas y lámparas encendidas.
  Escenario 2: cortinas abiertas y lámparas apagadas.
  Escenario 3: cortinas cerradas y lámparas encendidas.
  Escenario 4: cortinas cerradas y lámparas apagadas.

## Slide 16: Adquisición de datos
Distribución de Bytes de magnitudes físicas en el paquete Datos del sensor MTS310.
1
2

## Slide 17: Resultados
Nivel de luminosidad promedio por sensor en cada escenario de prueba
Notes: se optó por considerar la combinación del contador con promedio o el valor mínimo de la HD, en base a los valores obtenidos de la FAR y la FRR, visto que fueron los más bajos, respecto a estimarlos por separado o en otras combinaciones

## Slide 18: Resultados
Nivel de luminosidad promedio en lux por escenario de prueba del aula ubicada en el primer y cuarto piso

## Slide 19: Resultados
NORMA ISO-8995 Iluminación de puestos de trabajo en Interiores

## Slide 20: Conclusiones
La WSN sirvió para medir el nivel de luminosidad en el interior de las aulas de clase.
El nivel de luminosidad en el aula del cuarto piso es mayor con 40 lux en cada escenario porque recibe mayor cantidad de luz natural en el da, mientras que el aula del primer piso tiene poca presencia de luz solar debido a obstáculos presentes en las ventanas como arboles y arbustos los cuales provocan sombra.
Se realizó una comparación con los valores recomendados en la Norma ISO-8995 que especifica los requisitos de iluminación para los puestos de trabajo en interiores. Los escenarios de pruebas escogidos están cumpliendo con la iluminancia media.

## Slide 21: Trabajos futuros
Nuestro grupo esta interesado en continuar esta línea de investigación, por lo que se comparara el nivel de luminosidad al variar la altura del sensor respecto al plano de trabajo de acuerdo a lo recomendado y hacerlo en tres diferentes franjas horarias.