## Slide 1
Dirigido por:
SR. PACHACAMA CAIZALUISA, GREGORY LUIS
SR. PROAÑO VENEGAS, CARLOS ISRAEL
Autores:
ING. ROBALINO BEDÓN, IVETH CAROLINA, MDI
PLAN TÉCNICO Y DE NEGOCIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRÍA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA
2017
Notes: RM

## Slide 2
El proyecto de inversión del Conjunto Residencial “Alejandría” favorecerá el incremento de oferta inmobiliaria en el país, contribuyendo de esta manera a satisfacer la creciente demanda de viviendas en la ciudad de Latacunga y a la reducción del déficit habitacional producto del crecimiento poblacional existente en la región.
  JUSTIFICACIÓN
Notes: RM

## Slide 3
UBICACIÓN
El conjunto residencial “Alejandría” en las calles Susana Donoso y prolongación de la Avenida Roosevelt, al sur oriente de la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Cabe destacar, el proyecto se ubicará en una zona segura de la afectación del volcán Cotopaxi.
Notes: RM

## Slide 4
  OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar la factibilidad económica, de construcción y desarrollar el manual de control de obra del Conjunto Residencial “Alejandría” en la ciudad de Latacunga.
Objetivos Específicos
Formular mediante un estudio de factibilidad la viabilidad técnica, administrativa y financiera para la construcción del Conjunto Residencial “Alejandría”.
Diseñar el modelo administrativo de control de obra adecuado para las etapas constructivas del proyecto
Notes: RM

## Slide 5
  METAS
Evaluación de la oferta y demanda del mercado que servirá de base para el estudio arquitectónico, estructural, eléctrico, financiero y de sensibilidad del proyecto mediante un estudio de factibilidad la viabilidad técnica, administrativa y financiera para la construcción del Conjunto Residencial “Alejandría”.
Estructuración del modelo de manejo del talento humano y perfil del personal a contratar.
Creación de la guía de control de materiales, calidad y determinación de procesos de medición, pagos y recepción de obras.
Notes: RM

## Slide 6
  MARCO TEÓRICO
    En la investigación o el estudio de mercado se analiza la oferta la demanda del producto o servicio que se va a brindar y el proceso de comercialización del mismo.
    El mercado es el lugar físico o virtual en el que están presentes las fuerzas de la oferta y la demanda con el objetivo de intercambiar bienes a un determinado precio.
    Los Manuales son los instrumentos que establecen normas y que están escritas de manera breve, clara, descriptiva y explícita.
Notes: RM

## Slide 7
    CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
    MANEJO DE PROYECTOS
  MARCO TEÓRICO
Notes: RM

## Slide 8
  MARCO TEÓRICO
Notes: RM

## Slide 9
INDICADORES/AÑOS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Riesgo País (puntos) | 925,00 | 823,60 | 814,20 | 636,70 | 510,60 | 973,20 | 866,00
Tasa empleo adecuado (%) | 41,30 | 42,60 | 45,20 | 42,80 | 48,80 | 46,50 | 41,00
Tasa sub empleo (%) | 15,80 | 11,90 | 9,70 | 11,70 | 12,20 | 14,00 | 16,30
Tasa otro empleo no pleno (%) | 27,50 | 31,00 | 30,00 | 30,70 | 27,80 | 26,40 | 27,30
Tasa empleo no remunerado (%) | 7,90 | 8,50 | 9,60 | 9,60 | 6,30 | 7,70 | 9,70
Deuda pública PIB (%) | 19,20 | 18,40 | 21,20 | 24,00 | 29,90 | 32,40 | 39,60
Evolución PIB sector construcción (%) | 3,40 | 17,60 | 12,20 | 7,40 | 7,20 | -1,70 | -10,30
  INDICADORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR
Notes: RM

## Slide 10
  ESTUDIO DE MERCADO
Según el censo de población y vivienda (2010) la población de Latacunga está compuesta por 170.489 habitantes de los cuales 92.917 conforman la Población económicamente activa de la ciudad.
De acuerdo a los datos mostrados en el censo de población y vivienda (2010), la población económicamente activa de Latacunga es de 92.917, que el 83,3 % pertenecen a la clase media y además que cada familia está compuesta por 4 integrantes, se puede plantear que el tamaño de la población a investigar es de 19.350 habitantes.
  ANÁLISIS DE LA IDEA
Notes: RM

## Slide 11
n: Tamaño de la muestra
e: error de muestreo (e= 0,05)
p: probabilidad a favor (p=0,5)
q: probabilidad en contra (q=0,5)
z: nivel de confianza (Z0.95=1.96)
N= Población 19.350
  ANÁLISIS DE LA IDEA
Notes: RM

## Slide 12
Alternativas | Respuesta | %
Masculino | 319 | 85%
Femenino | 56 | 15%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
18 a 25 años | 4 | 1%
25 a 35 años | 131 | 35%
35 a 45 años | 169 | 45%
45 a 55 años | 34 | 9%
55 años o más | 38 | 10%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Soltero | 19 | 5%
Casado | 300 | 80%
Unión libre | 56 | 15%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Empleado público | 139 | 37%
Empleado privado | 105 | 28%
Empresario | 41 | 11%
Comerciante | 79 | 21%
Jubilado | 11 | 3%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Propia | 56 | 15%
Rentada | 293 | 78%
Familiar | 26 | 7%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Localización | 56 | 15%
Accesibilidad | 19 | 5%
Cantidad de habitaciones | 38 | 10%
Costo | 244 | 65%
Calidad de los acabados | 19 | 5%
Total | 375 | 100%
RESULTADOS ENCUESTA N°1
Notes: RM

## Slide 13
Alternativas | Respuesta | %
Crédito | 319 | 85%
Contado | 56 | 15%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Menos de 65.000 dólares | 173 | 46%
Entre 65.000 y 85.000 dólares | 128 | 34%
Entre 85.000 y 105.000 dólares | 19 | 5%
Más de 100.000 dólares | 56 | 15%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Estructura metálica | 56 | 15%
Hormigón | 300 | 80%
Madera | 19 | 5%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Si | 345 | 92%
No | 30 | 8%
Total | 375 | 100%
Alternativas | Respuesta | %
Televisión | 8 | 2%
Radio | 26 | 7%
Periódicos o Revistas | 11 | 3%
Internet | 214 | 57%
Volantes | 116 | 31%
Total | 375 | 100%
RESULTADOS ENCUESTA N°1
Notes: RM

## Slide 14
Después que se tabuló toda la información de la primera encuesta se consideró como respuestas significativas:
Edad de los encuestados (30-55 años)
Deseo de adquirir una casa en la ciudad de Latacunga.
Entonces para obtener el tamaño de la muestra se toma en cuenta la población total de Latacunga 170.489 habitantes, el 25,70 % está en edades de 30 a 55 años, el 45,8% están casados y finalmente el 19.1% tiene afiliación al IESS y puede acceder a préstamos del BIESS para la adquisición de su casa. Teniendo como Población 3.913 habitantes.
ENCUESTA N°2
Notes: RM

## Slide 15
Alternativas | Respuesta | %
Empleado público | 58 | 53%
Empleado privado | 34 | 31%
Empresario | 8 | 7%
Comerciante | 10 | 9%
Jubilado | 0 | 0%
Total | 110 | 100%
Chart: 
| Empleado público | Empleado privado | Empresario | Comerciante | Jubilado
 | 0.52727 | 0.30909 | 0.072727 | 0.090909 | 0
Alternativas | Respuesta | %
Departamento | 84 | 76%
Casa | 26 | 24%
Total | 110 | 100%
Chart: 
| Departamento | Casa
 | 0.76364 | 0.23636
RESULTADOS ENCUESTA N°2
Notes: RM

## Slide 16
Alternativas | Respuesta | %
Propia | 19 | 17%
Rentada | 85 | 77%
Familiar | 6 | 5%
Total | 110 | 100%
Chart: 
| Propia | Rentada | Familiar
 | 0.17273 | 0.77273 | 0.054545
Alternativas | Respuesta | %
Localización | 14 | 13%
Accesibilidad | 7 | 6%
Cantidad de habitaciones | 8 | 7%
Costo | 77 | 70%
Calidad de los acabados | 4 | 4%
Total | 110 | 100%
Chart: 
| Localización | Accesabilidad | Cantidad de habitaciones | Costo | Calidad de los acabados
 | 0.12727 | 0.063636 | 0.072727 | 0.7 | 0.036364
RESULTADOS ENCUESTA N°2
Notes: RM

## Slide 17
Alternativas | Respuesta | %
Crédito | 101 | 92%
Contado | 9 | 8%
Total | 110 | 100%
Chart: 
| Crédito | Contado
 | 0.91818 | 0.081818
Alternativas | Respuesta | %
Menos de 65.000 dólares | 0 | 0%
Entre 65.000 y 95.000 dólares | 5 | 5%
Entre 95.000 y 115.000 dólares | 79 | 72%
Más de 115.000 dólares | 26 | 24%
Total | 110 | 100%
Chart: 
| Menos de 65.000 dólares | Entre 65.000 y 95.000 dólares | Entre 95.000 y 115.000 dólares | Más de 115.000 dólares
 | 0 | 0.045455 | 0.71818 | 0.23636
RESULTADOS ENCUESTA N°2
Notes: RM

## Slide 18
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Una vez analizados los resultados de las dos encuestas, se presenta dos alternativas de casa para su construcción que cumplen con los requerimientos del mercado objetivo.
La alternativa número uno presentada tiene 180 m2 de construcción, 3 dormitorios, uno de ellos tipo suite, sala con doble altura, comedor, cocina, sala de estar, 2 ½ baños y 3 parqueaderos.
Notes: RM

## Slide 19
La alternativa número dos cuenta con 159 m2 de construcción, cuenta con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, 3 ½ baños y 3 parqueaderos.
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Notes: RM

## Slide 20
  ANÁLISIS ESTÁTICO ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
Análisis Estático Alternativa 1 | 
Precio de Venta | 135.000,00
Total Ingreso | 945.000,00
Total Egreso | 753.499,97
Utilidad | 191.500,03
Margen Anual (U/I) | 6,75%
Rentabilidad Anual (U/C) | 8,47%
Margen 36 meses | 20,26%
Rentabilidad 36 meses | 25,41%
Análisis Estático Inversión del Promotor | 
Inversión Máxima | 327.499,07
Utilidad | 191.432,53
Rentabilidad Anual (U/C) | 19,48%
Rentabilidad 36 meses | 58,45%
Análisis Estático Alternativa 2 | 
Precio de Venta | 120.000,00
Total Ingreso | 840.000,00
Total Egreso | 681.566,50
Utilidad | 158.433,50
Margen Anual (U/I) | 6,29%
Rentabilidad Anual (U/C) | 7,75%
Margen 36 meses | 18,86%
Rentabilidad 36 meses | 23,25%
Análisis Estático Inversión del Promotor | 
Inversión Máxima | 302.533,42
Utilidad | 158.433,50
Rentabilidad Anual (U/C) | 17,46%
Rentabilidad 36 meses | 52,37%
Notes: RM

## Slide 21
  ANÁLISIS ESTÁTICO ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
El análisis estático muestra, en la alternativa 1, una mayor rentabilidad con respecto a la alternativa dos, considerando el margen de precios, el margen anual, la rentabilidad y el tiempo.
Chart: 
| Casa 180 m2 $135.000,00 | Casa 159 m2 120.000,00
 | 85 | 25
  ENCUESTA N°3
Notes: RM

## Slide 22
DISEÑO PROPUESTO
Notes: RM

## Slide 23
DISEÑO PROPUESTO
Notes: RM

## Slide 24
DISEÑO PROPUESTO
Notes: RM

## Slide 25
FACTIBILIDAD
Las ventajas de la ubicación del proyecto que se presenta es que se encuentra dentro de una zona de seguridad respecto a la posible afectación en caso de la erupción del volcán Cotopaxi. La Av. Roosvelt es una avenida principal con gran proyección de crecimiento de la ciudad.
Notes: RM

## Slide 26
    INFORMACIÓN DE PROYECTOS CERCANOS
Proyecto | Costo USD | Área de construcción m2 | Precio por m2
La Pedrera | $ 135.000,00 | 149,00 | $ 906,04
La Hacienda | $ 125.000,00 | 138,00 | $ 905,80
Jardines de Locoa | $ 125.000,00 | 150,00 | $ 833,33
Santa Lucía | $ 89.900,00 | 110,00 | $ 817,27
Alcántara | $ 125.000,00 | 158,00 | $ 791,14
La Quinta | $ 125.000,00 | 165,00 | $ 757,58
Alejandría | $ 135.000,00 | 180,00 | $ 750,00
Bolonia | $ 65.000,00 | 87,00 | $ 747,13
La Roca | $ 128.500,00 | 176,00 | $ 730,11
Torres del Sur | $ 120.000,00 | 165,00 | $ 727,27
Terranova | $ 99.500,00 | 167,00 | $ 595,81
Notes: RM

## Slide 27
    INFORMACIÓN DE PROYECTOS CERCANOS
Proyectos | N° unidades habitacionales | Año inicio de construcción | Año inicio de ventas | Año finalización de ventas | Unidades vendidas hasta la fecha | No. Habitaciones | Áreas comunales | No. parqueadero | Zona infantil | Experiencia | Reconocimiento en el mercado | Velocidad de ventas
Bolonia | 105 | 2010 | 2010 | 2013 | 105 | 2 y 3 | Si | 1 | Si | Alta | Alto | 2,92
La Hacienda | 54 | 2010 | 2010 | 2014 | 54 | 3 | Si | 1 | No | Media | Bajo | 1,13
La Roca | 30 | 2011 | 2011 | 2017 | 26 | 3 | Si | 2 | No | Media | Medio | 0,36
Terranova | 100 | 2010 | 2010 | 2017 | 30 | 4 | Si | 1 | Si | Alta | Alto | 0,36
Torres del Sur | 4 | 2013 | 2013 | 2014 | 4 | 4 | No | 2 | No | Media | Alto | 0,33
La Pedrera | 25 | 2010 | 2010 | 2017 | 22 | 3 | Si | 2 | No | Media | Medio | 0,26
Jardines de Locoa | 6 | 2015 | 2015 | 2017 | 6 | 4 | No | 1 | No | Baja | Bajo | 0,25
Alcántara | 8 | 2012 | 2012 | 2015 | 8 | 3 | No | 1 | No | Media | Alto | 0,22
Santa Lucía | 10 | 2014 | 2014 | 2017 | 8 | 3 | No | 1 | No | Alta | Alto | 0,22
La Quinta | 0 | 2015 | 2013 | 2017 | 0 | 3 | Si | 1 | Si | Alta | Alto | 0,00
Alejandría | 7 | 2017 | 2017 | 2020 | 0 | 4 | No | 3 | No | Baja | Bajo | 0,00
Notes: RM

## Slide 28
PROCESO DE SERVICIO
Notes: RM

## Slide 29
  ANÁLISIS FINANCIERO
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Computador personal | u | 1 | $ 900,00 | $ 900,00
Impresora | u | 1 | $ 120,00 | $ 120,00
TOTAL |  |  |  | $ 1.020,00
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Teléfono celular | u | 1 | $ 80,00 | $ 80,00
TOTAL |  |  |  | $ 80,00
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Sillas | u | 4 | $ 25,00 | $ 100,00
Escritorio ejecutivo | u | 1 | $ 150,00 | $ 150,00
Silla ejecutiva | u | 4 | $ 80,00 | $ 320,00
TOTAL |  |  |  | $ 570,00
  MUEBLES DE OFICINA
Notes: RM

## Slide 30
CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRÍA | 
UBICACIÓN: CALLE GABRIELA MISTRAL | 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO | 
DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO
OBRAS PRELIMINARES | $ 1.177,28
MOVIMIENTO DE TIERRAS | $ 282,16
ESTRUCTURA | $ 14.392,48
ALBAÑILERÍA | $ 15.708,38
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | $ 4.236,10
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | $ 1.685,82
ACABADOS | $ 30.386,09
OBRAS EXTERIORES | $ 2.491,20
TOTAL | $ 70.359,51
  ANÁLISIS FINANCIERO
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Terreno | m2 | 1.196 | $ 100,00 | $ 119.600,00
TOTAL |  |  |  | $ 119.600,00
  TERRENO Y COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Notes: RM

## Slide 31
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Investigación y diseño | m2 | 1.258 | $ 6,00 | $ 7.548,00
TOTAL |  |  |  | $ 7.548,00
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Impuesto predial | u | 1 | $ 324,00 | $ 324,00
Permisos de construcción | u | 1 | $ 857,00 | $ 857,00
TOTAL |  |  |  | $ 1.181,00
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Contrato vendedor | mes | 36 | $ 500,00 | $ 18.000,00
TOTAL |  |  |  | $ 18.000,00
  ANÁLISIS FINANCIERO
  DISEÑO, IMPUESTOS Y CONTRATO VENDEDOR
Notes: RM

## Slide 32
  ANÁLISIS FINANCIERO
  PAGO SERVICIOS BÁSICOS Y PUBLICIDAD
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Agua | mes | 36 | $ 40,00 | $ 1.440,00
Luz | mes | 36 | $ 80,00 | $ 2.880,00
Teléfono | mes | 36 | $ 70,00 | $ 2.520,00
Internet | mes | 36 | $ 25,00 | $ 900,00
TOTAL |  |  |  | $ 7.740,00
DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Pancarta publicitaria | m2 | 4,5 | $ 15,00 | $ 67,50
Material impreso (volantes y afiches) | u | 1.000 | $ 0,05 | $ 50,00
Publicidad Internet | u | 10 | $ 5,00 | $ 50,00
TOTAL |  |  |  | $ 167,50
Notes: RM

## Slide 33
GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS |  | GASTO MENSUAL | GASTO ANUAL
1 | GERENTE GENERAL | $ 500,00 | $ 6.000,00
2 | SECRETARIA | $ 400,00 | $ 4.800,00
3 | ASESORÍA LEGAL | $ 35,00 | $ 420,00
4 | CONTADOR | $ 35,00 | $ 420,00
5 | BODEGUERO | $ 400,00 | $ 4.800,00
ALQUILERES |  |  | 
7 | OFICINAS | $ 100,00 | $ 1.200,00
SERVICIOS |  |  | 
8 | LUZ OFICINA | $ 20,00 | $ 240,00
9 | TELÉFONO E INTERNET | $ 25,00 | $ 300,00
MANTENIMIENTOS |  |  | 
10 | EQUIPOS DE OFICINA | $ 20,00 | $ 240,00
11 | EQUIPO TRANSPORTE | $ 130,00 | $ 1.560,00
12 | EQUIPO CONSTRUCCIÓN | $ 30,00 | $ 360,00
AFILIACIONES |  |  | 
13 | AFILIACIONES CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN | $ 40,00 | $ 480,00
14 | AFILIACIONES COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES | $ 20,00 | $ 240,00
TOTAL |  | $ 1.755,00 | $ 21.060,00
TOTAL PROYECTO |  | $ 43.875,00 | 
  ANÁLISIS FINANCIERO
  GASTOS OFICINA DE LA CONSTRUCTORA
Notes: RM

## Slide 34
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,91% | $ 43.875,00
IMPREVISTOS | 2,00% | $ 9.850,33
UTILIDADES | 8,00% | $ 39.401,33
DEPRECIACIONES | 1,50% | $ 7.387,75
TOTAL | 20,41% | $ 100.514,40
CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRÍA |  | 
UBICACIÓN: CALLE GABRIELA MISTRAL |  | 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO |  | 
DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | TOTAL
OBRAS PRELIMINARES | $ 1.177,28 | $ 1.417,54
MOVIMIENTO DE TIERRAS | $ 282,16 | $ 339,75
ESTRUCTURA | $ 14.392,48 | $ 17.329,74
ALBAÑILERÍA | $ 15.708,38 | $ 18.914,20
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | $ 4.236,10 | $ 5.100,62
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | $ 1.685,82 | $ 2.029,87
ACABADOS | $ 30.386,09 | $ 36.587,38
OBRAS EXTERIORES | $ 2.491,20 | $ 2.999,62
TOTAL | $ 70.359,51 | $ 81.719,09
  ANÁLISIS FINANCIERO
Notes: RM

## Slide 35
1 | Entrada | $ 5.000,00
2 | Cuota 1 | $ 7.333,33
3 | Cuota 2 | $ 7.333,33
4 | Cuota 3 | $ 7.333,33
5 | Faltante | $ 108.000,00
Mes/Casa | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32
Casa 1 | x |  |  |  |  |  | 
Casa 2 |  | x |  |  |  |  | 
Casa 3 |  |  | x |  |  |  | 
Casa 4 |  |  |  | x |  |  | 
Casa 5 |  |  |  |  | x |  | 
Casa 6 |  |  |  |  |  | x | 
Casa 7 |  |  |  |  |  |  | x
  ANÁLISIS FINANCIERO
MODALIDAD DE COBRANZAS |  | 
N° Meses en los que se efectuará la venta | 30 meses | 
Inicio de ventas | mes 7 | 
 | % pago | N° cuotas
Entrada | 20% | 4 meses
Saldo | 80% | 1 mes
  MODALIDAD DE PAGO Y MESES DE VENTA
Notes: RM

## Slide 36
  ANÁLISIS FINANCIERO
PERÍODO | CAPITAL INICIAL | INTERÉS | PAGO CAPITAL | CUOTA
0 | $ 250.000,00 |  |  | 
1 |  | $ 13.750,00 | $ - | $ 13.750,00
2 |  | $ 13.750,00 | $ - | $ 13.750,00
3 |  | $ 13.750,00 | $ - | $ 13.750,00
4 |  | $ 13.750,00 | $ 250.000,00 | $ 263.750,00
TOTAL |  | $ 55.000,00 | $ 250.000,00 | $ 305.000,00
  FINANCIAMIENTO Y PAGO DE INTERESES
Inversión Máxima promotor | $ 327.499,07 | 43,46%
Financiamiento Bancario | $ 250.000,00 | 33,18%
Notes: RM

## Slide 37
Chart: Flujo de Efectivo sin Financiamiento
FEO SIN FINANCIAMIENTO | -129999 | -846.3889 | -12678.1789 | -13533.6889 | -9599.8689 | -26589.2589 | -51770.5289 | -22472.7789 | -3702.8356 | -40275.7156 | -2512.0756 | 86616.3311 | -35754.6956 | -8963.7556 | 2969.0044 | 58641.7611 | -19527.6056 | 3036.8244 | -13033.2056 | 55416.9711 | -2515.1356 | -4036.7156 | -37983.0756 | 78524.6411 | -4446.4889 | -25163.2356 | 5839.6544 | 10986.9444 | 98653.6111 | 10986.9444 | 10986.9444 | 10986.9444 | 98653.6111 | 10986.9444 | 10986.9444 | 10986.9444 | 93653.6111
Saldo Acumulado | -129999 | -130845.3889 | -143523.5678 | -157057.2567 | -166657.1256 | -193246.3844 | -245016.9133 | -267489.6922 | -271192.5278 | -311468.2433 | -313980.3189 | -227363.9878 | -263118.6833 | -272082.4389 | -269113.4344 | -210471.6733 | -229999.2789 | -226962.4544 | -239995.66 | -184578.6889 | -187093.8244 | -191130.54 | -229113.6156 | -150588.9744 | -155035.4633 | -180198.6989 | -174359.0444 | -163372.1 | -64718.4889 | -53731.5444 | -42744.6 | -31757.6556 | 66895.9556 | 77882.9 | 88869.8444 | 99856.7889 | 193510.4
El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los meses de vida útil del proyecto.
  ANÁLISIS FINANCIERO
Notes: RM

## Slide 38
Chart: Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados sin Financiamiento
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Total Egresos Acumulados | 129999 | 130845.3889 | 143523.5678 | 157057.2567 | 166657.1256 | 193246.3844 | 245016.9133 | 272489.6922 | 288025.8611 | 340134.91 | 354480.3189 | 367363.9878 | 414952.0167 | 435749.1056 | 444613.4344 | 485471.6733 | 516832.6122 | 525629.1211 | 550495.66 | 594578.6889 | 608927.1578 | 624797.2067 | 674613.6156 | 690588.9744 | 700035.4633 | 737032.0322 | 743025.7111 | 743872.1 | 744718.4889 | 745564.8778 | 746411.2667 | 747257.6556 | 748104.0444 | 748950.4333 | 749796.8222 | 750643.2111 | 751489.6
Total Ingresos Acumulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 16833.3333 | 28666.6667 | 40500 | 140000 | 151833.3333 | 163666.6667 | 175500 | 275000 | 286833.3333 | 298666.6667 | 310500 | 410000 | 421833.3333 | 433666.6667 | 445500 | 540000 | 545000 | 556833.3333 | 568666.6667 | 580500 | 680000 | 691833.3333 | 703666.6667 | 715500 | 815000 | 826833.3333 | 838666.6667 | 850500 | 945000
SALDOS ACUMULADOS | -129999 | -130845.3889 | -143523.5678 | -157057.2567 | -166657.1256 | -193246.3844 | -245016.9133 | -267489.6922 | -271192.5278 | -311468.2433 | -313980.3189 | -227363.9878 | -263118.6833 | -272082.4389 | -269113.4344 | -210471.6733 | -229999.2789 | -226962.4544 | -239995.66 | -184578.6889 | -187093.8244 | -191130.54 | -229113.6156 | -150588.9744 | -155035.4633 | -180198.6989 | -174359.0444 | -163372.1 | -64718.4889 | -53731.5444 | -42744.6 | -31757.6556 | 66895.9556 | 77882.9 | 88869.8444 | 99856.7889 | 193510.4
La inversión de $327.499,07 dólares americanos, se presentan estos saldos negativos ya que no existe fuente de financiación y el capital se recupera solo a través de la venta de las casas. Al mes 36 existe una utilidad de $193.442,90 dólares americanos.
  ANÁLISIS FINANCIERO
Notes: RM

## Slide 39
Chart: Flujo de Efectivo con Financiamiento
FEO CON FINANCIAMIENTO | -129999 | -848.2639 | -12680.0539 | -13535.5639 | -9601.7439 | -26591.1339 | -51772.4039 | -22474.6539 | -8204.7106 | -44777.5906 | -7013.9506 | 350114.4561 | -40256.5706 | -13465.6306 | -1532.8706 | 72139.8861 | -24029.4806 | -15215.0506 | -17535.0806 | 68915.0961 | -7017.0106 | -8538.5906 | -42484.9506 | 78272.7661 | -4448.3639 | -29665.1106 | 1337.7794 | 6485.0694 | 112151.7361 | -7264.9306 | 6485.0694 | 6485.0694 | 112151.7361 | 6485.0694 | 6485.0694 | -257264.9306 | 107151.7361
Saldo acumulado | -129999 | -130847.2639 | -143527.3178 | -157062.8817 | -166664.6256 | -193255.7594 | -245028.1633 | -267502.8172 | -275707.5278 | -320485.1183 | -327499.0689 | 22615.3872 | -17641.1833 | -31106.8139 | -32639.6844 | 39500.2017 | 15470.7211 | 255.6706 | -17279.41 | 51635.6861 | 44618.6756 | 36080.085 | -6404.8656 | 71867.9006 | 67419.5367 | 37754.4261 | 39092.2056 | 45577.275 | 157729.0111 | 150464.0806 | 156949.15 | 163434.2194 | 275585.9556 | 282071.025 | 288556.0944 | 31291.1639 | 138442.9
  ANÁLISIS FINANCIERO
Notes: RM

## Slide 40
Chart: Ingresos, Egresos y Saldos Acumulados con Financiamiento
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Total Egresos Acumulados | 129999 | 130847.2639 | 143527.3178 | 157062.8817 | 166664.6256 | 193255.7594 | 245028.1633 | 272502.8172 | 288040.8611 | 340151.785 | 354499.0689 | 367384.6128 | 414974.5167 | 435773.4806 | 444639.6844 | 485499.7983 | 516862.6122 | 539410.9961 | 564279.41 | 608364.3139 | 622714.6578 | 638586.5817 | 688404.8656 | 718132.0994 | 727580.4633 | 764578.9072 | 770574.4611 | 771422.725 | 772270.9889 | 786869.2528 | 787717.5167 | 788565.7806 | 789414.0444 | 790262.3083 | 791110.5722 | 1055708.8361 | 1056557.1
Total Ingresos Acumulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12333.3333 | 19666.6667 | 27000 | 390000 | 397333.3333 | 404666.6667 | 412000 | 525000 | 532333.3333 | 539666.6667 | 547000 | 660000 | 667333.3333 | 674666.6667 | 682000 | 790000 | 795000 | 802333.3333 | 809666.6667 | 817000 | 930000 | 937333.3333 | 944666.6667 | 952000 | 1065000 | 1072333.3333 | 1079666.6667 | 1087000 | 1195000
SALDOS ACUMULADOS | -129999 | -130847.2639 | -143527.3178 | -157062.8817 | -166664.6256 | -193255.7594 | -245028.1633 | -267502.8172 | -275707.5278 | -320485.1183 | -327499.0689 | 22615.3872 | -17641.1833 | -31106.8139 | -32639.6844 | 39500.2017 | 15470.7211 | 255.6706 | -17279.41 | 51635.6861 | 44618.6756 | 36080.085 | -6404.8656 | 71867.9006 | 67419.5367 | 37754.4261 | 39092.2056 | 45577.275 | 157729.0111 | 150464.0806 | 156949.15 | 163434.2194 | 275585.9556 | 282071.025 | 288556.0944 | 31291.1639 | 138442.9
La inversión máxima es de $327.499,07 dólares americanos, en el mes 11 existe un considerable ingreso que representa los $250.000 dólares americanos del apalancamiento financiero que se realizará y al 80% de la venta de la primera casa. La utilidad del proyecto es de $138.442,90 dólares americanos.
  ANÁLISIS FINANCIERO
Notes: RM

## Slide 41
CÁLCULO VAN SIN FINANCIAMIENTO | 
Tasa de Desc | Van=
15% | $ 61.176,39
CÁLCULO VAN CON FINANCIAMIENTO | 
Tasa de Desc | Van=
15% | $ 77.437,78
  ANÁLISIS FINANCIERO
  TASA DE DESCUENTO
Para obtener la tasa de descuento del proyecto se consideró invertir el mismo capital en una entidad financiera a plazo fijo, éstas brindan hasta el 10% de interés anual. Entonces la tasa de descuento del proyecto deberá ser mayor a la que ofrecen otras inversiones y se optó por tomar el 15%, que es un valor medio en el ámbito de los proyectos inmobiliarios.
Notes: RM

## Slide 42
El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las condiciones que se espera en el futuro.
INCREMENTO DE COSTOS
Chart: Variación del VAN según variación de costos
| 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28000000000000003 | 0.30000000000000004 | 0.32000000000000006 | 0.34000000000000008 | 0.3600000000000001 | 0.38000000000000012 | 0.39000000000000012 | 0.40000000000000013 | 0.41000000000000014 | 0.42000000000000015 | 0.43000000000000016
Variación VAN sin financiamiento | -16287.014 | 63020.9446 | 43422.6022 | 23824.2599 | 4225.9176 | -15372.4247 | -34970.767 | -54569.1093 | -74167.4517 | -93765.794 | -106831.3555 | -119896.9171 | -132962.4786 | -146028.0402 | -159093.6017 | -172159.1632 | -185224.7248 | -191757.5056 | -198290.2863 | -204823.0671 | -211355.8479 | -217888.6286
Variación VAN con financiamiento | -25.6216 | 79282.337 | 59683.9947 | 40085.6524 | 20487.3101 | 888.9677 | -18709.3746 | -38307.7169 | -57906.0592 | -77504.4015 | -90569.9631 | -103635.5246 | -116701.0862 | -129766.6477 | -142832.2092 | -155897.7708 | -168963.3323 | -175496.1131 | -182028.8939 | -188561.6746 | -195094.4554 | -201627.2362
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Notes: RM

## Slide 43
Sin financiamiento: y= -653.278x + 63.021
Con financiamiento: y= -653.278x + 79.282
Sin financiamiento: el valor exacto de la variación en costos que soportaría el proyecto es igual a 9,65%.
Con financiamiento: el valor exacto de la variación en costos que soportaría el proyecto es igual a 12,14%.
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Notes: RM

## Slide 44
VARIACIÓN DE PRECIOS
Chart: Variación del VAN según variación de precios
| -0.12 | -9.9999999999999992E-2 | -7.9999999999999988E-2 | -5.9999999999999984E-2 | -3.999999999999998E-2 | -1.999999999999998E-2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12000000000000001 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.19999999999999998 | 0.21999999999999997 | 0.23999999999999996 | 0.25999999999999995 | 0.27999999999999997 | 0.3 | 0.32
Variación VAN sin financiamiento | -22934.9381 | -8608.9576 | 5717.0228 | 20043.0032 | 34368.9837 | 48694.9641 | 63020.9446 | 77346.925 | 63020.9446 | 77346.925 | 91672.9054 | 105998.8859 | 120324.8663 | 134650.8467 | 148976.8272 | 163302.8076 | 177628.788 | 191954.7685 | 206280.7489 | 220606.7293 | 234932.7098 | 249258.6902 | 263584.6706 | 277910.6511 | 292236.6315
Variación VAN con financiamiento | -6673.5456 | 7652.4348 | 21978.4153 | 36304.3957 | 50630.3761 | 64956.3566 | 79282.337 | 93608.3174 | 79282.337 | 93608.3174 | 107934.2979 | 122260.2783 | 136586.2587 | 150912.2392 | 165238.2196 | 179564.2 | 193890.1805 | 208216.1609 | 222542.1414 | 236868.1218 | 251194.1022 | 265520.0827 | 279846.0631 | 294172.0435 | 308498.024
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Notes: RM

## Slide 45
Sin financiamiento: y= 716.299x + 63.021
Con financiamiento: y= 716.299x + 79.282
Sin financiamiento: el valor exacto de la variación de precios que soportaría el proyecto que es igual a -8,80%.
Con financiamiento: el valor exacto de la variación de precios que soportaría el proyecto que es igual a -11,07%.
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Notes: RM

## Slide 46
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
 |  | Variación Precios |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Variación Costos | 61.176,39 | 0% | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9%
 | 0% | 61.176,39 | 54.031,30 | 46.886,22 | 39.741,13 | 32.596,04 | 25.450,96 | 18.305,87 | 11.160,79 | 4.015,70 | -3.129,38
 | 1% | 54.643,06 | 47.497,98 | 40.352,89 | 33.207,81 | 26.062,72 | 18.917,64 | 11.772,55 | 4.627,47 | -2.517,62 | -9.662,71
 | 2% | 48.109,74 | 40.964,66 | 33.819,57 | 26.674,49 | 19.529,40 | 12.384,32 | 5.239,23 | -1.905,86 | -9.050,94 | -16.196,03
 | 3% | 41.576,42 | 34.431,34 | 27.286,25 | 20.141,16 | 12.996,08 | 5.850,99 | -1.294,09 | -8.439,18 | -15.584,26 | -22.729,35
 | 4% | 35.043,10 | 27.898,01 | 20.752,93 | 13.607,84 | 6.462,76 | -682,33 | -7.827,41 | -14.972,50 | -22.117,58 | -29.262,67
 | 5% | 28.509,78 | 21.364,69 | 14.219,61 | 7.074,52 | -70,56 | -7.215,65 | -14.360,74 | -21.505,82 | -28.650,91 | -35.795,99
 | 6% | 21.976,46 | 14.831,37 | 7.686,29 | 541,20 | -6.603,89 | -13.748,97 | -20.894,06 | -28.039,14 | -35.184,23 | -42.329,31
 | 7% | 15.443,13 | 8.298,05 | 1.152,96 | -5.992,12 | -13.137,21 | -20.282,29 | -27.427,38 | -34.572,46 | -41.717,55 | -48.862,64
 | 8% | 8.909,81 | 1.764,73 | -5.380,36 | -12.525,44 | -19.670,53 | -26.815,61 | -33.960,70 | -41.105,79 | -48.250,87 | -55.395,96
 | 9% | 2.376,49 | -4.768,59 | -11.913,68 | -19.058,77 | -26.203,85 | -33.348,94 | -40.494,02 | -47.639,11 | -54.784,19 | -61.929,28
 | 10% | -4.156,83 | -11.301,92 | -18.447,00 | -25.592,09 | -32.737,17 | -39.882,26 | -47.027,34 | -54.172,43 | -61.317,51 | -68.462,60
 | 11% | -10.690,15 | -17.835,24 | -24.980,32 | -32.125,41 | -39.270,49 | -46.415,58 | -53.560,67 | -60.705,75 | -67.850,84 | -74.995,92
 | 12% | -17.223,47 | -24.368,56 | -31.513,64 | -38.658,73 | -45.803,82 | -52.948,90 | -60.093,99 | -67.239,07 | -74.384,16 | -81.529,24
 | 13% | -23.756,80 | -30.901,88 | -38.046,97 | -45.192,05 | -52.337,14 | -59.482,22 | -66.627,31 | -73.772,39 | -80.917,48 | -88.062,56
 | 14% | -30.290,12 | -37.435,20 | -44.580,29 | -51.725,37 | -58.870,46 | -66.015,54 | -73.160,63 | -80.305,72 | -87.450,80 | -94.595,89
 | 15% | -36.823,44 | -43.968,52 | -51.113,61 | -58.258,70 | -65.403,78 | -72.548,87 | -79.693,95 | -86.839,04 | -93.984,12 | -101.129,21
SIN FINANCIAMIENTO
Notes: RM

## Slide 47
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación Costos | 77.437,78 | 0% | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10%
 | 0% | 77.437,78 | 70.292,69 | 63.147,61 | 56.002,52 | 48.857,44 | 41.712,35 | 34.567,27 | 27.422,18 | 20.277,09 | 13.132,01 | 5.986,92
 | 1% | 70.904,46 | 63.759,37 | 56.614,29 | 49.469,20 | 42.324,11 | 35.179,03 | 28.033,94 | 20.888,86 | 13.743,77 | 6.598,69 | -546,40
 | 2% | 64.371,14 | 57.226,05 | 50.080,96 | 42.935,88 | 35.790,79 | 28.645,71 | 21.500,62 | 14.355,54 | 7.210,45 | 65,37 | -7.079,72
 | 3% | 57.837,81 | 50.692,73 | 43.547,64 | 36.402,56 | 29.257,47 | 22.112,39 | 14.967,30 | 7.822,22 | 677,13 | -6.467,96 | -13.613,04
 | 4% | 51.304,49 | 44.159,41 | 37.014,32 | 29.869,24 | 22.724,15 | 15.579,06 | 8.433,98 | 1.288,89 | -5.856,19 | -13.001,28 | -20.146,36
 | 5% | 44.771,17 | 37.626,08 | 30.481,00 | 23.335,91 | 16.190,83 | 9.045,74 | 1.900,66 | -5.244,43 | -12.389,51 | -19.534,60 | -26.679,68
 | 6% | 38.237,85 | 31.092,76 | 23.947,68 | 16.802,59 | 9.657,51 | 2.512,42 | -4.632,66 | -11.777,75 | -18.922,84 | -26.067,92 | -33.213,01
 | 7% | 31.704,53 | 24.559,44 | 17.414,36 | 10.269,27 | 3.124,19 | -4.020,90 | -11.165,99 | -18.311,07 | -25.456,16 | -32.601,24 | -39.746,33
 | 8% | 25.171,21 | 18.026,12 | 10.881,03 | 3.735,95 | -3.409,14 | -10.554,22 | -17.699,31 | -24.844,39 | -31.989,48 | -39.134,56 | -46.279,65
 | 9% | 18.637,88 | 11.492,80 | 4.347,71 | -2.797,37 | -9.942,46 | -17.087,54 | -24.232,63 | -31.377,71 | -38.522,80 | -45.667,89 | -52.812,97
 | 10% | 12.104,56 | 4.959,48 | -2.185,61 | -9.330,69 | -16.475,78 | -23.620,87 | -30.765,95 | -37.911,04 | -45.056,12 | -52.201,21 | -59.346,29
 | 11% | 5.571,24 | -1.573,85 | -8.718,93 | -15.864,02 | -23.009,10 | -30.154,19 | -37.299,27 | -44.444,36 | -51.589,44 | -58.734,53 | -65.879,61
 | 12% | -962,08 | -8.107,17 | -15.252,25 | -22.397,34 | -29.542,42 | -36.687,51 | -43.832,59 | -50.977,68 | -58.122,77 | -65.267,85 | -72.412,94
 | 13% | -7.495,40 | -14.640,49 | -21.785,57 | -28.930,66 | -36.075,74 | -43.220,83 | -50.365,92 | -57.511,00 | -64.656,09 | -71.801,17 | -78.946,26
 | 14% | -14.028,72 | -21.173,81 | -28.318,90 | -35.463,98 | -42.609,07 | -49.754,15 | -56.899,24 | -64.044,32 | -71.189,41 | -78.334,49 | -85.479,58
 | 15% | -20.562,05 | -27.707,13 | -34.852,22 | -41.997,30 | -49.142,39 | -56.287,47 | -63.432,56 | -70.577,64 | -77.722,73 | -84.867,82 | -92.012,90
CON FINANCIAMIENTO
Notes: RM

## Slide 48
DISEÑO DEL MANUAL DE CONTROL DE OBRA
Objetivo General
Controlar los procesos de construcción del proyecto Conjunto Residencial Alejandría para alcanzar los objetivos de calidad, costos y tiempo.
Objetivos trabajo de campo
Verificar que en obra se cumpla con los requerimientos de diseño.
Controlar el cumplimiento de las actividades programadas diariamente.
Establecer el manejo adecuado de recepción y acopio en materiales del proyecto.
Revisar el uso del equipo de seguridad en toda la obra.
Notes: RM

## Slide 49
Identificar toda la documentación necesaria con respecto a normas, manuales y especificaciones que se empleen para el proyecto del Conjunto Residencial Alejandría.
Identificar personal administrativo, técnico, mano de obra y de seguridad en áreas de trabajo.
Determinar los proveedores que abastecen de materiales u otros suministros al proyecto y el procedimiento de compra.
Controlar el avance del proyecto de acuerdo al cronograma establecido.
  Objetivos trabajo de oficina
Notes: RM

## Slide 50
  DOCUMENTOS
Es importante para el óptimo resultado de la ejecución del proyecto de construcción implementar y emplear una documentación completa en su contenido y ordenada en su presentación.
Contratos
Libro de Obra
Planillas de Avance de Obra
Cronograma Gantt
Planos del Proyecto
Especificaciones Técnicas
Notes: RM

## Slide 51
  CONTRATOS
Contratos
Legal
Detalla relaciones y obligaciones entre dos partes
Obra cierta
Destajo
Obra total
Tarea
Notes: RM

## Slide 52
  TIPOS DE CONTRATO PARA EL PERSONAL
Personal a Contratar | Tipo de Contrato
Mano de Obra | 
Maestro Mayor | Por obra
Albañil | Por obra
Peón | Por obra
Carpintero | Por obra
Electricista | Por obra
Cerrajero | Por obra
Vidriero | Por obra
Personal Técnico | 
Residente de Obra | Por tarea
Fiscalizador | Por tarea
Cláusulas mano de obra
Labor u oficio del trabajador.
Duración
Remuneración
Bonos y sobresueldos
Jornada de trabajo
Jornada extraordinaria
Beneficios o asignaciones al trabajador
Derechos y obligaciones del trabajador
Constancia de ingreso al servicio del trabajador.
Firmas de los comparecientes
Notes: RM

## Slide 53
  TIPOS DE CONTRATO PARA EL PERSONAL
Cláusulas para personal técnico
Objeto del contrato
Documentos del contrato
Plazos de ejecución
Certificaciones
Supervisión de los trabajos
Recepción de la obra
Responsabilidades
Suspensión o paralización de la obra
Rescisión o suspensión del contrato
Procedimiento de rescisión de contrato
Competencia
Notes: RM

## Slide 54
  CONTRATO PARA PROVEEDORES
Cláusulas
Objeto.
Precios y pago.
Entrega de material.
Multas.
Calidad del material.
Caducidad de materiales.
Vigencia.
Rescisión.
Caso fortuito o fuerza mayor.
Garante.
Responsabilidades laborales.
Impuestos.
Cesión, acuerdo total y modificaciones al contrato.
Domicilios.
Divisibilidad.
Leyes aplicables y jurisdicción.
Notes: RM

## Slide 55
  LIBRO DE OBRA
Documento oficial
Registra acontecimientos importantes, actividades.
Contratista
Especifica datos de la obra
Cantidades de obra y seguimiento diario.
CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRÍA |  |  |  |  |  | 
LIBRO DE OBRA DIARIO |  |  |  |  |  | 
ESTADO DEL TIEMPO | MAÑANA |  | TARDE |  | NOCHE | 
FECHA DE REPORTE: |  |  |  |  |  | 
ESPACIO PARA EL CONTRATISTA TRABAJOS REALIZADOS: |  |  |  |  |  | 
NOTAS: (novedades, consultas, sugerencias) |  |  |  |  |  | 
EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO |  |  |  |  |  | 
EQUIPO |  |  | PERSONAL |  |  | 
EQUIPO | Requerido | En obra | PERSONAL |  | Requerido | En obra
MÁQUINA | N° | N° | CARGO |  | N° | N°
Concretera | 1 |  | Maestro Mayor |  | 1 | 
Vibrador | 1 |  | Albañil |  | 3 | 
Andamios (Pares) | 10 |  | Peón |  | 3 | 
Palas | 7 |  | Residente de obra |  | 1 | 
Picos | 7 |  |  |  |  | 
Carretillas | 4 |  |  |  |  | 
Amoladora | 2 |  |  |  |  | 
Taladro | 2 |  |  |  |  | 
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN INSTRUCCIONES: (trámites, procedimiento de trabajo, aclaración de especificaciones, etc.) |  |  |  |  |  | 
AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato) |  |  |  |  |  | 
OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados) |  |  |  |  |  | 
_______________________ |  |  |  | _____________________ |  | 
CONTRATISTA |  |  |  | FISCALIZADOR |  | 
Notes: RM

## Slide 56
  PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
Cancela valores adeudados
Cumple cláusulas contractuales
Contratista, Fiscalizador, Administrador
Proceso planillaje
PROCESO DE PLANILLAJE
2) FISCALIZADOR:
solicita y revisa la planilla
3) ADMINISTRADOR:
Revisa y aprueba la planilla
4) DIRECCIÓN FINANCIERA:
Verifica y realiza el pago
1) CONTRATISTA:
Realiza y envía la planilla
Notes: RM

## Slide 57
  PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
Pago de planillas
Pago de planillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea/Día del mes | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ingreso planilla | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión planilla por fiscalizador |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Devolución por inconsistencias |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión planilla por administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión planilla por financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reingreso de planillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión planilla por fiscalizador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión planilla por administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión planilla por financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Pago de planillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 
Notes: RM

## Slide 58
  EQUIPO BÁSICO PARA LA OBRA PERSONAL TÉCNICO
Casco
Gafas de seguridad
Tapones para los oídos
Calzado son punta de acero
Flexómetro
Cinta métrica (50 m,
Clinómetro de mano
Calculadora de bolsillo
Brújula de mano
Libreta de apuntes
Manual de control de obra
Cámara fotográfica
Notes: RM

## Slide 59
  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Casco.
Gafas de seguridad.
Tapones para los oídos.
Guantes.
Calzado son punta de acero.
Notes: RM

## Slide 60
  PROVEEDORES
Lista de opciones
Comprobar costo/beneficio
Verificación de estándares establecidos por el INEN
Contrato
Notes: RM

## Slide 61
  ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
Primera reunión para organización del control de la obra
Participantes:
Inversionista
Administrador del proyecto
Diseñador
Contratista
Fiscalizador
Temas más importantes a tratar:
Introducción de todo el personal clave.
Determinar responsabilidades.
Permisos.
Minutas de las reuniones (Quien prepara y firman).
Procedimiento de correspondencia. Copias necesarias de documentos.
Planos, especificaciones y otros documentos de contrato
Cronograma de la obra.
Certificaciones de pago (Procedimiento y responsabilidades).
Ordenes de cambio (Procedimiento y responsabilidades).
Extensiones de tiempo y atrasos.
Manual de Seguridad al Contratista.
Notes: RM

## Slide 62
  ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
Se realizarán reuniones para evaluar el proceso constructivo y financiero quincenalmente.
Participantes:
Administrador del proyecto
Contratista
Fiscalizador
Temas más importantes a tratar:
Minutas de las reuniones.
Planos, especificaciones y otros documentos de contrato
Cronograma de la obra.
Certificaciones de pago.
Ordenes de cambio.
Extensiones de tiempo y atrasos.
Seguridad de la obra.
Notes: RM

## Slide 63
Materiales de Construcción | Norma
Agregado Grueso | ASTM C33/C33M - 16e1
Agregado Fino | ASTM C33/C33M - 16e1
Cemento Portland | ASTM C150/C150M
Hormigón | ASTM C 172/172M- C1064/1064M - C143/143M - C138/C138M - C231/C231M - C31/C31M
Acero de Refuerzo | ASTM A615/A615M
Bloques | ASTM C140
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
Para la mano de obra habrá un nivel jerárquico de acuerdo a su experiencia y especialidades y todos estarán bajo la supervisión del residente de obra o contratista.
Notes: RM

## Slide 64
  FISCALIZACIÓN DE LA OBRA
Diagrama de funciones de la Fiscalización.
Fuente: Velasteguí. L., Frías. A.
Duración
Costos
Calidad
Solución Problemas
Notes: RM

## Slide 65
    PERFIL DEL FISCALIZADOR
Ingeniero Civil o Arquitecto
Preparación Académica
Experiencia Suficiente
Criterio Técnico
Conocimiento Jurídico en Construcción
Liderazgo
Organización
Verificación de la correcta realización de los rubros estipulados en el presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas.
Medición y pagos de cantidades de obra ejecutada.
Aprobar cambios en el proyecto de ser necesarios.
Documentar el proceso y avance de la obra.
Notes: RM

## Slide 66
    SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL
Recepción de hojas de vida de los aspirantes
Selección personal idóneo
Informar y capacitar al personal seleccionado
Personal Técnico
Personal Administrativo
Personal de Apoyo
Seguridad
Riesgos
Función a ejecutar
Previsiones
Sanciones
Notes: RM

## Slide 67
  SEGURIDAD EN ÁREAS DE TRABAJO
REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
Identificar y evaluar riesgos
Medidas preventivas
Combatir y controlar riesgos
Capacitar al personal
Registro de accidentes
Investigar accidentes
Afiliación y registro de los trabajadores al IESS y MT
Notes: RM

## Slide 68
  SEGURIDAD EN ÁREAS DE TRABAJO
REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
# ART. | Núm | Acciones que se van a realizar en obra | Evidencia | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 
3 | a | Realizar una reunión con todo el personal de la obra y presentar la política de la empresa. | Acta de reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | b | En el cronograma de obra identificar las etapas constructivas más riesgosas y recordar a los trabajadores su capacitación. | Informe mensual del encargado sobre identificación de riesgos en obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | c | Estar presente en obra y supervisar que en obra los trabajadores cumplan con el uso del equipo de seguridad y sigan las normas de prevención de seguridad impartidas antes de empezar la obra. | Listado de asistencia de personal con equipo de seguridad (quien no trae equipo de seguridad no trabaja ese día) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: RM

## Slide 69
  SEGURIDAD EN ÁREAS DE TRABAJO
EN CASO DE EXISTIR UN ACCIDENTE
Conseguir atención médica
Reportar la lesión
Supervisión legal
Investigación
Sanciones
Notes: RM

## Slide 70
  MANUAL GENERAL DE CONTROL DE OBRA
    Obras preliminares
    Movimiento de tierras
    Estructura
    Albañilería
    Instalaciones hidrosanitarias
    Instalaciones eléctricas
    Acabados
    Obras Exteriores
Concepto
Especificación técnica
Control de calidad
Medición y pago
Notes: RM

## Slide 71
REPROGRAMACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
Solicitud de Cambio o corrección
Análisis del impacto del cambio (técnico, financiero, riesgos)
Aprobación/ Desaprobación
Acta de conformidad
Ejecución
Notes: RM

## Slide 72
CONCLUSIONES
Se ha podido determinar la importancia que tiene para el cantón Latacunga la construcción de un proyecto inmobiliario, considerando que de acuerdo a datos oficiales se ha constituido en un eje importante de desarrollo urbano.
El estudio de factibilidad del proyecto determinó que se requiere de una inversión de 753.567,47, con un 66.82% de financiamiento por parte de los inversionistas y el 33,18% a través del financiamiento otorgado por una entidad financiera.
La evaluación financiera del proyecto estimó un VAN positivo de 77.491,87 dólares, lo que muestra que el proyecto es ejecutable y financieramente rentable.
Notes: RM

## Slide 73
La comparación del VAN con financiamiento y VAN sin financiamiento nos indica que más rentable la ejecución del proyecto con un apalancamiento bancario.
En el análisis de sensibilidad por variación de costos el proyecto soporta un incremento del 12,14 %.
En el análisis de sensibilidad por variación de precios de venta el proyecto soporta un decremento del 11,07 %.
A partir del análisis de sensibilidad combinado, se puedo observar que el proyecto es sensible al incremento de costos en un 8% y a la disminución de los ingresos en un 3%.
CONCLUSIONES
Notes: RM

## Slide 74
El manual permitirá sistematizar, planificar, desarrollar las herramientas adecuadas y procedimientos que permitan al fiscalizador y a la empresa constructora organizar su trabajo, a la vez que cumplir con los objetivos de control financiero y de calidad de las obras del Conjunto Residencial Alejandría en la ciudad de Latacunga.
CONCLUSIONES
Notes: RM

## Slide 75
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar estudios permanentes para establecer la situación del mercado inmobiliario, puesto que esto permitirá mejorar los proyectos y volverlos más competitivos en el mercado en que desenvuelven.
Se requiere que se considere las estrategias establecidas en la presente propuesta para volver al proyecto más eficiente y competitivo, en donde se debe poner especial énfasis el control de la obra por medio del manual establecido.
Notes: RM

## Slide 76
Una vez realizado el análisis de factibilidad del proyecto, se deben tomar todos los elementos estratégicos considerados en la propuesta que sirvan y aporten a la elaboración de las acciones para elevar el rendimiento del proyecto.
Se recomienda pedir una certificación de la calidad de los materiales de construcción que se reciben en obra para garantizar la calidad del producto a entregar.
Se debe tramitar los permisos de construcción de la obra con la mayor brevedad posible para cumplir con el cronograma establecido.
RECOMENDACIONES
Notes: RM

## Slide 77
Se debe revisar constantemente las leyes, normativas y códigos, que rigen para la construcción de obras civiles, ya que están sujetos a variaciones y cambios que pueden involucrar problemas en el ámbito legal para la empresa constructora.
RECOMENDACIONES
Notes: RM

## Slide 78
GRACIAS
Notes: RM