## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“DISEÑO ESTRUCTURAL DEL COLISEO MULTIUSO Y TRIBUNA CON CUBIERTA DE TENSOMEMBRANA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SELVA ALEGRE, PARROQUIA SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI”
MENCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES:
ANDRANGO GUACHAMIN KATHERINE LIZETH
ARAUJO SALGADO ALEXANDRA DEL CARMEN
DIRECTOR: ING. PEÑAHERRERA GALLEGOS ESTUARDO JAVIER
SANGOLQUÍ - 2018

## Slide 2
2
INTRODUCCIÓN
Crecimiento poblacional
Sangolquí: 2.89%

## Slide 3
3
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES: COLISEO MULTIUSO
Área total: 1345.90 m2
Aforo: 1200 personas

## Slide 4
4
Cubierta Metálica
Correas Tipo G
Ménsulas
Correas Tipo G
T 4in
T 2in
Estructura de hormigón
Losa Maciza
Riostras
Vigas
Vigas
Vigas
Columnas
Muro
Graderío
Vigas
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES: COLISEO MULTIUSO

## Slide 5
5
Cubierta de tensomembrana con soporte metálico
Área total: 1268.00 m2
Aforo: 1000 personas
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES: TRIBUNA

## Slide 6
6
MEHLER FR 700 MEHATOP N1-type I con Nano Tecnología
Domo de acrílico
Anillo de compresión
Puntal
Cables tensores
Membrana
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES: TRIBUNA

## Slide 7
7
Soporte metálico
Cerchas centrales
Cerchas en voladizo
Cerchas de borde
T 4in
T 4in
T 3in
Estructura de hormigón
Losa de pasillo
Columnas
Vigas
Vigas
Muro
Muro
Graderío
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES: TRIBUNA

## Slide 8
8
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
UBICACIÓN: Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui en la parroquia de Sangolquí, barrio Selva Alegre, específicamente en la dirección: Av. General Rumiñahui y Juan de Salinas

## Slide 9
9
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS
Diseñar las estructuras del coliseo multiuso y la tribuna con cubierta de tensomembrana para el Complejo Deportivo de Selva Alegre, Parroquia Sangolquí del Cantón Rumiñahui, mediante diseño sismo resistente que garantice la seguridad de los ciudadanos y permita el aprovechamiento del espacio público.
Realizar el estudio de suelos del área de implantación.
Objetivo General
Objetivos específicos
Diseñar y calcular todos los elementos estructurales de hormigón armado y los elementos de la cubierta de acero del coliseo multiuso.
Diseñar y calcular estructuralmente los distintos elementos componentes en hormigón armado y la cubierta de tensomembrana de la tribuna.
Presentar los planos estructurales del coliseo multiuso y de la tribuna.

## Slide 10
10
ESTUDIOS PREELIMINARES
Implantación Perforaciones
Estudio de Suelos
De 0,00 a 1,00 m Limo orgánico / Relleno granular (material importado)
De 1,00 a 6,00 m. Limo arenoso: café claro, humedad baja a media, plasticidad alta y compacidad alta
Sin presencia de Nivel freático
Perforación | Capacidad Portante | Porfundidad de desplante | Observaciones
 | T/m^2 | m | 
SPT_1, SPT_2, SPT_6 | 25 | 1.3 | 
SPT_3,SPT_4 | 8 | 2 | Mejoramiento de suelo granular de N-1,30 m a N-2,00m.
SPT_5 | 10 | 2 | Mejoramiento de suelo granular de N-1,30 m a N-2,00m.
Clasificación del Suelo según NEC 2015: Tipo C

## Slide 11
11
NORMAS DE DISEÑO
Hormigón Armado
NEC 2015
ACI 318S-14
Estructura Metálica
AISC 360-10
Diseño por última resistencia
ASD-Allowable Stress Design (Diseño por esfuerzos admisibles)
LRFD-Load and Resistance Factor Design (Diseño por Factores de Carga y Resistencia)

## Slide 12
12
DISEÑO SISMORESISTENTE
Factor de Zona Sísmica y Factores de Sitio

## Slide 13
13
  CARGA SÍSMICA
Dónde:
Z: Factor de zona sísmica=0.4g
I: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura=1.3
R: Factor de reducción de respuesta estructural=5
Φp: coeficiente de configuración en planta = 1
Φe: coeficiente de configuración en elevación = 1
Sa(T): Aceleración espectral= 0.131 g
0.171 W

## Slide 14
14
CARGAS POR VIENTO
BARLOVENTO |  |  | 
Velocidad instantánea máxima |  | 21 | m/s
σ | Coeficiente de corrección | 1 | 
Velocidad corregida |  | 21 | m/s
Ce | Factor de entorno /altura | 1.3 | 
Cf | Factor de forma | 0.8 | 
ρ | Densidad aire | 1.25 | Kg/m3
Presión del aire |  | 29.23 Kg/m2 | 
COLUMNAS | Ancho coop | Carga Viento
 | m | t/m
1,8 | 6 | 0.18
2,3,4,5,6,7 | 3 | 0.09
COLISEO MULTIUSO
TRIBUNA
COLUMNAS | Ancho coop | Carga Viento
 | m | t/m
0,20 | 10 | 0.29
2,4,6,9,11,13,16,18 | 5 | 0.15

## Slide 15
15
DETERMINACIÓN CARGAS DE DISEÑO
TIPO | NOMBRE | VALOR | OBSERVACIONES
Dead | Peso Propio | El programa SAP 2000 la determina | 
 | Sobrecarga | 3.36 +10 kg/m2 | Techo Kubioc Total (Cubierta Coliseo) e instalaciones
 |  | 50 kg/m2 | Masillado e instalaciones de losa de cubierta (Cubierta Coliseo)
 |  | 100 kg/m2 | Graderío
Live | Carga Viva | 70 kg/m2 | Mantenimiento (Cubierta Coliseo)
 |  | 24 kg/m2 | Para construcción en lona apoyada sobre estructura ligera (Cubierta Tribuna)
 |  | 500 kg/m2 | Graderíos
Wind | Viento | 29 kg/m2 | Presión del aire
Snow | Granizo | 50 kg/m2 | Carga de granizo Mínima (Cubierta Tribuna)
 |  | 100 kg/m2 | Carga mínima m<=5% (Losa de Cubierta del Coliseo)

## Slide 16
16
COMBINACIONES DE CARGAS
Combinación de cargas de Servicio
1.- D
2.- D+L
3.- D+(Lr, S o R)
4.- D+0.75(L, S o R)
5.- D+0.6W
6.- D+0.75L+0.75(0.6W)
7.- 0.6D+0.6W
Combinación de cargas Mayoradas
1.- 1.4D
2.- 1.2D+1.6L+0.5(Lr o S o R)
3.- 1.2D+1.6(Lr o S o R)+(1.0L o 0.5W)
4.- 1.2D+1.0W+1.0L+0.5(Lr o S o R)
5.- 1.2D+1.0E+1.0L+0.2S
6.- 0.90D+1.0W
7.- 0.9D+1.0E
Diseño de elementos de cerchas, correas, placas, pernos, sueldas por método LRFD, estructuras de acero (ASCE)
Diseño de todos los elementos de Hormigón Armado (NEC 2015)
Diseño de membrana y cables tensores Método ASD, estructuras de acero (ASCE)

## Slide 17
17
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA: Coliseo Multiuso
Diseño de miembros a Compresión
Diseño de miembros a Flexión
Capacidad de la sección
a)
b)
Diseño de miembros a Tracción
SOPORTE METÁLICO PARA TENSOMEMBRANA: Tribuna

## Slide 18
18
DEFLEXIONES CERCHAS: COLISEO MULTIUSO
Cerchas | Luz libre | Límite Deflexión | Máxima Deflexión
 | (m) | (cm) | (cm)
1 | 15,26 | 4,2 | 0,2
2 | 30,28 | 8,4 | 2,9
3 | 35,00 | 9,7 | 3,9
4 | 35,00 | 9,7 | 4,2
5 | 35,00 | 9,7 | 4,2
6 | 35,00 | 9,7 | 3,9
7 | 30,28 | 8,4 | 3,0
8 | 15,26 | 4,2 | 0,2

## Slide 19
19
CERCHAS EN VOLADIZO |  | 
Cerchas | Deflexión | 
 | L | 
 | Límite | Máxima
 | (cm) | (cm)
1 | 1.84 | 1.72
2 |  | 1.79
3 |  | 1.83
4 |  | 1.13
5 |  | 0.92
6 |  | 0.78
7 |  | 0.65
8 |  | 0.58
9 |  | 0.39
10 |  | 0.47
11 |  | 0.25
12 |  | 0.15
13 |  | 0.35
14 |  | 0.46
15 |  | 0.57
16 |  | 0.52
17 |  | 0.74
CERCHAS CENTRALES |  | 
Cerchas | Deflexión | 
 | L | 
 | Límite | Máxima
 | (cm) | (cm)
1 | 2.61 | 0.01
2 |  | 0.01
3 |  | 0.01
 |  | 0.01
4 |  | 
5 |  | 0.02
6 |  | 0.01
7 |  | 0.01
8 |  | 0.01
9 |  | 0.01
CERCHAS DE BORDE |  | 
Cerchas | Deflexión | 
 | L | 
 | Límite | Máxima
 | (cm) | (cm)
1 | 2.78 | 1.79
2 |  | 1.88
3 |  | 1.83
4 |  | 1.13
5 |  | 0.92
6 |  | 0.78
7 |  | 0.65
8 |  | 0.58
9 |  | 0.47
10 |  | 1.85
11 |  | 0.25
12 |  | 0.35
13 |  | 0.46
14 |  | 0.57
15 |  | 0.57
16 |  | 0.74
17 |  | 2.19
DEFLEXIONES CERCHAS: TRIBUNA

## Slide 20
20
PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE
Placas de Anclaje
Método LRFD
Dimensiones de la placa de anclaje
𝑃𝑝 ≤ 1.7∗𝑓´𝑐∗𝐴1
Pu
Pp
= Esfuerzo de compresión del hormigón
A1= Área de apoyo de hormigón
A2= Área de placa de anclaje
Espesor de la placa de anclaje
S= Módulo de la sección
b=Ancho de análisis
Pernos y varillas de Anclaje
Diseño
=Fuerza de trabajo por varilla
= Resistencia nominal a tracción de la varilla
= Resistencia admisible de la varilla
Fu= Resistencia de rotura a tracción
=Área de la sección transversal de la varilla de anclaje
n=# de pernos
= Tensión de tracción nominal
= Tensión de corte nominal
Fu= Resistencia de rotura a tracción
Fv= Tensión de trabajo de corte
=Área de la sección transversal de la varilla de anclaje
n=# de pernos
Longitud de embebido

## Slide 21
21
Detalle
Coliseo Multiuso
Tribuna
PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE: Coliseo y Tribuna

## Slide 22
22
TENSOMEMBRANA: Tribuna
Diseño a tracción
Membrana
Resistencia a la rotura: 3000 N / 50mm
Espesor membrana 2mm
TABLE: Element Stresses - Area Shells |  |  |  |  | 
Area | ShellType | Joint | OutputCase | S12Top | 
3339 | Membrane | 4432 | D+S | 1210.61 Tn /m2 | 

## Slide 23
23
TENSOMEMBRANA: Tribuna
Cables Tensores
D= 1 5/8”
TABLE: Element Forces - Frames |  |  | 
Frame | Station | OutputCase | P(Tn)
359 | 1.388 | D+L | 1.7066
Entonces comparando el esfuerzo a tracción del cable con el esfuerzo admisible

## Slide 24
24
NUDOS EN CERCHAS METÁLICAS
Sueldas
Método LRFD
Mayor carga posible
Nudos articulados
Pernos A325 |  | 
Fu | 8400 | Kg/cm2
Fy | 6440 | Kg/cm2
Placa A36 |  | 
Fu | 4060 | Kg/cm2
Fy | 2530.8 | Kg/cm2
Electrodo E6013 |  | 
Fu | 4384.78 | Kg/cm2
Fy | 3365.06 | Kg/cm2
Fuente: (Indura,2018)
Fuente: (IPAC,2018)
Fuente: (Imporpernos,2018)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Resistencia de la Soldadura
Resistencia de la placa
Pernos
Resistencia a corte
V=
= esfuerzo de fluencia del perno
N= corte simple/doble
Ap= Área del perno
Resistencia al aplastamiento (placa)
A
= esfuerzo de fluencia de la placa
d= diámetro del perno
t= espesor de la placa

## Slide 25
25
NUDOS EN CERCHAS METÁLICAS: Coliseo Multiuso
TIPO 1
Ubicación
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

## Slide 26
26
NUDOS EN CERCHAS METÁLICAS: Tribuna
Ubicación
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7

## Slide 27
27
DETALLES DE UNIÓN ENTRE MEMBRANA Y ESTRUCTURA METÁLICA: Tribuna
Ubicación
Detalle

## Slide 28
28
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: COLISEO MULTIUSO
CIMENTACIÓN
PLINTOS AISLADOS
PLINTOS COMBINADOS
Esfuerzo admisible del suelo 25 T/m2 y 10 T/m2, según el sitio.
CIMIENTO CORRIDO
CADENA DE AMARRE

## Slide 29
29
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: COLISEO MULTIUSO

## Slide 30
30
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: COLISEO MULTIUSO
LOSA MACIZA
Losa Maciza
Columnas
Columnas
MÉNSULAS

## Slide 31
31
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: COLISEO MULTIUSO
VIGA ACARTELADA TIPO
RIOSTRA TIPO
VIGA GRADERÍO TIPO

## Slide 32
32
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: COLISEO MULTIUSO
GRADERÍO
MURO DE ANCLAJE

## Slide 33
33
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: TRIBUNA
CIMENTACIÓN
Esfuerzo admisible del suelo 8 T/m2
CADENA DE AMARRE

## Slide 34
34
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: TRIBUNA
COLUMNAS
VIGA GRADERÍO TIPO
VIGA INCLINADA TIPO
VIGAS
LOSA
LOSA DE PASILLO

## Slide 35
35
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: TRIBUNA
GRADERÍO
MURO DE ANCLAJE

## Slide 36
36
CHEQUEO DERIVAS
COLISEO MULTIUSO
SENTIDO X
Columna |  | Despl. X (U1) | h. entre pisos | Deriva elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje H. | Eje V. |  |  |  |  | 
1 | D | 0.0137 | 3.50 | 0.0010 | 0.36% | Ok
 |  | 0.0103 | 5.45 | 0.0019 | 0.69% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
2 | C | 0.0132 | 3.50 | 0.0006 | 0.23% | Ok
 |  | 0.0111 | 3.85 | 0.0022 | 0.82% | Ok
 |  | 0.0027 | 1.60 | 0.0014 | 0.52% | Ok
 |  | 0.0005 | 2.65 | 0.0002 | 0.07% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
3 | A | 0.0129 | 3.50 | 0.0015 | 0.56% | Ok
 |  | 0.0077 | 3.85 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
4 | A | 0.0135 | 3.50 | 0.0023 | 0.88% | Ok
 |  | 0.0053 | 3.85 | 0.0013 | 0.49% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.25 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
5 | A | 0.0134 | 3.50 | 0.0023 | 0.87% | Ok
 |  | 0.0053 | 3.85 | 0.0013 | 0.49% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.25 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
6 | A | 0.0129 | 3.50 | 0.0015 | 0.56% | Ok
 |  | 0.0077 | 3.85 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
7 | C | 0.0131 | 3.50 | 0.0006 | 0.21% | Ok
 |  | 0.0111 | 3.85 | 0.0022 | 0.82% | Ok
 |  | 0.0027 | 1.60 | 0.0014 | 0.52% | Ok
 |  | 0.0005 | 2.65 | 0.0002 | 0.07% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | D | 0.0136 | 3.50 | 0.0009 | 0.35% | Ok
 |  | 0.0103 | 5.45 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0001 | 2.65 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
Columna |  | Despl. X (U1) | h. entre pisos | Deriva elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje H. | Eje V. |  |  |  |  | 
1 | E | 0.0136 | 3.50 | 0.0009 | 0.35% | Ok
 |  | 0.0103 | 5.45 | 0.0019 | 0.69% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
2 | F | 0.0131 | 3.50 | 0.0005 | 0.18% | Ok
 |  | 0.0114 | 3.85 | 0.0023 | 0.85% | Ok
 |  | 0.0027 | 1.60 | 0.0014 | 0.52% | Ok
 |  | 0.0005 | 2.65 | 0.0002 | 0.07% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
3 | H | 0.0129 | 3.50 | 0.0015 | 0.56% | Ok
 |  | 0.0077 | 3.85 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
4 | H | 0.0134 | 3.50 | 0.0023 | 0.87% | Ok
 |  | 0.0053 | 3.85 | 0.0013 | 0.49% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.25 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
5 | H | 0.0134 | 3.50 | 0.0023 | 0.87% | Ok
 |  | 0.0053 | 3.85 | 0.0013 | 0.49% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.25 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
6 | H | 0.0128 | 3.50 | 0.0015 | 0.55% | Ok
 |  | 0.0077 | 3.85 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
7 | F | 0.0130 | 3.50 | 0.0005 | 0.18% | Ok
 |  | 0.0113 | 3.85 | 0.0022 | 0.84% | Ok
 |  | 0.0027 | 1.60 | 0.0014 | 0.52% | Ok
 |  | 0.0005 | 2.65 | 0.0002 | 0.07% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | E | 0.0136 | 3.50 | 0.0010 | 0.36% | Ok
 |  | 0.0102 | 5.45 | 0.0018 | 0.69% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
1 | CL | 0.0135 | 2.00 | 0.0016 | 0.58% | Ok
 |  | 0.0104 | 5.45 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | CL | 0.0132 | 2.00 | 0.0015 | 0.56% | Ok
 |  | 0.0102 | 5.45 | 0.0018 | 0.69% | Ok
 |  | 0.0002 | 1.20 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
9 | D | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
9 | CL | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.02% | Ok
9 | E | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
10 | D | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
10 | CL | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
10 | E | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok

## Slide 37
37
CHEQUEO DERIVAS
COLISEO MULTIUSO
SENTIDO Y
Columna |  | Despl. Y (U2) | h. entre pisos | Deriva elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje H. | Eje V. |  |  |  |  | 
1 | D | 0.0090 | 3.50 | 0.0004 | 0.15% | Ok
 |  | 0.0076 | 5.45 | 0.0014 | 0.51% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
2 | C | 0.0077 | 3.50 | 0.0002 | 0.09% | Ok
 |  | 0.0069 | 3.85 | 0.0017 | 0.64% | Ok
 |  | 0.0003 | 1.60 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0001 | 2.65 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
3 | A | 0.0075 | 3.50 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0070 | 3.85 | 0.0017 | 0.62% | Ok
 |  | 0.0006 | 4.25 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
4 | A | 0.0076 | 3.50 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0071 | 3.85 | 0.0017 | 0.64% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
5 | A | 0.0075 | 3.50 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0071 | 3.85 | 0.0017 | 0.64% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
6 | A | 0.0075 | 3.50 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0070 | 3.85 | 0.0017 | 0.62% | Ok
 |  | 0.0006 | 4.25 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
7 | C | 0.0078 | 3.50 | 0.0003 | 0.10% | Ok
 |  | 0.0069 | 3.85 | 0.0015 | 0.57% | Ok
 |  | 0.0010 | 1.60 | 0.0006 | 0.22% | Ok
 |  | 0.0000 | 2.65 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | D | 0.0091 | 3.50 | 0.0004 | 0.15% | Ok
 |  | 0.0077 | 5.45 | 0.0014 | 0.52% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
1 | E | 0.0090 | 3.50 | 0.0004 | 0.16% | Ok
 |  | 0.0075 | 5.45 | 0.0013 | 0.50% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
Columna |  | Despl. Y (U2) | h. entre pisos | Deriva elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje H. | Eje V. |  |  |  |  | 
2 | F | 0.0070 | 3.50 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0069 | 3.85 | 0.0017 | 0.64% | Ok
 |  | 0.0003 | 1.60 | 0.0002 | 0.06% | Ok
 |  | 0.0000 | 2.65 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
3 | H | 0.0076 | 3.50 | 0.0002 | 0.06% | Ok
 |  | 0.0070 | 3.85 | 0.0017 | 0.62% | Ok
 |  | 0.0006 | 4.25 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
4 | H | 0.0075 | 3.50 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0070 | 3.85 | 0.0017 | 0.63% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
5 | H | 0.0075 | 3.50 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0070 | 3.85 | 0.0017 | 0.63% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.25 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
6 | H | 0.0076 | 3.50 | 0.0002 | 0.06% | Ok
 |  | 0.0070 | 3.85 | 0.0017 | 0.62% | Ok
 |  | 0.0006 | 4.25 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
7 | F | 0.0078 | 3.50 | 0.0019 | 0.70% | Ok
 |  | 0.0013 | 3.85 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0010 | 1.60 | 0.0006 | 0.22% | Ok
 |  | 0.0000 | 2.65 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | E | 0.0092 | 3.50 | 0.0004 | 0.16% | Ok
 |  | 0.0077 | 5.45 | 0.0014 | 0.52% | Ok
 |  | 0.0001 | 2.65 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
1 | CL | 0.0133 | 2.00 | 0.0022 | 0.81% | Ok
 |  | 0.0090 | 5.45 | 0.0016 | 0.61% | Ok
 |  | 0.0002 | 2.65 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | CL | 0.0142 | 2.00 | 0.0024 | 0.88% | Ok
 |  | 0.0095 | 5.45 | 0.0017 | 0.64% | Ok
 |  | 0.0002 | 1.20 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
9 | D | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.02% | Ok
9 | CL | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
9 | E | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.02% | Ok
10 | D | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
10 | CL | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok
10 | E | 0.0001 | 1.45 | 0.0001 | 0.03% | Ok

## Slide 38
39
CHEQUEO DERIVAS
TRIBUNA
SENTIDO X
Columna |  | Despl. Y (U2) | h. entre pisos | Deriva elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje V. | Eje H. |  |  |  |  | 
0 | A | 0.0058 | 3.20 | 0.0008 | 0.30% | Ok
 |  | 0.0032 | 4.35 | 0.0007 | 0.28% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
1 | A | 0.0007 | 4.35 | 0.0002 | 0.06% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
2 | A | 0.0036 | 3.20 | 0.0009 | 0.35% | Ok
 |  | 0.0006 | 4.35 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
3 | A | 0.0006 | 4.35 | 0.0001 | 0.05% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
4 | A | 0.0037 | 3.20 | 0.0010 | 0.38% | Ok
 |  | 0.0005 | 4.35 | 0.0001 | 0.04% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
5 | A | 0.0004 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
6 | A | 0.0040 | 3.20 | 0.0012 | 0.43% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
7 | A | 0.0079 | 4.35 | 0.0018 | 0.68% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | A | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
9 | A | 0.0041 | 3.20 | 0.0012 | 0.45% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
10 | A | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
11 | A | 0.0041 | 3.20 | 0.0012 | 0.45% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
12 | A | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
13 | A | 0.0041 | 3.50 | 0.0011 | 0.42% | Ok
 |  | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
14 | A | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
15 | A | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
16 | A | 0.0043 | 3.50 | 0.0011 | 0.43% | Ok
 |  | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
17 | A | 0.0003 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
18 | A | 0.0045 | 3.50 | 0.0000 | 0.00% | Ok
 |  | 0.0004 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
19 | A | 0.0004 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
20 | A | 0.0047 | 3.50 | 0.0000 | 0.00% | Ok
 |  | 0.0004 | 4.35 | 0.0001 | 0.03% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok

## Slide 39
39
CHEQUEO DERIVAS
TRIBUNA
SENTIDO Y
Columna |  | Despl. Y (U2) | h. entre pisos | Deriva Elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje V. | Eje H. |  |  |  |  | 
0 | A | 0.0027 | 3.20 | 0.0008 | 0.29% | Ok
 |  | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
1 | A | 0.0009 | 4.35 | 0.0002 | 0.08% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
2 | A | 0.0054 | 3.20 | 0.0016 | 0.61% | Ok
 |  | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
3 | A | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
4 | A | 0.0051 | 3.20 | 0.0015 | 0.57% | Ok
 |  | 0.0002 | 4.35 | 0.0000 | 0.02% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
5 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
6 | A | 0.0027 | 3.20 | 0.0008 | 0.30% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
7 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
8 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
9 | A | 0.0025 | 3.20 | 0.0008 | 0.28% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
10 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
Columna |  | Despl. Y (U2) | h. entre pisos | Deriva elástica | Deriva inelástica | Chequeo
Eje V. | Eje H. |  |  |  |  | 
11 | A | 0.0024 | 3.20 | 0.0007 | 0.27% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
12 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
13 | A | 0.0023 | 3.50 | 0.0006 | 0.24% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
14 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
15 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
16 | A | 0.0023 | 3.50 | 0.0006 | 0.24% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
17 | A | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
18 | A | 0.0023 | 3.50 | 0.0000 | 0.00% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
19 | A | 0.0001 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok
20 | A | 0.0022 | 3.50 | 0.0000 | 0.00% | Ok
 |  | 0.0001 | 4.35 | 0.0000 | 0.01% | Ok
 |  | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | Ok

## Slide 40
40
CONCLUSIONES
Al realizar el estudio de suelos en el lugar de implantación de las estructuras, se realizaron 6 perforaciones, 4 utilizadas para el coliseo multiuso donde se definió una capacidad portante del suelo de 25 T/m2 y 10 T/m2; y 2 perforaciones para la tribuna con capacidad portante de 8 T/m2.
Para la capacidad portante del suelo de 10 y 8 T/m2, la profundidad de desplante es a los 2 m, de los cuales 60 cm es relleno mejorado, 10 cm de replantillo y 1.30 m es la profundidad de cimentación; y para el esfuerzo de 25 T/m2 la profundidad de desplante es de 1.30 m, ya que no necesita mejoramiento.
Siendo la capacidad portante variable en el sitio de implantación del coliseo multiuso, se realizó dos tipos de cimentación: plintos aislados para la mayoría de columnas y plintos combinados en las columnas de la sección curva. Al ser uniforme la capacidad portante del suelo en la tribuna, se realizó plintos aislados en todas sus columnas.
Las deflexiones máximas de los dos cuerpos estructurales cumplieron con los límites de deflexión calculados en función de la luz libre del elemento, en el caso de la tribuna no se tuvo tanta holgura como en el coliseo, debido a su forma geométrica.

## Slide 41
41
CONCLUSIONES
Cumpliendo con lo establecido en la NEC 2015 respecto a la deriva máxima del 2%. En el coliseo se formó un anillo de hormigón que rigidizó la estructura, con lo cual se obtuvieron derivas de 0.88% tanto en sentido X como en Y. Mientras que en la tribuna se colocó una cercha metálica, la cual cumple con la función de arriostramiento de las columnas. Esto permitió obtener derivas de 0,68% en sentido X y 0,61% en sentido Y.
La membrana seleccionada para la cubierta de la tribuna es una tela MEHELER FR 700 MEHATOP N1- type I y en cuanto al diseño su forma es conoide, en el centro tiene un cono tipo “equilibrista” el mismo que incluye los cables tensores que se equilibran en el centro. Son cuatro cables de 1 5/8” por panel que tensan la membrana dando la forma antes mencionada.
Se realizaron varias tipologías de nudos, las mismas que corresponden a un diseño articulado permitiendo que las barras del tejido de las cerchas giren libremente. Dentro de cada tipología se contempla el diseño de los pernos, placas y sueldas.

## Slide 42
42
RECOMENDACIONES
El programa de Análisis SAP 2000 es una herramienta muy práctica y poderosa que es de gran ayuda, sin embargo, es necesario tener el conocimiento adecuado para poder ingresar los datos correctos en el software e interpretar los resultados obtenidos.
Se deberá asegurar un control de calidad para todos los materiales, y tomar en cuenta que cumplan con las especificaciones técnicas de los mencionados en el presente trabajo.
Se recomienda el uso de membranas textiles ya que su peso propio junto con la resistencia y la flexibilidad del material, ayuda a tener cubiertas ligeras y de fácil montaje.

## Slide 43
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“DISEÑO ESTRUCTURAL DEL COLISEO MULTIUSO Y TRIBUNA CON CUBIERTA DE TENSOMEMBRANA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SELVA ALEGRE, PARROQUIA SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI”
MENCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES:
KATHERINE LIZETH ANDRANGO GUACHAMIN
ALEXANDRA DEL CARMEN ARAUJO SALGADO
DIRECTOR: ING. ESTUARDO PEÑAHERRERA GALLEGOS
SANGOLQUÍ - 2018