## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
´´EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN PATRIMONIAL CASA DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA DE LA CIUDAD DE QUITO´´
AUTOR:
MARÍA LORENA BUSTAMANTE PAREDES
DIRECTOR: ING. CAROLINA ROBALINO BEDÓN.
SANGOLQUÍ - 2018

## Slide 2
2
CONTENIDO
GENERALIDADES: INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
REFORZAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO

## Slide 3
3
GENERALIDADES: INTRODUCCIÓN
Centro histórico de Quito:
El centro histórico de Quito se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad de Quito, en Ecuador, sobre una superficie de 3,75 km².
Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Fuente: (Google Maps, 2018)
Ubicación del Centro Histórico dentro de la ciudad de Quito

## Slide 4
4
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS
ESPECÍFICOS
GENERAL
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Determinar el comportamiento estructural de la edificación patrimonial Casa de la Academia de la Lengua luego de su rehabilitación, para proporcionar un criterio ingenieril en base a los resultados obtenidos y de esta manera emitir recomendaciones de ser necesarias y proporcionar el refuerzo estructural del caso.
Levantar arquitectónica y estructuralmente la edificación tomando en cuenta las rehabilitaciones realizadas y caracterizar los materiales de la estructura de la Casa de la Academia de la Lengua.
Modelar y analizar la estructura Casa de la Academia de la Lengua en un software de análisis estructural.
Determinar el comportamiento y refuerzo requerido de la estructura Casa de la Academia de la Lengua

## Slide 5
5
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : UBICACIÓN
EDIFICACIÓN: Casa de la Academia de la Lengua Ecuatoriana
UBICACIÓN: Ecuador, Sierra, Quito, Centro histórico de Quito, calles Cuenca 477 y Chile, junto a la plazoleta la Merced.
Fuente: (Google Maps, 2015)
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Fuente: (Planos Arq. Héctor Cháves, 2009)
Implantación de la estructura

## Slide 6
6
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : DESCRIPCION
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Fachada estructura CAEL
Vista en planta estructura, patio central y patio posterior
Estructura de 2 000 m² levantada en el siglo XVIII.

## Slide 7
7
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
Fachada Frontal de la CAEL
Fachada Frontal de la CAEL
Columnas madera
Colorado
Columnas piedra basalto

## Slide 8
8
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
PISO 1
Vista en planta, plano arquitectónico
a) Vista en planta, plano estructural b) Vista en 3D

## Slide 9
9
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
PISO 2
Vista en planta, plano arquitectónico
Vista en planta, plano estructural
Materiales y dimensiones de los elementos

## Slide 10
10
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
PISO 3
Vista en planta, plano arquitectónico
Vista en planta, plano estructural
Materiales y dimensiones de los elementos

## Slide 11
11
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
CUBIERTA
a) Vista en planta cubierta b) Vista en 3D cubierta
Materiales y dimensiones de los elementos
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO

## Slide 12
12
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
REFRACIÓN SÍSMICA: Determinar el tipo de suelo mediante la velocidad de las ondas de corte.
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Adquisición de los datos, programa Geometrics Seismodule Controller
Tendido línea de refracción
Generación de la energía sísmica, mediante martillazos sobre placa metálica
Notes: La línea de tendido se la planteó de manera diagonal, contando con 13 metros en total de espacio, por lo que se situaron los geófonos con una separación de 1 metro entre cada uno de ellos, tomando en cuenta que se colocaron 12 canales.

## Slide 13
13
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Vs30= 245,9 m/s
Tipo de suelo D
Fuente: NEC-SE-DS

## Slide 14
14
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Equipo SPT ensamblado
Cuchara partida abierta, examen visual de las muestras de suelo obtenidas.
Caja de revisión Patio posterior
SPT: Determinar la capacidad portante del suelo. Basado en la norma ASTM D 1586

## Slide 15
15
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Descripción visual en campo
Resultados obtenidos ensayo SPT
Descripción visual en campo

## Slide 16
16
CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE ESTUDIO : GEOTECNIA
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Resultados obtenidos ensayo SPT
MATERIAL DE RELLENO
1.50 Kg/cm2.
Fuente: (ININVI , 2002)

## Slide 17
17
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ESCLEROMETRÍA: determinación de la resistencia característica del material ASTM C805
Columnas ensayadas
F´c= 322 Kg/cm2
Columnas de piedra
Notes: .

## Slide 18
18
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Muros ensayados
F´c= 8,5 Kg/cm2
Muros de Adobe

## Slide 19
19
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Ladrillo de adobe en máquina de compresión
F´c= 8,5 Kg/cm2
Medidas ladrillo Adobe
ENSAYO A COMPRESIÓN ADOBE: Obtención resistencia a compresión
Comparación de resultados

## Slide 20
20
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Higrómetro MD- XG
Contenido humedad vs. Resistencia
ENSAYO HIGRÓMETRO: Determinación contenido de humedad en madera
Fuente: (Proyecto Andino de Desarrollo Tecnológico en el Área de Recurso Forestales Tropicales , 2000)

## Slide 21
21
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Modificaciones cromáticas: Oscurecimiento, Eflorescencia, suciedad
PATOLOGÍAS EN LA PIEDRA: Examen visual
Excoriaciones
Exfoliación
Placas
Película
Ampollas
Alevolización

## Slide 22
22
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica de edificaciones- FEMA 154
-Datos de la edificación
-Datos del profesional
-Fotografía de la fachada de la edificación
-Esquema en planta y en elevación de la edificación
-Sistema estructural
-Puntajes básicos
-Modificadores
-Puntaje final S
-Observaciones
PARÁMETROS:

## Slide 23
23
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica de edificaciones- FEMA 154
Irregularidad Vertical
-Piso débil: disminución de rigidez
-Piso flexible
-Adiciones
Irregularidad en planta
-Forma: L, T, I, U, E
Forma I
-Adiciones

## Slide 24
24
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
FEMA 154- Puntajes básicos, modificadores y puntaje final S
ALTA VULNERABILIDAD SÍSMICA

## Slide 25
25
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Análisis de vulnerabilidad sísmica- Método Italiano
Parámetros
Tipo y organización del sistema resistente
Clasificación B: presenta vigas de confinamiento sin columnas.
2) Calidad del sistema resistente
Calificación B: Existen dos tipos de unidades de mampostería en la edificación
3) Resistencia convencional
Clasificación B: el valor normalizado del coeficiente sísmico es de 0.7

## Slide 26
26
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Análisis de vulnerabilidad sísmica- Método Italiano
Parámetros
4) Posición edificio y cimentación
Clasificación A: terreno estable, pendiente< 10%
5) Diafragmas horizontales
Calificación D: La conexión entre el entrepiso y los paneles estructurales es deficiente,
6) Configuración en planta
Clasificación B

## Slide 27
27
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Análisis de vulnerabilidad sísmica- Método Italiano
Parámetros
7) Configuración en elevación
Clasificación C
8) Espaciamiento máximo entre muros
Calificación A: L/S= 11.5/1.15=10

## Slide 28
28
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Análisis de vulnerabilidad sísmica- Método Italiano
Parámetros
9) Tipo de cubierta
Clasificación C: Cubierta inestable pero con viga de soporte
10) Elementos no estructurales
Calificación C: presencia parapetos
11) Estado de conservación
Calificación C

## Slide 29
29
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Análisis de vulnerabilidad sísmica- Método Italiano
RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS

## Slide 30
30
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
VULNERABILIDIDAD Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
Análisis de vulnerabilidad sísmica- Método Italiano
ALTA VULNERABILIDAD SÍSMICA

## Slide 31
31
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
Modelado de la geometría de la estructura a) Vista 3D b) Vista en planta
Modelado programa ETABS

## Slide 32
32
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS VERTICALES- CARGA MUERTA

## Slide 33
33
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS VERTICALES- CARGA MUERTA
Carga ladrillo

## Slide 34
34
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS VERTICALES- CARGA VIVA
Fuente: NEC-SE-CG
PISO 1
PISO 2
PISO 3

## Slide 35
35
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS VERTICALES- CARGAS LATERALES
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA I

## Slide 36
36
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS VERTICALES- CARGAS LATERALES
PERÍODO DE VINRACIÓN T
T= 0.28 seg

## Slide 37
37
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS VERTICALES- CARGAS LATERALES
FACTOR REDUCCIÓN R

## Slide 38
38
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS LATERALES_ ANÁLISIS ESTÁTICO
Cálculo Cortante Basal (V)

## Slide 39
39
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CARGAS LATERALES_ ANÁLISIS DINÁMICO
Espectro de aceleración
Chart: Espectro de aceleración
| 0 | 0.69813333333333338 | 0.79813333333333336 | 0.89813333333333334 | 0.99813333333333332 | 1.0981333333333334 | 1.1981333333333335 | 1.2981333333333336 | 1.3981333333333337 | 1.4981333333333338 | 1.5981333333333338 | 1.6981333333333339 | 1.798133333333334 | 1.8981333333333341 | 1.9981333333333342 | 2.0981333333333341 | 2.1981333333333342 | 2.2981333333333342 | 2.3981333333333343 | 2.4981333333333344 | 2.5981333333333345
ELASTICO | 11.6778 | 11.6778 | 10.2147 | 9.0774 | 8.1679 | 7.4241 | 6.8045 | 6.2803 | 5.8311 | 5.4419 | 5.1014 | 4.801 | 4.534 | 4.2951 | 4.0801 | 3.8857 | 3.7089 | 3.5475 | 3.3996 | 3.2635 | 3.1379
INELÁSTICO | 6.2474 | 6.2474 | 5.4646 | 4.8562 | 4.3697 | 3.9718 | 3.6403 | 3.3598 | 3.1195 | 2.9113 | 2.7291 | 2.5684 | 2.4256 | 2.2978 | 2.1828 | 2.0788 | 1.9842 | 1.8979 | 1.8187 | 1.7459 | 1.6787

## Slide 40
40
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
Ingreso cimentación elástica
Modelo tipo spring

## Slide 41
41
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
Combinaciones de carga
Notes: Donde:
D= carga permanente
E= carga de sismo
L= sobrecarga (carga viva)
Lr= sobrecarga cubierta (carga viva)
S= carga de granizo
W= carga de viento

## Slide 42
42
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL

## Slide 43
43
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
ANÁLISIS ESTÁTICO VS. DINÁMICO
Notes: Donde:
D= carga permanente
E= carga de sismo
L= sobrecarga (carga viva)
Lr= sobrecarga cubierta (carga viva)
S= carga de granizo
W= carga de viento

## Slide 44
44
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CONTROL DERIVAS

## Slide 45
45
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
CONTROL DE ESFUERZOS

## Slide 46
46
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
MUROS ABIERTOS O AGRIETADOS
MALA TRANSFERENCIA DE FUERZAS ENTRE MUROS

## Slide 47
47
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
TIPO CRUZ
TIPO CERCHA
TIPO LLAVE

## Slide 48
48
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DERIVAS ESTRUCTURA AGRIETADA
MUROS EJE Y- ENVOLVENTE X

## Slide 49
49
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DERIVAS ESTRUCTURA AGRIETADA
MUROS EJE X- ENVOLVENTE Y

## Slide 50
50
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTRUCTURA ORIGINAL
MURO EJE 2- ENVOLVENTE Y
MURO EJE 8- ENVOLVENTE Y

## Slide 51
51
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESFUERZOS
ENVOLVENTE X

## Slide 52
52
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESFUERZOS
ENVOLVENTE Y

## Slide 53
53
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESFUERZOS MUROS AGRIETADOS
ENVOLVENTE X
ENVOLVENTE Y

## Slide 54
54
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESFUERZOS ESTRUCTURA ORIGINAL VS. ESTRUCTURA AGRIETADA
ENVOLVENTE X
ENVOLVENTE Y

## Slide 55
55
CONCLUSIONES:
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Los espesores utilizados en estructuras de adobe son de gran tamaño puesto que estas estructuras deben resistir el peso de la cubierta, por tal motivo los espesores de muros de adobe pueden llegar hasta el metro y medio.
Las estructuras de adobe presentan buen comportamiento ante cargas gravitatorias es decir ante la acción del peso muerto de la estructura y la carga viva según sea el uso de la misma. Caso contrario a la acción de fuerzas laterales como sismos, ante estas fuerzas la estructura presenta un comportamiento pobre.
Se presenta concentración de esfuerzos en los dinteles, debido a la abertura que se presenta, existiendo un cambio en la geometría del muro.
La estructura de la Casa de la Academia de la Lengua no cumple con la mayoría de las recomendaciones propuestas por El Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI , 2002), para la construcción con adobe, presentadas en la sección 2.3 del presente documento.
La vulnerabilidad de la estructura CAEL se la determinó mediante dos métodos el método de FEMA y el método italiano, teniendo como resultado que la estructura es de alta vulnerabilidad sísmica, requiriéndose así de evaluación especial.
En la estructura en estudio no existe una buena conexión entre elementos resistentes verticales y las vigas de amarre, lo que ocasiona concentración de esfuerzos en puntos específicos de los muros donde se depositan las fuerzas verticales porque las vigas tienen la función de repartir mejor la carga aplicada.
La mala conexión entre diafragma horizontal y panel vertical provoca fallas por volteo fuera del plano de los paneles, lo que impide la distribución racional del cortante basal entre los elementos verticales ocasionando grandes esfuerzos

## Slide 56
56
CONCLUSIONES:
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
La estructura CAEL presenta un buen comportamiento en cuanto a desplazamientos con el caso de sismos tanto en X como en Y. Debido a los grandes espesores de sus muros. Por este motivo las derivas inelásticas no sobrepasan en ningún caso a la deriva máxima impuesta por la Norma NEC-SE-DS.
La estructura de CAEL presenta graves problemas en cuanto a esfuerzos, debido a que la estructura está compuesta por 3 pisos y el piso mayor mide 3.40m lo que significa que los muros deben soportar un gran peso propio. La diferencia entre espesores también influye, porque en la estructura se presenta un caso singular en donde no cumple con el principio piramidal, en ciertos muros como el muro 8, muro 6 y muro J, los espesores aumentan con la altura del piso. Es decir que el espesor del muro del piso 3 es mayor al del piso 2, y el espesor del muro del piso 2 es mayor al espesor del muro del piso 1.
La estructura CAEL, no presenta mayores problemas en cuanto a esfuerzos a corte.
Los refuerzos colocados en la estructura aportan positivamente, los más eficientes son la combinación del refuerzo tipo llave con el refuerzo tipo cercha.
La estructura de muros agrietados con refuerzo presenta un incremento considerable en cuanto a resistencia a compresión y tracción en muros de Eje X tanto en casos de envolvente X como en Y. Los esfuerzos a corte presentan mejoramientos hasta de un 97.28% en muros de eje X con envolvente X.
Para el caso de esfuerzos a corte la estructura con muros agrietados presenta una mejoría de hasta el 78.06% en muros de eje X con envolvente X.

## Slide 57
57
RECOMENDACIONES:
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
Los diseños, estudios, modificaciones y restauraciones que se realicen a cualquier estructura deben ser supervisadas o realizadas por un ingeniero civil.
Los reforzamientos que se vayan a emplear a una estructura deben estar avalados por un profesional, en este caso un ingeniero civil.
La caracterización de los materiales presentes en una estructura antigua, es necesaria debido a que en la mayoría de casos al ser elaborados tradicionalmente no cumplen con sus propiedades nominales de diseño, siendo así más probable su eventual falla ante la presencia de cargas sísmicas.
Entre los criterios para emplear reforzamiento se tiene que tomar en cuenta que el refuerzo garantice un trabajo en conjunto con todos los elementos, debe disipar la energía sísmica aun cuando los elementos ya se hallen fisurados, debe retardar el tiempo de colapso de una estructura que se encuentre ante efecto sísmico y el refuerzo debe ser económico.
Se debe tener especial cuidado en el estudio de las estructuras antiguas, tomar en cuenta parámetros especiales para el análisis de su comportamiento y su estabilidad frente a eventos sísmicos, porque en su mayoría estas estructuras son de mampostería, razón por la que es necesario realizar inspección visual de la edificación, además de contar con documentos relevantes como lo son los planos y memorias técnicas de posibles rehabilitaciones que se hubieren dado con anterioridad.

## Slide 58
58
REFORZAMIENTO : PRESUPUESTO DEL REFUERZO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
El presupuesto aproximado para la aplicación del Reforzamiento de la Casa de la Academia de la Lengua es de $7.943,89 los precios de los materiales empleados han sido obtenidos de acuerdo a la Cámara de la Construcción de Quito.

## Slide 59
59
PRECIO DEL ESTUDIO REALIZADO
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO

## Slide 60
60
1. GENERALIDADES
2. PROBLEMA Y OBJETIVOS
3.CARACTERIZACIÓN
4.ANÁLISIS ESTRUCTURAL
6. CONCLUSIONES
5.REFORZAMIENTO
GRACIAS POR SU ATENCION