## Slide 2: CONTENIDO

## Slide 3
CONTENIDO
Capítulo I:
- Generalidades
Capítulo II:
- Marco Teórico
Capítulo III:
- Selección de Apuntalamientos
- Selección de Madera Estructural
Capítulo IV:
- Generación de la Guía (GA-MD-HA)
Capítulo V:
- Validación de la Guía (GA-MD-HA)
Capítulo VI:
- Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4: CAPÍTULO I
GENERALIDADES

## Slide 5
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Introducción

## Slide 6
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Antecedentes

## Slide 7
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Justificación e Importancia
29,672 edificaciones afectadas
1,570 réplicas (8 superaron los 6 grados en la escala de Richter)
663 muertos y 4,859 heridos
Sismo 16 de Abril del 2016

## Slide 8
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Objetivo General
Generar una guía de apuntalamiento en madera para edificaciones de hormigón armado afectadas estructuralmente por acciones sísmicas, a través de investigación y pruebas en software para evitar su colapso ante réplicas generadas después del evento principal.

## Slide 9
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Área de Estudio e Influencia
Fuente: (MIDUVI, 2015)

## Slide 10: CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

## Slide 11: Réplicas
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
Sismos
Fuente: (El Telégrafo, 2016)
Fuente: (El Comercio, 2016)

## Slide 12: Daños en Edificaciones de Hormigón Armado
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
Inadecuada resistencia al cortante de los entrepisos.
Grandes esfuerzos de cortante y tensión diagonal en columnas o en vigas.
Fallas en las conexiones viga-columna.
Grandes esfuerzos en muros de cortantes.
Golpeteo entre edificios.
Variación brusca de la rigidez a lo largo de la altura del edificio.
Punzonamiento en losas de edificios construidos a base de losas planas.
Vibración torsional debido a la falta de coincidencia entre el centro de masas con el centro de rigidez. (Murillo, 2004)
Estructural
No Estructural
Contenidos

## Slide 13: Daños en Elementos Estructurales
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Daño en Columnas
i. Por compresión o aplastamiento
ii. Por flexión
iii. Por flexo compresión
iv. Por cortante
v. Pérdida de recubrimiento
Fuente: (EERI, 2016)
Fuente: (CNPCM, 2016)
Cortesía: Ing. Pablo Caiza, Ph. D.
Cortesía: Ing. Pablo Caiza, Ph. D.
Fuente: (EERI, 2016)

## Slide 14: Daños en Elementos Estructurales
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Daño en Vigas
ii. Por flexión
iv. Por cortante
Fuente: (UCR, 2012)
Fuente: (Sambrano, 2015)

## Slide 15: Daños en Elementos Estructurales
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Daño en Muros de Hormigón Armado
i. Tensión diagonal debido a cortante
ii. Por flexión
iii. Por deslizamiento en la base
Fuente: (CNPCM, 2016)
Fuente: (CNPCM, 2016)
Fuente: (Á. San Bartolomé et al., 2011)

## Slide 16: Daños en Elementos Estructurales
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Daño en Muros de Mampostería
i. Tensión diagonal debido a cortante
Cortesía: Ing. Pablo Caiza, Ph. D.

## Slide 17: Daños en Elementos Estructurales
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Daño en Uniones (viga - columna)
i. Falla en unión Viga - Columna
    Daño en Losas
i. Falla en losa por punzonamiento
Fuente: (Morea, 2013)
Cortesía: Ing. Pablo Caiza, Ph. D.

## Slide 18: Irregularidades en Edificaciones de Hormigón Armado
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Piso Blando
    Columna Corta
Fuente: (A. San Bartolomé, 2010)
Cortesía: Ing. Pablo Caiza, Ph. D.

## Slide 19: Irregularidades en Edificaciones de Hormigón Armado
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    Golpeteo entre edificaciones
    Torsión en la edificación
Fuente: (Carrillo, 2008)
Fuente: (EERI, 2016)

## Slide 20
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    APUNTALAMIENTOS
Construcción temporal que se instala para proporcionar estabilidad y está conformado por una serie de elementos que actúan en conjunto.
    ¿ Qué son ?
    ¿ Finalidad ?
    ¿ Es una solución definitiva ?
No es una solución definitiva
Ni corrige la afectación
Reforzamiento
Rehabilitación
Derrocamiento
Evitar colapso, y ofrecer protección a las edificaciones aledañas y personas que circulan por sus alrededores.
    1
    2
    3

## Slide 21
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
Análisis Inicial
Causas y Fallas
Particularidad de
la edificación
Punto de contacto
Revisión cada
cierto tiempo
Realizado de
abajo hacia arriba
    CONSIDERACIONES GENERALES

## Slide 22
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
    TIPOS DE APUNTALAMIENTOS
    1
    2
    3
Son aquellos que permiten contrarrestar compresiones verticales, su uso está orientado a sostener elementos horizontales.
Son aquellos cuya función radica en evitar giros de elementos propensos a volcamientos.
Se utilizan para sostener elementos verticales, dar estabilidad a zanjas y colaborar en el proceso de transmisión de cargas.
Son aquellos que se utilizan fundamentalmente para evitar desplomes y colaboran con otras piezas del apuntalamiento en el proceso de transmisión de cargas. Ayudan a sostener elementos verticales, así como horizontales.
    Apuntalamientos Verticales
    Apuntalamientos Horizontales
    Apuntalamiento Inclinados

## Slide 23: Incorrecto Apuntalamiento
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
Edificio Miraflores – Manta, Ecuador (2016)
Fuente: (EERI, 2016)
Hotel Chávez – Manta, Ecuador (2016)
Fuente: (EERI, 2016)

## Slide 24: Incorrecto Apuntalamiento
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
Vivienda – Manta, Ecuador (2016)
Fuente: (EERI, 2016)
Edificio C/R – Portoviejo, Ecuador (2016)
Fuente: (EERI, 2016)

## Slide 25: CAPÍTULO III
SELECCIÓN DE LOS APUNTALAMIENTOS Y MADERA ESTRUCTURAL

## Slide 26: SELECCIÓN DE APUNTALAMIENTOS
CAPÍTULO III
CARACTERÍSTICAS DE LOS APUNTALAMIENTOS
Maquinaria y personal mínimo para su aplicación
Facilidad de diseño y construcción, y de rápida aplicación
Conformados por materiales económicos y de fácil acceso
Adecuada capacidad de soporte

## Slide 27: Apuntalamientos Verticales
    2
    1
Apuntalamiento Vertical Tipo Caja
Prueba de Carga Apuntalamiento Tipo Caja
Apuntalamiento Vertical en T
CAPÍTULO III
Fuente: (Sánchez, 2015)

## Slide 28: Apuntalamientos Horizontales
    2
    1
Apuntalamiento Horizontal de dos postes
Apuntalamiento Horizontal de codales
CAPÍTULO III
Apuntalamiento de muros y paredes interiores y exteriores
Golpeteo entre edificaciones

## Slide 29: Apuntalamientos Inclinados
    2
    1
Apuntalamiento Inclinado Tipo Zapata Mural
Apuntalamiento Inclinado a Fricción
Apuntalamiento Inclinado Simple
CAPÍTULO III
    3

## Slide 30: Marco Normativo y Referencia
Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15)
- Capítulo de Seguridad Estructural para Estructuras de Madera (NEC-SE-MD)
- Guía Práctica de Diseño para Estructuras de Madera (N°4)
Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino
- Ecuador pertenece a los 5 países que conforma en Pacto Andino.
- Miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC)
- Grupo de Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico en el Área de los Recursos Forestales Tropicales (PADT-REFORT)
Catálogo de Madera Estructural en Ecuador
- Realizada Grupo de Investigación de la Escuela de Arquitectura bajo el amparo de la Universidad del Azuay y con ayuda del Laboratorio de Arquitectura, Tecnología y Procesos (LAT)
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III

## Slide 31: Especies estudiadas según el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino
Fuente: (PADT-REFORT, 1984)
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
Ítem | Nombre Científico | Nombre Común | Densidad Básica (kg/m3)
1 | Brosimum utile | Sande | 400
2 | Cedrelinga catenaeformis | Seique | 370
3 | Cespedezia spathulata | Pacora | 540
4 | Chlorophora tinctoria | Moral fina | 710
5 | Chrysophyllum cainito | Caimitillo | 740
6 | Clarisia racemosa | Pituca | 510
7 | Eucalyotus globulus | Eucalipto | 550
8 | Guarea sp. | Piaste | 430
9 | Hieronyma chocoensis | Mascarey | 590
10 | Humiriastrum procerum | Chanul | 660
CONTINÚA |  |  | 
11 | Minquartia guianensis | Guayacán pechiche | 760
12 | Parkia sp. | Tangama | 330
13 | Pinus radiata | Pino insigne | 390
14 | Pithecellobiem latifolium | Jíbaro | 360
15 | Podocarpus rospigllosii | Romerillo fino | 570
16 | Podocarpus oleifolius | Romerillo azuceno | 440
17 | Pseudolmedia laevigata | Chimi | 620
18 | Terminalia amazonia | Yumbinque | 610
19 | Triplaris guayaquilensis | Fernan Sánchez | 530
20 | Vochysia macrophylla | Laguno | 360

## Slide 32: Especies estudiadas según el Catálogo de Madera Estructural en el Ecuador
Fuente: (Espinosa et al., 2018)
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
Nº | Especie | Nº | Especie | Nº | Especie | Nº | Especie
1 | Moral | 11 | Arenillo | 21 | Copal | 31 | Cedro
2 | Roble | 12 | Jigua | 22 | Laurel de la costa | 32 | Teca
3 | Amarillo | 13 | Laurel del Oriente | 23 | Fernán Sánchez | 33 | Abío
4 | Guachapelí | 14 | Seique | 24 | Eucalipto | 34 | Nogal
5 | Chanul | 15 | Canelo | 25 | Pino | 35 | Guayacán
6 | Figueroa | 16 | Ciprés | 26 | Alcanfor | 36 | Cedro Negro
7 | Melina | 17 | Limoncillo | 27 | Cedro Macho | 37 | Capulí
8 | Romerillo | 18 | Pechiche | 28 | Yumbingue Amarillo | 38 | Jicopo
9 | Bálsamo | 19 | Mascarey | 29 | Yumbingue Blanco | 39 | Nacascol
10 | Caoba | 20 | Yaso | 30 | Yumbingue Negro | 40 | Pituca

## Slide 33: Madera y su Manejo Sustentable
- Especies existentes
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
Plan de Manejo Forestal Sustentable
REFORESTACIÓN
Programada y Sistematizada
2015
A través de
- Especies protegidas
Importancia
Ecológica
Teca
Pino
Eucalipto
Cedro
Caoba
Yumbingue Negro
Fuente: (MA-GAP, 2016)

## Slide 34: Madera de Uso Estructural de acuerdo a su Resistencia
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
MAYOR RESISTENCIA
710 a 900 (kg/m3)
MEDIANA RESISTENCIA
560 a 700 (kg/m3)
MENOR RESISTENCIA
400 a 550 (kg/m3)
A
B
C
Grupos de Madera Estructural estudiadas en el PADT-REFORT
Fuente: (PADT-REFORT, 1984)
Grupo | Especie de madera | Densidad Básica (kg/m3)
A | Caimitillo | 710 - 900
 | Guayacán pechiche | 
B | Chanul | 560 - 700
 | Moral fino | 
 | Pituca | 
C | Fernán Sánchez | 400 - 550
 | Mascarey | 
 | Sande | 

## Slide 35: Selección de la Madera Estructural
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
Fuente: (ITTO, 2019; MA-GAP, 2016; PADT-REFORT, 1984)
Grupo | N° | Especie de madera | Densidad (kg/m3)
A | 1 | Caimitillo | 740
 | 2 | Guayacán pechiche | 760
B | 3 | (*)Chanul | 660
 | 4 | Moral fino | 710
 | 5 | (***) Teca | 530
 | 6 | Colorado | 650
 | 7 | (*) (***) Caoba | 520
 | 8 | (***) Roble | 540
 | 9 | Nogal | 560
 | 10 | Pituca | 510
C | 11 | Fernán Sánchez | 530
 | 12 | Mascarey | 590
 | 13 | Eucalipto | 550
 | 14 | (**) Seique | 370
 | 15 | Ciprés | 400
 | 16 | (**) Pino Insigne | 390
 | 17 | Pacora | 540
 | 18 | (*) Cedro | 420
 | 19 | (**) Laurel | 390
 | 20 | Sande | 400

## Slide 36
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
    Selección de la Madera de acuerdo a su Costo
Fuente: (Espinosa et al., 2018)
N° | Alto Mayor a $20.00 USD | N° | Medio Entre $15.00 a $20.00 USD | N° | Bajo Menor a $15.00 USD
1 | Caimitillo | 11 | Pituca | 17 | Fernán Sánchez
2 | Guayacán pechiche | 12 | Mascarey | 18 | Eucalipto
3 | Chanul | 13 | Seique | 19 | Pino Insigne
4 | Moral fino | 14 | Ciprés | 20 | Laurel
5 | Teca | 15 | Pacora |  | 
6 | Colorado | 16 | Sande |  | 
7 | Caoba |  |  |  | 
8 | Roble |  |  |  | 
9 | Nogal |  |  |  | 
10 | Cedro |  |  |  | 

## Slide 37: Selección de la Madera de acuerdo a su Lugar de Cultivo
SELECCIÓN DE LA MADERA
CAPÍTULO III
Fuente: (Espinosa et al., 2018; MA-GAP, 2016)
Grupo | Especie de madera | Lugar de cultivo (Provincias)
A | Caimitillo | Morona Santiago
 | Guayacán pechiche | Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Loja, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago
B | Chanul | Esmeraldas, Carchi
 | Moral fino | Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Loja, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe
 | Teca | Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro, Cañar, Napo
 | Colorado | Guayas, El Oro, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Napo, Pichincha
 | Caoba | Esmeraldas, Galápagos (insular), Napo, Zamora Chinchipe
 | Roble | Esmeraldas, Los Ríos, Napo
 | Nogal | Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Napo, Morona Santiago
 | Pituca | Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe
C | Fernán Sánchez | Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago
 | Mascarey | Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe
 | Eucalipto | Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay
 | Seique | Azuay, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe
 | Ciprés | Pichincha, Bolívar, Azuay, Cotopaxi
 | Pino Insigne | Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay
 | Pacora | Esmeraldas, al este de los Andes
 | Cedro | Esmeraldas, Manabí, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe
 | Laurel | Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Carchi, Imbabura, Bolívar, Cañar, Loja, Napo, Morona Santiago
 | Sande | Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe

## Slide 38: CAPÍTULO IV
GENERACIÓN DE LA GUÍA DE APUNTALAMIENTO

## Slide 39: Contenido de la Guía
CAPÍTULO IV

## Slide 40: Contenido de la Guía
CAPÍTULO IV

## Slide 41: Contenido de la Guía
CAPÍTULO IV

## Slide 42: Flujograma: Evaluación Previa
CAPÍTULO IV
Criterios de aplicación de la guía

## Slide 43
CAPÍTULO IV
Criterios de aplicación de la guía
Flujograma: Intervención

## Slide 44: Dimensiones de los Apuntalamientos
Apuntalamiento Vertical Tipo T
CAPÍTULO III
Apuntalamiento Vertical Tipo Caja
Apuntalamiento Horizontal de 2 Postes
Apuntalamiento Horizontal de Codales

## Slide 45: Apuntalamientos Inclinados
Apuntalamiento Inclinado Tipo Zapata Mural
Apuntalamiento Inclinado a Fricción
Apuntalamiento Inclinado Simple
CAPÍTULO III

## Slide 46: Diseño por Esfuerzos Admisibles
CAPÍTULO IV
Compresión Perpendicular
Corte Paralelo
Compresión
Paralela
Tracción Paralela
Grupo de Madera | Flexión fm | Tracción Paralela ft | Compresión Paralela fc// | Compresión Perpendicular fc | Corte Paralelo fv
A | 210 | 145 | 145 | 40 | 15
B | 150 | 105 | 110 | 28 | 12
C | 100 | 75 | 80 | 15 | 8

## Slide 47: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 48: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 49: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 50: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 51: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 52: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 53: Carga admisible y esfuerzos de cada apuntalamiento
CAPÍTULO IV

## Slide 54: Prueba de Carga en Sistemas de Apuntalamiento
Al momento de realizar el modelamiento primero fueron definidos los materiales a utilizarse; en base a lo analizado en el capítulo anterior se utilizan los tres tipos de madera: clase A, B y C respectivamente con las características expresadas en la Tabla
CAPÍTULO IV

## Slide 55: Apuntalamiento en T
CAPÍTULO IV

## Slide 56: Apuntalamiento Vertical tipo Caja
CAPÍTULO IV

## Slide 57: Apuntalamiento Inclinado Simple
CAPÍTULO IV

## Slide 58: Apuntalamiento Inclinado tipo Zapata Mural
CAPÍTULO IV

## Slide 59: Apuntalamiento Inclinado a Fricción
CAPÍTULO IV

## Slide 60: Apuntalamiento Horizontal de Dos Postes
CAPÍTULO IV

## Slide 61: Apuntalamiento Horizontal de Codales
CAPÍTULO IV

## Slide 62: Uniones
CAPÍTULO IV

## Slide 63: Detalle de Uniones
CAPÍTULO IV

## Slide 64: Detalle de Uniones
CAPÍTULO IV

## Slide 65: Uniones
Al momento de realizar la construcción de las uniones se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Dejar un espacio mínimo de 2 cm entre el borde de la pieza y el primer clavo o tirafondo.
Considerar un espaciamiento mínimo de 2 cm entre clavos o tirafondos tanto en el sentido horizontal como vertical.
CAPÍTULO IV

## Slide 66: CAPÍTULO V
VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE APUNTALAMIENTO

## Slide 67
ESTRUCTURA DE ANÁLISIS
CAPÍTULO V
Fuente: (Lanning et al., 2016)
Reporte: M7.8 Muisne, Ecuador Earthquake on April 16, 2016” – Daño en Edificaciones

## Slide 68
APLICACIÓN DE LA GUÍA DE APUNTALAMIENTO
CAPÍTULO V

## Slide 69
CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA - ESTRUCTURA “CR”
CAPÍTULO V

## Slide 70
CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA - ESTRUCTURA “CR”
CAPÍTULO V

## Slide 71
CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA - ESTRUCTURA “CR”
CAPÍTULO V

## Slide 72
CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA - ESTRUCTURA “CR”
CAPÍTULO V

## Slide 73
ESPECTRO SÍSMICO Y ACELEROGRAMA
CAPÍTULO V
ESPECTRO SÍSMICO
ACELEROGRAMA
(Sa) de 2.1045g
Cortesía: Dr. Aguiar Falconí
Cortesía: Dr. Aguiar Falconí

## Slide 74
CONSIDERACIONES GENERALES
CAPÍTULO V
Cargas Gravitacionales no Lineales
Pushover X
Pushover Y
Dirección U3
Dirección U1
Dirección U2
Casos de Carga Considerados

## Slide 75
MODELAMIENTOS
CAPÍTULO V
ESTRUCTURA SIN APUNTALAMIENTOS
ESTRUCTURA CON APUNTALAMIENTOS

## Slide 76
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SIN APUNTALAMIENTO
CAPÍTULO V
Rótulas plásticas al momento de falla, dirección X (izquierda) y dirección Y (derecha)

## Slide 77
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
CAPÍTULO V
    Análisis Estático No Lineal (Pushover)

## Slide 78
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
CAPÍTULO V
    Análisis Estático No Lineal (Pushover)
B IO LS CP C D E

## Slide 79
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
CAPÍTULO V
Resultados de la comparación de los modelamientos al límite de LS
    Análisis Estático No Lineal (Pushover)
Análisis | Descripción | Desplazamiento (cm) | Cortante Basal (Tonf) | Relación de Cortantes (adim)
Dirección X | Estructura sin Apuntalamiento | 15.22 | 39.84 | 1.26
 | Estructura con Apuntalamiento | 6.11 | 50.36 | 
Dirección Y | Estructura sin Apuntalamiento | 15.73 | 40.26 | 1.21
 | Estructura con Apuntalamiento | 5.98 | 48.54 | 

## Slide 80
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
CAPÍTULO V
    Análisis de la Respuesta en el Tiempo

## Slide 81
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
CAPÍTULO V
    Análisis de la Respuesta en el Tiempo

## Slide 82
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
CAPÍTULO V
Resultados de la comparación de los modelamientos al límite de LS
    Análisis de la Respuesta en el Tiempo
Análisis | Descripción | Desplazamiento (cm) | Relación (adim)
Dirección X | Estructura sin Apuntalamiento | 9.32 | 0.63
 | Estructura con Apuntalamiento | 3.43 | 
Dirección Y | Estructura sin Apuntalamiento | 9.54 | 0.62
 | Estructura con Apuntalamiento | 3.59 | 

## Slide 83: CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 84
CONCLUSIONES
CAPÍTULO VI
    La determinación de la carga admisible de cada apuntalamiento fue determinada primero a través del diseño por esfuerzos admisibles presentado por el Manual de Maderas del Grupo Andino y posteriormente se verificaron las deflexiones a través del modelamiento en software.
    De todos los apuntalamientos propuestos, el que presenta una mayor capacidad de carga es el apuntalamiento vertical tipo caja, mismo que, con su sección rectangular o circular y con madera clase A alcanza a soportar 8,000 kg.

## Slide 85
CONCLUSIONES
CAPÍTULO VI
    De todos los apuntalamientos propuestos, el apuntalamiento con menor capacidad de carga es el apuntalamiento inclinado a fricción que en el mejor de los casos (sección circular y madera clase A) soporta una carga admisible de 1,000 kg.
    Los sistemas de apuntalamiento descritos en esta investigación presentan resultados propios dependiendo de la sección y las dimensiones que fueron adoptadas y pueden ser utilizados siempre y cuando se respete las dimensiones establecidas.

## Slide 86
CONCLUSIONES
CAPÍTULO VI
    Los apuntalamientos verticales en T y tipo caja utilizados para el caso particular del modelamiento con apuntalamientos, permitieron alcanzar cortantes basales mayores, correspondientes a un 26% y 21% superiores a los obtenidos del modelamiento sin apuntalamientos.
    Los resultados del análisis estático no lineal (Pushover) evidencian que el empleo de los apuntalamientos seleccionados de la guía propuesta permiten soportar mayores cargas sísmicas (cortantes basales altos).

## Slide 87
CONCLUSIONES
CAPÍTULO VI
    Para el caso particular del modelamiento utilizando apuntalamientos verticales en T y tipo Caja, se pudo comprobar que estos reducen los desplazamientos máximos obtenidos. Estos valores corresponden a una reducción del 63% y 62%.
    Los resultados del análisis del comportamiento de la estructura a lo largo del tiempo (Time-History) permiten comprobar que la utilización de los apuntalamientos seleccionados de la guía propuesta permiten reducir desplazamientos que se susciten en la edificación cuando se ve afectada por un evento sísmico.

## Slide 88
RECOMENDACIONES
CAPÍTULO VI
    Se propone continuar con esta investigación a través del análisis, modelamiento y aplicación de apuntalamientos metálicos con el fin de generar información adicional que permita aplicar distintos tipos de materiales.
    Cada uno de los apuntalamientos analizados pueden ser ocupados en una u otra situación dependiendo del elemento estructural que se pretenda apuntalar y de las condiciones del sitio.
    En el caso de utilizar apuntalamientos con dimensiones mayores a las especificadas en este trabajo o secciones más pequeñas, debe aplicarse la metodología de diseño especificada en el Manual Pacto Andino.
    Al momento de apuntalar una estructura se debe tener una especial atención respecto a si la edificación se encuentra estable y no presenta patologías que pongan en riesgo al equipo de trabajo.

## Slide 89
RECOMENDACIONES
CAPÍTULO VI
    El modelamiento de la estructura de esta investigación resultó ser un caso particular de aplicación de la GA-MD-HA; se recomienda que de existir condiciones similares a este caso de estudio, se verifiquen los esfuerzos y cargas admisibles de los sistemas de apuntalamientos que se utilizarán.
    Debido a que la estructura seleccionada forma parte de un caso particular de estudio, no se recurrió a realizar los pasos preliminares establecidos por la guía; sin embargo, se recomienda que se siga el respectivo orden y no se obvien ninguno de los lineamientos que se especifican en la GA-MD-HA.

## Slide 90
RECOMENDACIONES
CAPÍTULO VI
    Si se desea realizar el modelamiento de cualquier otra estructura se recomienda utilizar la metodología de validación de la guía propuesta, a fin de realizar un proceso minucioso para verificar el funcionamiento y aporte de cada apuntalamiento. Se debe tomar en cuenta los materiales, secciones, ubicación y condiciones reales de cada elemento estructural así como la edificación en conjunto.

## Slide 91
Gracias por su
atención !!