## Slide 1: Tema: “Repotenciación de la nariz electrónica con dopaje automático del proyecto de investigación 2016-PIC-009”.
Autor: Jácome Durán Francisco Sebastián
Directora: Ing. Ana Verónica Guamán Novillo, PhD
Enero 2020
Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control

## Slide 2
ESPE
2020
160/452 Activos
Motivación
Justificación e Importancia
Objetivos
Desarrollo del proyecto
  Sistema de Instrumentación y Control
  Interfaz gráfica y modelo del sistema
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
TEMARIO

## Slide 3
ESPE
2020
Proyectos de investigación
Nariz Electrónica
Capt. López
Zuleth Vallejo
Daniel Zurita
1. Motivación
1
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 4
ESPE
2020
Química
Preparación de la Muestra
Software
Interfaz Gráfica
Modelamiento e Identificación
Instrumentación
(Sistema Neumático, Cámara de sensores, Control de temperatura, Adquisición de datos)
Muestra
Resultado
2. Justificación e Importancia
2
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 5
ESPE
2020
3. Objetivos
Objetivo General:
Repotenciar la nariz electrónica con dopaje automática del proyecto de investigación 2016-PIC-009 para discriminar sustancias explosivas de no explosivas en tiempo real.
Objetivos Específicos:
Recalibrar el sistema de sensado de la cámara de sensores del prototipo.
Comprobar el flujo que circula por el sistema neumático de la nariz electrónica con dopaje automático que cumple con las especificaciones de diseño.
Rediseñar el sistema de control de temperatura para mejorar la respuesta en estado estacionario.
Implementar un modelo de discriminación, desarrollado previamente, para que se ejecute en tiempo real.
Diseñar e implementar una nueva interfaz gráfica amigable para el usuario, para el uso del sistema y la visualización de resultados.
Comprobar el desempeño del dispositivo en términos de uso, tiempo de respuesta, y porcentaje de clasificación de sustancias explosivas.
3
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 6
4
ESPE
2020
4. Desarrollo del proyecto
Sistema neumático
Entrada
Dopante de Alcohol
Paso 1
Paso 2
Salida
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 7
ESPE
2020
Sistema neumático
5
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 8
ESPE
2020
Sistema neumático
Prototipo Anterior: 2 lpm
Prototipo Actual: 1.1 lpm
6
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 9
ESPE
2020
Cámara de sensores
Placa PCB de la matriz de sensores químicos
Caja hermética
Análisis de cada sensor que conforma la nariz electrónica
Cámara de sensores
Matriz de sensores químicos
7
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 10
ESPE
2020
Cámara de sensores
8
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 11
ESPE
2020
160/452 Activos
Sistema de control de temperatura
Control de temperatura
Control PID:
Tiempo de estabilización: 17.3 [min]
Función de transferencia:
Controlador |  |  | 
PID |  |  | 
Controlador |  |  | 
PID |  |  | 
Error en estado estacionario: 0.05%
Entrada: Escalón
9
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 12
ESPE
2020
160/452 Activos
Sistema de control de temperatura
Control de temperatura
Entrada: Rampa
Tiempo de estabilización: 10 [min]
Error en estado estacionario: 1.47%
Control PID:
Función de transferencia:
Controlador |  |  | 
PID |  |  | 
Controlador |  |  | 
PID |  |  | 
10
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 13
ESPE
2020
Dopaje automático
11
Reducir el caudal: 4[mm] a 0.25[mm]
Oxidación de la bomba
Control en lazo abierto
Inyección de alcohol: 0.1 ml por cada hora
Bomba: 240[L/H] a 11 [ml/min]
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 14
ESPE
2020
Integración del Modelo de Clasificación PLS
12
Se busca integrar un modelo de discriminación de sustancias explosivas como: TNT y pólvora en cantidades de (3,4,5 gramos) a 1ml de alcohol
Proceso de aspiración: Bomba adquiere sustancia por 1 min.
Proceso de limpieza: Ventilador para eliminar la sustancia y se activa por 2 min.
Tiempo de espera: 15 seg.
Proceso
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 15
ESPE
2020
Integración del Modelo de Clasificación PLS
13
Se realiza un pre procesamiento de las señales antes de ingresar al nuevo modelo:
Suavizar las señales
Eliminar línea base
Toma de datos
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 16
ESPE
2020
Integración del Modelo de Clasificación PLS
14
Se realiza un pre procesamiento de las señales antes de ingresar al nuevo modelo:
Concatenar
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 17
ESPE
2020
Interfaz gráfica
15
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 18
ESPE
2020
Interfaz gráfica
16
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 19
ESPE
2020
Interfaz gráfica
17
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 20
ESPE
2020
Interfaz gráfica
18
4. Desarrollo del proyecto
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 21
ESPE
2020
Resultados
19
CARACTERÍSTICA | PROTOTIPO ANTIGUO | PROTOTIPO ACTUAL
Calibración del sistema de sensado | ☐ | ☒
Flujo de respiración cumpliendo con los parámetros de diseño | ☐ | ☒
Control de temperatura | ☒ | ☒
Dopaje automático | ☐ | ☒
Interfaz gráfica amigable al usuario | ☒ | ☒
Análisis de la sustancia en tiempo real | ☐ | ☒
CARACTERÍSTICA | PROTOTIPO ANTERIOR | PROTOTIPO ACTUAL
Tiempo de respiración | 17 [min] | 3 [min]
5. Resultados
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 22
ESPE
2020
Resultados
20
5. Resultados
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 23
ESPE
2020
Resultados
21
Detección de sustancias químicas:
Detección de sustancias químicas explosivas:
5. Resultados
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 24
ESPE
2020
Resultados
22
ITEM | FECHA |  | SUSTANCIA | CANTIDAD | CUANTITATIVA |  | %Error en POL | %Error en TNT
 |  |  |  |  | POL | TNT |  | 
1 | 11/28/2019 | 11:02 AM | POL | 5 | 2.89 | -0.04 | 42.2 | 100.8
2 | 11/28/2019 | 12:21 PM | POL | 5 | 13.21 | -3.24 | 164.2 | 164.8
3 | 11/29/2019 | 11:11 AM | TNT | 3 | 0.27 | 1.97 | 91 | 34.33
4 | 11/28/2019 | 12:50 PM | TNT | 3 | 4.32 | -0.57 | 44 | 119
5 | 11/28/2019 | 11:46 AM | POL | 3 | 18.42 | -5.59 | 514 | 286.33
6 | 11/29/2019 | 12:44 PM | POL | 3 | 0.04 | 0.85 | 98.66 | 71.67
7 | 11/28/2019 | 3:16 PM | POL | 3 | 1.34 | 0.07 | 55.33 | 97.67
8 | 11/28/2019 | 11:52 AM | TNT | 4 | 17.43 | -6.74 | 335.75 | 268.5
9 | 11/29/2019 | 11:58 AM | TNT | 4 | 21.58 | -6.35 | 439.5 | 258.75
10 | 11/28/2019 | 3:20 PM | TNT | 4 | 1.29 | 1.27 | 67.75 | 68.25
11 | 11/28/2019 | 12:10 PM | POL | 4 | 14.45 | -4.19 | 261.25 | 204.75
12 | 11/29/2019 | 3:25 PM | POL | 4 | 1.56 | 1.01 | 61 | 74.75
13 | 11/29/2019 | 12:15 PM | TNT | 5 | 19.39 | -6.08 | 287.8 | 221.6
14 | 11/28/2019 | 3:31 PM | TNT | 5 | 0.91 | 1.43 | 81.8 | 71.4
15 | 11/29/2019 | 3:11 PM | TNT | 5 | 5.45 | -1.28 | 9 | 125.6
 |  |  |  |  |  | % Total de error | 170.22 | 144.55
5. Resultados
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 25
ESPE
2020
Resultados
23
Análisis cuantitativo de la sustancia:
5. Resultados
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 26
ESPE
2020
5. Conclusiones
23
- Se repotencio la nariz electrónica con dopaje automatizado, al aplicar las debidas correcciones al prototipo anterior donde se mejoró las señales de la matriz de sensado químico, la corrección del flujo de aire, de un nuevo diseño de control de temperatura y al agregar un dopaje automatizado de alcohol cuando este analiza varias sustancias en un tiempo prolongado para así lograr mejorar el sistema de instrumentación y control, además se diseñó una interfaz gráfica amigable al usuario para la visualización de la señales del prototipo y de la integración un modelo clasificador de sustancias explosivas de no explosivas en tiempo real.
- Se identificó que las señales erróneas del sistema de sensado químico era producto de las fallas provocadas de la tarjeta PCB y de ciertos componentes dañados, pero al reemplazar y recalibrar cada sensor se logró restaurar las señales de la cámara de sensores.
- Se diseño e implementó un flujómetro para comprobar el flujo de aire que circula por el sistema neumático de la nariz electrónica que era de 0.2 lpm lo cual no cumplía con las especificaciones de diseño, pero al realizar ciertas modificaciones en el vial del dopante de alcohol, el flujo de aire aumentó a 1.1 lpm a la cámara de sensores cumpliendo con las especificaciones del diseño de flujo.
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 27
ESPE
2020
5. Conclusiones
25
- Se incluyó un control de dopante de alcohol cuando el prototipo analiza varias sustancias en el transcurso de cada hora este repondrá 0.1 ml de alcohol al dopante.
- Se implementó un nuevo sistema de control de temperatura necesario para poder disminuir los efectos ambientales ya que perjudican la sensibilidad de los sensores, además se probó el desempeño ante una entrada rampa dando un error en estado estacionario del 1.47% y una estabilización del sistema en 10 minutos.
- Se implementó una interfaz gráfica con referencia a la guía GEDIS para mejorar la visibilidad y la comprensión intuitiva del usuario
- Se mejoró el sistema de aspiración y limpieza del sistema de los sensores químicos de la nariz electrónica reduciendo el tiempo de 17 minutos a 3 minutos de tal manera que el análisis de la sustancia de interés será más rápido y que la identificación de la substancia sea de 3 segundos.
- Se implementó un modelo clasificar en tiempo real, se puede concluir que la tasa de clasificación de sustancias entre alcohol, TNT y pólvora del 55%. Y un valor de clasificación de sustancias explosivas de no explosivas del 86.66%.
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 28
ESPE
2020
5. Recomendaciones
26
- El resultado cuantitativo del análisis de sustancias tiene un error del 157.8%, el cual es un error muy elevado, sin embargo, el prototipo cuenta con este análisis, pero si se mejorara en un futuro el modelo de discriminación, el error de predicción cuantitativa se reduciría.
- Se recomienda al usuario que si no tiene una clara idea de cómo funciona la interfaz gráfica, vea el video tutorial o en el Capítulo IV se encuentra los pasos a seguir para el uso del dispositivo
- Se recomienda que la tarjeta PCB actual sea cambiada y que cuente con una entrada única de alimentación para los Heather, además que se incluya de manera estratégica un sensor de temperatura en la placa ya que la mayoría de narices debe tener un control de temperatura óptimo para reducir los efectos que perjudican la sensibilidad de los sensores.
- Se recomienda que los actuadores del control de temperatura sean cambiados para lograr reducir la estabilización del sistema ya que actualmente el sistema cuenta con resistencias de potencia y en determinado punto este mantiene su calor generando un sobrepico al sistema y de alguna manera cambia la respuesta en los sensores.
1. Motivación
2. Justificación e Importancia
3. Objetivos
4. Desarrollo de proyecto
5. Conclusiones y Recomendaciones
5. Resultados

## Slide 29
ESPE
2020
3. Conclusiones y Recomendaciones
27