## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECATRÓNICO
AUTORES: PABLO ANDRÉS ALMEIDA VIVANCO
SERGIO XAVIER SÁNCHEZ VELASCO
DIRECTOR: ING. DAVID LOZA
2020
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES, UBICACIÓN , IDENTIFICACIÓN Y DETECTOR DE CAÍDAS PARA ADULTOS MAYORES”

## Slide 2: CONTENIDO
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistemas del prototipo
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 3: Antecedentes
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fuente (Vita-Data, 2017)
Fuente: (SAMSUNG, 2017)
Fuente: (Aguilar Cruz & Ortí Maldonado, 2017)
Fuente: (Vallejo, 2015)
Notes: Vita – Data: signos vitales y envío de alertas
Simband: signos vitales, conteo de pasos, estado del sueño, y envía datos a una nube sigue en construcción
Prototipo ESPE: signos vitales.
Prototipo Universidad de Ambato: detecta caídas

## Slide 4: Justificación e importancia
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Chart: Estadísticas de enfermedades en adultos mayores a 60 años.
| Osteoporosis | Problemas en el corazón | Diabetes | Enfermedad Pulmonar
Mujeres | 0.295 | 0.154 | 0.149 | 0.096
Hombres | 0.077 | 0.107 | 0.107 | 0.059
Fuente: (INEC, Salud, bienestar y envejecimiento, 2009)
Notes: “la población de adultos mayores en el Ecuador aumenta y su longevidad cada vez es mayor, por lo cual, más personas van a requerir de cuidados especializados”
El cuidado de las personas mayores suele ser menos frecuente al ser una tarea laboriosa, y se opta por enviarlos a casas especializadas en las que suelen personalizar su cuidado.

## Slide 5: Objetivos
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
General
Diseñar y construir un sistema de monitoreo de signos vitales y detector de caídas.
Específicos
Monitorear los de signos vitales de adultos mayores
Crear un sistema de detección de caídas y ubicación.
Específicos
Desarrollar un sistema robusto para la identificación del paciente
Enviar la información de manera local

## Slide 6: Técnicas de medición de signos vitales Pulso cardiaco
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Edad | Pulsos por minuto (PPM)
Recién nacido | 140 – 160
Un año | 115 – 130
Doce años | 100 – 115
Adultos | 70 – 80
Personas mayores | 60 – 70
Fuente: (Rodríguez, 2018)
Fuente: (Carreres, 2011)
Fuente: (Allyn, Welch, 2018)
Notes: Radial
Carotideo
Femoral
Braquial

## Slide 7: Técnicas de medición de signos vitales Temperatura corporal
EDAD | GRADOS CENTÍGRADOS (°C)
Recién nacido | 36.1 – 37.7
Lactante | 37.2
2-8 años | 37.0
8-15 años | 36.5 – 37.0
Adulto | 36.4 – 37.2
Vejez | <36.0
ALTERACIONES | TEMPERATURA °C
Hipotermia | <35.0
Febrícula | Hasta 38
Fiebre | >38
Hipertermia | >41
Hiperpirexia | >41
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fuente: (Caña, 2018)

## Slide 8: Técnicas de medición de signos vitales Frecuencia Respiratoria
EDAD | RESPIRACIONES POR MINUTO
Recién nacido | 30 – 80
Lactante menor | 20 – 40
Lactante mayor | 20 – 30
2 a 4 años | 20 – 30
6 a 8 años | 20 – 25
Adulto | 15 – 20
Apnea
Disnea
Bradipnea
Cheyne-Stoke
Hiperpnea
Taquipnea
Kussmal
Bolt
Alteraciones de la Frecuencia Respiratoria
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fuente: (Talamas, 2016)
Notes: Es cuando varían en número menor de respiraciones a un número extremo de respiraciones por minuto

## Slide 9: Técnicas de medición de signos vitales Presión Arterial
Edad | Presión sistólica (mmHg) | Presión diastólica (mmHg)
Lactante | 60 - 90 | 30 - 62
2 años | 78 – 112 | 48 – 78
8 años | 85 – 114 | 52 – 85
12 años | 95 – 135 | 58 – 88
Adulto | 100 - 140 | 60 – 90
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fuente: (Noguerol Casado & Seco González )
Fuente: (Allyn, Welch, 2018)

## Slide 10: Técnicas de medición de signos vitales Saturación de oxígeno
% Saturación | Actuación
> 95% | Ninguna actuación
Entre 90% y 95% | Tratamiento inmediato.
< 90% | Enfermo grave. Hipoxia Severa. Oxigenoterapia, tratamiento y traslado a hospital.
< 80% | Intubación y ventilación mecánica
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fuente: (Oximetros Life, 2019)
Notes: Anemia Severa.
Interferencias con otros aparatos electrónicos
Movimientos fortuitos del transductor
Luz ambiental intensa.

## Slide 11: Requerimientos y características
Requerimientos | Características
Medición de signos vitales | Precisión
Ligera | Material
Durabilidad | Sensores
Ergonómica | No invasivo
Resistencia del material | Propiedades mecánicas
Independencia Energética | Batería
Detectar Caídas | Alertas
Transmisión de datos | Velocidad
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Metodología de Carl Ulrich

## Slide 12: Resultados Matriz QFD y subsistemas
Hitos | Características técnicas | Importancia Relativa
1 | Detección de caídas | 12.96%
2 | Medición de signos vitales | 12.73%
3 | Dimensiones | 12.50%
4 | Robusto | 12.50%
5 | Transmisión de datos | 11.57%
6 | Material | 10.88%
7 | Velocidad de respuesta | 9.49%
8 | Propiedades mecánicas | 6.48%
9 | Modular | 5.56%
10 | Ajustable | 5.32%
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
N° | Subsistema
1 | Signos vitales
2 | Caídas
3 | Datos
4 | Soporte y ergonomía

## Slide 13: Subsistema de signos vitales Temperatura
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Sensores para medición de temperatura
MLX90614
MLX90614
DS18S20
DHT22
Notes: DHT22: 0.5°C
MLX9061ESF: 0.02°C
DS18S20: 0.5°C entre -10 y 85°C

## Slide 14: Subsistema de signos vitales Frecuencia Cardiaca
MAX30100
Sensores para medición de frecuencia cardiaca
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
MAX30100
HEARTBEAT
ADPS9008
Notes: ADPS9008
MAX30100
HEARTBEAT

## Slide 15: Subsistema de Detección de caídas Sensores
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Sensores para detección de caídas
MPU6050
MPU6050
ADXL335
MMA7361
Notes: MMA7361 Acelerómetro -6g, -1.5g y +1.5g +6g
MPU 6050 Acelerómetro y giroscopio -16g a +16g y 3 ejes de medición de giro
ADXL335 Acelerómetro -3g a +3g

## Slide 16: Subsistema de Detección de caídas
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 17: Subsistema de Transmisión de datos
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Tarjeta para procesamiento de datos
NODEMCU ESP8266
NODEMCU ESP8266
NODEMCU ESP32
Arduino Micro PRO + ESP8266

## Slide 18: Subsistema de Transmisión de datos Circuito de control
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Dirección Hexadecimal | Datos
0x68 0x64 0x72 | Temperatura. Aceleración y Giroscopio. SPO2, bpm.
Notes: I2C = Inter-integrated Circuit

## Slide 19: Subsistema de Transmisión de datos Ubicación e Identificación
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Notes: Asignación de Ip fija
Geoposicionamiento

## Slide 20: Subsistema de transmisión de datos
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 21: Subsistema de Transmisión de datos
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 22: Subsistema de soporte y ergonomía Material
Material de aporte para impresión 3D
ABS
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
ABS
PLA
NYLON
Notes: PLA ABS NYLON
Módulo de elasticidad a la tracción: 2346.5 Mpa 1681.5 Mpa 579 Mpa
Esfuerzo de tracción a la deformación: 49.5 Mpa 39 Mpa 27.8 Mpa
Esfuerzo de tracción a la rotura: 45.6 Mpa 33.9 Mpa 34.4 Mpa
Alargamiento a la deformación: 3.3 % 3.5 % 20%
Alargamiento a la rotura: 5.2 % 3.8% 210%
Resistencia a la flexión: 103.0 Mpa 103 Mpa 21 Mpa
Módulo de flexión: 3150.0 Mpa 3150 Mpa 463.5 Mpa

## Slide 23: Subsistema de soporte y ergonomía Diseño CAD
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Número | Pieza | Material
1 | Bastidor del brazalete | PLA Flexible
2 | Tapa del brazalete | ABS
3 | Correa inferior | ABS
4 | Correa superior | ABS

## Slide 24: Subsistema de soporte y ergonomía Diseño CAD
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
5
3
4
1
2
3
4

## Slide 25: Subsistema de soporte y ergonomía Consumo energético
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
N° | Elemento | Función | Corriente [mA]
1 | MPU 6050 | IMU | 0.5
2 | Node MCU ESP8266 | Tarjeta IoT | 24.04
3 | Max30100 | SPO2 | 1.2
4 | MLX90614 | Temperatura | 1.5
 |  | Total | 27.24
Aproximadamente

## Slide 26: Pruebas y Resultados Frecuencia Cardiaca
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | 6 min | 12 min | 18 min | 24 min | 31 min | 38 min | 44 min | 51 min | 56 min | 61 min
Pulsera | 71 | 76 | 80 | 69 | 72 | 71 | 101 | 94 | 85 | 68
SmartWatch | 83 | 80 | 76 | 67 | 68 | 73 | 74 | 77 | 75 | 70
Aparato Médico | 70 | 72 | 69 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 72 | 69
Error con SmartWatch | 7.16% | 4.04% | 2.22% | 5.09% | 10.52% | 5.27% | 25.78% | 6.82% | 20.07% | 0.92%
Error con Aparato Médico | 4.34% | 5.76% | 5.34% | 4.38% | 9.60% | 11.97% | 15.93% | 11.03% | 13.14% | 6.50%

## Slide 27: Pruebas y Resultados Temperatura Corporal
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Termómetro Digital | Pulsera
31.6 | 30.6
33.7 | 30.7
32.9 | 30.8
34.8 | 31.9
33.6 | 30.5
33.3 | 31.9
34.8 | 32.3
34.0 | 31.5
33.9 | 31.9
2±0.5C°
Termómetro Digital | Pulsera
31.6 | 33.1
33.7 | 33.2
32.9 | 33.3
34.8 | 34.4
33.6 | 33
33.3 | 34.4
34.8 | 34.8
34.0 | 33.5
33.9 | 34.4

## Slide 28: Pruebas y Resultados Saturación de Oxígeno
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fingertip | Pulsera
92 | 96
91 | 95
89 | 93
94 | 93
93 | 93
90 | 93
89 | 94
92 | 93
94 | 96

## Slide 29: Pruebas y Resultados
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Notes: Caída: acto involuntario de las personas al precipitarse al suelo

## Slide 30: Pruebas y Resultados Ubicación e Identificación
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 31: Conclusiones
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Se diseñó y construyó un sistema de monitoreo con repetibilidad: temperatura 99.78%, SPO2 99.83%, ritmo cardiaco 97.49%
Error: temperatura 0.69%, SPO2 11.57%, ritmo cardiaco 4.04%
Identificación del paciente mediante una IP estática
Localización por triangulación en base a la potencia de la señal, mínimo 50%.

## Slide 32: Conclusiones
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Envío de datos se lo realiza mediante un protocolo MQTT
Detección de caídas, giro mayor a 70°, fuerza de aceleración 16g y tiempo no mayor a 3ms.
Programación en código abierto, alarma en tiempo real y fácil monitoreo
El diseño del brazalete se centró en el usuario para brindar comodidad.
Notes: La programación del brazalete se lo realizó en un compilador de código abierto compatible con la tarjeta Node MCU ESP8266, las pruebas para conexión MQTT se lo realizaron en el bróker CloudMQTT, el cual posee una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento, en donde el envío de los valores de signos vitales y la alarma de detección de caídas se lo realiza en tiempo real y simultaneo permitiendo un fácil monitoreo.
El diseño del brazalete se centró en el usuario obteniendo una medida adecuada para el espacio interno del brazalete y su longitud y espesor se basa en el tamaño de los elementos electrónicos a usar encontrados en el país. Los materiales usados fueron escogidos para brindar la comodidad y la resistencia mecánica requeridos por el cliente logrando tener un dispositivo con un peso aproximado de 250 gr, mismo que, no interfiere en las actividades diarias de las personas mayores.

## Slide 33: Recomendaciones
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Implementar una estación fija de dispositivos semejantes.
Error en SPO2 de 11.57%, realizar un dispositivo capaz que trabaje con el brazalete.
Instalar un módulo GPS para mayor precisión y evitar desconexiones en la ubicación.
Cambiar la identificación de IP estática a MAC y configurar de routers como punto de acceso.

## Slide 34: Recomendaciones
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Notificación de alarmas por mensajes de texto o correo electrónico.
No reducir la fuerza de aceleración a menos de 16g.
Máximo de 5 dispositivos simultáneamente en la versión gratuita.
Diseño embebido del sistema.

## Slide 35: Trabajo Futuro
Antecedentes
Justificación e Importancia
Objetivos
Técnicas de medición
Metodología
Subsistema de signos vitales
Subsistema Detección de caídas
Subsistema Transmisión de datos
Subsistema Soporte y Ergonomía
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros