## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE UN SISMÓGRAFO DE ALERTA TEMPRANA PARA ESCUELAS PÚBLICAS QUE INCLUYA EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA WIFI Y UBICACIÓN GPS”
ASIMBAYA GARCÍA MELISSA NOEMÍ SUARÉZ CRIOLLO ENVER MIGUEL RUBÉN DARÍO LEÓN VÁSQUEZ
AUTOR AUTOR DIRECTOR

## Slide 2: PROPUESTA

## Slide 3: PROTOTIPO DEL PROYECTO
HARDWARE
UBICACIÓN
FECHA
HORA
COMPONENTES: Z, N, E
ALMACENAMIENTO DEL EVENTO SISMICO
ALMACENA, PROCESA, ANALIZA DATOS
PAGINA WEB
INTERFACE DE CONEXIÓN ETRE MODULOS
ALMACENA CÓDIGO FUENTE
PROCESA DATOS
INTERFACE DE SALIDA HACIA LA RED (WI-FI)

## Slide 4: ALGORITMO DE DETECCION DE ONDAS SÍSMICAS STA/LTA EN EL HARDWARE
CALCULO TAMAÑO DE LAS VENTANAS
CALCULO DE LA RELACIÓN STA/LTA
NIVELES DE UMBRAL
Fs=100 Hz
=2 s
=60 s
=4
=1
PARÁMETROS PRE Y POST
PEM=2s
PET=60s

## Slide 5: ALGORITMO DE DETECCION DE ONDAS SÍSMICAS STA/LTA EN EL HARDWARE
Ventana
LTA
Ventana STA

## Slide 6
ALGORITMO DE DETECCION DE ONDAS SÍSMICAS STA/LTA
BUFFER

## Slide 7: PRUEBAS REALIZADAS
Chart: RESULTADOS DEL ALGORITMO STA/LTA
Chart: SISMO 2018
Chart: SEÑAL ALAMACENADA

## Slide 8: SERVIDOR WEB
El servidor web permite almacenar, procesar y analizar datos (Cloud Computing) de los sismos detectados por las estaciones.
Los usuarios pueden observar gráficos, mapas y resultados de los cálculos en una pagina web.

## Slide 9: ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

## Slide 10: ALGORITMO DETECCIÓN DE FALSOS SISMOS

## Slide 11: DETECCIÓN DE LA ONDA P

## Slide 12: DETECCIÓN DE LA ONDA S

## Slide 13: CÁLCULO DEL TIME OF ARRIVE (ToA)

## Slide 14: CÁLCULO DE MAGNITUD LOCAL
Es una ecuación similar a la propuesta por Richter, solo es aplicable
Para acelerómetros con componentes horizontales.
Amplitud máxima de la aceleración horizontal en cm/seg^2
Factor de amplitud depende de la distancia
Distancia al epicentro

## Slide 15: TRILATERACIÓN
Regresión numérica en base a datos de sismos de la IGEPN para obtener la constante de desplazamiento en el territorio ecuatoriano.
http://157.230.209.226/sismo/