## Slide 1
Diseño de un Sistema SCADA como Herramienta de Gestión y Control de Mantenimiento de los Equipos Electromecánicos para el Área ELPO de la Empresa Aymesa
Jaramillo Laverde, Andrés Alexander
Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica, Automatización y Control
Ing. Proaño Rosero, Víctor Gonzalo MSc.
Sangolquí, 2021

## Slide 2
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
Base de datos
Conclusiones
Recomendaciones
ÍNDICE
Diseño del Sistema SCADA

## Slide 3
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
Diseño del sistema SCADA
Conclusiones
Recomendaciones
ÍNDICE
Base de datos

## Slide 4: Introducción
Área ELPO
La etapa de pretratamiento o fosfatado

## Slide 5: Introducción
Área ELPO
La etapa de pretratamiento o fosfatado
La etapa de pretratamiento o fosfatado

## Slide 6: Introducción
Enjuagues etapas Electrodeposición.
Área ELPO
Tanque de Inmersión (circulación) Sistema Anolito Electrodeposición.

## Slide 7: Introducción
Área ELPO

## Slide 8: Introducción
Área ELPO
Equipos Electromecánicos del Área ELPO.
Bombas industriales (Bomba/Motor)

## Slide 9: Introducción
Área ELPO
Hardware de control equipos electromecánicos.

## Slide 10
Introducción
Justificación y Alcance
ÍNDICE
Objetivos
Diseño del sistema SCADA
Conclusiones
Recomendaciones
Base de datos

## Slide 11: Justificación
Empresa Aymesa S.A.

## Slide 12: Justificación
Adecuada Gestión de Mantenimiento.
Generación de órdenes de trabajo
Incorporando un sistema de información veraz referente a equipos y repuestos.
Solicitudes de materiales a bodega
Control de inventario
Actividades de mantenimiento
Actividades pendientes mediante notificaciones Email.
Empresa Aymesa S.A.

## Slide 13: Alcance
Desarrollo de un interfaz HMI en Software Ignition.
Empresa Aymesa S.A.
Desarrollo de una base de datos SQL para almacenar toda la información.
Generación de reportes de solicitudes, órdenes e inventario.
Sistema de notificación que permita enviar Mails de los reportes generados.
Ensambladora de Autos

## Slide 14
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
ÍNDICE
Diseño del sistema SCADA
Conclusiones
Recomendaciones
Base de datos

## Slide 15
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un Sistema de Supervisión Control y Adquisición de Datos (SCADA), mediante el Software Ignition como herramienta de gestión y control de alarmas para el Mantenimiento de los Equipos Electromecánicos en el Área ELPO.

## Slide 16
Objetivos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear una Base de Datos SQL, que contenga información de equipos existentes, repuestos más críticos de los equipos, así como toda la información detallada de las órdenes de mantenimiento y solicitudes de material a bodega del Área ELPO.
Desarrollar un Sistema Gráfico HMI que permita a los usuarios (Personal Técnico), monitorear, controlar y gestionar el mantenimiento de los equipos del Área ELPO.
Implementar un Sistema de notificación de alarmas, avisos o indicadores operacionales de mantenimiento, mediante envío de Mails o SMS, a los operarios y supervisores del Área ELPO.
Desarrollar una plantilla automatizada para la generación de órdenes de trabajo, solicitudes de materiales a bodega e inventario de repuestos existentes en el Área ELPO.

## Slide 17
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
Base de datos
ÍNDICE
Diseño del sistema SCADA
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 18
Base de Datos
Base de Datos
Diseño de la base de datos PostgreSQL.
Análisis de Requerimientos
Diseño Conceptual
Diseño Físico

## Slide 19
Base de Datos
Análisis de Requerimientos
Horas de funcionamiento de los equipos.
Inventario de repuestos.
Órdenes de trabajo.
Cronogramas de mantenimiento.
Especificaciones técnicas de los equipos.
Solicitudes de materiales a bodega como: ingreso, despacho y cambio.

## Slide 20
Base de Datos
Diagramas de caso de uso UML (Lenguaje Unificado de Modelado)
Análisis de Requerimientos

## Slide 21
Base de Datos
Análisis de Requerimientos

## Slide 22
Base de Datos
Diseño Conceptual
Restricciones de los datos.
Estructura de cada entidad.
Tipos de datos
Elementos que componen la base de datos.

## Slide 23
Base de Datos
Diseño Físico
Se presenta un diccionario de datos
Nombre de la entidad.
Atributos y tipo de dato.
Descripción uso del atributo.
Alarmas activadas

## Slide 24
Base de Datos
Modelo Entidad Relación.

## Slide 25
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
Diseño del sistema SCADA
ÍNDICE
Base de datos
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 26
Diseño del sistema SCADA
Inicio del proceso de Gestión de Mantenimiento.
Permite al operario visualizar
Repuestos
Mantenimiento
Funcionamiento
Historial Trabajo

## Slide 27
Diseño del sistema SCADA
Inicio del proceso de Gestión de Mantenimiento.

## Slide 28
Diseño del sistema SCADA
Inicio del proceso de Gestión de Mantenimiento.

## Slide 29
Diseño del sistema SCADA
Inicio del proceso de Gestión de Mantenimiento.

## Slide 30
Diseño del sistema SCADA
Inicio del proceso de Gestión de Mantenimiento.

## Slide 31
Diseño del sistema SCADA
Inicio del proceso de Gestión de Mantenimiento.

## Slide 32
Diseño del sistema SCADA
Repuestos
Accede a la información de los datos técnicos del equipo y repuestos.
Genera solicitudes de material a bodega.
Envía por correo electrónico el reporte generado.
Operario
Ingreso
Despacho
Cambio

## Slide 33
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 34
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 35
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 36
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 37
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 38
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 39
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento
Genera órdenes de trabajo de las alarmas de falla del proceso.
Edita las órdenes con una observación al finalizar el trabajo.
Envía por correo electrónico el reporte generado.
Operario

## Slide 40
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 41
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 42
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 43
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 44
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 45
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 46
Diseño del sistema SCADA
Funcionamiento
Control de las horas de funcionamiento del equipo.
Genera órdenes de mantenimientos si tiene el permiso del supervisor.
Envía por correo electrónico el reporte generado.
Operario

## Slide 47
Diseño del sistema SCADA
Funcionamiento

## Slide 48
Diseño del sistema SCADA
Historial de Trabajo
Actividades del mantenimiento del equipo electromecánico.
Actividades diarias que no son referentes a los equipos electromecánicos.
Operario

## Slide 49
Diseño del sistema SCADA
Historial de Trabajo

## Slide 50
Diseño del sistema SCADA
Historial de Trabajo

## Slide 51
Diseño del sistema SCADA
Historial de Trabajo

## Slide 52
Diseño del sistema SCADA
Consultas Operario/Supervisor.
Solicitudes
Órdenes
Inventario
Alarmas

## Slide 53
Diseño del sistema SCADA
Solicitudes

## Slide 54
Diseño del sistema SCADA
Órdenes

## Slide 55
Diseño del sistema SCADA
Inventario

## Slide 56
Diseño del sistema SCADA
Inventario

## Slide 57
Diseño del sistema SCADA
Inventario

## Slide 58
Diseño del sistema SCADA
Alarmas

## Slide 59
Diseño del sistema SCADA
Alarmas

## Slide 60
Diseño del sistema SCADA
Edición Supervisor.
Equipos
Repuestos
Mantenimiento

## Slide 61
Diseño del sistema SCADA
Equipos

## Slide 62
Diseño del sistema SCADA
Repuestos

## Slide 63
Diseño del sistema SCADA
Mantenimiento

## Slide 64
Diseño del sistema SCADA
Arquitectura actualizada de la red ELPO.
192.168.60. Host

## Slide 65
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
Conclusiones
ÍNDICE
Base de datos
Recomendaciones
Diseño del sistema SCADA

## Slide 66
CONCLUSIONES
Conclusiones
Se ha desarrollado un Sistema de Supervisión Control y Adquisición de Datos (SCADA), mediante el Software Ignition como herramienta de gestión y control de alarmas para el Mantenimiento de los Equipos Electromecánicos en el Área ELPO de la empresa Aymesa S.A. La configuración de ingreso de acceso de usuarios se logró mediante la página web (Web Page) de Ignition en las listas de llamadas de correos electrónicos (On-Call Rosters) ya que se crearon diferentes usuarios con toda la información tales como: nombre de usuario, cargo que ocupa en la empresa y su respectivo correo electrónico.

## Slide 67
CONCLUSIONES
Conclusiones
Se creó una Base de Datos SQL en el software PostgreSQL, que contiene información de equipos existentes, repuestos más críticos de los equipos, así como toda la información detallada de las órdenes de mantenimiento y solicitudes de material a bodega del Área ELPO. Se logró la comunicación con la base de datos PostgreSQL y Software Ignition de lectura y escritura de datos mediante la configuración de la página web (Web Page) de Ignition. Los comandos SQL de consulta permitirán ingresar a las entidades relacionadas y lograr hacer un filtro de información y mostrar en el documento .pdf. Las creaciones de etiquetas (tags) que se realizó son importantes porque permiten buscar los secuenciales (id llave primaria o llave foránea) en la consulta con el comando Inner Join.

## Slide 68
CONCLUSIONES
Conclusiones
Se desarrolló un Sistema Gráfico HMI que permite a los usuarios (Personal Técnico), monitorear, controlar y gestionar el mantenimiento de los equipos del Área ELPO. El módulo de creación de reportes es importante ya que permitirá comunicarse exclusivamente con la base de datos asignada en la configuración de la página web (Web Page) de Ignition.

## Slide 69
CONCLUSIONES
Conclusiones
Se implementó un Sistema de notificación de alarmas, avisos o indicadores operacionales de mantenimiento, mediante envío de Mails o SMS, a los operarios y supervisores del Área ELPO. Se creó un código de programación en Phyton y se fijó los cargos jerárquicos que necesita el supervisor para enviar la información de las alarmas generadas en el proceso de mantenimiento SCADA. La opción de envío de SMS no fue implementada debido a que el supervisor del área ELPO consideró que no era necesario.

## Slide 70
CONCLUSIONES
Conclusiones
Se desarrolló una plantilla automatizada para la generación de órdenes de trabajo, solicitudes de materiales a bodega e inventario de repuestos existentes en el Área ELPO. Los reportes que se generó en el sistema SCADA de mantenimiento son enviados a los correos designados por el supervisor de Área ELPO.

## Slide 71
CONCLUSIONES
Conclusiones
En el diseñador Ignition existe una plantilla para agregar más usuarios y cargos que le permitirá ingresar al supervisor del Área ELPO de dos formas tales como: código de programación y sistema SCADA por pantalla. Se logró desarrollar el código de programación en Jhyton y SQL con la ayuda del diagrama de flujo establecido con los requerimientos de la empresa Aymesa en un mismo guión (script) y definir cada elemento del diseñador Ignition. El valor deseado (set point) de las notificaciones de alarmas fueron creadas mediante etiquetas (tags) con los parámetros establecidos por el supervisor del Área ELPO y modificables por pantalla.

## Slide 72
CONCLUSIONES
Conclusiones
El módulo que se utilizó fue Pipeline (canal de información de notificación de alarmas) estableciendo un control de información según el tipo de alarma generada tales como: estado alarmas mantenimiento y estado alarmas proceso. Este flujo de información es enviado según la alarma generada con los requerimientos como: ubicación, etapa y el trabajo que debe realizar el operario del Área ELPO.

## Slide 73
Introducción
Justificación y Alcance
Objetivos
ÍNDICE
Base de datos
Diseño del sistema SCADA
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 74
RECOMENDACIONES
Recomendaciones
Al momento de crear etiquetas (tags) es necesario crear una carpeta específica y llevar un orden ya que al cambiar un registro de información en la programación se dificulta encontrar en donde se ubica el destino de la etiqueta (tag).

## Slide 75
RECOMENDACIONES
Recomendaciones
Es necesario incorporar al sistema SCADA de mantenimiento las etiquetas (tags) del PLC de las variables del proceso general con la ayuda del diseño HMI de alto rendimiento para que el operario tenga dos pantallas para el desarrollo del proceso.

## Slide 76
RECOMENDACIONES
Recomendaciones
Hace falta implementar un sistema SCADA de mantenimiento con una base de datos en las otras áreas de la empresa Aymesa S.A. para facilitar las actividades diarias del personal de servicio.

## Slide 77
RECOMENDACIONES
Recomendaciones
Es necesario capacitar a todo el personal del Área ELPO sobre el manejo de las herramientas del diseño y control del sistema SCADA de mantenimiento ya que implica la habilidad y destreza para manejar adecuadamente todas las actividades que realiza el sistema en el Área ELPO.

## Slide 78
RECOMENDACIONES
Recomendaciones
Es necesario la aplicación de este proyecto y diseño para mejorar el funcionamiento de los servicios que presta la empresa Aymesa S.A.

## Slide 79
GRACIAS POR SU ATENCIÓN.