## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTOMATIZACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS MAS-201, MAS-203 Y MAS-204 DEL SISTEMA MAS-200 DEL LABORATORIO DE CIM DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, CAMPUS SANGOLQUÍ.
AUTORES: CADENA PATIÑO LID PAOLA
FLORES PINEDA DARÍO SEBASTIÁN
DIRECTOR: ING. TIPÁN CONDOLO EDGAR FERNANDO, MsC.
MARZO 2021

## Slide 2: ÍNDICE
1. Introducción
2. Objetivos
3. Desarrollo
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: Antecedentes
1
1. Introducción
ESPE
2021
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Notes: Revisar los números de crecimiento y ventas durante los últimos años, revisar empresas o entidades lideres en el desarrollo de plataformas o robots.

## Slide 4: Problema
2
ESPE
2021
1. Introducción
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
Avance tecnológico en automatización de procesos.
Métodos prácticos de enseñanza-aprendizaje en la formación profesional.
Constante actualización de recursos educativos acorde a la tecnología actual.
Sistema modular MAS-200 adquirido para el laboratorio CIM e inutilizado debido a la falta de integración con la lógica de control.
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 5: Justificación
3
ESPE
2021
1. Introducción
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
Es necesaria la puesta en operación de los módulos del Sistema MAS-200
Integración de los niveles de automatización
Instrumentación y Sensores
PLC
Electrofluidos
Redes Industriales
Diseñar e implementar sistemas automatizados industriales
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 6
4
ESPE
2021
2. Objetivo
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
Objetivo General
Automatizar con tecnología PLC el funcionamiento de los módulos MAS-201, MAS-203 y MAS-204 que conforman el sistema de entrenamiento de ensamblaje MAS-200.
Objetivos Específicos
  Realizar las conexiones necesarias del PLC ControlLogix 5000 a los sensores y actuadores de los módulos del sistema de ensamblaje.
  Diseñar e implementar la programación que permita el correcto funcionamiento de los módulos individuales del proceso de ensamblaje.
  Diseñar e integrar la interfaz humano – máquina para la monitorización del sistema.
  Desarrollar la documentación necesaria para comprender la conexión y el funcionamiento de los módulos.
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 7: MAS-200
5
3. Desarrollo
ESPE
2021
Programación de controladores lógicos programables.
Diseño de sistemas de automatización, rutinas, cableado, programación, etc.
Simulación, detección y reparación de averías
Gestión de comunicaciones industriales
Operación de sistemas neumáticos.
Elaboración y lectura de documentación técnica sobre sistemas de automatización industriales.
Habilidades y destrezas
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 8: MAS-200
6
3. Desarrollo
ESPE
2021
Componentes
Sistemas neumáticos
Programación
HMI
Estaciones
MAS-201
MAS-202
MAS-204
MAS-203
MAS-205
Instrumentación
Comunicaciones industriales
PLC
Electrónica industrial
Control industrial
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 9: Controlador Lógico Programable (PLC)
7
3. Desarrollo
ESPE
2021
MÓDULOS
CARACTERÍSTICAS
PLC modular
Opción más potente y robusta
Tipo de memoria: tarjeta SD
Memoria de usuario 32 MB
Slots de 4, 5, 7, 10, 13 y 17
Puerto de programación local USB 2.0
Familia de componentes 1756
Fuente de alimentación 1756-PA75
Controlador logix5571 1756-71
Ethernet 1756-EN2T (2)
ControlNet 1756-CN2
DeviceNet 1756-DNB
Entradas y salidas analógicas 1756-IF4F36
Salidas relé 1756-OW16 y entradas DC 1756-IB16
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 10: Controlador Lógico Programable (PLC)
8
3. Desarrollo
ESPE
2021
PLC Allen Bradley ControlLogix
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 11: Bus de campo Entradas y Salidas Remotas
9
ESPE
2021
3. Desarrollo
Conexión de elementos industriales (sensores, actuadores, dispositivos de mando).
Envío de datos mediante red DeviceNet.
Disponible en cada módulo.
Weidmüller UR20-FBC-DN-1
Conector PCB fixed de 5 polos
Conector PCB fixed de 5 polos
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 12: Redes Industriales
10
ESPE
2021
3. Desarrollo
Diagrama Conexión General
Red Ethernet
Red DeviceNet
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 13: Red DeviceNet
11
ESPE
2021
3. Desarrollo
1756-DNB
RsNetworx for DeviceNet
UR20-FBC-DN-1
120 Ω
MAS-201
MAS-203
MAS-204
120 Ω
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 14: MAS 201
12
3. Desarrollo
ESPE
2021
Característica | Descripción
Entradas | 9 digitales
Salidas | 5 digitales
Comunicación | Unidad remota E/S DeviceNet
Sensores | 4 magnético reed 1 inductivo
Actuadores | 3 lineales doble efecto 1 lineal retorno resorte
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Descripción

## Slide 15: MAS-201
13
ESPE
2021
3. Desarrollo
Partes
BASE
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 16: MAS-201
14
ESPE
2021
3. Desarrollo
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Funcionamiento
Proceso
1. Detección de pieza disponible en pila de bases.
2. Empuja la base al lugar de verificación
3. Verifica posición correcta
4. Desplazamiento de pieza en posición final.
5. Se desecha (en caso de ser incorrecta).

## Slide 17: MAS-201
15
ESPE
2021
3. Desarrollo
Consideraciones
El sistema de entrega de la base empieza su operación una vez haya llegado la señal del “start” general de todo el sistema, exista material en la pila y todos sus cilindros se encuentren contraídos en un estado de reposo inicial.
El botón de paro es un pulsador normalmente cerrado, que al ser presionado pone a la estación en pausa en el estado que esté
El sistema funciona en modo automático o en modo manual,
  Automático: El módulo iniciará y terminará con el mando desde la estación central
  Manual: La estación realizará su proceso paso a paso cada que sea activado con el botón de inicio
El ensamblaje completo de las piezas se va a realizar en esta estación
Detector de error en la posición de la base.
  Registro de piezas desechadas.
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 18: MAS-201
16
3. Desarrollo
ESPE
2021
Entradas | Salidas
Sensor de avance actuador A | Actuador lineal A
Sensor de retorno actuador A | Actuador lineal B
Sensor de avance actuador B | Actuador lineal C
Sensor de avance actuador C | Actuador lineal D
Sensor inductivo de la pila | 
INICIO | 
PARO | 
RESET | 
MODO MARCHA | 
E/S DEL SISTEMA-PLC
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Programación en Ladder en Studio 5000
Técnica de diagrama Grafcet

## Slide 19: MAS 203
17
3. Desarrollo
ESPE
2021
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Descripción
Característica | Descripción
Entradas | 9 digitales
Salidas | 4 digitales
Comunicación | Unidad remota E/S DeviceNet
Sensores | 3 magnético reed 2 fotoceldas
Actuadores | Actuador giratorio Pinza o gripper interno

## Slide 20: MAS-203
18
ESPE
2021
3. Desarrollo
Partes
RODAMIENTO
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 21: MAS-203
19
ESPE
2021
3. Desarrollo
Funcionamiento
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Proceso
1. Detección de pieza disponible en posición inicial.
2. Actuador neumático gira y sujeta la pieza con gripper interno
3. Traslado de pieza a posición final
4. Posicionamiento de pieza en posición final. Suelta el gripper

## Slide 22: MAS-203
20
ESPE
2021
3. Desarrollo
Consideraciones
Es necesario que se encuentre en la posición inicial, que es la posición central y que exista el material en la alimentación
Al presionar el botón de paro, se pone a la estación en pausa en el estado que se encuentre.
Modo Automático y Modo Manual
Detección de sensores
  Pieza en posición de suministro
  Pieza en posición de entrega
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 23: MAS-203
21
3. Desarrollo
ESPE
2021
Entradas | Salidas
Sensor de avance actuador A | Actuador giratorio A+
Sensor de retorno actuador A | Actuador giratorio A-
Sensor posición central actuador A | Actuador pinza B
Sensor inductivo Pos1 | 
Sensor inductivo Pos2 | 
INICIO | 
PARO | 
RESET | 
MODO MARCHA | 
E/S DEL SISTEMA-PLC
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Programación en Ladder en Studio 5000
Técnica de diagrama Grafcet

## Slide 24: MAS 204
22
3. Desarrollo
ESPE
2021
Característica | Descripción
Entradas | 12 digitales
Salidas | 4 digitales
Comunicación | Unidad remota E/S DeviceNet
Sensores | 4 magnético reed 2 fotoceldas 1 sensor de estado sólido
Actuadores | Actuador rotacional lineal Pinza o gripper
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Descripción

## Slide 25: MAS-204
23
ESPE
2021
3. Desarrollo
Partes
EJE
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 26: MAS 204
24
3. Desarrollo
ESPE
2021
Proceso
1. Detección de pieza disponible en posición inicial.
2. Actuador neumático desciende y sujeta la pieza
3. Traslado de pieza a posición final
4. Posicionamiento de pieza en posición final
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Funcionamiento

## Slide 27: MAS-204
25
ESPE
2021
3. Desarrollo
Consideraciones
Es necesario que se encuentre en la posición inicial, que es la posición central y que exista el material en la alimentación
Al presionar el botón de paro, se pone a la estación en pausa en el estado que se encuentre.
Modo Automático y Modo Manual
Detección de sensores
  Pieza en posición de suministro
  Pieza en posición de entrega
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 28: MAS 204
26
3. Desarrollo
ESPE
2021
Entradas | Salidas
Sensor de avance actuador A | Actuador lineal A
Sensor de retorno actuador A | Actuador rotativo B
Sensor de avance actuador B | Actuador pinza C
Sensor de retorno actuador B | 
Sensor inductivo Pos1 | 
Sensor inductivo Pos2 | 
INICIO | 
PARO | 
RESET | 
MODO MARCHA | 
E/S DEL SISTEMA-PLC
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Programación en Ladder en Studio 5000
Técnica de diagrama Grafcet

## Slide 29: Interfaz Humano Máquina
27
3. Desarrollo
ESPE
2021
GUIA ISA 101
Características
Símbolos
Cifras
Colores
Alfabeto
Centelleo
Dimensiones
Estructura
Seguridad
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 30: Interfaz Humano Máquina
28
3. Desarrollo
ESPE
2021
SOFTWARE
PARTES
NAVEGACIÓN
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 31: Interfaz Humano Máquina
29
3. Desarrollo
ESPE
2021
PANTALLAS
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 32: Interfaz Humano Máquina
30
3. Desarrollo
ESPE
2021
PANTALLAS
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 33: Detección de pieza perdida
31
4. Pruebas y resultados
ESPE
2021
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Posibilidad de que la pieza sea soltada por las pinzas neumáticas durante el trayecto
  Falta de suministro de aire.
  Paros inesperados.
  Manipulación externa.

## Slide 34: Implementación de temporizadores
32
4. Pruebas y resultados
ESPE
2021
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones
Implementación de Alarmas adicionales
Mejor posicionamiento de las piezas.
Mayor precisión durante el proceso.
Evitar colisiones en actuadores sin sensores de fines de carrera
Mejor posicionamiento de las piezas.
Mayor precisión durante el proceso.
Posición de las piezas
Notificación de falta de presión
Notificación de piezas perdidas
Registro de piezas desechadas

## Slide 35: Estudio de productividad
33
4. Pruebas y resultados
ESPE
2021
Información extraída del proceso
Tiempos de proceso individual y colectivo
Número de procesos hechos correctamente
Número de piezas perdidas en el proceso (MAS-203 y MAS-204).
Número de piezas mal colocadas (MAS-201).
Presión | Ciclo | T201 | T203 | T204 | Ttotal
0.2 | 1 | 58833 | 5326 | 7748 | 77214
 | 2 | 5784 | 5345 | 7752 | 77558
 | 3 | 5862 | 5285 | 7718 | 77417
 | 4 | 5863 | 5378 | 7748 | 77485
 | 5 | 5849 | 5331 | 7769 | 77268
0.4 | 1 | 4924 | 4526 | 6945 | 72125
 | 2 | 4956 | 4489 | 6870 | 72096
 | 3 | 4916 | 4512 | 6922 | 72144
 | 4 | 4937 | 4478 | 6915 | 72136
 | 5 | 5025 | 4496 | 6894 | 72111
0.5 | 1 | 4143 | 3540 | 6025 | 66370
 | 2 | 4109 | 3553 | 5976 | 66341
 | 3 | 4111 | 3501 | 5972 | 66255
 | 4 | 4105 | 3537 | 5984 | 66296
 | 5 | 4098 | 3533 | 5969 | 66302
BASE DE DATOS
 | MAS-201 | MAS-203 | MAS-204 | TIEMPO
P=0.2 MPa | 5838.2 ms | 5333 ms | 7747 ms | 77388.4 ms
P=0.4 MPa | 4951.6 ms | 4500.2 ms | 6909.2 ms | 72122.4 ms
P=0.5 MPa | 4118.2 ms | 3532.8 ms | 5985.2 ms | 66384.8 ms
TIEMPO PROMEDIO
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 36: Estudio de productividad
34
4. Pruebas y resultados
ESPE
2021
Ciclo | Pieza errónea | T1 ms | T2 ms | T3 ms | Promedio | Porcentaje de demora adicional
1 | 0 | 4932 | 4956 | 4923 | 4937 | -
2 | 1 | 9256 | 9145 | 9243 | 9214.6 | 86.64%
3 | 2 | 13845 | 13647 | 13475 | 13655.6 | 176.59%
4 | 3 | 19042 | 18985 | 19087 | 19038 | 285.61%
TIEMPO DE PROCESO CON FALLAS
 | MAS-201 | MAS-203 | MAS-204
P=0.2 MPa | 7.54% | 6.89% | 10.01%
P=0.4 MPa | 6.86% | 6.24% | 9.58%
P=0.5 MPa | 6.20% | 5.32% | 9.02%
DISPONIBILIDAD
 | MAS-201 | MAS-203 | MAS-204 | T total
P=0.2 MPa | - | - | - | -
P=0.4 MPa | 15.18% | 15.61% | 10.81% | 6.80%
P=0.5 MPa | 29.46% | 33.75% | 22.74% | 14.22%
TIEMPO DE PROCESO-PRESIÓN USADA
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
4. Pruebas y Resultados
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 37: Conclusiones
35
ESPE
2021
5. Conclusiones y Recomendaciones
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
5. Conclusiones y recomendaciones
4. Pruebas y Resultados
Se automatizó los módulos MAS-201, MAS-203 y MAS-204 de forma industrial.
Las estaciones están listas para ser acopladas el sistema MAS-200.
No solo se logró automatizar el sistema en cuestión, si no también se dio un enfoque administrativo y operacional.
Se desarrolló la interfaz Humano-Máquina (HMI) bajo normas industriales como se haría en una aplicación real.
Se logró intercomunicar al PLC con el proceso (entradas y salidas) en cada estación bajo una red industrial.
Se diseñó e implementó un código de programación dentro de los PLC’s con resultados satisfactorios sobre el funcionamiento final.
Como en el desarrollo de un proyecto industrial real, se diseñó y creó toda la documentación que respalde al sistema.
Finalmente, se concluye que los módulos MAS-201, MAS-203 y MAS-204, pertenecientes al sistema MAS-200, se encuentran completamente operativos, funcionales y optimizados para su uso.

## Slide 38: Recomendaciones
36
ESPE
2021
5. Conclusiones y Recomendaciones
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
5. Conclusiones y recomendaciones
4. Pruebas y Resultados
Aplicación de la impedancia de entradas en líneas de transmisión.
Creación de área de trabajo de los equipos.
Mantener integridad de equipos bajo un correcto uso del circuito neumático.
Mantener una constante supervisión del sistema en funcionamiento para parar y prevenir cualquier situación riesgosa.
Averías del sistema pueden ser causadas por el simulador de fallas integrado en el sistema.
No modificar aspectos de hardware de los equipos.
Previo a la manipulación y operación del sistema, leer toda la documentación existente.
Mantener cuidado en la preservación de los programas originales en los equipos.

## Slide 39: Trabajos Futuros
37
ESPE
2021
5. Conclusiones y Recomendaciones
1. Introducción
3. Desarrollo
2. Objetivos
5. Conclusiones y recomendaciones
4. Pruebas y Resultados
Integración de los dos sistemas de entrenamiento disponibles en el laboratorio, MAS-200 y HAS-200, en un solo sistema de gestión de la información para la simulación de líneas de producción con procesos independientes.
Implementación de redes ControlNet con los módulos disponibles en cada PLC para lograr una red industrial conformada por diversos protocolos de comunicación y entrenar al estudiante en todos ellos.
Incorporación de sensores adicionales, como en el módulo MAS-201 para conocer si la base se encuentra en posición, con el uso de las entradas y salidas digitales que dispone cada PLC.

## Slide 40: Gracias
38
ESPE
2020
160/452 Activos