## Slide 1
AUTORES: Carolina Elizabeth Guadalupe Aviles
Christian Roberto Guerrero Arévalo
Jefferson Leonardo Mendoza Vilaña
Julio César Ortiz Eras
Gabriel Alejandro Paredes Cumbal
Diego Alexander Samueza Samueza
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
TUTORES: Ing. Durán Carillo, José Ricardo
Ing. Mejía Almeida, Néstor David
“CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO DE COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO BAJO LA ACCIÓN DE CARGAS EXPLOSIVAS EN CONTACTO”
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
2021
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

## Slide 2
SUMARIO
Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Justificación e Importancia
Área de influencia y Línea de Investigación
  Estado del Arte
  Metodología
  Resultados
  Simulación Computacional
  Metodología
  Resultados
  Análisis de Regresión Lineal Multivariable
  Metodología
  Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
OBJETIVOS
    Objetivos Específicos
Desarrollar un modelo analítico del daño final de un elemento estructural bajo la acción de cargas explosivas en contacto.
    Objetivo General

## Slide 4
JUSTIFICACIÓN E
IMPORTANCIA
Falta de existencia de investigaciones técnicas de estudios acerca del estado final del daño de elementos estructurales bajo cargas explosivas.
Complementar el trabajo que se ha realizado previamente respecto a cargas explosivas y elementos estructurales.
Permite complementar el trabajo que se ha realizado previamente respecto a cargas explosivas y elementos estructurales, aportando así en el ámbito tanto militar como constructivo.
JUSTIFICACIÓN
IMPORTANCIA
NOTA: Tomado de Evaluación De Daño En Columnas De Hormigón Armado A Escala Real Por Efecto De Cargas Explosivas Mediante Validación Experimental (p.156), por (Peralta & Sarango, 2019)

## Slide 5
ÁREA DE INFLUENCIA
Y LINEA DE INVESTIGACIÓN
El área de influencia del presente estudio es a nivel nacional.
ÁREA DE INFLUENCIA:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Seguridad y Defensa

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
Carga explosiva
Estado del arte
Simulación Computacional
Regresión lineal

## Slide 7
ANTECEDENTES
Baylot & Bevins (2007)
Astorlioglu (2013)
Elsanadedy (2011)
Bao & Li (2010)
Li (2012)
Luccioni (2004)
Jayasooriya (2011)
Wu (2011)
Roller (2013)
Cui (2015)
Estudios previos:

## Slide 8: ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE
PRIMER OBJETIVO
Realizar una investigación técnica con una revisión rigurosa de los estudios existentes del estado final del daño de elementos estructurales para la fusión, comparación y validación del modelo a desarrollar.

## Slide 9
ESTADO DEL ARTE
Abarcar la mayor cantidad de información relevante de diferentes artículos científicos sobre el efecto de la carga explosiva en columnas H.A.
Recolección y clasificación de base de datos
Planteamiento de matriz de estado del arte
Organización de información en visio
ESTADO DEL ARTE

## Slide 10
ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE

## Slide 11
ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE

## Slide 12
ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE
ESTADO DEL ARTE

## Slide 13
ESTADO DEL ARTE
Clasificación de un artículo y sus componentes en Visio
VISIO

## Slide 14
ESTADO DEL ARTE
Parámetros para clasificación de resultados
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS

## Slide 15
RESULTADOS
Extracto de clasificación de resultados en Visio
RESULTADOS VISIO

## Slide 16: SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
SEGUNDO OBJETIVO
Simular computacionalmente el fenómeno de estudio siguiendo el plan de simulación establecida.

## Slide 17
METODOLOGÍA COMPUTACIONAL
Archivos Base
Explicit Dynamics
Autodyn
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 18
SolidWorks AutoCAD
Explicit Dynamics
Autodyn
Elaboración columna, cono y refuerzos
Geometry
Engineering Data
Model
Materials – Initial conditions
Parts
Interaction- Detonation – Parallel
Control – Output
Run - Plots
METODOLOGÍA COMPUTACIONAL
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 19
SolidWorks - Autocad
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 20
Configuración Probetas Simuladas Computacionalmente |  |  |  | 
Probeta | Longitud | Ancho | Profundidad | Refuerzo transversal
N° | L (cm) | a (cm) | b(cm) | Tipo
1 | 250 | 30 | 30 | Vincha
2 | 250 | 30 | 30 | Vincha
3 | 250 | 40 | 40 | Rombo
4 | 250 | 40 | 40 | Rombo
5 | 250 | 40 | 40 | Rombo
SolidWorks - Autocad
Dimensiones del Cono |  |  |  | 
Probeta | Carga Explosiva | Radio | Altura | 
N° | m (g) | r (mm) | h (mm) | 
1 | 1140 | 81.65 | 102.06 | 
2 | 1140 | 81.65 | 102.06 | 
3 | 1140 | 81.65 | 102.06 | 
4 | 2280 | 102.87 | 128.59 | 
5 | 3420 | 117.76 | 147.20 | 
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 21
SolidWorks - Autocad
TIPO ROMBO
TIPO VINCHA
Reforzamiento transversal
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 22
Explicit Dynamics Engineering Data
CONC-35MPA
Contiene las propiedades del hormigón
PENTOLITE
Posee las propiedades del material del que se compone la carga explosiva
STEEL 4340
Posee las propiedades del acero 4340
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 23
Explicit Dynamics Geometry
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
Definidos los materiales
Ensamble de la columna, reforzamiento y cono

## Slide 24
Explicit Dynamics Model
Model
Geometry
Materials
Cross Sections
Cordinate Systems
Connections
Mesh
Explicit Dynamics (A5)
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 25
Explicit Dynamics Model_Geometry
Columna
Asignación CONC-35MPA
Cono
Asignación PENTOLITE
Refuerzo longitudinal y transversal
Asignación STELL 4340
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 26
Explicit Dynamics Model_Materials
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
Explicit Dynamics Model_Cross Sections

## Slide 27
Se establece los ejes de coordenadas globales
Explicit Dynamics Model_Cordinate Systems
Dirección de la gravedad
Punto de detonación
Soportes fijos
Presión
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 28
En esta opción se configura la interacción entre los elementos, en este caso entre el concreto y el acero, haciendo que ambos elementos columna – reforzamientos trabajen monolíticamente.
Explicit Dynamics Model_Connections
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 29
Para la generación de la malla es importante definir el tamaño de la misma, para las simulaciones realizadas se asumió un mallado de 10 mm.
Explicit Dynamics Model_Mesh
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 30
En esta sección vamos a ver desplegadas opciones en las cuales se configura los siguientes parámetros.
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)
Analysis Settings
Fixed Support - Fixed Support Rebar
Standard Earth Gravity
Remote Displacement - Remote Displacement Rebar
Pressure
Detonation Point
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 31
Se introduce el tiempo de simulación que se requiere, en milisegundos (ms).
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)_Analysis Settings
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 32
Se coloca el valor de la gravedad y la dirección en la que se aplica, en función del sistema de coordenadas globales asignadas previamente.
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)_Standard Earth Gravity
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 33
Se configura el apoyo en la parte inferior de la columna
Se configura el apoyo en la parte inferior del reforzamiento longitudinal
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)_Fixed Support_Fixed Support Rebar
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 34
Se restringe el desplazamiento en la parte superior de la columna.
Se restringe el desplazamiento en la parte superior del reforzamiento longitudinal.
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)_Remote Displacement_Remote Displacement Rebar
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 35
Se introduce la presión aplicada en la cara superior de la columna.
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)_Pressure
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 36
Se ubica el punto de detonación, en el lugar donde se encuentra la carga explosiva.
Explicit Dynamics Model_Explicit Dynamics (A5)_Detonation Point
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 37
Una vez configurados los parámetros mencionados se procede a la utilización del software Autodyn solver, Para ello se procede a vincular el Explicit Dynamics con el Autodyn mediante la opción de Setup, permitiendo así la transferencia de datos entre ambos.
Explicit Dynamics – Autodyn
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 38
Se muestra las propiedades de los materiales usados
Se configura y se verifica las condiciones iniciales
Autodyn_Materials_ Initial Conditions
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 39
Este proceso es muy importante, ya que se establece el método SPH para la simulación de la carga explosiva, diferenciando del método lagrangiano por malla.
Autodyn_Parts
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 40
Se calcula la brecha que va a existir entre la interacción del concreto y el refuerzo longitudinal y transversal.
En esta opción se aplica el path direct, el cual indica que los tiempos de detonación se calculan en línea recta desde los puntos de detonación.
Se desactiva la opción Activate parallel processing para establecer un solo procesador.
Autodyn_Interaction_Detonation_Parallel
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 41
En esta opción se configura el criterio de erosión global.
Se delimita el número de ciclos que se quiere obtener y el incremento de los mismos.
Autodyn_Control_Output
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 42
Ejecución de la simulación computacional
Extracción de los datos requeridos
Autodyn_Run_Plots
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 43
Despliega los materiales
Permite escoger la variable de análisis y de interés
Autodyn_Plots_Material local_Contour
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 44
Inicio de la simulación t = 0 milisegundos
Detonación del explosivo
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
RESULTADOS

## Slide 45
Fragmentación del hormigón después de la detonación
Deformación absoluta, reforzamiento longitudinal y transversal
RESULTADOS
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL

## Slide 46: REGRESIÓN MULTIVARIABLE
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
TERCER OBJETIVO
Realizar un análisis numérico comparativo entre los valores numéricos de los modelos desarrollados previamente y el propuesto.

## Slide 47
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIVARIABLE
Relaciona dos tipos de variables entre si: Variables dependientes y variables independientes.
Variables dependientes: describen el estado verdadero fundamentada en una base de datos.
Variables independientes: explican estos datos por medio de las relaciones de dependencia
OBJETIVO
REQUERIMIENTO

## Slide 48
ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIVARIABLE
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
  k variables independientes
Tipos
Lineal, cuadrático, exponencial, entre otros.
Selección
Regresión lineal multivariable.
Consideraciones
coeficiente de regresión β que mide el cambio que se espera en Y causado por un cambio unitario en X

## Slide 49: SELECCIÓN DE VARIABLES
Sección transversal
masa del explosivo
Refuerzo longitudinal
Refuerzo transversal
Resistencia a la compresión del hormigón
Carga Axial
Índice de daño
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
SELECCIÓN DE DATOS
NOTA: Tomado de Evaluación De Daño En Columnas De Hormigón Armado A Escala Real Por Efecto De Cargas Explosivas Mediante Validación Experimental (p.156), por (Peralta & Sarango, 2019)

## Slide 50
COMBINACIÓN DE VARIABLES
Donde:
coeficientes de regresión.
Variable dependiente
Variables independientes
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE

## Slide 51
COEFICIENTES DE REGRESIÓN
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
La matriz de variables independientes X se genera como se muestra en la tabla y lo propio para la matriz Y

## Slide 52
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
COEFICIENTES DE REGRESIÓN
 | Coeficientes | Error estándar | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95%
 | -439,70573 | 153,41875 | -2,86605 | 0,00753 | -753,0286 | -126,3828
 | 39,42742 | 13,67713 | 2,88273 | 0,00722 | 11,49500 | 67,35985
 | -11,60699 | 0,08635 | -134,41485 | 0,00000 | -11,78334 | -11,43063
 | Coeficientes | Error estándar | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95%
 | -439,70573 | 153,41875 | -2,86605 | 0,00753 | -753,0286 | -126,3828
 | 39,42742 | 13,67713 | 2,88273 | 0,00722 | 11,49500 | 67,35985
 | -11,60699 | 0,08635 | -134,41485 | 0,00000 | -11,78334 | -11,43063
( 46)
( 46)
( 47)
( 47)
( 48)
( 48)
( 49)
( 50)
( 49)
( 50)
función de distribución t inversa relacionando la probabilidad, número de observaciones y el número de parámetro del modelo.
( 35)

## Slide 53
Reemplazando los coeficientes calculados en la ecuación (59) se obtiene lo siguiente:
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
CÁLCULO DE YESTIMADA
(59)

## Slide 54
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
CONFIABILIDAD DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN
Fuente de variación | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Cuadrado medio |  | Valor-p
Regresión |  |  |  |  | 2.3217E-44
Error o residuo |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  | 
Fuente de variación | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Cuadrado medio |  | Valor-p
Regresión |  |  |  |  | 2.3217E-44
Error o residuo |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  | 
Tabla ANOVA calculada
 | ( 40)
 | ( 40)
 | ( 41)
 | ( 41)
 | ( 42)
 | ( 42)
Fuente de variación | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Cuadrado medio |  | Valor-p
Regresión |  |  |  |  | 
Error o residuo |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  | 
Fuente de variación | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Cuadrado medio |  | Valor-p
Regresión |  |  |  |  | 
Error o residuo |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  | 

## Slide 55
Se procede al cálculo del coeficiente de determinación
Posteriormente, se calcula el coeficiente de correlación
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
CONFIABILIDAD DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN
Para que la función de regresión multivariable sea de confianza este valor debe ser aproximado a 1.
Para que la función de regresión multivariable sea de confianza este valor debe ser aproximado a 1.

## Slide 56
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIABLE - ECUACIÓN

## Slide 57
REGRESIÓN
MULTIVARIABLE
REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIABLE - ECUACIÓN
Ecuación de regresión deducida

## Slide 58
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se determina que 42 artículos aportan información relacionada.
Disminución del tiempo de obtención de resultados aproximadamente en 97%.
El método SPH resultó ser el apropiado para la modelación de la carga explosiva.
En las simulaciones computacionales se puede tolerar un error al momento de obtener resultados.
La mínima variación del criterio de erosión afectaba exponencialmente la fragmentación de la columna.

## Slide 59
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El cambio en la masa del explosivo influye en el índice de daño calculado con la ecuación propuesta, variando entre 50% - 60%.
La ecuación planteada cumple con los parámetros estadísticos pero no recrea el fenómeno físico.
La correlación multivariable requiere que el número de datos (n) sea mayor al número de variables (k).

## Slide 60
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Recopilar información de artículos científicos que han sido publicados en revistas ubicadas en los primeros quintiles
Se recomienda organizar y clasificar la información en una matriz en donde se ubique los datos más importantes.
Para lograr resultados confiables en modelo computacional, se debe realizar al menos 20 simulaciones.
Evaluar los parámetros y valor estadístico T
Evaluar los parámetros 𝛽 y valor estadístico T
Tener claro cuáles son las variables dependientes e independiente para poder relacionarlas correctamente.
En simulaciones computacionales se debe tener siempre claros los datos y parámetros que se va a ingresar.
Recopilar información de artículos científicos que han sido publicados en revistas ubicadas en los primeros quintiles
Se recomienda organizar y clasificar la información en una matriz en donde se ubique los datos más importantes.
Para lograr resultados confiables en modelo computacional, se debe realizar al menos 20 simulaciones.
Tener claro cuáles son las variables dependientes e independiente para poder relacionarlas correctamente.
En simulaciones computacionales se debe tener siempre claros los datos y parámetros que se va a ingresar.

## Slide 61
MUCHAS GRACIAS