## Slide 1: Análisis de desempeño de dispositivos wearables comerciales para la estimación de los niveles de estrés causado por estímulos audiovisuales en sujetos sanos
Autor: Núñez Almeida, Nicolás Esteban
Tutor: Ing. Arcentales Viteri, Andrés Ricardo PhD
Sangolquí 2021
Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control

## Slide 2: Temario
Introducción
Hardware/Software para Registro de Señales Fisiológicas
Adquisición y Procesamiento de Señales Fisiológicas
Análisis de Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Introducción Antecedentes - Wearables
Definición
Anglicismo referente a dispositivos o tecnología que se puede vestir
Dispositivos inteligentes acoplados a alguna parte del cuerpo
Características
Adquisición de señales fisiológicas
Comunicación inalámbrica
Aplicación
Seguimiento deportivo
Aplicaciones cotidianas
Ámbitos investigativos (poco común)
Monitoreo en tiempo real y acceso remoto a la información recolectada
Cómodos, fáciles de utilizar, poco intrusivos

## Slide 5: Introducción Justificación e Importancia
Deterioro en la salud física y mental a corto o mediano plazo por estrés
Se recomienda un monitoreo continuo de los niveles de ansiedad
Dispositivos estándar son intrusivos y poco amigable para el sujeto de prueba, limitan su movilidad
Falta de validación de los wearables y sus señales en estudios de estrés

## Slide 6: Introducción Objetivo General
Analizar el desempeño de diferentes dispositivos wearables comerciales orientados al sensado de variables fisiológicas para la estimación de los niveles de estrés causado por estímulos audiovisuales en sujetos sanos

## Slide 7: Introducción Objetivos Específicos
Desarrollar el estado del arte sobre los dispositivos wearables de adquisición de variables fisiológicas para la detección de estrés
Adaptar el hardware y software de los dispositivos estándar de sensado de variables fisiológicas para la estimación de los niveles de estrés.
Adaptar los diferentes dispositivos wearables comerciales para la adquisición de señales biomédicas para la estimación de los niveles de estrés.
Generar una base de datos de señales fisiológicas de sujetos sanos sometidos a estímulos audiovisuales de estrés en base a las señales obtenidas con equipos estándar de medición y dispositivos wearables
Realizar un análisis comparativo entre las señales fisiológicas registradas con los dispositivos estándar y los dispositivos wearables comerciales
Caracterizar la respuesta temporal y frecuencial de las señales fisiológicas adquiridas para la estimación de los niveles de estrés a partir de la base de datos generada con sujetos sanos.

## Slide 8: Hardware / Software Para Registro de Señales Fisiológicas

## Slide 9: Hardware/Software para Registro de Señales Esquema de Conexión

## Slide 10: Hardware/Software para Registro de Señales Plataforma Multisensado – Plataforma MySignalsHW
Basada en la plataforma e-Health V2
Interfaz para 16 Sensores: ECG, EMG, FLW, TEMP, GSR, SPO, BP, Posición corporal, etc.
Interfaz de comunicación Wi-Fi, Bluetooth y BLE
Conexión con un display TFT táctil
Compatible con Arduino
Características
Señal FLW rectificada
Pulsioxímetro no entrega señal PPG
No cuenta con módulos EOG
Ruido excesivo y baja sensibilidad de la señal GSR
Adquisición simultánea de un grupo de sensores
Limitaciones

## Slide 11: Hardware/Software para Registro de Señales Plataforma Multisensado – Diseño Final

## Slide 12: Hardware/Software para Registro de Señales Dispositivo Wearables
Banda pectoral
ECG electrodos secos
Acelerómetro
Conexión ANT+ y BLE
Banda brazo
3 sensores PPG (Reflexión), luz ambiental, acelerómetro
Conexión ANT+ y BLE
Reloj inteligente
Sensor PPG (Reflexión) luz ambiental y acelerómetro
SPO2, HR, Nivel de estrés, etc.
Polar H10
Polar OH1
Garmin VivoSmart4

## Slide 13: Hardware/Software para Registro de Señales Dispositivo Wearables – Comunicación BLE Polar
Protocolo de comunicación de ultra bajo consumo
Por defecto, se encuentra en suspensión hasta solicitarse o enviar información
Basado en servicios y características
Bluetooth Low Energy (BLE)
Transmisión de señales no procesadas deshabilitada por defecto
Servicio PMD permite habilitar y enviar las señales ECG (uV), ACC (millig), PPG, PPI (ms)
Paquetes de 226 bytes codificados en formato hexadecimal, Little-Endian, con signo
Comunicación y decodificación realizada en Matlab versión 2019b
Comunicación BLE Polar

## Slide 14: Hardware/Software para Registro de Señales Dispositivo Wearables – Comunicación Garmin VivoSmart4
No proporciona información para transmisión de las señales no procesadas
Solo se puede descargar información de una “Actividad” en formato .Fit
Inicio y fin de la adquisición de forma manual
Se descarga y se decodifica la información mediante una API en Python
Solo se obtiene HR con su marca de tiempo

## Slide 15: Hardware/Software para Registro de Señales Interfaz de Usuario
Diseñada en AppDesigner de Matlab 2019b
Funcionalidades:
  Ingreso de información (número de paciente, nombre, edad, género y tipo de estímulo)
  Verificación de las señales de los dispositivos conectados
  Control del flujo del programa (conectar los dispositivos, iniciar, parar y guardar los datos)

## Slide 16: Adquisición y Procesamiento de Señales Fisiológicas

## Slide 17: Generación de la Base de Datos Protocolo de Estimulación

## Slide 18: Generación de la Base de Datos Base de Datos
3 registros de 180s (basal, estrés y relajado)
7 pacientes
11 señales fisiológicas
  Plataforma Multisensado: ECG, PPG, FLW, EOGV, EOGH, TEMP y GSR (MySignals y Módulo Externo)
  Polar H10: ECG y ACC
  Polar OH1: PPG y ACC
  VivoSmart4: HR

## Slide 19: Procesamiento de señales Fisiológicas Preprocesamiento y Extracción de Características
Preprocesamiento: Remuestreo, filtrado y eliminación de la línea base
Extracción de 47 características temporales y frecuenciales en 13 tramos temporales
  ECG (14): 6 temporales y 8 frecuenciales
  PPG, FLW, EOGV, EOGH (7): 5 temporales y 2 frecuenciales
  GSR (4): 2 temporales y 2 frecuenciales
  TEMP (2): 1 temporales

## Slide 20: Procesamiento de señales Fisiológicas Preprocesamiento – Particularidades en los Wearables
Polar H10 (ECG):
  Baja componente de ruido
  Cambio en Fc para filtro pasa altos respecto al de la plataforma multisensado
Polar OH1 (PPG):
  Media invertida de la señal de los 3 sensores PPG
VivoSmart4 (HR):
  No se aplica procesamiento al ser un parámetro ya calculado

## Slide 21: Análisis de Resultados

## Slide 22: Análisis Comparativo de Dispositivos Índices de similitud Temporal/Frecuencial
ρ: Coeficiente de correlación de Pearson
RCC: Coeficiente de correlación relativo
MSC: Estimación de la magnitud de coherencia cuadrada
Escala de correlación de 5 intervalos (Evans, 1996)

## Slide 23: Análisis Comparativo de Dispositivos Similitud Temporal/Frecuencial PolarH10-ECG
Se toma la ECG de MySignals como referencia
Similitud ECG
  Temporal: Correlación media (ρ=0,418 ± 0,075 RCC=0,447 ± 0,068)
  Frecuencial: Correlación fuerte entre 0-32 Hz (MSC=0,667 ± 0,056)
Comparativa Tacograma
  Temporal: Correlación muy fuerte (ρ=0,889 ± 0,154 RCC=0,882 ± 0,158)
  Frecuencial: Correlación muy fuerte entre 0-0.4Hz (MSC=0,889 ± 0,114)
ECG
Tacograma

## Slide 24: Análisis Comparativo de Dispositivos Similitud Temporal/Frecuencial PolarOH1-PPG
Se toma la PPG de plataforma multisensado como referencia
Similitud PPG
  Temporal: Correlación muy fuerte (ρ=0,892 ± 0,037 RCC=0,893 ± 0,036)
  Frecuencial: Correlación moderada entre 0-7.5 Hz (MSC=0,521 ± 0,122)
Comparativa SST (Tiempo entre sístole)
  Temporal: Correlación fuerte (ρ=0,729 ± 0,291 RCC=0,748 ± 0,233)
  Frecuencial: Correlación fuerte entre 0-0.4Hz (MSC=0,679 ± 0,325)
PPG
SST

## Slide 25: Análisis Comparativo de Dispositivos Artefactos de Movimiento PolarOH1-PPG
Efecto de artefactos de movimiento y cambios en la luz ambiental
  Variación de amplitud
  Distorsión de la señal
Fallas en la detección de máximos y generación de SST

## Slide 26: Análisis Comparativo de Dispositivos Comparativa BPMs VivoSmart4
Dispositivos ECG y PPG de la plataforma multisensado tomados como referencia
Estimación y comparación de pulsaciones por minuto en una ventana de 30s y entre picos R-R sucesivos
Errores calculados
  Error absoluto medio (EAM)
  Error relativo medio (ERM)
  Raíz del error cuadrático medio (RMSE)
Ventana 30s
Intervalos R-R

## Slide 27: Estimación de estrés Algoritmo de Clasificación Supervisada
Clasificación supervisada mediante K vecinos más cercanos (KNN)
Como validación se usa Leave-One-Out Cross-Validation
Como evaluación se emplean 3 métricas:
  Exactitud (ACC): desempeño general
  Sensibilidad (Se): identificación verdaderos positivas
  Especificidad (Sp): identificación verdaderos negativos
Clasificador KNN

## Slide 28: Estimación de estrés Modelo de Clasificación 1 - Resultados
Se utilizan 32 características de las señales ECG, PPG, FLW y GSR
Para las señales ECG y PPG se emplea una combinación de uno de los dos dispositivos ECG, junto a uno de los dos dispositivos PPG
Se aplica Análisis de Componentes Principales (PCA) a las 32 características
Mejor intervalo temporal: 125s-155s
Basal- Estrés
Relajado- Estrés

## Slide 29: Estimación de estrés Selección de Características
Análisis estadístico: Test de los rangos con signo de Wilcoxon con α=90%
Seleccionadas características que se presentan con mayor frecuencia como estadísticamente relevantes de forma consistente para las 4 combinaciones de dispositivos ECG y PPG en los 13 intervalos de tiempo
Características seleccionadas
  Basal - Estrés (10):
    ECG (5) , FLW (4), GSR (1)
  Relajado – Estrés (8)
    ECG(4) , FLW (3) ,GSR (1)
Basal- Estrés
Relajado- Estrés

## Slide 30: Estimación de estrés Modelo de Clasificación 2 - Resultados
Se utilizan características seleccionadas
Solo se varía dispositivo ECG
Se aplica PCA sobre las características seleccionadas
Clasificador Basal-Estrés modelo 2 vs modelo 1
  Se tiene un aumento de sensibilidad (Se)
Clasificador Relajado-Estrés modelo 2 vs modelo 1
  Mejora en la exactitud
  Mejora en la especificidad
Mejor intervalo temporal: 125s-155s
Basal- Estrés
Relajado- Estrés

## Slide 31: Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 32: Conclusiones Adquisición y generación de clasificadores
El intervalo temporal entre 125s a 155s es el que mejor permite discriminar un estímulo de otro
Pese a la reducida base de datos, las características seleccionadas como estadísticamente significativas fueron consistentes con el estado del arte,
Adquisición de señales
Selección de características
Clasificadores generados
La selección de características permite un incremento de sensibilidad y/o especificidad
Se tiene un mejor desempeño en clasificadores Relajación-Estrés a aquellos de Basal-Estrés
La señal EOG varía considerablemente entre un paciente y otro, y falta determinar si sus cambios son debidos al estímulo aplicado o referentes al estado emocional inducido
No se observan variaciones cuantificables entre estímulos para la señal de temperatura TEMP
Las características de la señal FLW son coincidentes para ambos grupos de estímulos destacándose su importancia para detectar estrés, como lo expone (Meijer & Morssink, 2020).

## Slide 33: Conclusiones Desempeño de los Wearables – Señales
Polar H10
Respecto a la señal ECG referencial, se observa una correlación temporal moderada por la considerable variación en los complejos PQ y ST, pero se tiene una correlación temporal y frecuencial muy fuerte para el tacograma por la gran similitud de los picos R
Polar OH1
Respecto a la señal PPG referencial, se aprecia una similitud temporal muy fuerte presentando incluso la misma modulación de amplitud debida a los cambios en la frecuencia respiratoria, pero se tienen fallas en la generación de la SST por errores de detección de los picos de máxima sístole
Garmin VivoSmart4
Al realizarse la estimación en una ventana de 30 segundos, se obtuvo un error absoluto medio relativamente bajo que va entre 1,9 ± 1,5 BPMs y 2,1 ± 1,7 BPMs dependiendo del dispositivo comparado, cuestión consistente con los resultados presentados por (Pasadyn et al., 2019)

## Slide 34: Conclusiones Desempeño de los Wearables – Aplicabilidad
Polar H10
Se pueden extraer características significativas y aplicables al diseño de sistemas de estimación de estrés debido principalmente a la muy fuerte correlación temporal y frecuencial del tacograma
Polar OH1
Al observarse fallas en el algoritmo de detección de picos, se requiere adicionar mecanismos para reducir el efecto de artefactos de movimiento previo a ser aplicado en sistemas para la estimación de estrés
Garmin VivoSmart4
Al presentar una plataforma y sistema tan cerrados, no resultan adecuados para su uso en ámbitos investigativos, debido a que no proporcionan información significativa (señal no procesada o parámetros útiles)

## Slide 35: Recomendaciones Recomendaciones
Para dispositivos PPG por reflexión, como el PolarOH1, se recomienda implementar algoritmos de preprocesamiento adicionales para minimizar los efectos generados por artefactos de movimiento en función de las señales de aceleración y luz ambiental.
Como alternativa a la detección de máximos del ECG y PPG, se puede utilizar la señal de intervalo entre pulso y pulso (PPI del inglés Pulse-Pulse Interval) entregada por ambos dispositivos Polar.
Para trabajos futuros, se recomienda un incremento en el número de sujetos de prueba para poder corroborar y generalizar las conclusiones obtenidas en esta investigación
Para la adquisición de una mayor densidad de dispositivos inalámbricos BLE, se recomienda la adición de un adaptador que realice un puente entre comunicación BLE con comunicación serial a través del puerto USB del computador

## Slide 36: GRACIAS