## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE PLANTA REGULAR Y OTRA PLANTA IRREGULAR. CON SU CÁLCULO, SU DISEÑO Y EL PRESUPUESTO RESPECTIVO, CONSIDERANDO COMO:
A.-UN SISTEMA APORTICADO,
B. MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, Y
C.- MUROS PORTANTES LIVIANOS DE ACERO (STEEL FRAMING).”
ING. RAÚL ERNESTO PRO ZAMBRANO
AUTORES:
TUTOR:
Marzo - 2022
Daquilema Guaraca Marco Vinicio
Guamán Ortuño Ebelyn Pamela
Narváez Chiliquinga Erick Bryan
Oñate Rojas Fernando Xavier
Tanicuchi Puentestar Steven Marcelo
Vargas Corrales Danny Santiago

## Slide 2: CONTENIDO
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
02
OBJETIVOS
GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
MODELAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS
DISEÑO ESTRUCTURAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
03
05
06
07
08
MARCO TEÓRICO
09
02
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
APORTICADO VIGA BANDA
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO
STEEL FRAMING
04
PARÁMETROS DE LAS ESTRUCTURAS

## Slide 3
01. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
01
03
02
03

## Slide 4
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un análisis comparativo para una vivienda de dos pisos con planta regular y otra de planta irregular, a través del cálculo, diseño y presupuesto, mediante los siguientes sistemas constructivos: aporticado con vigas banda, muros portantes de hormigón armado y Steel Framing.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Calcular y diseñar dos estructuras una de planta regular y otra de planta irregular, considerando los sistemas: aporticado con vigas banda, muros portantes de hormigón armado y muros portantes livianos de acero (Steel Framing).
Realizar el presupuesto de cada vivienda, empleando los sistemas: aporticado con vigas banda, muros portantes de hormigón armado y muros portantes livianos de acero (Steel Framing).
Comparación de presupuesto por metro cuadrado de las dos diferentes estructuras según los sistemas constructivos empleados: aporticado con vigas banda, muros portantes de hormigón armado y muros portantes livianos de acero (Steel Framing).
02. OBJETIVOS
04

## Slide 5
03. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Estructura Regular
Distribución arquitectónica por planta
Área: 239,35 m2
Fachadas
05

## Slide 6
03. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Estructura Irregular
Distribución Arquitectónica Planta
Área: 129,52 m2
Fachadas
06

## Slide 7
04. PARÁMETROS DE LA ESTRUCTURA A DISEÑAR
Parámetros de la estructura a diseñar.
Parámetro | Dato
Ubicación | Quito
Tipo de Suelo | D
Número de Pisos | 2
Uso de Vivienda | Residencial
Losa de Cubierta | Inaccesible
Altura de entrepiso | 2,65 m
Esfuerzo portante del Suelo | 25 T/m2
07

## Slide 8
Sistema
aporticado con viga banda
08

## Slide 9
MARCO TEÓRICO
Sistema aporticado con viga banda
05. MARCO TEÓRICO
09

## Slide 10
05. MARCO TEÓRICO
Es un sistema constructivo que tiene las vigas embebidas en la losa, compuesta por pórticos formados de columnas-losa viga.
DEFINICIÓN
SISTEMA APORTICADO VIGA BANDA
Viga Banda
Columnas
Sistema de
Entrepiso
ELEMENTOS
Cimentaciones
10

## Slide 11
MODELAMIENTO
11
Sistema aporticado con viga banda
06. MODELAMIENTO

## Slide 12
Propiedades de los Materiales
06. MODELAMIENTO
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Hormigón f´c=210 kg/cm2
12
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 13
Elementos estructurales
06. MODELAMIENTO
Columnas
Losa alivianada 25 cm
Vigas banda
Sistema aporticado con viga banda
13

## Slide 14
Elementos estructurales
06. MODELAMIENTO
Columnas
Losa alivianada 25 cm
Vigas banda
Sistema aporticado con viga banda
14

## Slide 15
06. MODELAMIENTO
15
Combinaciones de Carga y Espectro de Respuesta
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 16
06. MODELAMIENTO
16
Derivas de Piso
Sentido X
Sentido Y
Regular
Irregular
Derivas |  | 
Sentido | Regular | Irregular
Sentido X | 0,95% | 0,84%
Sentido Y | 1,16% | 0,89%
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 17
06. MODELAMIENTO
17
Estructura Regular
Estructura Irregular
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 18
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
DISEÑO ESTRUCTURAL
18
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 19
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
19
1. Losa Alivianada Bidireccional h=25cm
Diseño a flexión
Asy(-) | Asx(-) | Asy(+) | Asx(+)
1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm
Asy(-) | Asx(-) | Asy(+) | Asx(+)
1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm
Regular
Irregular
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 20
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
20
1. Losa Alivianada Bidireccional h=25cm
Detalle de la losa
Para análisis a cortante en los nervios, se realizó de acuerdo a la norma ACI 318S-14 sección 22.5
De acuerdo a la norma ACI 318 S-14 se estableción un espaciamiento de 25cm.
Para 1m de ancho de losas
Diseño a Cortante
Armadura de Temperatura
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 21
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
21
2. Vigas
Armadura Longitudinal
Vigas de entrepiso:
Vigas de cubierta:
Se colocó armaduras de refuerzo en las zonas requeridas
Armadura Transversal o Estribos
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 22
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
22
2. Vigas
Estructura Regular
Estructura Irregular
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 23
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
23
3. Columnas
Columnas | Ag(cm2) | As(cm2)
Estructura Regular |  | 
30x30 (cm) | 900 | 15,92
Estructura Irregular |  | 
35x35 (cm) | 1225 | 12,25
40x40 (cm) | 1600 | 16
Armadura Longitudinal
Separación de estribos
Regular
Irregular
Estructura Regular |  |  | 
Columna | lo (cm) | S(cm) | S'(cm)
30x30 (cm) | 50 | 5 | 8
Estructura Irregular |  |  | 
Columna | lo(cm) | S(cm) | S'(cm)
35x35 (cm) | 50 | 5 | 8
40x40 (cm) | 50 | 5 | 10
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 24
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
3. Columnas
Diseño por confinamiento
Regular
Irregular
Columna | Ash (cm2)
30x30 (cm) | 2,26
Columna | Ash (cm2)
35x35 (cm) | 2,2
40x40 (cm) | 2,7
Sistema aporticado con viga banda
24

## Slide 25
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
25
3. Columnas
Regular
Irregular
b | h | AsLong | Armado transversal |  | Separación de estribos | 
 |  |  | Estribos | Vinchas | Zona de Conf | Fuera del Conf
30 | 30 | 8 φ 16 mm | 1E φ 12 mm |  | 5 cm | 8 cm
35 | 35 | 8 φ 14 mm | 1E φ 12 mm |  | 5 cm | 8 cm
40 | 40 | 8 φ 16 mm | 1E φ 12 mm | 2 V φ 10 mm | 5 cm | 10 cm
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 26
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
26
4. Cimentación
Estructura Regular
Estructura Irregular
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 27
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
27
5. Gradas
Estructura Regular
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 28
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
28
5. Gradas
Estructura Irregular
Sistema aporticado con viga banda

## Slide 29
Sistema
muros de hormigón armado
29

## Slide 30
MARCO TEÓRICO
05. MARCO TEÓRICO
30
Sistema muros de
hormigón armado

## Slide 31
05. MARCO TEÓRICO
DEFINICIÓN
Dalas
Muros
Sistema de
Entrepiso
ELEMENTOS
Cimentaciones
SISTEMA MUROS PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO
31
Es un sistema constructivo que está compuesto por muros portantes de hormigón armado que soportan el peso de las cargas de la estructura.

## Slide 32
06. MODELAMIENTO
MODELAMIENTO
Sistema muros de
hormigón armado
32

## Slide 33
06. MODELAMIENTO
Propiedades de los Materiales
Losa Alivianada 20cm
Dalas 15x20cm
Muros H.A 15cm
Propiedades de los materiales |  | 
f'c | 210,00 | kg/cm2
Fy | 4200,00 | kg/cm2
Sistema muros de
hormigón armado
33

## Slide 34
06. MODELAMIENTO
Propiedades de los Materiales
Losa Alivianada 20cm
Dalas 15x20cm
Muros H.A 15cm
Modificadores Losa |  | 
Membrana | f11 | 0,05
Membrana | f22 | 0,05
Membrana | f12 | 0,05
Flexión | m11 | 0,35
Flexión | m22 | 0,35
Flexión | m12 | 0,35
Modificadores Dalas |  | 
Torsión |  | 0,00
Inercia | axis 2 | 0,50
Inercia | axis 3 | 0,50
Modificadores Muros |  | 
Membrana | f11 | 0,6
Membrana | f22 | 0,6
Flexión | m22 | 0,6
Flexión | m12 | 0,6
Cortante | v13 | 0,6
Sistema muros de
hormigón armado
34

## Slide 35
06. MODELAMIENTO
Combinaciones de Carga y Espectro de Respuesta
Composición de Cargas |  |  | 
Descripción | Planta Baja | Cubierta | Unidad
Peso de Paredes | 0,12 | -- | T/m2
Peso de Acabados | 0,13 | 0,13 | T/m2
Carga Muerta | 0,25 | 0,13 | T/m2
Carga Viva | 0,20 | 0,10 | T/m2
Sistema muros de
hormigón armado
35

## Slide 36
06. MODELAMIENTO
Derivas de Piso
Sentido X
Sentido Y
Regular
Irregular
Derivas |  | 
Sentido | Regular | Irregular
Sentido X | 0,016% | 0,022%
Sentido Y | 0,008% | 0,150%
Sistema muros de
hormigón armado
36

## Slide 37
06. MODELAMIENTO
Regular
Irregular
Sistema muros de
hormigón armado
37

## Slide 38
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
DISEÑO ESTRUCTURAL
Sistema muros de
hormigón armado
38

## Slide 39
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Vigas de cimentación
Sentido X
Regular
Irregular
Armado regular | 
Descripción | Armado
 | 1 E Ø 10 mm @ 7,5 cm
o | 6 Ø 14 mm
o | 2 Ø 14 mm
 | 1 Ø 14 mm @ 18 cm
Armado irregular | 
Descripción | Armado
 | 1 E Ø 10 mm @ 9 cm
o | 6 Ø 14 mm
o | 2 Ø 10 mm
 | 1 Ø 10 mm @ 10 cm
Sistema muros de
hormigón armado
39

## Slide 40
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Distribución de vigas de cimentación
Regular
Irregular
Sistema muros de
hormigón armado
40

## Slide 41
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Losa alivianada bidireccional estructura regular
Planta baja
Planta alta
Armado planta baja | 
Descripción | Armado
As (+) | 1 Ø 10 mm
As (-) | 1 Ø 12 mm
Armado planta alta | 
Descripción | Armado
As (+) | 1 Ø 10 mm
As (-) | 1 Ø 10 mm
Sistema muros de
hormigón armado
41

## Slide 42
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Distribución de dalas y armado de losa estructura irregular
Planta baja
Planta alta
Armado planta baja | 
Descripción | Armado
As (+) | 1 Ø 10 mm
As (-) | 1 Ø 12 mm
Armado planta alta | 
Descripción | Armado
As (+) | 1 Ø 10 mm
As (-) | 1 Ø 10 mm
Sistema muros de
hormigón armado
42

## Slide 43
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Dalas de entrepiso y cubierta
Vigas de entrepiso:
Vigas de cubierta:
Armadura Transversal o Estribos
Armadura Longitudinal
Sistema muros de
hormigón armado
43
Estribos: 1

## Slide 44
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Dalas de entrepiso y cubierta
Regular
Irregular
Armado regular | 
Descripción | Armado
 | 1 E Ø 10 mm @ 10 cm
o | 2 Ø 14 mm
Armado irregular | 
Descripción | Armado
 | 1 E Ø 10 mm @ 10 cm
o | 2 Ø 10 mm
Sistema muros de
hormigón armado
44

## Slide 45
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Muros portantes de hormigón armado estructura regular - irregular
Armado de muros portantes | 
Descripción | Armado
Armadura Longitudinal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Armadura Transversal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Diseño por flexo compresión
Espesor de muro
Diseño por cortante
Espaciamiento
Sistema muros de
hormigón armado
45

## Slide 46
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Muros portantes de hormigón armado estructura regular - irregular
Armado de muros portantes | 
Descripción | Armado
Armadura Longitudinal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Armadura Transversal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Sistema muros de
hormigón armado
46

## Slide 47
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Distribución de muros portantes de hormigón armado estructura regular
Planta baja
Planta alta
Armado de muros portantes | 
Descripción | Armado
Armadura Longitudinal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Armadura Transversal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Sistema muros de
hormigón armado
47

## Slide 48
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Distribución de muros portantes de hormigón armado estructura irregular
Planta baja
Planta alta
Armado de muros portantes | 
Descripción | Armado
Armadura Longitudinal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Armadura Transversal | 2 Ø 10 mm @ 45 cm
Sistema muros de
hormigón armado
48

## Slide 49
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Detalle de uniones de muros portantes de hormigón armado
Sistema muros de
hormigón armado
49

## Slide 50
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Gradas estructura regular
Sistema muros de
hormigón armado
50

## Slide 51
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Gradas estructura regular
Sistema muros de
hormigón armado
51

## Slide 52
52
Sistema
Steel Framing

## Slide 53
MARCO TEÓRICO
05. MARCO TEÓRICO
53
SISTEMA DE MUROS LIVIANOS DE ACERO STEEL FRMANING

## Slide 54
Es un sistema constructivo, donde la estructura está formada por perfiles de acero galvanizado conformados en frío
DEFINICIÓN
SISTEMA DE MUROS LIVIANOS DE ACERO STEEL FRAMING
Montantes
Viguetas
ELEMENTOS
Soleras
05. MARCO TEÓRICO
Dintel
54

## Slide 55
05. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
SISTEMA DE MUROS LIVIANOS DE ACERO STEEL FRMANING
CARACTERÍSTICAS
Cimentación
Losa de cimentación
Zapata continua o viga de cimentación
Paneles
La función de estos paneles consiste en resistir dichos esfuerzos y transmitirlos hasta la cimentación
Diseño de Panel con ventana
La distancia entre montantes varía de 400 o 610 mm.
55

## Slide 56
05. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
CARACTERÍSTICAS
Entrepiso
56
Se colocan de manera vertical, para poder ser suficientemente resistente y rigidizado

## Slide 57
05. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Uniones
Unión de dos montantes
Unión de tres montantes
57
Unión de dos paneles en forma de “T”
Unión de tres paneles

## Slide 58
MODELAMIENTO
58
Sistema Steel Framing
06. MODELAMIENTO

## Slide 59
Propiedades de los Materiales
06. MODELAMIENTO
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Hormigón f´c=210 kg/cm2
Acero Conformado Fy=2600 kg/cm2
Sistema Steel Framing
59

## Slide 60
06. MODELAMIENTO
Elementos Estructurales
Viguetas PGC 200X1,60
Alféizar PGU 100X1,50
Propiedades de los materiales |  | 
Fy | 2600,00 | kg/cm2
Viga Solera PGU 200X1,60
Sistema Steel Framing
60

## Slide 61
06. MODELAMIENTO
Elementos Estructurales
Montante 100x1,50
Propiedades de los materiales |  | 
Fy | 2600,00 | kg/cm2
Fleje o Riostra
Vigueta Doble PGC 200X1,60
Sistema Steel Framing
61

## Slide 62
06. MODELAMIENTO
Elementos Estructurales
Encuentro Doble PGC 100X1,50
Encuentro Triple PGC 100X1,50
Propiedades de los materiales |  | 
Fy | 2600,00 | kg/cm2
Dintel PGU 100x1,50 y PGC 200X1,60
Sistema Steel Framing
62

## Slide 63
06. MODELAMIENTO
Elementos Estructurales
Propiedades de los materiales |  | 
Fy | 2600,00 | kg/cm2
Montante Doble 100X1,50
Sistema Steel Framing
63

## Slide 64
06. MODELAMIENTO
Condiciones
Condiciones en la base
Condiciones que la estructura sea articulada
Condiciones de diafragma rígido
Condiciones para que los flejes trabajen a tensión
Sistema Steel Framing
64

## Slide 65
06. MODELAMIENTO
Combinaciones de Carga
Espectro de Respuesta
Sistema Steel Framing
65

## Slide 66
06. MODELAMIENTO
Derivas de Piso
Regular
Irregular
Sistema Steel Framing
66

## Slide 67
06. MODELAMIENTO
Regular
Irregular
Sistema Steel Framing
67

## Slide 68
DISEÑO ESTRUCTURAL
68
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Sistema Steel Framing

## Slide 69
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Vigas de cimentación
Regular e Irregular
Sistema Steel Framing
69

## Slide 70
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
Distribución de vigas de cimentación
Regular
Irregular
Sistema Steel Framing
70
Volumen de hormigón: 13,80 m3
Volumen de hormigón: 19,38 m3

## Slide 71
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
71
1. Diseño de Viguetas
Regular
Estructura Regular
Sistema Steel Framing
Irregular
Estructura Irregular

## Slide 72
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
1. Diseño de Viguetas
Sistema Steel Framing
72

## Slide 73
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
1. Diseño de Viguetas
Sistema Steel Framing
73

## Slide 74
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
1. Diseño de Viguetas
Sistema Steel Framing
74

## Slide 75
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
75
Diseño de Montantes
Sistema Steel Framing

## Slide 76
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
76
Sistema Steel Framing

## Slide 77
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
77
Sistema Steel Framing

## Slide 78
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
78
Sistema Steel Framing
Muros portantes de acero liviano estructura regular - irregular

## Slide 79
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
79
Gradas
Sistema Steel Framing
Las escaleras están elaboradas por la unión de perfiles tipo U y C, mismo que se usan para los paneles estructurales.
Viga inclinada
Panel inclinado
Panel escalonado

## Slide 80
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
80
Gradas
Sistema Steel Framing

## Slide 81
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
81
Riostras
Sistema Steel Framing

## Slide 82
07. DISEÑO ESTRUCTURAL
82
Riostras
Sistema Steel Framing
Se colocará con forma de K, usando perfile C, con el propósito de reducir longitudes en las riostras
Arriostramiento en "k"

## Slide 83
07. PRESUPUESTO REFERENCIAL
83
PRESUPUESTO REFERENCIAL

## Slide 84
08. PRESUPUESTO REFERENCIAL
84
Modelo | Aporticado Viga Descolgada | Mampostería Confinada | Mampostería Armada
Estructura Regular | $86.596,80 | $73.348,72 | $78.031,43
Estructura Irregular | $48.902,50 | $40.844,37 | $41.415,22
Estructura Regular por m2 | $180,90 | $153,22 | $163,01
Estructura Irregular por m2 | $188,78 | $157,68 | $159,88
Modelo | Aporticado Viga Banda | Muros Hormigón Armado | Steel Framing
Estructura Regular | $91.487,72 | $91.066,39 | $79.569,15
Estructura Irregular | $55.566,16 | $50.477,79 | $45.954,98
Estructura Regular por m2 | $191,12 | $190,24 | $166,22
Estructura Irregular por m2 | $214,51 | $194,86 | $177,40

## Slide 85
09. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En el análisis estructural del presente proyecto se pudo notar la gran diferencia de peso que existe entre los sistemas constructivos, siendo la estructura Steel framing la más económica con respecto a las estructuras aporticada y muros de hormigón armado, debido a esto se pudo reducir las dimensiones de las cimentaciones logrando una economía, a su vez brinda un beneficio en la parte sísmica, puesto que, el peso es directamente proporcional al cortante basal, con lo que, teniendo un menor peso se va a reducir la carga sísmica y por ende se va a tener un menor impacto durante un sismo.
Otra gran limitación que presenta tanto el sistema estructural de muros de hormigón armado y de muros livianos de acero es la imposibilidad de realizar modificaciones al diseño arquitectónico original, debido a que las paredes de hormigón armado y/o de acero liviano son parte del sistema de soporte estructural considerado dentro del cálculo. Adicionalmente las plantas arquitectónicas deben de ser semejantes en todos los niveles para tener continuidad de los elementos estructurales y distribuir las cargas a la cimentación, en cambio en el sistema aporticado no se considera la presencia de paredes de mampostería de ladrillo o bloque como elemento estructural, tan solo como separación de espacios, ya que las columnas son su soporte vertical.
85

## Slide 86
09. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Es muy importante tener en cuenta que una de las grandes limitaciones que presenta el sistema constructivo de muros livianos de acero es la dependencia de la altura de la estructura, ya que, en el Manual de Ingeniería de Steel Framing menciona que se podrá ejecutar la obra hasta construcciones de dos pisos y es por esto, que el sistema aporticado y de muros de hormigón armado son más utilizados para edificaciones superiores a los dos pisos.
En virtud del estudio que se realizó en cada uno de los sistemas estructurales, se presenta un ahorro económico del 13% en los muros livianos de acero y un 0,5% en los muros de hormigón, con respecto al sistema aporticado. Y aun así con este benefició el sistema aporticado es el más utilizado debido a que los otros sistemas no son muy conocidos por parte de la sociedad y no son aplicados por profesionales debido a la inexperiencia en este tipo de estructuras.
Se puede concluir que el sistema de muros livianos de acero es el más económico tanto el valor total de la obra como por metro cuadrado en estructura regular e irregular respectivamente, en el caso del sistema aporticado es de 191,12 USD y 214,51 USD, en muros de hormigón es de 190,24 USD y 194,86 USD y para los muros livianos de acero es de 166,22 USD y 177,40 USD, esto es debido a que este sistema estructural emplea un 50% menos de personal que las construcciones mencionas, lo cual se traduce en menos incidencia de gastos en mano de obra.
86

## Slide 87
09. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Para el análisis del cortante basal hay que tener en cuenta el valor del factor de reducción de resistencia sísmica que para el sistema aporticado se debe optar como R=5, para sistema de muros de hormigón es R=3 y para los muros livianos de acero es R=2,5, que se encuentra en la normativa (NEC-15) y con esto nos lleva a deducir que contempla una ductilidad limitada.
Hay que tener en cuenta que en el sistema de muro livianos de acero hay que contemplar una buena mano de obra calificada debido a que no es un sistema tradicional y por esto hay que ser cuidadoso y sobre todo contar con las herramientas necesarias para un buen desarrollo de la estructura.
Es muy importante mencionar al o los propietario(s) del inmueble, que la estructura a construir con el sistema de muros de hormigón armado o en su defecto con de muros livianos de acero, no se podrá realizar ningún cambio en la distribución arquitectónica de los ambientes originales ya que el retiro o modificación de uno o varios elementos verticales, ocasionaría la inestabilidad estructural y desembocará en fallas en la estructura, o en el peor de los casos su colapso, adicionalmente el diseñador arquitectónico deberá tener presente la continuidad de los elementos estructurales verticales en todos los niveles del proyecto para dar uniformidad estructural.
En el sistema aporticado con vigas bandas, es recomendable tener en cuenta la presencia de punzonamiento de la columna a la viga banda que tiene el mismo peralte de la losa.
87

## Slide 88
09. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
En el sistema de muros de hormigón armado se recomienda que la distribución de los muros garantice una densidad adecuada con respecto a el área de planta de piso, esto es, que el área de los muros en un sentido debe ser semejante al del otro sentido. De esta manera se evita complicaciones con la resistencia a solicitaciones laterales, adicionalmente debido a la concentración de armadura en las conexiones entre Losa-Dala-Muro se recomienda que la granulometría del agregado grueso (ripio) sea considerada en el diseño del hormigón.
88

## Slide 89
¡GRACIAS!
89