## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
“Repotenciación, Calibración, Mantenimiento e Implementación de un Sistema de Adquisición de datos para la puesta a punto de la Bomba Termoeléctrica perteneciente al Laboratorio de Conversión de Energía de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE”
AUTOR: López Lara, José Gabriel
DIRECTOR: Ing. Gutiérrez Gualotuña Eduardo Roberto
2023

## Slide 2: CONTENIDO
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: Objetivos
General
Realizar la repotenciación, calibración, mantenimiento e implementación de un sistema de adquisición de datos para la puesta a punto de la Bomba Termoeléctrica perteneciente al laboratorio de Conversión de Energía.
Específicos
Realizar el mantenimiento correctivo y predictivo de los elementos y partes de la Bomba de Calor Termoeléctrica
Rehabilitar los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos de la Bomba de Calor Termoeléctrica
Realizar el diseño e implementación de las conexiones eléctricas, electrónicas y mecánicas necesarias para el proceso de automatización necesarias garantizando la seguridad del equipo y del operario.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 4: Introducción
Bomba de Calor Termoeléctrica
Efecto Peltier, Efecto Lenz, Efecto Seebeck, Efecto Generador y Coeficiente de Rendimiento
Adquisición de Datos
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 5: Desarrollo
Bomba de Calor Termoeléctrica
Transferencia calor de una zona de baja temperatura a una zona de alta temperatura, por medio de un trabajo.
La más conocida es la que utiliza el principio de cambio de fase de un fluido conocido como refrigerante y es conocida como bomba de calor mecánica.
Principio termoeléctrico es cuando se tienen dos materiales semiconductores disimiles que reacciona de diferente manera al ser excitados por una corriente eléctrica.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 6: Desarrollo
Efecto Peltier
Jean Peltier en el año de 1834.
Creación de un ∆T debido a la presencia de un voltaje eléctrico, al pasar por la llamada juntura de Peltier.
Junta Peltier es unión de dos metales o semiconductors.
              A: material 1
              B: material 2
              T1: Calor junta superior
              T2: Calor junta inferior
              I: corriente inducida
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 7: Desarrollo
Efecto Lenz o Thomson
Heinrich Lenz en el año de 1834.
El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce
La inversión de corriente invierte las temperaturas de las uniones frías y caliente así como la dirección de transmisión de calor.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 8: Desarrollo
Efecto Seebeck
Es la conversión de diferencias de temperatura directamente a electricidad.
F.E.M termoeléctrica, se crea en presencia de una diferencia de temperatura entre dos metales o semiconductores diferentes.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 9: Desarrollo
Efecto Generador
Utiliza al Efecto Seebeck como fundamento
Introduce una carga eléctrica en los terminales del modulo Peltier.
Puede usarse como generador de corriente continua.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 10: Desarrollo
Coeficiente de Rendimiento
Relación entre la energía del Módulo Calentador divida para la energía del Módulo Peltier.
Coeficiente de rendimiento es máximo cuando el trabajo realizado por el Módulo es mínimo.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 11: Desarrollo
Requerimientos técnicos
Interfaz humano máquina (HMI) intuitiva.
Medición de voltaje y corriente.
Medición de temperaturas.
Control de suministro de potencia a Módulo y Calentador.
Diseño y construcción de ingeniería.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 12: Controlador
Tarjeta de Control y Adquisición de Datos
Realizado el análisis se determinó el uso de Arduino Mega 2560.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 13: Sensores
Sensores de Voltaje
Realizado el análisis se determinó el uso de sensore de voltaje comercial FZ04030.
Aplica un divisor de tensión para la medición de voltaje.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 14: Sensores
Sensores de Corriente
Realizado el análisis se determinó el uso de sensores de corriente comercial ACS712.
Aplica el Efecto Hall para la medición de corriente.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Notes: variar según la magnitud del campo magnético

## Slide 15: Sensores
Sensores de Temperatura
Realizado el análisis se determinó el uso de termistores NTC 10.
Utiliza la ecuación de Steinhart – Hart y divisor de tensión para la medición de temperatura.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Notes: de la resistencia eléctrica de un semiconductor a temperaturas variables.

## Slide 16: Actuadores
Motores a Pasos
Realizado el análisis se determinó el uso de motores a pasos Nema 23.
Motor de corriente continua sin escobillas en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes de la estructura del motor.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 17: Actuadores
Bloque de relés
Realizado el análisis se determinó el uso de 24 relés para el reemplazo de los existentes.
Relés de dos posiciones, NO (normalmente abierto) y NC (normalemente cerrado).
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 18: Montaje Tablero Control
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Interruptores Térmicos
Controladores Motores
Bloque de Relés
Arduino Mega2560
Sensores Voltaje y Corriente
Bloque de Relés

## Slide 19: Montaje Tablero Control
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Fuente de poder 5[VDC] 10[A]
Fuentes de poder 12[VDC] 5[A]

## Slide 20: Montaje Tablero Control
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Reóstato Módulo
Reóstato Calentador
Motor a Pasos Módulo
Motor a Pasos Calentador

## Slide 21: Montaje Sensores Temperatura
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Sensor de Temperatura Lado Caliente
Sensor de Temperatura Lado Caliente

## Slide 22: Equipo Intervenido
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Luces Piloto de tipo de práctica
Display
Luces Piloto Control Reóstatos

## Slide 23: Interfaz Gráfica-Peltier
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 24: Interfaz Gráfica-Lenz
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 25: Interfaz Gráfica- Seebeck
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 26: Interfaz Gráfica- Coef. Rend.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 27: Pruebas y resultados
Comparaciones Efecto Peltier
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 28: Pruebas y resultados
Comparaciones Efecto Lenz
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 29: Pruebas y resultados
Comparaciones Efecto Seebeck
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 30: Pruebas y resultados
Comparaciones Efecto Generador
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 31: Pruebas y resultados
Comparaciones Coef. de Rendimiento
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 32: Conclusiones
Se realizó la repotenciación, calibración, mantenimiento e implementación del sistema de adquisición de datos y se puso a punto la Bomba Termoeléctrica.
Se realizó el mantenimiento correctivo y predictivo de los elementos y partes de la Bomba de Calor Termoeléctrica
Se rehabilitó los sistemas eléctricos y mecánicos de la Bomba de Calor Termoeléctrica
Se realizó el diseño e implementación de las conexiones eléctricas, electrónicas y mecánicas necesarias para el proceso de automatización necesarias garantizando la seguridad del equipo y del operario.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 33: Conclusiones
En las pruebas realizadas se puede observar que los datos tomados analógicamente tienen un mínima desviación con los evaluados y validados por medio de las curvas de calibración del manual, esto se debe a los errores de medición que se puede cometer entre ellos los de paralaje.
Se puede observar que una vez implementado el sistema automático de adquisición de datos desaparece el llamado error de paralaje, ya que la toma se vuelve digital, acercándose más a la realidad y a las curvas de calibración del manual.
.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 34: Conclusiones
En el análisis de resultados se puede observar las gráficas contrapuestas de cada uno de los experimentos en donde se verifica que con la intervención realizada en el equipo las curvas tienen una tendencia similar a las curvas de calibración presentadas en el manual.
No se puede llegar a una tendencia exacta a las de las curvas del manual ya que las mismas fueron realizadas con parámetros ambientales diferentes a los existentes en el valle de los chillos, lo que influye en la realización de los experimentos.
Objetivos
Introducción
Desarrollo
Pruebas y resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 35: GRACIAS POR SU ATENCIÓN